## Dynamic
Dynamic -50 to 250°C at 10°C/mim
Time (min) | Temperature [°C] | a experiment | a model
14.66 | 105.9313 | 0.02 | 0.02
14.76 | 106.4472 | 0.02 | 0.020217
14.86 | 106.9678 | 0.02 | 0.020445
14.96 | 107.4933 | 0.02 | 0.020685
15.06 | 108.024 | 0.02 | 0.020937
15.16 | 108.5602 | 0.02 | 0.021202
15.26 | 109.1019 | 0.02 | 0.021482
15.36 | 109.6495 | 0.02 | 0.021776
15.46 | 110.2033 | 0.02 | 0.022087
15.56 | 110.7635 | 0.02 | 0.022416
15.66 | 111.3306 | 0.02 | 0.022763
15.76 | 111.9048 | 0.02 | 0.02313
15.86 | 112.4868 | 0.02 | 0.023519
15.96 | 113.0769 | 0.019145 | 0.023931
16.06 | 113.6758 | 0.019027 | 0.024368
16.16 | 114.2841 | 0.0189 | 0.024832
16.26 | 114.9027 | 0.0188 | 0.025326
16.36 | 115.5324 | 0.0187 | 0.025852
16.46 | 116.1746 | 0.0185 | 0.026412
16.56 | 116.8308 | 0.0184 | 0.027011
16.66 | 117.503 | 0.0183 | 0.027652
16.76 | 118.1942 | 0.0182 | 0.028339
16.86 | 118.9087 | 0.0181 | 0.029077
16.96 | 119.6548 | 0.018 | 0.029871
17.06 | 120.4539 | 0.018 | 0.03073
17.16 | 121.4406 | 0.018 | 0.031662
17.26 | 122.448 | 0.018 | 0.032689
17.36 | 123.4313 | 0.0181 | 0.033823
17.46 | 124.405 | 0.0182 | 0.035077
17.56 | 125.3825 | 0.0185 | 0.036463
17.66 | 126.3872 | 0.0188 | 0.037998
17.76 | 127.4051 | 0.02 | 0.039706
17.86 | 128.4257 | 0.02 | 0.041611
17.96 | 129.4428 | 0.02 | 0.04374
18.06 | 130.4587 | 0.0218 | 0.046126
18.16 | 131.4764 | 0.0231 | 0.048806
18.26 | 132.4993 | 0.0248 | 0.051823
18.36 | 133.5245 | 0.0268 | 0.05523
18.46 | 134.5469 | 0.0293 | 0.05909
18.56 | 135.5498 | 0.0323 | 0.063475
18.66 | 136.5461 | 0.036 | 0.068464
18.76 | 137.5467 | 0.0404 | 0.074153
18.86 | 138.5719 | 0.0456 | 0.080663
18.96 | 139.6135 | 0.0518 | 0.088142
19.06 | 140.6636 | 0.0592 | 0.096766
19.16 | 141.7274 | 0.0679 | 0.10674
19.26 | 142.8011 | 0.0782 | 0.11829
19.36 | 143.8771 | 0.0905 | 0.13171
19.46 | 144.9494 | 0.1052 | 0.14728
19.56 | 146.0203 | 0.1226 | 0.16533
19.66 | 147.0954 | 0.1431 | 0.18618
19.76 | 148.1977 | 0.167 | 0.21013
19.86 | 149.3168 | 0.1945 | 0.23745
19.96 | 150.4303 | 0.2253 | 0.26831
20.06 | 151.5097 | 0.2588 | 0.30263
20.16 | 152.5577 | 0.2939 | 0.34003
20.26 | 153.5859 | 0.3298 | 0.37982
20.36 | 154.5707 | 0.3656 | 0.42109
20.46 | 155.5187 | 0.4007 | 0.46274
20.56 | 156.4588 | 0.4347 | 0.50365
20.66 | 157.4095 | 0.4673 | 0.54291
20.76 | 158.3736 | 0.4985 | 0.5799
20.86 | 159.338 | 0.5281 | 0.61423
20.96 | 160.3022 | 0.5561 | 0.6457
21.06 | 161.2651 | 0.5825 | 0.67431
21.16 | 162.2237 | 0.6074 | 0.70015
21.26 | 163.1676 | 0.6308 | 0.72343
21.36 | 164.0969 | 0.6527 | 0.74434
21.46 | 165.0269 | 0.6732 | 0.76312
21.56 | 165.9745 | 0.6924 | 0.78
21.66 | 166.9464 | 0.7103 | 0.79522
21.76 | 167.9232 | 0.7271 | 0.809
21.86 | 168.9002 | 0.7427 | 0.82151
21.96 | 169.876 | 0.7572 | 0.83289
22.06 | 170.8528 | 0.7707 | 0.84326
22.16 | 171.8336 | 0.7833 | 0.85274
22.26 | 172.8191 | 0.795 | 0.86144
22.36 | 173.8031 | 0.8059 | 0.86943
22.46 | 174.7748 | 0.816 | 0.87679
22.56 | 175.7304 | 0.8255 | 0.88358
22.66 | 176.686 | 0.8343 | 0.88985
22.76 | 177.6554 | 0.8426 | 0.89566
22.86 | 178.6455 | 0.8503 | 0.90105
22.96 | 179.6414 | 0.8576 | 0.90608
23.06 | 180.6398 | 0.8644 | 0.91076
23.16 | 181.6391 | 0.8708 | 0.91515
23.26 | 182.6363 | 0.8769 | 0.91925
23.36 | 183.6219 | 0.8826 | 0.92309
23.46 | 184.588 | 0.888 | 0.9267
23.56 | 185.5528 | 0.8931 | 0.93008
23.66 | 186.5282 | 0.898 | 0.93326
23.76 | 187.5285 | 0.9026 | 0.93625
23.86 | 188.5342 | 0.9071 | 0.93907
23.96 | 189.5413 | 0.9113 | 0.94174
24.06 | 190.5477 | 0.9153 | 0.94426
24.16 | 191.5518 | 0.9192 | 0.94665
24.26 | 192.5455 | 0.9229 | 0.94891
24.36 | 193.5197 | 0.9265 | 0.95105
24.46 | 194.491 | 0.9299 | 0.95308
24.56 | 195.4694 | 0.9332 | 0.955
24.66 | 196.4724 | 0.9364 | 0.95682
24.76 | 197.4811 | 0.9394 | 0.95856
24.86 | 198.4905 | 0.9424 | 0.96021
24.96 | 199.4975 | 0.9453 | 0.96178
25.06 | 200.5039 | 0.948 | 0.96328
25.16 | 201.5113 | 0.9507 | 0.96471
25.26 | 202.521 | 0.9533 | 0.96607
25.36 | 203.5291 | 0.9558 | 0.96737
25.46 | 204.5284 | 0.9582 | 0.96861
25.56 | 205.5033 | 0.9605 | 0.96979
25.66 | 206.4743 | 0.9628 | 0.97092
25.76 | 207.4507 | 0.965 | 0.972
25.86 | 208.4514 | 0.9671 | 0.97303
25.96 | 209.4594 | 0.9691 | 0.97401
26.06 | 210.4703 | 0.9711 | 0.97496
26.16 | 211.4836 | 0.973 | 0.97586
26.26 | 212.4955 | 0.9748 | 0.97673
26.36 | 213.4983 | 0.9766 | 0.97756
26.46 | 214.4768 | 0.9783 | 0.97835
26.56 | 215.4475 | 0.9799 | 0.97911
26.66 | 216.4217 | 0.9814 | 0.97984
26.76 | 217.4211 | 0.9829 | 0.98054
26.86 | 218.4291 | 0.9843 | 0.98121
26.96 | 219.439 | 0.9857 | 0.98186
27.06 | 220.4492 | 0.987 | 0.98247
27.16 | 221.4576 | 0.9882 | 0.98307
27.26 | 222.4592 | 0.9893 | 0.98364
27.36 | 223.4418 | 0.9904 | 0.98419
27.46 | 224.4164 | 0.9914 | 0.98472
27.56 | 225.3932 | 0.9924 | 0.98523
27.66 | 226.3912 | 0.9933 | 0.98571
27.76 | 227.399 | 0.9941 | 0.98618
27.86 | 228.4081 | 0.9949 | 0.98663
27.96 | 229.4156 | 0.9956 | 0.98707
28.06 | 230.4219 | 0.9962 | 0.98749
28.16 | 231.4289 | 0.9968 | 0.98789
28.26 | 232.4409 | 0.9973 | 0.98828
28.36 | 233.4537 | 0.9978 | 0.98865
28.46 | 234.4605 | 0.9982 | 0.98901
28.56 | 235.4425 | 0.9986 | 0.98936
28.66 | 236.4136 | 0.9989 | 0.9897
28.76 | 237.3856 | 0.9991 | 0.99002
28.86 | 238.3828 | 0.9994 | 0.99033
28.96 | 239.3939 | 0.9995 | 0.99063
29.06 | 240.4064 | 0.9997 | 0.99092
29.16 | 241.4187 | 0.9998 | 0.9912
29.26 | 242.4282 | 0.9999 | 0.99147
29.36 | 243.4309 | 0.9999 | 0.99173
29.46 | 244.4175 | 1 | 0.99198
29.56 | 245.3923 | 1 | 0.99222
29.66 | 246.3656 | 1 | 0.99245
29.76 | 247.3758 | 1 | 0.99268
29.86 | 248.4041 | 1 | 0.9929
29.96 | 249.4084 | 1 | 0.99311
29.59 | 245.6841 | 0.99529 | 1
29.67 | 246.464 | 0.99542 | 1
29.76 | 247.3758 | 0.99557 | 1
29.84 | 248.1995 | 0.99569 | 1
29.92 | 249.0109 | 0.99582 | 1
30 | 249.79 | 0.99593 | 1

## Isothermal
isothermal 140 |  |  |  | isothermal 130°C |  |  |  | isothermal 100°C |  |  |  | isothermal 80°C
Time (min) | Temperature [°C] | a experiment | a model | Time (min) | Temperature [°C] | a experiment | a model | Time (min) | Temperature [°C] | a experiment | a model | Time (min) | Temperature [°C] | a experiment | a model
2.13 | 140.1606 | 0.02 | 0.02 | 2.04 | 127.0182 | 0.02 | 0.02 | 6.39 | 99.9995 | 0.02 | 0.02 | 32.08 | 80 | 0.02 | 0.02
2.28 | 140.6818 | 0.0213 | 0.023993 | 2.34 | 129.1241 | 0.0224 | 0.023194 | 8.39 | 99.9995 | 0.02 | 0.022692 | 36.08 | 80 | 0.02 | 0.020967
2.43 | 140.7548 | 0.024 | 0.028704 | 2.64 | 130.3073 | 0.0254 | 0.027342 | 10.39 | 100.0034 | 0.0219 | 0.025684 | 40.08 | 80 | 0.02 | 0.021975
2.58 | 140.7331 | 0.0282 | 0.034129 | 2.94 | 130.2067 | 0.0295 | 0.032468 | 12.39 | 100.009 | 0.0243 | 0.029013 | 44.08 | 80 | 0.020697 | 0.023027
2.73 | 140.7237 | 0.0341 | 0.040348 | 3.24 | 130.1112 | 0.035 | 0.038323 | 14.39 | 100.0105 | 0.0278 | 0.03272 | 48.08 | 80 | 0.0212 | 0.024124
2.88 | 140.7141 | 0.0419 | 0.047482 | 3.54 | 130.1327 | 0.0422 | 0.045012 | 16.39 | 100.01 | 0.0322 | 0.036849 | 52.08 | 80 | 0.0218 | 0.025268
3.03 | 140.6914 | 0.0518 | 0.055664 | 3.84 | 130.1567 | 0.0509 | 0.052707 | 18.39 | 100.0094 | 0.0376 | 0.04145 | 56.08 | 80 | 0.0225 | 0.026463
3.18 | 140.6623 | 0.0635 | 0.065026 | 4.14 | 130.1713 | 0.0613 | 0.061554 | 20.39 | 100.0112 | 0.044 | 0.046574 | 60.08 | 80 | 0.0233 | 0.027709
3.33 | 140.6301 | 0.0773 | 0.07571 | 4.44 | 130.1821 | 0.0734 | 0.071701 | 22.39 | 100.0166 | 0.0515 | 0.052282 | 64.08 | 80 | 0.0243 | 0.02901
3.48 | 140.5972 | 0.0931 | 0.087858 | 4.74 | 130.187 | 0.0872 | 0.083307 | 24.39 | 100.02 | 0.0603 | 0.058636 | 68.08 | 80 | 0.0253 | 0.030367
3.63 | 140.5643 | 0.1114 | 0.1016 | 5.04 | 130.1902 | 0.1029 | 0.096521 | 26.39 | 100.0198 | 0.0707 | 0.065703 | 72.08 | 80 | 0.0263 | 0.031784
3.78 | 140.5321 | 0.1321 | 0.11707 | 5.34 | 130.1905 | 0.1207 | 0.11149 | 28.39 | 100.0225 | 0.0826 | 0.073547 | 76.08 | 80 | 0.0275 | 0.033264
3.93 | 140.5019 | 0.1552 | 0.13434 | 5.64 | 130.1894 | 0.1406 | 0.12832 | 30.39 | 100.0282 | 0.0961 | 0.082241 | 80.08 | 80 | 0.0288 | 0.034808
4.08 | 140.4728 | 0.1806 | 0.15347 | 5.94 | 130.1851 | 0.1624 | 0.1471 | 32.39 | 100.0302 | 0.1111 | 0.091852 | 84.08 | 80 | 0.0301 | 0.03642
4.23 | 140.4465 | 0.208 | 0.17444 | 6.24 | 130.1794 | 0.1859 | 0.16784 | 34.39 | 100.0304 | 0.1274 | 0.10244 | 88.08 | 80 | 0.0314 | 0.038103
4.38 | 140.4217 | 0.2367 | 0.19719 | 6.54 | 130.1696 | 0.2107 | 0.19049 | 36.39 | 100.0346 | 0.1449 | 0.11407 | 92.08 | 80 | 0.0329 | 0.039861
4.53 | 140.4 | 0.2663 | 0.22156 | 6.84 | 130.1603 | 0.2366 | 0.21492 | 38.39 | 100.0396 | 0.1635 | 0.12679 | 96.08 | 80 | 0.0344 | 0.041695
4.68 | 140.38 | 0.2959 | 0.24732 | 7.14 | 130.1551 | 0.2629 | 0.24092 | 40.39 | 100.0405 | 0.1829 | 0.14063 | 100.08 | 80 | 0.0361 | 0.04361
4.83 | 140.3623 | 0.3251 | 0.27419 | 7.44 | 130.1506 | 0.2892 | 0.26819 | 42.39 | 100.04 | 0.203 | 0.1556 | 104.08 | 80 | 0.0378 | 0.045609
4.98 | 140.3435 | 0.3535 | 0.30183 | 7.74 | 130.1418 | 0.3152 | 0.29638 | 44.39 | 100.04 | 0.2236 | 0.17169 | 108.08 | 80 | 0.0397 | 0.047696
5.13 | 140.3258 | 0.3807 | 0.32986 | 8.04 | 130.132 | 0.3406 | 0.32509 | 46.39 | 100.04 | 0.2446 | 0.18887 | 112.08 | 80 | 0.0416 | 0.049874
5.28 | 140.3064 | 0.4066 | 0.3579 | 8.34 | 130.1217 | 0.365 | 0.35391 | 48.39 | 100.04 | 0.2658 | 0.20708 | 116.08 | 80 | 0.0438 | 0.052147
5.43 | 140.2875 | 0.4313 | 0.38562 | 8.64 | 130.1122 | 0.3884 | 0.38245 | 50.39 | 100.04 | 0.287 | 0.22623 | 120.08 | 80 | 0.0461 | 0.054518
5.58 | 140.2739 | 0.4546 | 0.41269 | 8.94 | 130.1059 | 0.4106 | 0.41038 | 52.39 | 100.04 | 0.3082 | 0.24621 | 124.08 | 80 | 0.0485 | 0.056992
5.73 | 140.2651 | 0.4765 | 0.43889 | 9.24 | 130.1015 | 0.4318 | 0.43742 | 54.39 | 100.0404 | 0.3292 | 0.26686 | 128.08 | 80 | 0.0512 | 0.059572
5.88 | 140.2544 | 0.4973 | 0.46403 | 9.54 | 130.0969 | 0.4518 | 0.46336 | 56.39 | 100.0401 | 0.35 | 0.28804 | 132.08 | 80 | 0.054 | 0.062263
6.03 | 140.2397 | 0.5169 | 0.48796 | 9.84 | 130.092 | 0.4707 | 0.48804 | 58.39 | 100.0351 | 0.3703 | 0.30957 | 136.08 | 80 | 0.057 | 0.065068
6.18 | 140.227 | 0.5353 | 0.51062 | 10.14 | 130.0872 | 0.4886 | 0.51138 | 60.39 | 100.0298 | 0.3902 | 0.33127 | 140.08 | 80 | 0.0602 | 0.067992
6.33 | 140.2175 | 0.5528 | 0.53198 | 10.44 | 130.0825 | 0.5056 | 0.53335 | 62.39 | 100.0296 | 0.4095 | 0.35297 | 144.08 | 80 | 0.0636 | 0.071038
6.48 | 140.2094 | 0.5692 | 0.55203 | 10.74 | 130.0777 | 0.5216 | 0.55394 | 64.39 | 100.03 | 0.4282 | 0.3745 | 148.08 | 80 | 0.0671 | 0.074211
6.63 | 140.1996 | 0.5848 | 0.57081 | 11.04 | 130.0729 | 0.5368 | 0.57319 | 66.39 | 100.03 | 0.4463 | 0.39573 | 152.08 | 80 | 0.0709 | 0.077514
6.78 | 140.1906 | 0.5995 | 0.58837 | 11.34 | 130.0678 | 0.5512 | 0.59115 | 68.39 | 100.0302 | 0.4636 | 0.41653 | 156.08 | 80 | 0.0748 | 0.080952
6.93 | 140.1804 | 0.6135 | 0.60478 | 11.64 | 130.0627 | 0.5648 | 0.60789 | 70.39 | 100.0305 | 0.4802 | 0.43678 | 160.08 | 80 | 0.0789 | 0.084529
7.08 | 140.1715 | 0.6267 | 0.62009 | 11.94 | 130.0599 | 0.5777 | 0.62349 | 72.39 | 100.0269 | 0.496 | 0.4564 | 164.08 | 80 | 0.0832 | 0.088248
7.23 | 140.1658 | 0.6393 | 0.63439 | 12.24 | 130.0601 | 0.59 | 0.63802 | 74.39 | 100.0211 | 0.5111 | 0.47532 | 168.08 | 80 | 0.0877 | 0.092113
7.38 | 140.1616 | 0.6512 | 0.64774 | 12.54 | 130.0589 | 0.6017 | 0.65156 | 76.39 | 100.0195 | 0.5254 | 0.49349 | 172.08 | 80 | 0.0923 | 0.096128
7.53 | 140.1539 | 0.6625 | 0.66021 | 12.84 | 130.054 | 0.6128 | 0.6642 | 78.39 | 100.0199 | 0.5389 | 0.51089 | 176.08 | 79.9997 | 0.0971 | 0.1003
7.68 | 140.1444 | 0.6733 | 0.67188 | 13.14 | 130.05 | 0.6233 | 0.67599 | 80.39 | 100.02 | 0.5518 | 0.52751 | 180.08 | 79.9994 | 0.102 | 0.10462
7.83 | 140.1372 | 0.6835 | 0.6828 | 13.44 | 130.05 | 0.6334 | 0.68701 | 82.39 | 100.02 | 0.5639 | 0.54335 | 184.08 | 80.0014 | 0.1071 | 0.1091
7.98 | 140.1326 | 0.6933 | 0.69303 | 13.74 | 130.0496 | 0.643 | 0.69732 | 84.39 | 100.02 | 0.5752 | 0.55842 | 188.08 | 80.0055 | 0.1123 | 0.11375
8.13 | 140.1284 | 0.7026 | 0.70262 | 14.04 | 130.0449 | 0.6521 | 0.70698 | 86.39 | 100.0202 | 0.5859 | 0.57272 | 192.08 | 80.0093 | 0.1177 | 0.11856
8.28 | 140.1235 | 0.7114 | 0.71164 | 14.34 | 130.0402 | 0.6608 | 0.71603 | 88.39 | 100.0206 | 0.596 | 0.58627 | 196.08 | 80.0105 | 0.1232 | 0.12354
8.43 | 140.119 | 0.7199 | 0.72012 | 14.64 | 130.0399 | 0.6692 | 0.72453 | 90.39 | 100.0177 | 0.6054 | 0.59907 | 200.08 | 80.0102 | 0.1288 | 0.12868
8.58 | 140.1141 | 0.728 | 0.7281 | 14.94 | 130.0401 | 0.6771 | 0.73253 | 92.39 | 100.0119 | 0.6143 | 0.61114 | 204.08 | 80.01 | 0.1345 | 0.134
8.73 | 140.1097 | 0.7357 | 0.73563 | 15.24 | 130.0358 | 0.6847 | 0.74005 | 94.39 | 100.0094 | 0.6225 | 0.62246 | 208.08 | 80.01 | 0.1404 | 0.13948
8.88 | 140.1048 | 0.7431 | 0.74273 | 15.54 | 130.0307 | 0.692 | 0.74715 | 96.39 | 100.0098 | 0.6303 | 0.63302 | 212.08 | 80.01 | 0.1463 | 0.14514
9.03 | 140.1003 | 0.7501 | 0.74945 | 15.84 | 130.0295 | 0.699 | 0.75384 | 98.39 | 100.01 | 0.6375 | 0.6428 | 216.08 | 80.01 | 0.1523 | 0.15096
9.18 | 140.0951 | 0.7569 | 0.7558 | 16.14 | 130.0299 | 0.7057 | 0.76017 | 100.39 | 100.01 | 0.6443 | 0.65178 | 220.08 | 80.01 | 0.1584 | 0.15695
9.33 | 140.0909 | 0.7634 | 0.76183 | 16.44 | 130.03 | 0.712 | 0.76615 | 102.39 | 100.01 | 0.6506 | 0.65993 | 224.08 | 80.01 | 0.1646 | 0.16311
9.48 | 140.0897 | 0.7695 | 0.76754 | 16.74 | 130.03 | 0.7182 | 0.77182 | 104.39 | 100.01 | 0.6565 | 0.66727 | 228.08 | 80.01 | 0.1708 | 0.16943
9.63 | 140.09 | 0.7755 | 0.77297 | 17.04 | 130.0303 | 0.724 | 0.77719 | 106.39 | 100.01 | 0.6621 | 0.67381 | 232.08 | 80.01 | 0.1771 | 0.17592
9.78 | 140.0876 | 0.7811 | 0.77813 | 17.34 | 130.0305 | 0.7297 | 0.78229 | 108.39 | 100.01 | 0.6673 | 0.67962 | 236.08 | 80.01 | 0.1835 | 0.18256
9.93 | 140.0826 | 0.7866 | 0.78304 | 17.64 | 130.0274 | 0.7351 | 0.78713 | 110.39 | 100.01 | 0.6721 | 0.68476 | 240.08 | 80.01 | 0.1899 | 0.18935
10.08 | 140.0775 | 0.7918 | 0.78773 | 17.94 | 130.0223 | 0.7403 | 0.79173 | 112.39 | 100.01 | 0.6767 | 0.6893 | 244.08 | 80.01 | 0.1963 | 0.1963
10.23 | 140.0725 | 0.7968 | 0.79219 | 18.24 | 130.0196 | 0.7453 | 0.79611 | 114.39 | 100.01 | 0.6809 | 0.69334 | 248.08 | 80.01 | 0.2028 | 0.20339
10.38 | 140.0697 | 0.8016 | 0.79646 | 18.54 | 130.0197 | 0.7501 | 0.80027 | 116.39 | 100.0104 | 0.6849 | 0.69694 | 252.08 | 80.01 | 0.2094 | 0.21062
10.53 | 140.07 | 0.8062 | 0.80053 | 18.84 | 130.02 | 0.7548 | 0.80423 | 118.39 | 100.01 | 0.6886 | 0.70016 | 256.08 | 80.01 | 0.2159 | 0.21798
10.68 | 140.0696 | 0.8106 | 0.80443 | 19.14 | 130.02 | 0.7592 | 0.80801 | 120.39 | 100.0056 | 0.6921 | 0.70307 | 260.08 | 80.01 | 0.2225 | 0.22546
10.83 | 140.0645 | 0.8149 | 0.80816 | 19.44 | 130.02 | 0.7636 | 0.81162 | 122.39 | 100.0003 | 0.6954 | 0.7057 | 264.08 | 80.01 | 0.2291 | 0.23307
10.98 | 140.0601 | 0.819 | 0.81174 | 19.74 | 130.02 | 0.7677 | 0.81505 | 124.39 | 99.9995 | 0.6985 | 0.7081 | 268.08 | 80.01 | 0.2357 | 0.24078
11.13 | 140.0594 | 0.8229 | 0.81517 | 20.04 | 130.02 | 0.7717 | 0.81833 | 126.39 | 100 | 0.7014 | 0.7103 | 272.08 | 80.01 | 0.2423 | 0.24859
11.28 | 140.0599 | 0.8266 | 0.81846 | 20.34 | 130.02 | 0.7756 | 0.82147 | 128.39 | 100 | 0.7042 | 0.71232 | 276.08 | 80.01 | 0.2488 | 0.25649
11.43 | 140.0603 | 0.8303 | 0.82162 | 20.64 | 130.0201 | 0.7793 | 0.82446 | 130.39 | 100 | 0.7068 | 0.7142 | 280.08 | 80.01 | 0.2554 | 0.26448
11.58 | 140.0602 | 0.8338 | 0.82466 | 20.94 | 130.0205 | 0.783 | 0.82732 | 132.39 | 100 | 0.7092 | 0.71594 | 284.08 | 80.01 | 0.262 | 0.27254
11.73 | 140.0567 | 0.8371 | 0.82759 | 21.24 | 130.0196 | 0.7865 | 0.83005 | 134.39 | 100 | 0.7115 | 0.71756 | 288.08 | 80.01 | 0.2686 | 0.28066
11.88 | 140.0519 | 0.8403 | 0.83041 | 21.54 | 130.015 | 0.7899 | 0.83266 | 136.39 | 100 | 0.7137 | 0.71908 | 292.08 | 80.01 | 0.2751 | 0.28883
12.03 | 140.0494 | 0.8434 | 0.83312 | 21.84 | 130.0103 | 0.7932 | 0.83516 | 138.39 | 100 | 0.7157 | 0.72051 | 296.08 | 80.01 | 0.2816 | 0.29705
12.18 | 140.0496 | 0.8464 | 0.83573 | 22.14 | 130.0095 | 0.7963 | 0.83755 | 140.39 | 100 | 0.7177 | 0.72185 | 300.08 | 80.01 | 0.2881 | 0.3053
12.33 | 140.0502 | 0.8493 | 0.83826 | 22.44 | 130.0099 | 0.7994 | 0.83983 | 142.39 | 100 | 0.7195 | 0.72312
12.48 | 140.0504 | 0.8521 | 0.84069 | 22.74 | 130.01 | 0.8024 | 0.84202 | 144.39 | 100 | 0.7213 | 0.72433
12.63 | 140.049 | 0.8548 | 0.84304 | 23.04 | 130.01 | 0.8053 | 0.84412 | 146.39 | 100 | 0.723 | 0.72547
12.78 | 140.0439 | 0.8573 | 0.84531 | 23.34 | 130.01 | 0.8082 | 0.84613 | 148.39 | 100 | 0.7245 | 0.72656
12.93 | 140.0398 | 0.8598 | 0.84751 | 23.64 | 130.01 | 0.8109 | 0.84805 | 150.39 | 100 | 0.7261 | 0.72759
13.08 | 140.0394 | 0.8622 | 0.84963 | 23.94 | 130.01 | 0.8136 | 0.8499 | 152.39 | 100 | 0.7275 | 0.72858
13.23 | 140.0399 | 0.8645 | 0.85168 | 24.24 | 130.01 | 0.8162 | 0.85167 | 154.39 | 100 | 0.7289 | 0.72953
13.38 | 140.0399 | 0.8668 | 0.85367 | 24.54 | 130.01 | 0.8187 | 0.85337 | 156.39 | 100 | 0.7302 | 0.73044
13.53 | 140.04 | 0.8689 | 0.8556 | 24.84 | 130.01 | 0.8212 | 0.855 | 158.39 | 100 | 0.7314 | 0.73131
13.68 | 140.0403 | 0.871 | 0.85747 | 25.14 | 130.01 | 0.8236 | 0.85657 | 160.39 | 100 | 0.7326 | 0.73215
13.83 | 140.0402 | 0.873 | 0.85928 | 25.44 | 130.01 | 0.826 | 0.85807 | 162.39 | 100 | 0.7337 | 0.73295
13.98 | 140.037 | 0.875 | 0.86103 | 25.74 | 130.01 | 0.8282 | 0.85952 | 164.39 | 100 | 0.7348 | 0.73373
14.13 | 140.032 | 0.8768 | 0.86274 | 26.04 | 130.01 | 0.8305 | 0.86091 | 166.39 | 100 | 0.7359 | 0.73448
14.28 | 140.0294 | 0.8786 | 0.86439 | 26.34 | 130.01 | 0.8327 | 0.86225 | 168.39 | 100 | 0.7368 | 0.73521
14.43 | 140.0296 | 0.8804 | 0.866 | 26.64 | 130.01 | 0.8348 | 0.86354 | 170.39 | 100 | 0.7378 | 0.73591
14.58 | 140.03 | 0.8821 | 0.86755 | 26.94 | 130.01 | 0.8369 | 0.86479 | 172.39 | 100 | 0.7387 | 0.73658
14.73 | 140.0299 | 0.8837 | 0.86907 | 27.24 | 130.01 | 0.8389 | 0.86599 | 174.39 | 100 | 0.7395 | 0.73724
14.88 | 140.03 | 0.8853 | 0.87054 | 27.54 | 130.01 | 0.8409 | 0.86714 | 176.39 | 100 | 0.7404 | 0.73788
15.03 | 140.0299 | 0.8869 | 0.87198 | 27.84 | 130.01 | 0.8428 | 0.86826 | 178.39 | 100 | 0.7411 | 0.73849
15.18 | 140.03 | 0.8883 | 0.87337 | 28.14 | 130.01 | 0.8447 | 0.86933 | 180.39 | 100 | 0.7419 | 0.73909
15.33 | 140.0299 | 0.8898 | 0.87473 | 28.44 | 130.01 | 0.8466 | 0.87037 | 182.39 | 100 | 0.7426 | 0.73968
15.48 | 140.03 | 0.8912 | 0.87605 | 28.74 | 130.01 | 0.8484 | 0.87138 | 184.39 | 100 | 0.7433 | 0.74024
15.63 | 140.0304 | 0.8925 | 0.87733 | 29.04 | 130.01 | 0.8502 | 0.87235 | 186.39 | 100 | 0.744 | 0.74079
15.78 | 140.0301 | 0.8938 | 0.87859 | 29.34 | 130.01 | 0.8519 | 0.87329 | 188.39 | 100 | 0.7447 | 0.74133
15.93 | 140.0265 | 0.8951 | 0.87981 | 29.64 | 130.01 | 0.8536 | 0.8742 | 190.39 | 100 | 0.7453 | 0.74186
16.08 | 140.0217 | 0.8963 | 0.881 | 29.94 | 130.01 | 0.8553 | 0.87508 | 192.39 | 100 | 0.7459 | 0.74237
16.23 | 140.0194 | 0.8975 | 0.88216 | 30.24 | 130.01 | 0.8569 | 0.87594 | 194.39 | 100 | 0.7465 | 0.74287
16.38 | 140.0197 | 0.8987 | 0.88329 | 30.54 | 130.01 | 0.8585 | 0.87677 | 196.39 | 100 | 0.747 | 0.74335
16.53 | 140.02 | 0.8998 | 0.88439 | 30.84 | 130.01 | 0.8601 | 0.87757 | 198.39 | 100 | 0.7476 | 0.74383
16.68 | 140.02 | 0.9009 | 0.88547 | 31.14 | 130.01 | 0.8616 | 0.87835 | 200.39 | 100 | 0.7481 | 0.74429
16.83 | 140.02 | 0.9019 | 0.88652 | 31.44 | 130.01 | 0.8631 | 0.87911 | 202.39 | 100 | 0.7486 | 0.74475
16.98 | 140.02 | 0.903 | 0.88754 | 31.74 | 130.01 | 0.8646 | 0.87984 | 204.39 | 100 | 0.7491 | 0.74519
17.13 | 140.02 | 0.9039 | 0.88854 | 32.04 | 130.01 | 0.8661 | 0.88056 | 206.39 | 100 | 0.7495 | 0.74562
17.28 | 140.02 | 0.9049 | 0.88952 | 32.34 | 130.01 | 0.8675 | 0.88125 | 208.39 | 100 | 0.75 | 0.74605
17.43 | 140.02 | 0.9058 | 0.89048 | 32.64 | 130.01 | 0.8689 | 0.88193 | 210.39 | 100 | 0.7504 | 0.74647
17.58 | 140.02 | 0.9067 | 0.89141 | 32.94 | 130.01 | 0.8703 | 0.88258 | 212.39 | 100 | 0.7509 | 0.74688
17.73 | 140.02 | 0.9076 | 0.89232 | 33.24 | 130.0102 | 0.8716 | 0.88323 | 214.39 | 100 | 0.7513 | 0.74728
17.88 | 140.02 | 0.9085 | 0.89321 | 33.54 | 130.0106 | 0.8729 | 0.88385 | 216.39 | 100 | 0.7517 | 0.74767
18.03 | 140.02 | 0.9093 | 0.89409 | 33.84 | 130.0082 | 0.8742 | 0.88446 | 218.39 | 100 | 0.752 | 0.74805
18.18 | 140.02 | 0.9101 | 0.89494 | 34.14 | 130.0033 | 0.8755 | 0.88505 | 220.39 | 100 | 0.7524 | 0.74843
18.33 | 140.02 | 0.9109 | 0.89577 | 34.44 | 130 | 0.8767 | 0.88563 | 222.39 | 100 | 0.7527 | 0.7488
18.48 | 140.02 | 0.9116 | 0.89659 | 34.74 | 129.9996 | 0.878 | 0.88619 | 224.39 | 100 | 0.7531 | 0.74917
18.63 | 140.0204 | 0.9124 | 0.89739 | 35.04 | 129.9999 | 0.8792 | 0.88674 | 226.39 | 100 | 0.7534 | 0.74952
18.78 | 140.0164 | 0.9131 | 0.89817 | 35.34 | 130 | 0.8804 | 0.88727 | 228.39 | 100 | 0.7537 | 0.74987
18.93 | 139.9991 | 0.9138 | 0.89894 | 35.64 | 130 | 0.8815 | 0.8878 | 230.39 | 100 | 0.754 | 0.75022
19.08 | 140 | 0.9145 | 0.89969 | 35.94 | 130 | 0.8827 | 0.88831 | 232.39 | 100 | 0.7543 | 0.75056
19.23 | 140 | 0.9151 | 0.90042 | 36.24 | 130 | 0.8838 | 0.88881 | 234.39 | 100 | 0.7546 | 0.75089
19.38 | 140 | 0.9158 | 0.90114 | 36.54 | 130 | 0.8849 | 0.8893 | 236.39 | 100 | 0.7549 | 0.75122
19.53 | 140 | 0.9164 | 0.90184 | 36.84 | 130 | 0.886 | 0.88978 | 238.39 | 100 | 0.7552 | 0.75154
19.68 | 140 | 0.917 | 0.90253 | 37.14 | 130 | 0.887 | 0.89024 | 240.39 | 100 | 0.7554 | 0.75186
19.83 | 140 | 0.9176 | 0.90321 | 37.44 | 130 | 0.8881 | 0.8907 | 242.39 | 100 | 0.7557 | 0.75217
19.98 | 140 | 0.9182 | 0.90387 | 37.74 | 130 | 0.8891 | 0.89115 | 244.39 | 100 | 0.7559 | 0.75248
20.13 | 140 | 0.9187 | 0.90453 | 38.04 | 130 | 0.8901 | 0.89159 | 246.39 | 100 | 0.7562 | 0.75278
20.28 | 140 | 0.9193 | 0.90516 | 38.34 | 130 | 0.8911 | 0.89202 | 248.39 | 100 | 0.7564 | 0.75308
20.43 | 140 | 0.9198 | 0.90579 | 38.64 | 130 | 0.892 | 0.89244 | 250.39 | 100 | 0.7566 | 0.75338
20.58 | 140 | 0.9203 | 0.9064 | 38.94 | 130 | 0.893 | 0.89285 | 252.39 | 100 | 0.7569 | 0.75367
20.73 | 140 | 0.9208 | 0.90701 | 39.24 | 130 | 0.8939 | 0.89326 | 254.39 | 100 | 0.7571 | 0.75395
20.88 | 140 | 0.9213 | 0.9076 | 39.54 | 130 | 0.8948 | 0.89366 | 256.39 | 100 | 0.7573 | 0.75423
21.03 | 140 | 0.9217 | 0.90818 | 39.84 | 130 | 0.8957 | 0.89405 | 258.39 | 100 | 0.7575 | 0.75451
21.18 | 140 | 0.9222 | 0.90875 | 40.14 | 130 | 0.8966 | 0.89443 | 260.39 | 100 | 0.7577 | 0.75478
21.33 | 140 | 0.9226 | 0.90931 | 40.44 | 130 | 0.8975 | 0.8948 | 262.39 | 100 | 0.7579 | 0.75505
21.48 | 140 | 0.9231 | 0.90986 | 40.74 | 130 | 0.8984 | 0.89517 | 264.39 | 100 | 0.7581 | 0.75532
21.63 | 140 | 0.9235 | 0.9104 | 41.04 | 130 | 0.8992 | 0.89553 | 266.39 | 100 | 0.7582 | 0.75558
21.78 | 140 | 0.9239 | 0.91093 | 41.34 | 130 | 0.9 | 0.89589 | 268.39 | 100 | 0.7584 | 0.75584
21.93 | 140 | 0.9243 | 0.91145 | 41.64 | 130 | 0.9008 | 0.89624 | 270.39 | 100 | 0.7586 | 0.7561
22.08 | 140 | 0.9247 | 0.91196 | 41.94 | 130 | 0.9016 | 0.89658 | 272.39 | 100 | 0.7587 | 0.75635
22.23 | 140 | 0.925 | 0.91246 | 42.24 | 130 | 0.9024 | 0.89692 | 274.39 | 100 | 0.7589 | 0.7566
22.38 | 140 | 0.9254 | 0.91296 | 42.54 | 130 | 0.9032 | 0.89725 | 276.39 | 100 | 0.7591 | 0.75685
22.53 | 140 | 0.9257 | 0.91344 | 42.84 | 130 | 0.9039 | 0.89757 | 278.39 | 100 | 0.7592 | 0.75709
22.68 | 140 | 0.9261 | 0.91392 | 43.14 | 130 | 0.9046 | 0.89789 | 280.39 | 100 | 0.7594 | 0.75733
22.83 | 140 | 0.9264 | 0.91439 | 43.44 | 130 | 0.9053 | 0.89821 | 282.39 | 100 | 0.7595 | 0.75757
22.98 | 140 | 0.9267 | 0.91485 | 43.74 | 130 | 0.9061 | 0.89852 | 284.39 | 100 | 0.7596 | 0.7578
23.13 | 140 | 0.927 | 0.91531 | 44.04 | 130 | 0.9067 | 0.89883 | 286.39 | 100 | 0.7597 | 0.75803
23.28 | 140 | 0.9274 | 0.91576 | 44.34 | 130 | 0.9074 | 0.89913 | 288.39 | 100 | 0.7599 | 0.75826
23.43 | 140 | 0.9276 | 0.9162 | 44.64 | 130 | 0.9081 | 0.89942 | 290.39 | 100 | 0.76 | 0.75849
23.58 | 140 | 0.9279 | 0.91663 | 44.94 | 130 | 0.9087 | 0.89971 | 292.39 | 100 | 0.7601 | 0.75871
23.73 | 140 | 0.9282 | 0.91706 | 45.24 | 130 | 0.9094 | 0.9 | 294.39 | 100 | 0.7602 | 0.75893
23.88 | 140 | 0.9285 | 0.91748 | 45.54 | 130 | 0.91 | 0.90028 | 296.39 | 100 | 0.7603 | 0.75915
24.03 | 140 | 0.9287 | 0.91789 | 45.84 | 130 | 0.9106 | 0.90056 | 298.39 | 100 | 0.7604 | 0.75937
24.18 | 140 | 0.929 | 0.9183 | 46.14 | 130 | 0.9112 | 0.90083 | 300.39 | 100 | 0.7605 | 0.75958
24.33 | 140 | 0.9292 | 0.9187 | 46.44 | 130 | 0.9118 | 0.9011
24.48 | 140 | 0.9295 | 0.91909 | 46.74 | 130 | 0.9124 | 0.90137
24.63 | 140 | 0.9297 | 0.91948 | 47.04 | 130 | 0.9129 | 0.90163
24.78 | 140 | 0.9299 | 0.91986 | 47.34 | 130 | 0.9135 | 0.90189
24.93 | 140 | 0.9301 | 0.92024 | 47.64 | 130 | 0.914 | 0.90215
25.08 | 140 | 0.9303 | 0.92061 | 47.94 | 130 | 0.9145 | 0.9024
25.23 | 140 | 0.9305 | 0.92098 | 48.24 | 130 | 0.915 | 0.90265
25.38 | 140 | 0.9307 | 0.92134 | 48.54 | 130 | 0.9155 | 0.90289
25.53 | 140 | 0.9309 | 0.9217 | 48.84 | 130 | 0.916 | 0.90313
25.68 | 140 | 0.9311 | 0.92205 | 49.14 | 130 | 0.9165 | 0.90337
25.83 | 140 | 0.9313 | 0.92239 | 49.44 | 130 | 0.9169 | 0.90361
25.98 | 140 | 0.9315 | 0.92273 | 49.74 | 130 | 0.9174 | 0.90384
26.13 | 140 | 0.9316 | 0.92307 | 50.04 | 130 | 0.9178 | 0.90407
26.28 | 140 | 0.9318 | 0.9234 | 50.34 | 130 | 0.9182 | 0.9043
26.43 | 140 | 0.9319 | 0.92373 | 50.64 | 130 | 0.9186 | 0.90452
26.58 | 140 | 0.9321 | 0.92405 | 50.94 | 130 | 0.919 | 0.90474
26.73 | 140 | 0.9322 | 0.92437 | 51.24 | 130 | 0.9194 | 0.90496
26.88 | 140 | 0.9323 | 0.92468 | 51.54 | 130 | 0.9198 | 0.90517
27.03 | 140 | 0.9325 | 0.92499 | 51.84 | 130 | 0.9202 | 0.90539
27.18 | 140 | 0.9326 | 0.9253 | 52.14 | 130 | 0.9205 | 0.9056
27.33 | 140 | 0.9327 | 0.9256 | 52.44 | 130 | 0.9209 | 0.9058
27.48 | 140 | 0.9328 | 0.9259 | 52.74 | 130 | 0.9212 | 0.90601
27.63 | 140 | 0.9329 | 0.92619 | 53.04 | 130 | 0.9215 | 0.90621
27.78 | 140 | 0.933 | 0.92648 | 53.34 | 130 | 0.9218 | 0.90641
27.93 | 140 | 0.9331 | 0.92677 | 53.64 | 130 | 0.9221 | 0.90661
28.08 | 140 | 0.9332 | 0.92705 | 53.94 | 130 | 0.9224 | 0.90681
28.23 | 140 | 0.9333 | 0.92733 | 54.24 | 130 | 0.9227 | 0.907
28.38 | 140 | 0.9334 | 0.92761 | 54.54 | 130 | 0.9229 | 0.90719
28.53 | 140 | 0.9335 | 0.92788 | 54.84 | 130 | 0.9232 | 0.90738
28.68 | 140 | 0.9336 | 0.92815 | 55.14 | 130 | 0.9234 | 0.90757
28.83 | 140 | 0.9337 | 0.92841 | 55.44 | 130 | 0.9237 | 0.90776
28.98 | 140 | 0.9337 | 0.92867 | 55.74 | 130 | 0.9239 | 0.90794
29.13 | 140 | 0.9338 | 0.92893 | 56.04 | 130 | 0.9241 | 0.90812
29.28 | 140 | 0.9338 | 0.92919 | 56.34 | 130 | 0.9243 | 0.9083
29.43 | 140 | 0.9339 | 0.92944 | 56.64 | 130 | 0.9245 | 0.90848
29.58 | 140 | 0.934 | 0.92969 | 56.94 | 130 | 0.9246 | 0.90865
29.73 | 140 | 0.934 | 0.92994 | 57.24 | 130 | 0.9248 | 0.90883
29.88 | 140 | 0.9341 | 0.93019 | 57.54 | 130 | 0.925 | 0.909
30.03 | 140 | 0.9341 | 0.93043 | 57.84 | 130 | 0.9251 | 0.90917
30.18 | 140 | 0.9341 | 0.93067 | 58.14 | 130 | 0.9253 | 0.90934
30.33 | 140 | 0.9342 | 0.9309 | 58.44 | 130 | 0.9254 | 0.90951
30.48 | 140 | 0.9342 | 0.93114 | 58.74 | 130 | 0.9255 | 0.90967
30.63 | 140 | 0.9342 | 0.93137 | 59.04 | 130 | 0.9256 | 0.90984
30.78 | 140 | 0.9343 | 0.93159 | 59.34 | 130 | 0.9257 | 0.91
30.93 | 140 | 0.9343 | 0.93182 | 59.64 | 130 | 0.9258 | 0.91016
31.08 | 140 | 0.9343 | 0.93204 | 59.94 | 130 | 0.9259 | 0.91032
31.23 | 140 | 0.9343 | 0.93226 | 60.24 | 130 | 0.9259 | 0.91048
31.38 | 140 | 0.9343 | 0.93248 | 60.54 | 130 | 0.926 | 0.91063
31.53 | 140 | 0.9343 | 0.9327 | 60.84 | 130 | 0.926 | 0.91079
31.68 | 140 | 0.9343 | 0.93291 | 61.14 | 130 | 0.9261 | 0.91094
31.83 | 140.0001 | 0.9343 | 0.93312 | 61.44 | 130 | 0.9261 | 0.91109
|  |  |  | 61.74 | 129.9998 | 0.9261 | 0.91124