## Fig 10
Fig 10(a) Uncompensated meaurements |  |  |  |  | Fig 10(b) Compensated measurements
Absorption αL= -ln(Φ12(alpha)/Φ12(0) |  |  |  |  | Absorption αL= -ln {Q(α)/Q(0)}
αL | gas conc |  |  |  | αL | gas conc
fouling tab area / % | 0 ppm | 1500 ppm | 3125 ppm | 6250 ppm | fouling tab | 0 ppm | 1500 ppm | 3125 ppm | 6250 ppm
0 | -0.0092697 | 0.081587 | 0.14857 | 0.30625 | 0 | -0.0092697 | 0.081587 | 0.14857 | 0.30625
0.61673 | -0.0090826 | 0.05777 | 0.11209 | 0.23467 | 0.61673 | -0.0090826 | 0.05777 | 0.11209 | 0.23467
1.2026 | -0.0057088 | 0.047966 | 0.089729 | 0.19701 | 1.2026 | -0.0057088 | 0.047966 | 0.089729 | 0.19701
1.7299 | -0.0041669 | 0.040223 | 0.075412 | 0.16842 | 1.7299 | -0.0041669 | 0.040223 | 0.075412 | 0.16842
2.3466 | -0.0033345 | 0.035127 | 0.068443 | 0.15133 | 2.3466 | -0.0033345 | 0.035127 | 0.068443 | 0.15133
2.8739 | -0.0047472 | 0.028204 | 0.052185 | 0.13219 | 2.8739 | -0.0047472 | 0.028204 | 0.052185 | 0.13219
L12= | 99.2 |  |  |  | Lfoul / cm
gas conc
[5 empty] | fouling tab | 0 ppm | 1500 ppm | 3125 ppm | 6250 ppm
[5 empty] | 0 | 99.2 | 98.9915 | 99.068 | 98.9665
[5 empty] | 0.61673 | 73.7586 | 73.5802 | 73.829 | 73.9749
[5 empty] | 1.2026 | 59.3177 | 59.4597 | 59.2859 | 59.5213
[5 empty] | 1.7299 | 49.8766 | 49.4659 | 49.6998 | 49.7908
[5 empty] | 2.3466 | 43.7351 | 43.5218 | 44.09 | 43.6959
[5 empty] | 2.8739 | 38.2339 | 38.106 | 38.6142 | 38.3866
Absorption coefficient as a function of gas conc and fouling tab area |  |  |  |  | Absorption coefficient as a function of gas conc and fouling tab area
α / 10-3cm-1 | gas conc |  |  |  |  | gas conc
fouling tab area / % | 0 ppm | 1500 ppm | 3125 ppm | 6250 ppm | fouling tab area / % | 0 ppm | 1500 ppm | 3125 ppm | 6250 ppm
0 | -0.093444 | 0.82245 | 1.4977 | 3.0872 | 0 | -0.093444 | 0.82419 | 1.4997 | 3.0945
0.61673 | -0.091559 | 0.58236 | 1.1299 | 2.3657 | 0.61673 | -0.12314 | 0.78513 | 1.5182 | 3.1724
1.2026 | -0.057548 | 0.48353 | 0.90453 | 1.986 | 1.2026 | -0.096241 | 0.80669 | 1.5135 | 3.31
1.7299 | -0.042005 | 0.40547 | 0.7602 | 1.6978 | 1.7299 | -0.083544 | 0.81314 | 1.5174 | 3.3826
2.3466 | -0.033614 | 0.3541 | 0.68995 | 1.5255 | 2.3466 | -0.076244 | 0.80711 | 1.5523 | 3.4633
2.8739 | -0.047855 | 0.28431 | 0.52605 | 1.3326 | 2.8739 | -0.12416 | 0.74014 | 1.3514 | 3.4437
Error in absorption coefficient |  |  |  |  | Error in absorption coefficient
error in α / 10-3 cm-1 | gas conc |  |  |  | error in α / 10-3 cm-1 | gas conc
fouling tab area / % | 0 ppm | 1500 ppm | 3125 ppm | 6250 ppm | fouling tab area / % | 0 ppm | 1500 ppm | 3125 ppm | 6250 ppm
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.61673 | 0.0018859 | -0.2401 | -0.36781 | -0.72151 | 0.61673 | -0.029695 | -0.039057 | 0.018489 | 0.077885
1.2026 | 0.035896 | -0.33893 | -0.59319 | -1.1012 | 1.2026 | -0.0027965 | -0.017493 | 0.013784 | 0.2155
1.7299 | 0.051439 | -0.41698 | -0.73752 | -1.3894 | 1.7299 | 0.0099 | -0.011044 | 0.01763 | 0.28812
2.3466 | 0.05983 | -0.46835 | -0.80778 | -1.5617 | 2.3466 | 0.017201 | -0.017074 | 0.052624 | 0.36884
2.8739 | 0.04559 | -0.53814 | -0.97167 | -1.7546 | 2.8739 | -0.030717 | -0.08405 | -0.14828 | 0.34928