## Sheet1
Summary data
error calculation |  |  |  | xi |  |  |  | yi |  |  | yi |  |  | yi |  |  | yi
|  | n= | 15 | Σxi | 1.425 |  |  | Σyi | 7.23 |  | Σyi | 7.3043 |  | Σyi | 7.3561 |  | Σyi | 7.3769 |  | temperature / °C | 10 | 20 | 30 | 40
|  |  |  | Σ(xi^2) | 0.14238 |  |  | Σ(yi)^2 | 3.5316 |  | Σ(yi)^2 | 3.6049 |  | Σ(yi)^2 | 3.6567 |  | Σ(yi)^2 | 3.6801
[8 empty] | Σ(xiyi) | 0.70485 |  | Σ(xiyi) | 0.71217 |  | Σ(xiyi) | 0.7173 |  | Σ(xiyi) | 0.71974 |  | Rs | 2.5719 | 2.6086 | 2.6387 | 2.705
|  |  |  | D | 0.007 |  |  | E | 0.018003 |  | E | 0.01826 |  | E | 0.018471 |  | D | 0.018935 |  | Rs-error | 2.5064 | 2.5407 | 2.5636 | 2.6018
[8 empty] | F | 0.046691 |  | F | 0.048053 |  | F | 0.049255 |  | E | 0.052192 |  | Rs+error | 2.6373 | 2.6765 | 2.7139 | 2.8083
[8 empty] | m | 2.5719 |  | m | 2.6086 |  | m | 2.6387 |  | m | 2.705 |  | repatability | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
[8 empty] | Δm | 0.065439 |  | Δm | 0.067906 |  | Δm | 0.075182 |  | Δm | 0.10329 |  | Rs-repeatability | 2.5599 | 2.5966 | 2.6267 | 2.693
[8 empty] | c | 0.23767 |  | c | 0.23914 |  | c | 0.23972 |  | c | 0.23481 |  | Rs+repeatability | 2.5839 | 2.6206 | 2.6507 | 2.717
[8 empty] | Δc | 0.024922 |  | Δc | 0.025388 |  | Δc | 0.026713 |  | Δc | 0.031311
| V | [6 empty] | 10C |  |  | 20C |  |  | 30C |  |  | 40C
10C | 20C | 30C | 40C | I(A) | I(A)^2 | 1/I | Ln(I) | I*dv/dI | yi^1 | xiyi | I*dv/dI | yi^1 | xiyi | I*dv/dI | yi^1 | xiyi | I*dv/dI | yi^1 | xiyi
0.83721 | 0.82481 | 0.81153 | 0.80054 | 0.005 | 2.5e-05 | 200 | -5.2983
0.91304 | 0.89874 | 0.88448 | 0.87162 | 0.01 | 0.0001 | 100 | -4.6052 | 0.15166 | 0.023 | 0.0015166 | 0.14787 | 0.021865 | 0.0014787 | 0.14591 | 0.02129 | 0.0014591 | 0.14217 | 0.020212 | 0.0014217
0.97269 | 0.95464 | 0.93936 | 0.92547 | 0.015 | 0.000225 | 66.6667 | -4.1997 | 0.17894 | 0.032019 | 0.0026841 | 0.16772 | 0.028128 | 0.0025157 | 0.16464 | 0.027107 | 0.0024696 | 0.16153 | 0.026093 | 0.002423
1.0247 | 1.0042 | 0.98718 | 0.97155 | 0.02 | 0.0004 | 50 | -3.912 | 0.20802 | 0.043274 | 0.0041605 | 0.1981 | 0.039242 | 0.0039619 | 0.19129 | 0.036593 | 0.0038258 | 0.18433 | 0.033978 | 0.0036866
1.0728 | 1.0499 | 1.0306 | 1.0138 | 0.025 | 0.000625 | 40 | -3.6889 | 0.24037 | 0.057775 | 0.0060091 | 0.22884 | 0.05237 | 0.0057211 | 0.21702 | 0.047098 | 0.0054255 | 0.2114 | 0.044688 | 0.0052849
1.1167 | 1.0917 | 1.0702 | 1.0523 | 0.03 | 0.0009 | 33.3333 | -3.5066 | 0.26374 | 0.06956 | 0.0079123 | 0.25043 | 0.062714 | 0.0075128 | 0.23761 | 0.056459 | 0.0071284 | 0.23072 | 0.053234 | 0.0069217
1.1577 | 1.1311 | 1.1082 | 1.0889 | 0.035 | 0.001225 | 28.5714 | -3.3524 | 0.28663 | 0.082156 | 0.010032 | 0.27599 | 0.07617 | 0.0096596 | 0.26579 | 0.070644 | 0.0093027 | 0.25607 | 0.065574 | 0.0089626
1.1965 | 1.1693 | 1.1456 | 1.1245 | 0.04 | 0.0016 | 25 | -3.2189 | 0.31078 | 0.096587 | 0.012431 | 0.30581 | 0.093519 | 0.012232 | 0.29974 | 0.089842 | 0.011989 | 0.28535 | 0.081426 | 0.011414
1.2333 | 1.2065 | 1.1816 | 1.1596 | 0.045 | 0.002025 | 22.2222 | -3.1011 | 0.33112 | 0.10964 | 0.0149 | 0.33489 | 0.11215 | 0.01507 | 0.32414 | 0.10507 | 0.014586 | 0.31593 | 0.09981 | 0.014217
1.2687 | 1.2414 | 1.2165 | 1.1935 | 0.05 | 0.0025 | 20 | -2.9957 | 0.35422 | 0.12547 | 0.017711 | 0.34835 | 0.12135 | 0.017417 | 0.34828 | 0.1213 | 0.017414 | 0.33891 | 0.11486 | 0.016945
1.3023 | 1.275 | 1.2497 | 1.2267 | 0.055 | 0.003025 | 18.1818 | -2.9004 | 0.36925 | 0.13634 | 0.020309 | 0.37012 | 0.13699 | 0.020356 | 0.36498 | 0.13321 | 0.020074 | 0.36537 | 0.13349 | 0.020095
1.3343 | 1.3074 | 1.282 | 1.2584 | 0.06 | 0.0036 | 16.6667 | -2.8134 | 0.38413 | 0.14756 | 0.023048 | 0.38836 | 0.15082 | 0.023301 | 0.38821 | 0.15071 | 0.023293 | 0.37957 | 0.14407 | 0.022774
1.3655 | 1.3385 | 1.3132 | 1.2897 | 0.065 | 0.004225 | 15.3846 | -2.7334 | 0.40488 | 0.16393 | 0.026318 | 0.40396 | 0.16319 | 0.026258 | 0.40569 | 0.16459 | 0.02637 | 0.40767 | 0.16619 | 0.026498
1.3948 | 1.3682 | 1.3434 | 1.3197 | 0.07 | 0.0049 | 14.2857 | -2.6593 | 0.41115 | 0.16905 | 0.028781 | 0.41703 | 0.17392 | 0.029192 | 0.42294 | 0.17888 | 0.029606 | 0.42015 | 0.17653 | 0.029411
1.4235 | 1.3974 | 1.3728 | 1.349 | 0.075 | 0.005625 | 13.3333 | -2.5903 | 0.43059 | 0.18541 | 0.032294 | 0.4374 | 0.19132 | 0.032805 | 0.44077 | 0.19428 | 0.033058 | 0.43883 | 0.19257 | 0.032912
1.4514 | 1.4256 | 1.401 | 1.3775 | 0.08 | 0.0064 | 12.5 | -2.5257 | 0.44608 | 0.19899 | 0.035686 | 0.45178 | 0.2041 | 0.036142 | 0.45171 | 0.20404 | 0.036137 | 0.45589 | 0.20783 | 0.036471
1.4785 | 1.4529 | 1.4285 | 1.4053 | 0.085 | 0.007225 | 11.7647 | -2.4651 | 0.45995 | 0.21156 | 0.039096 | 0.4632 | 0.21455 | 0.039372 | 0.4676 | 0.21865 | 0.039746 | 0.47316 | 0.22388 | 0.040219
1.5048 | 1.4795 | 1.4553 | 1.4324 | 0.09 | 0.0081 | 11.1111 | -2.4079 | 0.47324 | 0.22395 | 0.042591 | 0.47855 | 0.22901 | 0.043069 | 0.48146 | 0.23181 | 0.043332 | 0.48677 | 0.23695 | 0.04381
1.5304 | 1.5052 | 1.4814 | 1.4586 | 0.095 | 0.009025 | 10.5263 | -2.3539 | 0.4872 | 0.23736 | 0.046284 | 0.48879 | 0.23892 | 0.046435 | 0.49628 | 0.24629 | 0.047147 | 0.49816 | 0.24816 | 0.047325
1.5556 | 1.5307 | 1.5071 | 1.4842 | 0.1 | 0.01 | 10 | -2.3026 | 0.50404 | 0.25406 | 0.050404 | 0.50998 | 0.26008 | 0.050998 | 0.5145 | 0.26471 | 0.05145 | 0.51184 | 0.26198 | 0.051184
1.5798 | 1.5551 | 1.5317 | 1.5094 | 0.105 | 0.011025 | 9.5238 | -2.2538 | 0.50717 | 0.25722 | 0.053253 | 0.51322 | 0.26339 | 0.053888 | 0.51519 | 0.26542 | 0.054095 | 0.52912 | 0.27996 | 0.055557
1.6035 | 1.5793 | 1.556 | 1.5337 | 0.11 | 0.0121 | 9.0909 | -2.2073 | 0.52241 | 0.27291 | 0.057465 | 0.53119 | 0.28216 | 0.058431 | 0.53559 | 0.28686 | 0.058915 | 0.53544 | 0.28669 | 0.058898
1.6268 | 1.6028 | 1.5797 | 1.5573 | 0.115 | 0.013225 | 8.6957 | -2.1628 | 0.53486 | 0.28608 | 0.061509 | 0.54015 | 0.29177 | 0.062118 | 0.54446 | 0.29643 | 0.062612 | 0.54227 | 0.29406 | 0.062361
1.6494 | 1.6258 | 1.6028 | 1.5807 | 0.12 | 0.0144 | 8.3333 | -2.1203 | 0.54341 | 0.29529 | 0.065209 | 0.55325 | 0.30608 | 0.06639 | 0.55495 | 0.30797 | 0.066594 | 0.56126 | 0.31502 | 0.067352
1.6718 | 1.6482 | 1.6254 | 1.6032 | 0.125 | 0.015625 | 8 | -2.0794 | 0.5599 | 0.31349 | 0.069988 | 0.55975 | 0.31332 | 0.069969 | 0.5656 | 0.3199 | 0.0707 | 0.56228 | 0.31615 | 0.070284
1.6934 | 1.67 | 1.6474 | 1.6253 | 0.13 | 0.0169 | 7.6923 | -2.0402 | 0.56098 | 0.31469 | 0.072927 | 0.56771 | 0.32229 | 0.073802 | 0.57109 | 0.32614 | 0.074242 | 0.5745 | 0.33005 | 0.074684
1.7147 | 1.6915 | 1.669 | 1.6466 | 0.135 | 0.018225 | 7.4074 | -2.0025 | 0.57542 | 0.33111 | 0.077682 | 0.57991 | 0.33629 | 0.078287 | 0.58309 | 0.34 | 0.078717 | 0.57702 | 0.33295 | 0.077897
1.7357 | 1.7124 | 1.6898 | 1.6675 | 0.14 | 0.0196 | 7.1429 | -1.9661 | 0.58895 | 0.34686 | 0.082453 | 0.58442 | 0.34154 | 0.081818 | 0.58285 | 0.33971 | 0.081599 | 0.5836 | 0.34059 | 0.081705
1.7563 | 1.733 | 1.7105 | 1.688 | 0.145 | 0.021025 | 6.8966 | -1.931 | 0.5967 | 0.35606 | 0.086522 | 0.5976 | 0.35713 | 0.086652 | 0.59871 | 0.35845 | 0.086812 | 0.59644 | 0.35574 | 0.086484
1.7762 | 1.7529 | 1.7302 | 1.7078 | 0.15 | 0.0225 | 6.6667 | -1.8971 | 0.5961 | 0.35534 | 0.089415 | 0.59766 | 0.3572 | 0.089649 | 0.59364 | 0.35241 | 0.089046 | 0.59199 | 0.35045 | 0.088798
1.7956 | 1.7724 | 1.7497 | 1.7273 | 0.155 | 0.024025 | 6.4516 | -1.8643 | 0.60264 | 0.36317 | 0.093409 | 0.60373 | 0.36448 | 0.093577 | 0.60196 | 0.36235 | 0.093303 | 0.60524 | 0.36632 | 0.093813
1.8147 | 1.7914 | 1.7686 | 1.746 | 0.16 | 0.0256 | 6.25 | -1.8326 | 0.61094 | 0.37325 | 0.097751 | 0.60954 | 0.37153 | 0.097526 | 0.60496 | 0.36598 | 0.096794 | 0.59731 | 0.35678 | 0.09557
1.8332 | 1.8099 | 1.7871 | 1.7642 | 0.165 | 0.027225 | 6.0606 | -1.8018 | 0.61182 | 0.37432 | 0.10095 | 0.60733 | 0.36885 | 0.10021 | 0.61027 | 0.37243 | 0.10069 | 0.60294 | 0.36354 | 0.099486
1.8513 | 1.8282 | 1.8052 | 1.7818 | 0.17 | 0.0289 | 5.8824 | -1.772 | 0.61469 | 0.37784 | 0.1045 | 0.62349 | 0.38874 | 0.10599 | 0.61815 | 0.38211 | 0.10509 | 0.5982 | 0.35784 | 0.10169
1.8692 | 1.8458 | 1.8225 | 1.7992 | 0.175 | 0.030625 | 5.7143 | -1.743 | 0.6266 | 0.39263 | 0.10966 | 0.61645 | 0.38002 | 0.10788 | 0.60568 | 0.36684 | 0.10599 | 0.60774 | 0.36935 | 0.10635
1.8864 | 1.8629 | 1.8397 | 1.8159 | 0.18 | 0.0324 | 5.5556 | -1.7148 | 0.61992 | 0.3843 | 0.11159 | 0.61506 | 0.3783 | 0.11071 | 0.61891 | 0.38305 | 0.1114 | 0.60073 | 0.36088 | 0.10813

## Asmari 2017 Figure 7b
temperature / °C | 10 | 20 | 30 | 40
Rs | 2.5719 | 2.6086 | 2.6387 | 2.705
Rs-error | 2.5064 | 2.5407 | 2.5636 | 2.6018
Rs+error | 2.6373 | 2.6765 | 2.7139 | 2.8083