## Figure 2 a
BV (P IEX) at sampling time | Average influent (mg/L) | [PO4-P] outlet (mg/L)
0 | 5.67 | 0
6 | 5.67 | 0.1
18 | 5.67 | 0.2
192 | 5.67 | 0.1
210 | 5.67 | 0.2
288 | 5.67 | 0.1
387.6 | 5.67 | 0.3
414 | 5.67 | 0.2
432 | 5.67 | 0.25
504 | 5.67 | 2.1
570 | 5.67 | 3.3
570 | 5.67 | 0.4
678 | 5.67 | 0.5
690 | 5.67 | 0.5
756 | 5.67 | 0.6
847 | 5.67 | 2

## Figure 2 b
BV (P IEX) at sampling time | [PO4-P] outlet (mg/L) |  | % ads | % regen
0 | 0 | 1 | 88.97% | 51.32%
6 | 0.1 | 2 | 79.32% | 40.51%
18 | 0.2 | 3 | 69.49% | 37.02%
192 | 0.1 | 4 | 42.18% | 33.78%
210 | 0.2 | 5 | 33.5% | 13.53%
288 | 0.1
387.6 | 0.3
414 | 0.2
432 | 0.25
504 | 2.1
570 | 3.3
570 | 0.4
678 | 0.5
690 | 0.5
756 | 0.6
847 | 2
930 | 2.5
930 | 0.507
1020 | 0.7
1038 | 0.8
1090.8 | 1.6
1218 | 4.3
1218 | 0.79
1278 | 0.85
1314 | 0.9
1731.6 | 5
1731.6 | 3
1814.8 | 3.4
2106.4 | 6.07

## Figure 2 c
cycle | Q (µg PO4-P/g media)/BV | P in regen (mg PO4-P/L)
1 | 7.2102 | 144
2 | 5.3241 | 236
3 | 5.033 | 270
4 | 3.0406 | 325
5 | 2.8764 | 375

## Figure 3 a
BV (P IEX) at sampling time | Ct/C0 | BV | PO4-P mg/L
6 | 0.017544 | 570 | 144
18 | 0.035088 | 930 | 236
192 | 0.017544 | 1218 | 270
210 | 0.035088 | 1731.6 | 325
288 | 0.017544 | 2106.4 | 375
387.6 | 0.052632 | 2106.4 | 97.61
414 | 0.035088 | 2920 | 240
432 | 0.04386 | 3943.6 | 298.7584
504 | 0.36842 | 5022 | 350
570 | 0.57895 | 6151.2 | 491.7824
570 | 0.070175 | 7256.4 | 518.7768
678 | 0.087719 | 7656.9 | 210.18
690 | 0.087719 | 9128.1 | 282
756 | 0.10526 | 10419.3 | 328.0616
840 | 0.35088 | 11156.1 | 364.6253
930 | 0.4386 | 12435.3 | 405.13
930 | 0.088947 | 13948.5 | 468.5161
1020 | 0.12281 | 14475.3 | 576.6816
1038 | 0.14035 | 15544.5 | 321.8
1090.8 | 0.2807 | 17069.7 | 456.36
1218 | 0.75439 | 17842.5 | 469.88
1218 | 0.1386 | 19881.3 | 470
1278 | 0.14912 | 21209.58 | 567.5
1314 | 0.15789 | 21881.46 | 129.0147
1731.6 | 0.87719 | 23196.66 | 249.2597
1731.6 | 0.52632 | 24372.66 | 239.33
1814.8 | 0.59649 | 25186.5 | 344.66
2106.4 | 1 | 26146.26 | 450
2106.4 | 0.068421 | 26674.5 | 504.2462
2769.8 | 0.12281 | 28902.66 | 516.3876
2920 | 0.82456 | 29296.26 | 537.5652
2920 | 0.087719 | 29839.38 | 572.2449
3482.8 | 0.12281 | 30505.74 | 141.7841
3943.6 | 0.82105 | 31039.38 | 303.5994
3943.6 | 0.082456 | 31761.78 | 397.2415
4456.8 | 0.084785 | 32486.58 | 437.8873
4600.8 | 0.77967 | 33194.58 | 502.8681
5022 | 0.94466 | 33930.18 | 680
5022 | 0.12281 | 34264.02 | 720
5076 | 0.1309 | 34886.82 | 795
5512.8 | 0.99223 | 35253.9 | 132
6151.2 | 1 | 36033.7 | 184
6151.2 | 0.1807 | 36815.7 | 266.9366
6205.2 | 0.2807 | 37808.1 | 304
6636 | 0.88057 | 38063.1 | 106.7094
7256.4 | 1 | 38357.1 | 226.9108
7328.1 | 0.19072 | 38907.54 | 303.8048
7656.9 | 0.92702 | 39189.54 | 358.9459
7704.9 | 0.044969 | 39705.78 | 426.5085
8015.7 | 0.019092 | 39960.78 | 451.3021
8525.7 | 0.57669 | 40176.78 | 447.2727
9128.1 | 0.87865 | 40458.78 | 472.4844
9396.9 | 0.079575 | 40692.78 | 492.18
9858.9 | 0.17054 | 40926.78 | 301.7098
10419.3 | 0.41768 | 41121.78 | 400.9423
10497.3 | 0.044282 | 42012.78 | 496.1443
11156.1 | 0.20767 |  | 539.72
11412.9 | 0.24846 | 42219.78 | 89.35
11880.9 | 0.70839 | 43056.78 | 225.46
12435.3 | 0.99 | 43338.78 | 279.14
12495.3 | 0.10869 | 43578.78 | 452
12818.1 | 0.62595 | 43833.78 | 522.4944
13346.1 | 0.92639 | 44088.78 | 576.5942
13948.5 | 1
13990.5 | 0.035088
14104.5 | 0.05614
14439.3 | 0.12281
14475.3 | 0.52632
14475.3 | 0.07193
14912.1 | 0.47018
15161.7 | 0.47895
15544.5 | 0.58421
15598.5 | 0.11754
15616.5 | 0.0087719
15927.3 | 0.36038
16419.3 | 0.42596
17069.7 | 0.42186
17271.3 | 0.10225
17842.5 | 0.45243
17908.5 | 0.24641
18249.3 | 0.5
18676.5 | 0.7
19182.9 | 0.9
19881.3 | 1
20138.1 | 0.17455
21154.5 | 0.43671
21209.58 | 0.89498
21875.46 | 0.058559
21881.46 | 0.23453
22162.26 | 0
22516.26 | 0.54869
23196.66 | 0.90091
23268.66 | 0.014305
23921.46 | 0.050174
24372.66 | 0.4921
24426.66 | 0.021222
24473.7 | 0.064912
24753.3 | 0.52711
25186.5 | 0.75297
25343.7 | 0.49981
25345.86 | 0.58404
26146.26 | 0.88592
26225.7 | 0.077193
26562.9 | 0.93509
26674.5 | 1
27089.7 | 0.18508
27482.1 | 0.79557
27578.1 | 0.90734
27674.1 | 0.78737
27760.02 | 0.88616
28902.66 | 1
28958.58 | 0.27934
29296.26 | 0.95949
29317.86 | 0
29737.38 | 0.29123
29839.38 | 0.70682
30178.5 | 0.020916
30412.14 | 0.027649
30505.74 | 0.45636
30584.58 | 0.017366
30798.18 | 0.045522
31039.38 | 0.50324
31106.58 | 0.0073275
31302.18 | 0.010388
31518.18 | 0.0098984
31761.78 | 0.48978
31802.58 | 0.016509
31980.18 | 0.021161
32157.78 | 0.039462
32486.58 | 0.66153
32510.58 | 0.050786
32688.18 | 0.033035
32865.78 | 0.04895
33194.58 | 0.69434
33714.18 | 0.059649
33762.18 | 0.13741
33774.18 | 0.069041
33786.18 | 0.053432
33798.18 | 0.05686
33810.18 | 0.058941
33822.18 | 0.081956
33834.18 | 0.096034
33846.18 | 0.1286
33858.18 | 0.17414
33870.18 | 0.23853
33882.18 | 0.29441
33894.18 | 0.3405
33906.18 | 0.38274
33918.18 | 0.41163
33930.18 | 0.52229
34036.02 | 0.16219
34048.02 | 0.13188
34060.02 | 0.12313
34072.02 | 0.13495
34084.02 | 0.14688
34096.02 | 0.16953
34108.02 | 0.20607
34120.02 | 0.25749
34132.02 | 0.31062
34144.02 | 0.39423
34156.02 | 0.46468
34168.02 | 0.52142
34180.02 | 0.5751
34192.02 | 0.61421
34204.02 | 0.63906
34216.02 | 0.65896
34228.02 | 0.69495
34240.02 | 0.72127
34252.02 | 0.76142
34264.02 | 0.81632
34811.82 | 0
34814.82 | 0
34817.82 | 0
34820.82 | 0
34823.82 | 0
34826.82 | 0
34829.82 | 0
34832.82 | 0
34835.82 | 0
34838.82 | 0.0031042
34841.82 | 0.0034715
34844.82 | 0.011429
34847.82 | 0.012163
34850.82 | 0.020549
34853.82 | 0.02416
34856.82 | 0.03579
34859.82 | 0.045706
34862.82 | 0.075637
34865.82 | 0.090572
34868.82 | 0.13764
34871.82 | 0.16292
34874.82 | 0.22015
34877.82 | 0.27144
34886.82 | 0.31147
35073.9 | 0
35133.9 | 0
35145.9 | 0
35157.9 | 0.0098984
35169.9 | 0.021528
35181.9 | 0.027955
35193.9 | 0.032178
35205.9 | 0.043686
35217.9 | 0.063762
35229.9 | 0.088062
35241.9 | 0.11493
35253.9 | 0.15576
35793.7 | 0
35805.7 | 0
35817.7 | 0
35829.7 | 0.0067767
35841.7 | 0.011735
35853.7 | 0.015162
35865.7 | 0.02165
35877.7 | 0.033892
35889.7 | 0.049256
35901.7 | 0.075269
35913.7 | 0.10753
35925.7 | 0.15307
35937.7 | 0.18967
35949.7 | 0.23686
35961.7 | 0.26991
35973.7 | 0.31717
35985.7 | 0.3744
35997.7 | 0.42098
36009.7 | 0.46101
36021.7 | 0.49847
36033.7 | 0.53207
36299.7 | 0.27885
36305.7 | 0.00010497
36311.7 | 0
36317.7 | 0
36323.7 | 0
36329.7 | 0
36335.7 | -0.00013986
36341.7 | 0.0041448
36347.7 | 0.0073276
36353.7 | 0.012347
36359.7 | 0.0043896
36371.7 | 0.0027982
36383.7 | 0.0084294
36395.7 | 0.009776
36407.7 | 0.016754
36419.7 | 0.031199
36431.7 | 0.036218
36443.7 | 0.04895
36455.7 | 0.055683
36467.7 | 0.079799
36479.7 | 0.10967
36491.7 | 0.15129
36503.7 | 0.22976
36515.7 | 0.24776
36527.7 | 0.30125
36539.7 | 0.35481
36551.7 | 0.40751
36563.7 | 0.45697
36575.7 | 0.49847
36587.7 | 0.5243
36599.7 | 0.56433
36611.7 | 0.59665
36623.7 | 0.62676
36635.7 | 0.65792
36647.7 | 0.77305
36671.7 | 0.78101
36695.7 | 0.80066
36719.7 | 0.83034
36743.7 | 0.81418
36767.7 | 0.84222
36791.7 | 0.83548
36815.7 | 0.82606
37613.1 | 0
37625.1 | 0
37637.1 | 0.0068379
37649.1 | 0
37661.1 | -0.00026228
37673.1 | 0.010143
37685.1 | 0.022446
37697.1 | 0.031811
37709.1 | 0.047725
37721.1 | 0.060457
37733.1 | 0.089225
37745.1 | 0.11248
37757.1 | 0.14811
37769.1 | 0.18465
37781.1 | 0.21532
37793.1 | 0.26465
37805.1 | 0.31888
37808.1 | 0.36577
37817.1 | 0.0052632
37823.1 | 0.0052632
37835.1 | 0.0052632
37847.1 | 0.0054913
37859.1 | 0.020549
37871.1 | 0.028873
37883.1 | 0.043318
37895.1 | 0.057458
37907.1 | 0.083104
37919.1 | 0.10924
37931.1 | 0.13562
37943.1 | 0.16231
37955.1 | 0.19053
37967.1 | 0.21177
37979.1 | 0.23429
37991.1 | 0.24525
38003.1 | 0.26906
38015.1 | 0.29427
38027.1 | 0.33535
38039.1 | 0.35438
38051.1 | 0.39313
38063.1 | 0.4271
38141.1 | 0
38147.1 | 0.034321
38159.1 | 0.011367
38171.1 | 0.0092863
38183.1 | 0.0065931
38195.1 | 0.01051
38207.1 | 0.020916
38219.1 | 0
38231.1 | 0.077351
38243.1 | 0.10159
38255.1 | 0.11738
38267.1 | 0.14021
38279.1 | 0.17516
38291.1 | 0.19793
38303.1 | 0.23857
38315.1 | 0.27444
38327.1 | 0.32237
38339.1 | 0.36209
38351.1 | 0.40286
38357.1 | 0.44313
38673.54 | 0
38685.54 | 0.028567
38697.54 | 0.014489
38709.54 | 0.051643
38721.54 | 0.08494
38733.54 | 0.097182
38745.54 | 0.11524
38757.54 | 0.12552
38769.54 | 0.14523
38781.54 | 0.18134
38793.54 | 0.22554
38805.54 | 0.27095
38817.54 | 0.30095
38829.54 | 0.35457
38841.54 | 0.39496
38853.54 | 0.41773
38865.54 | 0.45495
38877.54 | 0.49424
38889.54 | 0.52271
38901.54 | 0.54395
38907.54 | 0.55202
38931.54 | 0
38943.54 | 0.15343
38955.54 | 0.0092251
38967.54 | 0.017121
38979.54 | 0.057641
38991.54 | 0.072637
39003.54 | 0.089592
39015.54 | 0.11151
39027.54 | 0.14541
39039.54 | 0.19224
39051.54 | 0.24096
39063.54 | 0.30431
39075.54 | 0.3632
39087.54 | 0.4017
39099.54 | 0.44479
39111.54 | 0.46517
39123.54 | 0.49743
39135.54 | 0.5336
39147.54 | 0.55196
39159.54 | 0.57516
39171.54 | 0.60026
39183.54 | 0.60656
39189.54 | 0.61017
39358.86 | 0.096203
39361.86 | 0.11144
39364.86 | 0.12
39367.86 | 0.26
39370.86 | 0.21
39373.86 | 0.25412
39376.86 | 0.24555
39379.86 | 0.24769
39382.86 | 0.26318
39385.86 | 0.28405
39388.86 | 0.29562
39391.86 | 0.31
39394.86 | 0.34257
39397.86 | 0.35603
39400.86 | 0.38333
39403.86 | 0.4121
39406.86 | 0.42893
39409.86 | 0.46658
39412.86 | 0.53984
39415.86 | 0.54386
39705.78 | 0.5614
39708.78 | 0
39720.78 | 0.0077561
39732.78 | 0.027404
39744.78 | 0.12289
39756.78 | 0.15827
39768.78 | 0.19499
39780.78 | 0.20087
39792.78 | 0.2589
39804.78 | 0.28803
39816.78 | 0.32206
39828.78 | 0.40335
39840.78 | 0.45134
39852.78 | 0.48708
39864.78 | 0.51414
39876.78 | 0.55037
39888.78 | 0.60081
39900.78 | 0.62878
39912.78 | 0.65418
39924.78 | 0.68087
39936.78 | 0.6832
39948.78 | 0.70535
39960.78 | 0.70107
39972.78 | 0.65014
39984.78 | 0
39996.78 | 0.082676
40008.78 | 0.15784
40020.78 | 0.2966
40032.78 | 0.35793
40044.78 | 0.38095
40056.78 | 0.37727
40068.78 | 0.41192
40080.78 | 0.43297
40092.78 | 0.47411
40104.78 | 0.51193
40116.78 | 0.55331
40128.78 | 0.58049
40140.78 | 0.60724
40152.78 | 0.62737
40164.78 | 0.63276
40176.78 | 0.63851
40188.78 | 0
40200.78 | 0
40212.78 | 0
40224.78 | 0
40236.78 | 0.0067155
40248.78 | 0.016509
40260.78 | 0.024711
40272.78 | 0.032668
40284.78 | 0.042217
40296.78 | 0.053234
40308.78 | 0.068414
40320.78 | 0.088491
40332.78 | 0.11016
40344.78 | 0.13219
40356.78 | 0.15741
40368.78 | 0.18887
40380.78 | 0.22278
40392.78 | 0.24714
40404.78 | 0.29348
40416.78 | 0.32684
40428.78 | 0.35952
40440.78 | 0.38719
40452.78 | 0.42294
40458.78 | 0.4375
40461.78 | 0
40464.78 | 0
40476.78 | 0
40488.78 | 0
40500.78 | 0
40512.78 | 0.0026757
40524.78 | 0.0048793
40536.78 | 0.004512
40548.78 | 0.0072052
40560.78 | 0.008307
40572.78 | 0.010143
40584.78 | 0.047236
40596.78 | 0.021895
40608.78 | 0.025201
40620.78 | 0.035545
40632.78 | 0.056417
40644.78 | 0.069516
40656.78 | 0.087878
40668.78 | 0.12313
40680.78 | 0.16317
40692.78 | 0.15974
40695.78 | 0
40698.78 | 0
40710.78 | 0
40722.78 | 0
40734.78 | 0.00010497
40746.78 | 0.0054913
40758.78 | 0.0086742
40770.78 | 0.012836
40782.78 | 0.015224
40794.78 | 0.016631
40806.78 | 0.024344
40818.78 | 0.029791
40830.78 | 0.039156
40842.78 | 0.041115
40854.78 | 0.049929
40866.78 | 0.062171
40878.78 | 0.075147
40890.78 | 0.10122
40902.78 | 0.11481
40914.78 | 0.14284
40926.78 | 0.13831
40929.78 | 0
40941.78 | 0.012286
40953.78 | 0.0018188
40965.78 | 0.0019412
40977.78 | 0.0017576
40989.78 | 0
41001.78 | -0.00013986
41013.78 | 0.0023085
41025.78 | 0.0061034
41037.78 | 0.013142
41049.78 | 0.016754
41061.78 | 0.027588
41073.78 | 0.038116
41085.78 | 0.057764
41097.78 | 0.07429
41109.78 | 0.090082
41121.78 | 0.10826
41124.78 | 0
41136.78 | 0
41148.78 | 0
41160.78 | 0
41172.78 | 0
41184.78 | 0
41196.78 | 0
41208.78 | 0
41220.78 | 0
41232.78 | 0
41244.78 | 0
41256.78 | 0
41268.78 | 0
41280.78 | 0
41292.78 | 0
41304.78 | 0
41316.78 | 0
41328.78 | 0
41340.78 | -0.00050712
41352.78 | 0.012714
41364.78 | 0.027465
41376.78 | 0.031566
41388.78 | 0.044543
41400.78 | 0.052745
41403.78 | 0.070128
41415.78 | 0.076249
41427.78 | 0.094673
41439.78 | 0.11689
41451.78 | 0.12705
41463.78 | 0.15643
41475.78 | 0.17786
41487.78 | 0.19928
41499.78 | 0.22327
41511.78 | 0.24078
41523.78 | 0.26367
41535.78 | 0.28093
41547.78 | 0.29623
41559.78 | 0.30388
41571.78 | 0.3381
41583.78 | 0.34924
41595.78 | 0.35952
41607.78 | 0.3703
41619.78 | 0.38952
41631.78 | 0.41779
41643.78 | 0.43138
41655.78 | 0.45813
41667.78 | 0.47558
41673.78 | 0.4566
41685.78 | 0.4872
41697.78 | 0.49235
41709.78 | 0.5
41721.78 | 0.49834
41733.78 | 0.50912
41745.78 | 0.50814
41757.78 | 0.51169
41769.78 | 0.49761
41781.78 | 0.50924
41793.78 | 0.49688
41805.78 | 0.49051
41817.78 | 0.48867
41829.78 | 0.50006
41841.78 | 0.48402
41853.78 | 0.49724
41865.78 | 0.48084
41877.78 | 0.47472
41889.78 | 0.4757
41901.78 | 0.47129
41913.78 | 0.46395
41919.78 | 0.48163
41931.78 | 0.47558
41943.78 | 0.47521
41955.78 | 0.506
41967.78 | 0.50177
41979.78 | 0.53225
41991.78 | 0.53776
42003.78 | 0.54248
42012.78 | 0.52687
42015.78 | 0
42027.78 | 0
42039.78 | 0
42051.78 | 0
42063.78 | 0
42075.78 | 0
42087.78 | 0
42099.78 | 0
42111.78 | 0
42123.78 | 0
42135.78 | 0
42147.78 | 0
42159.78 | 0
42171.78 | 0
42183.78 | 0
42195.78 | 0.0034715
42207.78 | 0.0041448
42219.78 | 0.084634
42222.78 | 0.0091026
42234.78 | 0
42246.78 | 0
42258.78 | 0
42270.78 | -0.00087368
42282.78 | 0.0037775
42294.78 | 0.0080009
42306.78 | 0.014305
42318.78 | 0.012469
42330.78 | 0.019508
42342.78 | 0.032913
42354.78 | 0.047603
42366.78 | 0.073984
42378.78 | 0.09657
42390.78 | 0.12583
42402.78 | 0.14701
42414.78 | 0.16953
42426.78 | 0.19628
42438.78 | 0.22058
42450.78 | 0.25559
42462.78 | 0.28271
42474.78 | 0.31986
42486.78 | 0.35144
42492.78 | 0.35088
42504.78 | 0.27279
42516.78 | 0.34465
42528.78 | 0.41118
42540.78 | 0.4566
42552.78 | 0.49614
42564.78 | 0.46566
42576.78 | 0.54352
42588.78 | 0.54982
42600.78 | 0.6013
42612.78 | 0.62101
42624.78 | 0.6387
42636.78 | 0.66257
42648.78 | 0.66391
42660.78 | 0.66667
42672.78 | 0.68558
42684.78 | 0.72268
42696.78 | 0.71319
42708.78 | 0.73945
42720.78 | 0.74561
42732.78 | 0.75101
42744.78 | 0.74832
42756.78 | 0.75634
42768.78 | 0.75248
42780.78 | 0.75218
42786.78 | 0.75088
42792.78 | 0.76222
42804.78 | 0.74147
42816.78 | 0.75016
42828.78 | 0.67818
42840.78 | 0.74177
42852.78 | 0.73651
42864.78 | 0.73069
42876.78 | 0.67842
42888.78 | 0.72916
42900.78 | 0.66759
42912.78 | 0.6985
42924.78 | 0.64978
42936.78 | 0.6502
42948.78 | 0.64733
42960.78 | 0.67481
42972.78 | 0.66924
42984.78 | 0.68699
42996.78 | 0.67242
43008.78 | 0.68748
43020.78 | 0.67297
43032.78 | 0.68326
43044.78 | 0.65981
43056.78 | 0.64702
43059.78 | 0
43071.78 | -0.00062953
43083.78 | 0
43095.78 | -0.00087437
43107.78 | 0
43119.78 | 0.0018188
43131.78 | 0.0038387
43143.78 | 0
43155.78 | 0
43167.78 | 0
43179.78 | 0.0013291
43191.78 | 0
43203.78 | 0.014061
43215.78 | 0.018223
43227.78 | 0.020304
43239.78 | 0.027894
43251.78 | 0.040503
43263.78 | 0.075514
43275.78 | 0.09455
43287.78 | 0.13293
43299.78 | 0.15962
43311.78 | 0.20528
43323.78 | 0.25522
43335.78 | 0.29593
43338.78 | 0.33859
43362.78 | 0
43374.78 | 0
43386.78 | 0
43398.78 | 0
43410.78 | 0
43422.78 | 0
43434.78 | 0
43446.78 | 0
43458.78 | 0
43470.78 | 0
43482.78 | 0.003043
43494.78 | 0.0084294
43506.78 | 0.015162
43518.78 | 0.020794
43530.78 | 0.031811
43542.78 | 0.044665
43554.78 | 0.054091
43566.78 | 0.07025
43578.78 | 0.090327
43581.78 | 0.050725
43593.78 | 0
43605.78 | 0
43617.78 | -0.00044591
43629.78 | 0.0011455
43641.78 | 0.004512
43653.78 | 0.0075724
43665.78 | 0.01051
43677.78 | 0.012959
43689.78 | 0.015774
43701.78 | 0.020243
43713.78 | 0.024405
43725.78 | 0.028996
43737.78 | 0.036218
43749.78 | 0.043992
43761.78 | 0.066333
43773.78 | 0.080411
43785.78 | 0.094917
43797.78 | 0.1123
43809.78 | 0.10526
43821.78 | 0.16733
43833.78 | 0.20681
43836.78 | 0
43848.78 | 0
43860.78 | 0.0048181
43872.78 | 0.0072664
43884.78 | 0.008613
43896.78 | 0.013326
43908.78 | 0.017672
43920.78 | 0.02367
43932.78 | 0.029608
43944.78 | 0.036647
43956.78 | 0.054826
43968.78 | 0.060151
43980.78 | 0.079982
43992.78 | 0.094061
44004.78 | 0.11304
44016.78 | 0.13011
44028.78 | 0.15417
44040.78 | 0.17724
44052.78 | 0.20717
44064.78 | 0.24414
44076.78 | 0.28228
44088.78 | 0.34092

## Figure 3 b
| BV (P IEX) at sampling time | Ct/C0
cycle 1 | 6 | 0.016949
| 18 | 0.037037
| 192 | 0.018519
| 210 | 0.035088
| 288 | 0.018182
| 387.6 | 0.052632
| 414 | 0.035088
| 432 | 0.042373
| 504 | 0.36842
| 570 | 0.56897
cycle 17 | 1 | 0.031746
| 114 | 0.049612
| 448.8 | 0.10638
| 484.8 | 0.43796
cycle 32 | 3 | 0.019939
| 236.64 | 0.026812
| 330.24 | 0.45995
cycle 42 | 1 | 0
| 12 | 0
| 24 | 0
| 36 | 0.0072345
| 48 | 0.012688
| 60 | 0.016332
| 72 | 0.023362
| 84 | 0.036351
| 96 | 0.052931
| 108 | 0.081751
| 120 | 0.11631
| 132 | 0.16563
| 144 | 0.2027
| 156 | 0.25495
| 168 | 0.28779
| 180 | 0.3443
| 192 | 0.41147
| 204 | 0.45781
| 216 | 0.49736
| 228 | 0.51659
| 240 | 0.56372

## Figure 4 a
| mgPO4-P/L | mgPO4-P/L
Time (h) | Ca:P = 2 | Ca:P = 3
0 | 547.6257 | 547.6257
1 | 169.2534 | 18.1529
2 | 132.7245 | 8.4654
4 | 113.0122 | 9.636
6 | 106.5403 | 19.4166

## Figure 4 b
Time (h) | % of PO4-P recovered
0.5 | 84.24%
1 | 84.45%
1.5 | 85.96%
2 | 86.86%
2.5 | 89.62%
3 | 91.62%
3.5 | 91.87%
4 | 93.13%
4.5 | 93.72%
5 | 94.13%
5.5 | 94.29%
6 | 93.86%
6.5 | 94.16%
8.5 | 94.25%
10.5 | 94.37%
12.5 | 94.74%
14.5 | 94.92%
16.5 | 95.13%
18.5 | 94.98%
20.5 | 95.03%
22.5 | 95%

## Figure 6
BV (P IEX) at sampling time | Ct/C0 |  | BV | PO4-P mg/L
38673.54 | 0 | 2% NaOH | 38907.54 | 303.8048
38685.54 | 0.028567 |  | 39189.54 | 358.9459
38697.54 | 0.014489 |  | 39705.78 | 426.5085
38709.54 | 0.051643 |  | 39960.78 | 451.3021
38721.54 | 0.08494 |  | 40176.78 | 447.2727
38733.54 | 0.097182 |  | 40458.78 | 472.4844
38745.54 | 0.11524
38757.54 | 0.12552
38769.54 | 0.14523 | 2% NaOH recovered once | 40692.78 | 301.7098
38781.54 | 0.18134 |  | 40926.78 | 400.9423
38793.54 | 0.22554 |  | 41121.78 | 496.1443
38805.54 | 0.27095 |  | 42012.78 | 539.72
38817.54 | 0.30095
38829.54 | 0.35457
38841.54 | 0.39496 | 2% NaOH recovered twice | 42219.78 | 89.35
38853.54 | 0.41773 |  | 43056.78 | 225.46
38865.54 | 0.45495 |  | 43338.78 | 279.14
38877.54 | 0.49424 |  | 43578.78 | 452
38889.54 | 0.52271 |  | 43833.78 | 522.4944
38901.54 | 0.54395 |  | 44088.78 | 576.5942
38907.54 | 0.55202
38931.54 | 0
38943.54 | 0.15343
38955.54 | 0.0092251
38967.54 | 0.017121
38979.54 | 0.057641
38991.54 | 0.072637
39003.54 | 0.089592
39015.54 | 0.11151
39027.54 | 0.14541
39039.54 | 0.19224
39051.54 | 0.24096
39063.54 | 0.30431
39075.54 | 0.3632
39087.54 | 0.4017
39099.54 | 0.44479
39111.54 | 0.46517
39123.54 | 0.49743
39135.54 | 0.5336
39147.54 | 0.55196
39159.54 | 0.57516
39171.54 | 0.60026
39183.54 | 0.60656
39189.54 | 0.61017
39358.86 | 0.096203
39361.86 | 0.11144
39364.86 | 0.12
39367.86 | 0.26
39370.86 | 0.21
39373.86 | 0.25412
39376.86 | 0.24555
39379.86 | 0.24769
39382.86 | 0.26318
39385.86 | 0.28405
39388.86 | 0.29562
39391.86 | 0.31
39394.86 | 0.34257
39397.86 | 0.35603
39400.86 | 0.38333
39403.86 | 0.4121
39406.86 | 0.42893
39409.86 | 0.46658
39412.86 | 0.53984
39415.86 | 0.54386
39705.78 | 0.5614
39708.78 | 0
39720.78 | 0.0077561
39732.78 | 0.027404
39744.78 | 0.12289
39756.78 | 0.15827
39768.78 | 0.19499
39780.78 | 0.20087
39792.78 | 0.2589
39804.78 | 0.28803
39816.78 | 0.32206
39828.78 | 0.40335
39840.78 | 0.45134
39852.78 | 0.48708
39864.78 | 0.51414
39876.78 | 0.55037
39888.78 | 0.60081
39900.78 | 0.62878
39912.78 | 0.65418
39924.78 | 0.68087
39936.78 | 0.6832
39948.78 | 0.70535
39960.78 | 0.70107
39972.78 | 0.65014
39984.78 | 0
39996.78 | 0.082676
40008.78 | 0.15784
40020.78 | 0.2966
40032.78 | 0.35793
40044.78 | 0.38095
40056.78 | 0.37727
40068.78 | 0.41192
40080.78 | 0.43297
40092.78 | 0.47411
40104.78 | 0.51193
40116.78 | 0.55331
40128.78 | 0.58049
40140.78 | 0.60724
40152.78 | 0.62737
40164.78 | 0.63276
40176.78 | 0.63851
40188.78 | 0
40200.78 | 0
40212.78 | 0
40224.78 | 0
40236.78 | 0.0067155
40248.78 | 0.016509
40260.78 | 0.024711
40272.78 | 0.032668
40284.78 | 0.042217
40296.78 | 0.053234
40308.78 | 0.068414
40320.78 | 0.088491
40332.78 | 0.11016
40344.78 | 0.13219
40356.78 | 0.15741
40368.78 | 0.18887
40380.78 | 0.22278
40392.78 | 0.24714
40404.78 | 0.29348
40416.78 | 0.32684
40428.78 | 0.35952
40440.78 | 0.38719
40452.78 | 0.42294
40458.78 | 0.4375
40461.78 | 0
40464.78 | 0
40476.78 | 0
40488.78 | 0
40500.78 | 0
40512.78 | 0.0026757
40524.78 | 0.0048793
40536.78 | 0.004512
40548.78 | 0.0072052
40560.78 | 0.008307
40572.78 | 0.010143
40584.78 | 0.047236
40596.78 | 0.021895
40608.78 | 0.025201
40620.78 | 0.035545
40632.78 | 0.056417
40644.78 | 0.069516
40656.78 | 0.087878
40668.78 | 0.12313
40680.78 | 0.16317
40692.78 | 0.15974
40695.78 | 0
40698.78 | 0
40710.78 | 0
40722.78 | 0
40734.78 | 0.00010497
40746.78 | 0.0054913
40758.78 | 0.0086742
40770.78 | 0.012836
40782.78 | 0.015224
40794.78 | 0.016631
40806.78 | 0.024344
40818.78 | 0.029791
40830.78 | 0.039156
40842.78 | 0.041115
40854.78 | 0.049929
40866.78 | 0.062171
40878.78 | 0.075147
40890.78 | 0.10122
40902.78 | 0.11481
40914.78 | 0.14284
40926.78 | 0.13831
40929.78 | 0
40941.78 | 0.012286
40953.78 | 0.0018188
40965.78 | 0.0019412
40977.78 | 0.0017576
40989.78 | 0
41001.78 | -0.00013986
41013.78 | 0.0023085
41025.78 | 0.0061034
41037.78 | 0.013142
41049.78 | 0.016754
41061.78 | 0.027588
41073.78 | 0.038116
41085.78 | 0.057764
41097.78 | 0.07429
41109.78 | 0.090082
41121.78 | 0.10826
41124.78 | 0
41136.78 | 0
41148.78 | 0
41160.78 | 0
41172.78 | 0
41184.78 | 0
41196.78 | 0
41208.78 | 0
41220.78 | 0
41232.78 | 0
41244.78 | 0
41256.78 | 0
41268.78 | 0
41280.78 | 0
41292.78 | 0
41304.78 | 0
41316.78 | 0
41328.78 | 0
41340.78 | -0.00050712
41352.78 | 0.012714
41364.78 | 0.027465
41376.78 | 0.031566
41388.78 | 0.044543
41400.78 | 0.052745
41403.78 | 0.070128
41415.78 | 0.076249
41427.78 | 0.094673
41439.78 | 0.11689
41451.78 | 0.12705
41463.78 | 0.15643
41475.78 | 0.17786
41487.78 | 0.19928
41499.78 | 0.22327
41511.78 | 0.24078
41523.78 | 0.26367
41535.78 | 0.28093
41547.78 | 0.29623
41559.78 | 0.30388
41571.78 | 0.3381
41583.78 | 0.34924
41595.78 | 0.35952
41607.78 | 0.3703
41619.78 | 0.38952
41631.78 | 0.41779
41643.78 | 0.43138
41655.78 | 0.45813
41667.78 | 0.47558
41673.78 | 0.4566
41685.78 | 0.4872
41697.78 | 0.49235
41709.78 | 0.5
41721.78 | 0.49834
41733.78 | 0.50912
41745.78 | 0.50814
41757.78 | 0.51169
41769.78 | 0.49761
41781.78 | 0.50924
41793.78 | 0.49688
41805.78 | 0.49051
41817.78 | 0.48867
41829.78 | 0.50006
41841.78 | 0.48402
41853.78 | 0.49724
41865.78 | 0.48084
41877.78 | 0.47472
41889.78 | 0.4757
41901.78 | 0.47129
41913.78 | 0.46395
41919.78 | 0.48163
41931.78 | 0.47558
41943.78 | 0.47521
41955.78 | 0.506
41967.78 | 0.50177
41979.78 | 0.53225
41991.78 | 0.53776
42003.78 | 0.54248
42012.78 | 0.52687
42015.78 | 0
42027.78 | 0
42039.78 | 0
42051.78 | 0
42063.78 | 0
42075.78 | 0
42087.78 | 0
42099.78 | 0
42111.78 | 0
42123.78 | 0
42135.78 | 0
42147.78 | 0
42159.78 | 0
42171.78 | 0
42183.78 | 0
42195.78 | 0.0034715
42207.78 | 0.0041448
42219.78 | 0.084634
42222.78 | 0.0091026
42234.78 | 0
42246.78 | 0
42258.78 | 0
42270.78 | -0.00087368
42282.78 | 0.0037775
42294.78 | 0.0080009
42306.78 | 0.014305
42318.78 | 0.012469
42330.78 | 0.019508
42342.78 | 0.032913
42354.78 | 0.047603
42366.78 | 0.073984
42378.78 | 0.09657
42390.78 | 0.12583
42402.78 | 0.14701
42414.78 | 0.16953
42426.78 | 0.19628
42438.78 | 0.22058
42450.78 | 0.25559
42462.78 | 0.28271
42474.78 | 0.31986
42486.78 | 0.35144
42492.78 | 0.35088
42504.78 | 0.27279
42516.78 | 0.34465
42528.78 | 0.41118
42540.78 | 0.4566
42552.78 | 0.49614
42564.78 | 0.46566
42576.78 | 0.54352
42588.78 | 0.54982
42600.78 | 0.6013
42612.78 | 0.62101
42624.78 | 0.6387
42636.78 | 0.66257
42648.78 | 0.66391
42660.78 | 0.66667
42672.78 | 0.68558
42684.78 | 0.72268
42696.78 | 0.71319
42708.78 | 0.73945
42720.78 | 0.74561
42732.78 | 0.75101
42744.78 | 0.74832
42756.78 | 0.75634
42768.78 | 0.75248
42780.78 | 0.75218
42786.78 | 0.75088
42792.78 | 0.76222
42804.78 | 0.74147
42816.78 | 0.75016
42828.78 | 0.67818
42840.78 | 0.74177
42852.78 | 0.73651
42864.78 | 0.73069
42876.78 | 0.67842
42888.78 | 0.72916
42900.78 | 0.66759
42912.78 | 0.6985
42924.78 | 0.64978
42936.78 | 0.6502
42948.78 | 0.64733
42960.78 | 0.67481
42972.78 | 0.66924
42984.78 | 0.68699
42996.78 | 0.67242
43008.78 | 0.68748
43020.78 | 0.67297
43032.78 | 0.68326
43044.78 | 0.65981
43056.78 | 0.64702
43059.78 | 0
43071.78 | -0.00062953
43083.78 | 0
43095.78 | -0.00087437
43107.78 | 0
43119.78 | 0.0018188
43131.78 | 0.0038387
43143.78 | 0
43155.78 | 0
43167.78 | 0
43179.78 | 0.0013291
43191.78 | 0
43203.78 | 0.014061
43215.78 | 0.018223
43227.78 | 0.020304
43239.78 | 0.027894
43251.78 | 0.040503
43263.78 | 0.075514
43275.78 | 0.09455
43287.78 | 0.13293
43299.78 | 0.15962
43311.78 | 0.20528
43323.78 | 0.25522
43335.78 | 0.29593
43338.78 | 0.33859
43362.78 | 0
43374.78 | 0
43386.78 | 0
43398.78 | 0
43410.78 | 0
43422.78 | 0
43434.78 | 0
43446.78 | 0
43458.78 | 0
43470.78 | 0
43482.78 | 0.003043
43494.78 | 0.0084294
43506.78 | 0.015162
43518.78 | 0.020794
43530.78 | 0.031811
43542.78 | 0.044665
43554.78 | 0.054091
43566.78 | 0.07025
43578.78 | 0.090327
43581.78 | 0.050725
43593.78 | 0
43605.78 | 0
43617.78 | -0.00044591
43629.78 | 0.0011455
43641.78 | 0.004512
43653.78 | 0.0075724
43665.78 | 0.01051
43677.78 | 0.012959
43689.78 | 0.015774
43701.78 | 0.020243
43713.78 | 0.024405
43725.78 | 0.028996
43737.78 | 0.036218
43749.78 | 0.043992
43761.78 | 0.066333
43773.78 | 0.080411
43785.78 | 0.094917
43797.78 | 0.1123
43809.78 | 0.10526
43821.78 | 0.16733
43833.78 | 0.20681
43836.78 | 0
43848.78 | 0
43860.78 | 0.0048181
43872.78 | 0.0072664
43884.78 | 0.008613
43896.78 | 0.013326
43908.78 | 0.017672
43920.78 | 0.02367
43932.78 | 0.029608
43944.78 | 0.036647
43956.78 | 0.054826
43968.78 | 0.060151
43980.78 | 0.079982
43992.78 | 0.094061
44004.78 | 0.11304
44016.78 | 0.13011
44028.78 | 0.15417
44040.78 | 0.17724
44052.78 | 0.20717
44064.78 | 0.24414
44076.78 | 0.28228
44088.78 | 0.34092