## Input ozone and reaction rate
Bubble Type | Rate Constant | Error
Conventional Input pH 6 | 0.12 | 0.01
Microbubble Effective pH 6 | 0.11 | 0.014
Microbubble Input pH 6 | 0.22 | 0.025
Conventional Input pH 7 | 0.15 | 0.01
Microbubble Effective pH 7 | 0.14 | 0.02
Conventional Input pH 6 | 0.12 | 0.01
Conventional Input pH 7 | 0.15 | 0.01
Microbubble Effective pH 6 | 0.11 | 0.01
Microbubble Effective pH 7 | 0.14 | 0.02
Microbubble Input pH 6 | 0.22 | 0.02
6
7

## Mecoprop pH 6 (2)
Conventional |  |  |  | Microbubble
C/C0 Avg. | C/C0 Std. Dev. | O3-exp | O3-exp Std. Dev. | C/C0 Avg. | C/C0 Std. Dev. | O3-exp | O3-exp Std. Dev.
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0.92 | 0.03 | 9.4444e-06 | 1.6696e-06 | 0.91 | 0.12 | 1.4514e-05 | 1.2767e-06
0.82 | 0.09 | 3.0694e-05 | 4.6158e-06 | 0.63 | 0.09 | 5.9792e-05 | 3.4736e-06
0.67 | 0.1 | 5.4583e-05 | 8.0202e-06 | 0.37 | 0.04 | 0.00011924 | 5.3962e-06
0.49 | 0.1 | 8.125e-05 | 1.1412e-05 | 0.19 | 0.02 | 0.00018576 | 1.2847e-05
0.34 | 0.13 | 0.00012604 | 1.7206e-05 | 0.06 | 0.01 | 0.00030597 | 2.3824e-05
0.14 | 0.09 | 0.00021181 | 2.7787e-05 | 0.01 | 0 | 0.00052299 | 4.8211e-05
0.05 | 0.03 | 0.00030694 | 4.3219e-05 | 0.02 | 0.01 | 0.00075979 | 4.0842e-05
0.03 | 0.01 | 0.00041215 | 5.5734e-05 | 0 | 0 | 0.0010022 | 5.1348e-05
0.01 | 0 | 0.00051667 | 7.2643e-05 | 0 | 0 | 0.0012553 | 7.8899e-05
0 | 0 | 0.00063472 | 8.4033e-05 | 0 | 0 | 0.0015091 | 7.9738e-05
0 | 0 | 0.00075729 | 9.0653e-05 | 0 | 0 | 0.0017713 | 8.77e-05
0 | 0 | 0.00087882 | 0.00010685 | 0 | 0 | 0.002007 | 0.0001079

## Mecoprop pH 7 (2)
Conventional |  |  |  | Microbubble
C/C0 Avg. | C/C0 Std. Dev. | O3-exp | O3-exp Std. Dev. | C/C0 Avg. | C/C0 Std. Dev. | O3-exp | O3-exp Std. Dev.
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0.96 | 0.06 | 9.7222e-06 | 6.8746e-07 | 0.95 | 0.06 | 1.4514e-05 | 8.729e-07
0.74 | 0.07 | 3.2083e-05 | 2.6734e-06 | 0.52 | 0.02 | 5.8542e-05 | 3.1869e-06
0.56 | 0.05 | 5.5972e-05 | 3.9321e-06 | 0.26 | 0.01 | 0.0001141 | 8.2326e-06
0.37 | 0.09 | 8.3056e-05 | 6.2877e-06 | 0.11 | 0.01 | 0.00017799 | 9.0688e-06
0.2 | 0.07 | 0.00012639 | 1.0158e-05 | 0.03 | 0 | 0.00028174 | 1.7369e-05
0.05 | 0.02 | 0.00020347 | 1.5353e-05 | 0.01 | 0 | 0.00049632 | 9.8841e-06
0.02 | 0.01 | 0.0002875 | 2.2272e-05 | 0.01 | 0.01 | 0.00073104 | 1.7908e-05
0.01 | 0 | 0.00037639 | 2.9608e-05 | 0 | 0 | 0.00095292 | 2.1509e-05
0 | 0 | 0.00046597 | 3.713e-05 | 0 | 0 | 0.0011585 | 1.6703e-05
0 | 0 | 0.00056042 | 4.6719e-05 | 0 | 0 | 0.0014012 | 1.456e-05
0 | 0 | 0.00065868 | 5.8223e-05 | 0 | 0 | 0.0016498 | 3.48e-05
0 | 0 | 0.00075764 | 6.5917e-05 | 0 | 0 | 0.0018769 | 4.8008e-05

## Mecoprop pH 8 (2)
Conventional |  |  |  | Microbubble
C/C0 Avg. | C/C0 Std. Dev. | O3-exp | O3-exp Std. Dev. | C/C0 Avg. | C/C0 Std. Dev. | O3-exp | O3-exp Std. Dev.
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0.94 | 0.07 | 1.0556e-05 | 6.44e-07 | 0.83 | 0.01 | 1.3611e-05 | 1.1579e-06
0.71 | 0.03 | 3.4167e-05 | 1.3924e-06 | 0.48 | 0.01 | 4.9861e-05 | 2.0294e-06
0.5 | 0.03 | 5.9444e-05 | 2.3095e-06 | 0.19 | 0.01 | 9.3333e-05 | 2.3996e-06
0.29 | 0.01 | 8.5278e-05 | 3.2469e-06 | 0.09 | 0.01 | 0.00014264 | 1.7375e-06
0.14 | 0.03 | 0.00012632 | 4.2264e-06 | 0.03 | 0.02 | 0.00022201 | 2.2201e-06
0.03 | 0.01 | 0.00019681 | 5.9714e-06 | 0.01 | 0 | 0.00036368 | 2.5534e-06
0.01 | 0 | 0.00026729 | 9.3232e-06 | 0.01 | 0 | 0.00051472 | 2.4855e-05
0.01 | 0 | 0.00034194 | 7.2416e-06 | 0 | 0 | 0.00066924 | 3.64e-05
0 | 0 | 0.00041694 | 5.9956e-06 | 0 | 0 | 0.00081368 | 4.7055e-05
0 | 0 | 0.00049611 | 4.508e-06 | 0 | 0 | 0.00096889 | 5.5007e-05
0 | 0 | 0.00057285 | 7.5545e-06 | 0 | 0 | 0.0011178 | 5.0936e-05
0 | 0 | 0.00065201 | 1.2595e-05 | 0 | 0 | 0.0012599 | 5.0596e-05

## Metaldehyde pH 6 (2)
Conventional |  |  |  | Microbubble
C/C0 Avg. | C/C0 Std. Dev. | O3-exp | O3-exp Std. Dev. | C/C0 Avg. | C/C0 Std. Dev. | O3-exp | O3-exp Std. Dev.
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0.98 | 0.08 | 9.4444e-06 | 1.6696e-06 | 0.96 | 0.05 | 1.4514e-05 | 1.2767e-06
0.95 | 0.08 | 8.125e-05 | 1.1412e-05 | 0.9 | 0.04 | 0.00018576 | 1.2847e-05
0.93 | 0.08 | 0.00021181 | 2.7787e-05 | 0.85 | 0.04 | 0.00052299 | 4.8211e-05
0.9 | 0.06 | 0.00030694 | 4.3219e-05 | 0.8 | 0.03 | 0.00075979 | 4.0842e-05
0.87 | 0.07 | 0.00041215 | 5.5734e-05 | 0.76 | 0.05 | 0.0010022 | 5.1348e-05
0.84 | 0.06 | 0.00051667 | 7.2643e-05 | 0.71 | 0.05 | 0.0012553 | 7.8899e-05
0.8 | 0.05 | 0.00063472 | 8.4033e-05 | 0.67 | 0.04 | 0.0015091 | 7.9738e-05
0.78 | 0.05 | 0.00075729 | 9.0653e-05 | 0.62 | 0.03 | 0.0017713 | 8.77e-05
0.75 | 0.05 | 0.00087882 | 0.00010685 | 0.58 | 0.05 | 0.002007 | 0.0001079

## Metaldehyde pH 7 (2)
Conventional |  |  |  | Microbubble
C/C0 Avg. | C/C0 Std. Dev. | O3-exp | O3-exp Std. Dev. | C/C0 Avg. | C/C0 Std. Dev. | O3-exp | O3-exp Std. Dev.
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0.91 | 0.04 | 9.7222e-06 | 6.8746e-07 | 0.93 | 0.02 | 1.4514e-05 | 8.729e-07
0.89 | 0.05 | 8.3056e-05 | 6.2877e-06 | 0.88 | 0.04 | 0.00017799 | 9.0688e-06
0.87 | 0.04 | 0.00020347 | 1.5353e-05 | 0.78 | 0 | 0.00049632 | 9.8841e-06
0.78 | 0.1 | 0.0002875 | 2.2272e-05 | 0.74 | 0.03 | 0.00073104 | 1.7908e-05
0.74 | 0.1 | 0.00037639 | 2.9608e-05 | 0.65 | 0.05 | 0.00095292 | 2.1509e-05
0.75 | 0.05 | 0.00046597 | 3.713e-05 | 0.63 | 0.05 | 0.0011585 | 1.6703e-05
0.71 | 0.09 | 0.00056042 | 4.6719e-05 | 0.62 | 0.04 | 0.0014012 | 1.456e-05
0.7 | 0.04 | 0.00065868 | 5.8223e-05 | 0.53 | 0.09 | 0.0016498 | 3.48e-05
0.66 | 0.06 | 0.00075764 | 6.5917e-05 | 0.46 | 0.1 | 0.0018769 | 4.8008e-05

## Metaldehyde pH 8 (2)
Conventional |  |  |  | Microbubble
C/C0 Avg. | C/C0 Std. Dev. | O3-exp | O3-exp Std. Dev. | C/C0 Avg. | C/C0 Std. Dev. | O3-exp | O3-exp Std. Dev.
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0.96 | 0.04 | 1.0556e-05 | 6.44e-07 | 0.93 | 0.05 | 1.3611e-05 | 1.1579e-06
0.87 | 0.04 | 8.5278e-05 | 3.2469e-06 | 0.84 | 0.05 | 0.00014264 | 1.7375e-06
0.79 | 0.05 | 0.00019681 | 5.9714e-06 | 0.73 | 0.07 | 0.00036368 | 2.5534e-06
0.7 | 0.08 | 0.00026729 | 9.3232e-06 | 0.57 | 0.07 | 0.00051472 | 2.4855e-05
0.68 | 0.06 | 0.00034194 | 7.2416e-06 | 0.45 | 0.08 | 0.00066924 | 3.64e-05
0.53 | 0.08 | 0.00041694 | 5.9956e-06 | 0.3 | 0.11 | 0.00081368 | 4.7055e-05
0.46 | 0.11 | 0.00049611 | 4.508e-06 | 0.19 | 0.09 | 0.00096889 | 5.5007e-05
0.38 | 0.11 | 0.00057285 | 7.5545e-06 | 0.09 | 0.09 | 0.0011178 | 5.0936e-05
0.32 | 0.13 | 0.00065201 | 1.2595e-05 | 0.05 | 0.06 | 0.0012599 | 5.0596e-05

## KLA parity plot
pH | Bubble | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Avg. | Std. Dev.
6 | Conventional | 0.0625 | 0.0778 | 0.0575 | 0.065933 | 0.0086357
7 |  | 0.0874 | 0.0914 | 0.0799 | 0.086233 | 0.0047668
8 |  | 0.0979 | 0.1736 | 0.1405 | 0.13733 | 0.030985
6 | Microbubble | 0.1196 | 0.1106 | 0.1137 | 0.11463 | 0.003733
7 |  | 0.1261 | 0.1327 | 0.1639 | 0.1409 | 0.016485
8 |  | 0.2546 | 0.3925 | 0.2616 | 0.3029 | 0.063421

## Rate constant
Mecoprop
Conventional
pH | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Average | Std. Dev.
6 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.01633
7 | 0.21 | 0.2 | 0.23 | 0.21333 | 0.012472
8 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.01633
Microbubble
pH | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Average | Std. Dev.
6 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.30667 | 0.0094281
7 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.33667 | 0.012472
8 | 0.4 | 0.38 | 0.31 | 0.36333 | 0.038586
Metaldehyde
Conventional
pH | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Average | Std. Dev.
6 | 0.0074 | 0.0067 | 0.0047 | 0.0062667 | 0.0011441
7 | 0.0085 | 0.0112 | 0.0068 | 0.0088333 | 0.0018117
8 | 0.0231 | 0.0219 | 0.0172 | 0.020733 | 0.002546
Microbubble
pH | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Average | Std. Dev.
6 | 0.0143 | 0.0122 | 0.0097 | 0.012067 | 0.0018803
7 | 0.0162 | 0.0219 | 0.0122 | 0.016767 | 0.0039802
8 | 0.0469 | 0.0424 | 0.0376 | 0.0423 | 0.0037974
0
0.5

## Steady state
pH | Bubble | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Avg. | Std. Dev.
6 | Conventional | 1.21 | 1.17 | 1.24 | 1.2067 | 0.028674
7 |  | 1.04 | 0.98 | 0.93 | 0.98333 | 0.044969
8 |  | 0.86 | 0.85 | 0.78 | 0.83 | 0.03559
6 | Microbubble | 2.63 | 2.57 | 2.47 | 2.5567 | 0.065997
7 |  | 2.41 | 2.28 | 2.13 | 2.2733 | 0.11441
8 |  | 1.38 | 1.49 | 1.42 | 1.43 | 0.045461

## Bromate formation
pH 6 - Conventional - Input |  |  |  | pH 6 - Microbubble - Input |  |  |  | pH 6 - Micrubble - Effective |  |  |  | pH 7 - Conventional - Input |  |  |  | pH 7 - Microbubble - Effective
O3 exp. | Std. Dev | Bromate | Std. Dev | O3 exp. | Std. Dev | Bromate | Std. Dev | O3 exp. | Std. Dev | Bromate | Std. Dev | O3 exp. | Std. Dev | Bromate | Std. Dev | O3 exp. | Std. Dev | Bromate | Std. Dev
0 | 0 | 0.009463 | 0.000458 | 0 | 0 | 0.007742 | 0.001757 | 0 | 0 | 0.014488 | 0.002992 | 0 | 0 | 0.02221 | 0.001931 | 0 | 0 | 0.00938 | 0.000853
1.98 | 0.52 | 0.009667 | 0.000412 | 1.53 | 0.17 | 0.009979 | 0.000372 | 0.62 | 0.11 | 0.016929 | 0.004961 | 1.26 | 0.11 | 0.018407 | 0.001601 | 1.89 | 0.17 | 0.009997 | 0.000909
9.9 | 0.52 | 0.010502 | 0.001309 | 13.17 | 0.5 | 0.012016 | 0.002331 | 5.49 | 1.22 | 0.016142 | 0.003622 | 6.96 | 0.63 | 0.022134 | 0.001925 | 10.44 | 0.95 | 0.011849 | 0.001077
22.81 | 0.94 | 0.010556 | 0.001176 | 32.51 | 1.17 | 0.01789 | 0.003008 | 14.01 | 2.66 | 0.017205 | 0.003583 | 16.11 | 1.46 | 0.024188 | 0.002103 | 24.17 | 2.2 | 0.015366 | 0.001397
40.1 | 0.31 | 0.013465 | 0.002834 | 59.53 | 5.17 | 0.02021 | 0.004029 | 24.88 | 5.2 | 0.022402 | 0.002008 | 28.71 | 2.61 | 0.0286 | 0.002487 | 43.07 | 3.92 | 0.01981 | 0.001801
76.98 | 0.31 | 0.015722 | 0.0042 | 115.25 | 12.92 | 0.022475 | 0.001412 | 50.78 | 7.66 | 0.021378 | 0.001457 | 52.78 | 4.8 | 0.034989 | 0.003043 | 75.1 | 3.13 | 0.026907 | 0.002446
157.71 | 2.29 | 0.020243 | 0.004009 | 242.33 | 25.83 | 0.032835 | 0.002598 | 113.36 | 15.55 | 0.024961 | 0.002756 | 110.14 | 10.01 | 0.045486 | 0.003955 | 145.46 | 4.73 | 0.045297 | 0.004118
253.54 | 1.25 | 0.025055 | 0.003764 | 395.23 | 44.58 | 0.037008 | 0.006299 | 196.38 | 28.78 | 0.029213 | 0.00252 | 174.13 | 15.83 | 0.065642 | 0.005708 | 226.07 | 11.38 | 0.067884 | 0.006171
360.31 | 0.31 | 0.031449 | 0.00359 | 564.83 | 62.5 | 0.045276 | 0.009843 | 290.13 | 39.19 | 0.031142 | 0.000906 | 247.4 | 22.49 | 0.085951 | 0.007474 | 316.13 | 21.23 | 0.091335 | 0.008303
468.65 | 3.85 | 0.036841 | 0.002687 | 749.81 | 77.5 | 0.053543 | 0.006299 | 399.51 | 44.4 | 0.037953 | 0.000551 | 335.42 | 33.43 | 0.095079 | 0.008268 | 407.8 | 28.52 | 0.12651 | 0.011501
586.88 | 7.5 | 0.043127 | 0.002542 | 930.25 | 73.75 | 0.066677 | 0.004189 | 527.11 | 41.8 | 0.045262 | 0.000866 | 434.9 | 48.53 | 0.13996 | 0.01217 | 504.67 | 35.82 | 0.15243 | 0.013857
707.19 | 8.02 | 0.048334 | 0.001902 | 1105.67 | 76.67 | 0.074457 | 0.007433 | 665.13 | 39.19 | 0.044567 | 0.00126 | 540.63 | 62.6 | 0.17038 | 0.014816 | 606.24 | 43.63 | 0.17897 | 0.01627
831.67 | 7.5 | 0.053655 | 0.002408 | 1304.01 | 75.83 | 0.087858 | 0.015291 | 810.96 | 39.19 | 0.049331 | 0.001378 | 651.05 | 77.18 | 0.19168 | 0.016668 | 711.45 | 53 | 0.21476 | 0.019524

## Mecoprop pH 6
Conventional |  |  | Microbubble
Time | C/C0 Avg. | Std. Dev. | Time | C/C0 Avg. | Std. Dev.
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0.92 | 0.03 | 1 | 0.91 | 0.12
3 | 0.82 | 0.09 | 3 | 0.63 | 0.09
5 | 0.67 | 0.1 | 5 | 0.37 | 0.04
7 | 0.49 | 0.1 | 7 | 0.19 | 0.02
10 | 0.34 | 0.13 | 10 | 0.06 | 0.01
15 | 0.14 | 0.09 | 15 | 0.01 | 0
20 | 0.05 | 0.03 | 20 | 0.02 | 0.01
25 | 0.03 | 0.01 | 25 | 0 | 0
30 | 0.01 | 0 | 30 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0

## Mecoprop pH 7
Conventional |  |  | Microbubble
Time | C/C0 Avg. | Std. Dev. | Time | C/C0 Avg. | Std. Dev.
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0.95 | 0.057351 | 1 | 0.94 | 0.059
3 | 0.73 | 0.073559 | 3 | 0.51 | 0.018
5 | 0.56 | 0.049446 | 5 | 0.26 | 0.013
7 | 0.36 | 0.092916 | 7 | 0.1 | 0.012
10 | 0.2 | 0.066573 | 10 | 0.031 | 0.003
15 | 0.052 | 0.024125 | 15 | 0.009 | 0.002
20 | 0.016 | 0.0054816 | 20 | 0.013 | 0.009
25 | 0.007 | 0.0027932 | 25 | 0.002 | 0
30 | 0.003 | 0 | 30 | 0.003 | 0
35 | 0.002 | 0 | 35 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0

## Mecoprop pH 8
Conventional |  |  | Microbubble
Time | C/C0 Avg. | Std. Dev. | Time | C/C0 Avg. | Std. Dev.
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0.94 | 0.067 | 1 | 0.82 | 0.011
3 | 0.7 | 0.034 | 3 | 0.48 | 0.013
5 | 0.5 | 0.034 | 5 | 0.18 | 0.012
7 | 0.28 | 0.011 | 7 | 0.087 | 0.007
10 | 0.13 | 0.028 | 10 | 0.031 | 0.015
15 | 0.031 | 0.005 | 15 | 0.009 | 0.004
20 | 0.009 | 0.004 | 20 | 0.007 | 0.003
25 | 0.005 | 0 | 25 | 0.002 | 0
30 | 0.004 | 0 | 30 | 0.002 | 0
35 | 0.003 | 0 | 35 | 0.003 | 0
40 | 0.003 | 0 | 40 | 0.003 | 0
45 | 0 | 0 | 45 | 0.002 | 0

## Metaldehyde pH 6
Conventional |  |  | Microbubble
Time | C/C0 Avg. | Std. Dev. | Time | C/C0 Avg. | Std. Dev.
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
5 | 0.98 | 0.08 | 5 | 0.96 | 0.05
10 | 0.95 | 0.08 | 10 | 0.9 | 0.04
15 | 0.93 | 0.08 | 15 | 0.85 | 0.04
20 | 0.9 | 0.06 | 20 | 0.8 | 0.03
25 | 0.87 | 0.07 | 25 | 0.76 | 0.05
30 | 0.84 | 0.06 | 30 | 0.71 | 0.05
35 | 0.8 | 0.05 | 35 | 0.67 | 0.04
40 | 0.78 | 0.05 | 40 | 0.62 | 0.03
45 | 0.75 | 0.05 | 45 | 0.58 | 0.05

## Metaldehyde pH 7
Conventional |  |  | Microbubble
Time | C/C0 Avg. | Std. Dev. | Time | C/C0 Avg. | Std. Dev.
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
5 | 0.91 | 0.04 | 5 | 0.93 | 0.02
10 | 0.89 | 0.05 | 10 | 0.88 | 0.04
15 | 0.87 | 0.04 | 15 | 0.78 | 0
20 | 0.78 | 0.1 | 20 | 0.74 | 0.03
25 | 0.74 | 0.1 | 25 | 0.65 | 0.05
30 | 0.75 | 0.05 | 30 | 0.63 | 0.05
35 | 0.71 | 0.09 | 35 | 0.62 | 0.04
40 | 0.7 | 0.04 | 40 | 0.53 | 0.09
45 | 0.66 | 0.06 | 45 | 0.46 | 0.1

## Metaldehyde pH 8
Conventional |  |  | Microbubble
Time | C/C0 Avg. | Std. Dev. | Time | C/C0 Avg. | Std. Dev.
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
5 | 0.96 | 0.04 | 5 | 0.93 | 0.05
10 | 0.87 | 0.04 | 10 | 0.84 | 0.05
15 | 0.79 | 0.05 | 15 | 0.73 | 0.07
20 | 0.7 | 0.08 | 20 | 0.57 | 0.07
25 | 0.68 | 0.06 | 25 | 0.45 | 0.08
30 | 0.53 | 0.08 | 30 | 0.3 | 0.11
35 | 0.46 | 0.11 | 35 | 0.19 | 0.09
40 | 0.38 | 0.11 | 40 | 0.09 | 0.09
45 | 0.32 | 0.13 | 45 | 0.05 | 0.06