## Inputs
T stp (K) | 273
T gas (K) | 311
P stp (kPa) | 101.325
Ph20 (kPa) | 6.5555
| Sample | DS (%) | VS (%DS) | DS (%) | VS (%DS) | DS (%) | VS (%DS)
Inoculum | 1 | 4.804% | 61.53% | 4.874% | 63.33% | 4.646% | 60.9%
| 2 | 4.809% | 61.48% | 4.919% | 62.69% | 4.649% | 61.23%
| 3 |  |  |  |  | 4.635% | 60.76%
Sludge | 1 | 7.483% | 75.73% | 9.73% | 77% | 11.2% | 77.39%
| 2 | 7.629% | 75.98% | 9.762% | 77.2% | 11.19% | 76.88%
| 3 |  |  |  |  | 11.17% | 76.55%
FOG | 1 | 80.35% | 98.98% | 98.34% | 100% | 78.27% | 99.5%
| 2 | 78.63% | 100% | 98.32% | 100% | 62.64% | 98.26%
| 3 |  |  |  |  | 73.7% | 99.19%
| Seed (g VS) | Total feed (g VS) | Sludge (g VS) | FOG (g VS)
Run 1 | 26.6075
Run 2 | 27.7647
Run 3 | 25.5421
0 | 16.2 | 8.1 | 8.1 | 0
10 | 16.2 | 8.1 | 7.29 | 0.81
20 | 16.2 | 8.1 | 6.48 | 1.62
30 | 16.2 | 8.1 | 5.67 | 2.43
40 | 16.2 | 8.1 | 4.86 | 3.24
50 | 16.2 | 8.1 | 4.05 | 4.05
60 | 16.2 | 8.1 | 3.24 | 4.86
70 | 16.2 | 8.1 | 2.43 | 5.67
80 | 16.2 | 8.1 | 1.62 | 6.48
90 | 16.2 | 8.1 | 0.81 | 7.29
100 | 16.2 | 8.1 | 0 | 8.1

## mL raw
| Run 1 | [13 empty] | Run 2 | [13 empty] | Run 3
Time (days) | I1 | I2 | I3 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | I1 | I2 | I3 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | I1 | I2 | I3 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 164.8 | 169 | 163.1 | 597.9 | 605.9 | 603.7 | 613.4 | 637.7 | 676.5 | 666 | 617.1 | 671.3 | 590.3 | 559.6 | 208.6 | 203.3 | 211.3 | 656.7 | 695 | 701.4 | 676.6 | 690.8 | 691.1 | 646.7 | 632.1 | 588 | 533.8 | 427.5 | 172.2 | 187.7 | 187.9 | 680.9 | 713.4 | 739.9 | 705.2 | 730.6 | 664.6 | 725 | 704.7 | 679.5 | 640.3 | 571.3
2 | 252 | 257.1 | 247.3 | 1436.4 | 1468.3 | 1431.1 | 1380.5 | 1351.1 | 1357.6 | 1356.6 | 1100 | 1522 | 1176.7 | 1328.7 | 314.9 | 310.9 | 315.7 | 1569.2 | 1628.6 | 1633.9 | 1550.8 | 1610.9 | 1533 | 1318.4 | 1314.3 | 1324.4 | 1293.3 | 883.5 | 247.3 | 293.1 | 291.7 | 1576.8 | 1644.6 | 1668.4 | 1585.1 | 1622.7 | 1391.9 | 1635.1 | 1400.4 | 1348.7 | 1466.5 | 1227.9
3 | 319.3 | 325.3 | 313.5 | 2427.9 | 2556.6 | 2539.7 | 2480.5 | 2449.7 | 2459.4 | 2480.2 | 1901.3 | 2720.4 | 2178.3 | 2453.3 | 407.2 | 405.1 | 407.4 | 2411.5 | 2513.4 | 2411.1 | 2283.4 | 2451.1 | 2163.6 | 1889.9 | 1922.7 | 1957.8 | 2406.9 | 1667.8 | 295.9 | 378.4 | 376.7 | 2391.3 | 2489.2 | 2442.6 | 2405.8 | 2315.7 | 1924 | 2258.8 | 1790.8 | 1759 | 2104.8 | 1684.9
4 | 373.3 | 380.2 | 366 | 3005.8 | 3239.4 | 3344.1 | 3350.1 | 3430.8 | 3458.8 | 3355.9 | 3126.6 | 3513.5 | 3312.6 | 3211.4 | 481.5 | 483.5 | 482.2 | 2760.2 | 2862.9 | 2714.7 | 2589.8 | 2800.9 | 2549.2 | 2320.3 | 2402.1 | 2444.6 | 3035.5 | 2678.3 | 329.6 | 445 | 441.9 | 2812.8 | 2904.5 | 2755.5 | 2736.5 | 2598.7 | 2187.5 | 2558.3 | 2044.8 | 2066.4 | 2493.1 | 2038.7
5 | 422.8 | 430.6 | 415 | 3212.4 | 3480.9 | 3660.1 | 3726.9 | 3921.1 | 3970.2 | 3791.1 | 3974.2 | 3962.3 | 3964 | 3668.1 | 548 | 552.5 | 548.5 | 2922.8 | 3040.4 | 2883.6 | 2771.3 | 2999.3 | 2768.3 | 2636.2 | 2745.2 | 2768.2 | 3469.3 | 3360.1 | 361.5 | 511.1 | 506.5 | 2987.6 | 3104.2 | 2930.8 | 2935.1 | 2777.7 | 2387 | 2763.6 | 2258 | 2322.2 | 2752.4 | 2339
6 | 469.2 | 476.2 | 458.3 | 3346.2 | 3638 | 3876.3 | 4004.5 | 4314.3 | 4400.4 | 4137.4 | 4534 | 4332.5 | 4508.6 | 4064 | 614.8 | 619.6 | 613.7 | 3034.8 | 3165.2 | 3005.9 | 2902 | 3152.9 | 2925.6 | 2839.6 | 2993.2 | 3059.2 | 3856.5 | 3897.7 | 385.3 | 565.7 | 559.2 | 3104.3 | 3239.4 | 3053.1 | 3075 | 2903.5 | 2526.3 | 2913.6 | 2415.4 | 2494.2 | 2950.6 | 2538.8
7 | 512 | 518.6 | 498.6 | 3431.8 | 3750.5 | 4031.1 | 4212 | 4631.7 | 4772.1 | 4413.2 | 4989.1 | 4611.7 | 4968.4 | 4412.4 | 671.1 | 676.2 | 669.2 | 3116 | 3261 | 3100.5 | 3003.3 | 3285.2 | 3060.2 | 3005.7 | 3210 | 3332.4 | 4207 | 4326.2 | 408.6 | 616.3 | 607.3 | 3190.5 | 3346.1 | 3151 | 3194.7 | 3007.7 | 2633.6 | 3044.5 | 2538.6 | 2625.3 | 3131.8 | 2702
8 | 552.7 | 558.6 | 536.7 | 3500.9 | 3843.8 | 4163.7 | 4369.9 | 4843.1 | 5031.4 | 4602.4 | 5349.3 | 4814.3 | 5353.7 | 4718 | 716.3 | 723.5 | 714.7 | 3178.1 | 3340.8 | 3177.9 | 3088.8 | 3405.2 | 3184 | 3163.8 | 3422.4 | 3609.2 | 4542.5 | 4700.2 | 433.1 | 669.1 | 658.4 | 3267.4 | 3443.6 | 3244.2 | 3309.6 | 3104.7 | 2736.4 | 3171.8 | 2649 | 2754.6 | 3313 | 2858.2
9 | 589.3 | 595.1 | 570.9 | 3561.8 | 3923.7 | 4279.4 | 4508.9 | 5022.5 | 5229.5 | 4756.7 | 5625.9 | 5000.6 | 5681.6 | 4981 | 764.2 | 772.8 | 760.6 | 3235.1 | 3414.6 | 3252.2 | 3172.3 | 3524.8 | 3307.8 | 3330.9 | 3639.4 | 3907.2 | 4889.2 | 5169.4 | 451.6 | 714.8 | 700.8 | 3330.5 | 3527.9 | 3323.9 | 3411.7 | 3190 | 2829.8 | 3291.4 | 2750.2 | 2879.8 | 3487.8 | 3010.9
10 | 623.7 | 629.3 | 603.3 | 3616.8 | 3990.2 | 4378.6 | 4635.7 | 5198.5 | 5426.4 | 4908.8 | 5830.4 | 5191 | 5958.2 | 5223.9 | 800.7 | 810.5 | 795.7 | 3279.2 | 3476.3 | 3316 | 3244.2 | 3634.8 | 3429.3 | 3502.2 | 3870.7 | 4219.8 | 5236.5 | 5549.5 | 466.5 | 751.6 | 735.8 | 3383.2 | 3599.4 | 3392.7 | 3503.7 | 3266.8 | 2912.7 | 3401.2 | 2840.8 | 2997.9 | 3656.2 | 3163.2
11 | 656.8 | 661.7 | 634.4 | 3663.6 | 4051.2 | 4466.6 | 4748.3 | 5354.8 | 5620.5 | 5063.2 | 6017 | 5386.1 | 6209.4 | 5472.1 | 839.3 | 849.6 | 833.6 | 3322.7 | 3538.4 | 3380.7 | 3319.8 | 3750.2 | 3561 | 3691.4 | 4126.7 | 4548.8 | 5588.7 | 5911.5 | 486 | 793.6 | 775.7 | 3437.2 | 3671.2 | 3462.6 | 3595 | 3346.5 | 3002 | 3514 | 2935.6 | 3123.1 | 3831.7 | 3324.8
12 | 686.4 | 690.3 | 661.5 | 3702.9 | 4103.6 | 4539.8 | 4848.8 | 5486.3 | 5796.4 | 5214.9 | 6197.8 | 5588.1 | 6451.5 | 5732.8 | 876.6 | 886.7 | 870.1 | 3362.6 | 3596.6 | 3444.8 | 3395.4 | 3865.6 | 3702.7 | 3895.7 | 4392.9 | 4877.2 | 5922 | 6251.3 | 503.2 | 833 | 813.4 | 3485.4 | 3736.9 | 3527.2 | 3684.1 | 3422.8 | 3093.1 | 3625.1 | 3030.8 | 3256.3 | 4012.7 | 3492.8
13 | 715 | 717.7 | 687.1 | 3739.5 | 4149.5 | 4601.1 | 4940.9 | 5601.5 | 5958.1 | 5366.1 | 6372.7 | 5802.5 | 6692.4 | 6005.2 | 910.6 | 919.7 | 903.6 | 3396 | 3650 | 3505.9 | 3469.5 | 3979.8 | 3854.3 | 4114.5 | 4667.8 | 5193.5 | 6213.8 | 6566.7 | 517.1 | 865.3 | 844.6 | 3525 | 3793.2 | 3585.4 | 3766.3 | 3495.4 | 3176.4 | 3731.9 | 3123.7 | 3383.1 | 4193.9 | 3660.9
14 | 742.1 | 743.5 | 711.8 | 3772.1 | 4189.3 | 4650.7 | 5025.1 | 5696 | 6103.6 | 5515 | 6536.4 | 6031 | 6929 | 6275.7 | 944.4 | 953.9 | 936.7 | 3427 | 3701.6 | 3564.7 | 3542.6 | 4094.1 | 4019.2 | 4344.4 | 4937.7 | 5485.2 | 6452.7 | 6849.3 | 531.1 | 898.5 | 875.4 | 3562.8 | 3846.5 | 3640 | 3849.5 | 3569.6 | 3262.7 | 3839 | 3218 | 3513.2 | 4381.8 | 3828.8
15 | 766.4 | 767.2 | 734.3 | 3801.5 | 4223.7 | 4690.7 | 5101.4 | 5772.7 | 6233.3 | 5662.1 | 6687.8 | 6274.7 | 7160 | 6529.8 | 975.8 | 984.3 | 966.6 | 3453.5 | 3751.2 | 3622.6 | 3617.3 | 4208.6 | 4198.8 | 4583.7 | 5199.3 | 5754.9 | 6647 | 7100.1 | 545.1 | 928.8 | 907.5 | 3598.9 | 3893.9 | 3694.8 | 3932.6 | 3644.7 | 3353.9 | 3946.1 | 3316.5 | 3649.8 | 4578.8 | 4006
16 | 788.2 | 788.3 | 754 | 3827.6 | 4253.4 | 4722.9 | 5170.1 | 5833.4 | 6346.5 | 5807.5 | 6821.2 | 6529 | 7382.3 | 6765.2 | 999.5 | 1009.9 | 990.1 | 3471.6 | 3792.5 | 3674 | 3687.7 | 4315 | 4382.8 | 4813.9 | 5437.2 | 5985.1 | 6794.4 | 7304.9 | 558.6 | 958.5 | 937.8 | 3635.2 | 3940 | 3748.2 | 4012.5 | 3718.9 | 3445.3 | 4053.6 | 3415.3 | 3785.5 | 4774.3 | 4182.6
17 | 807.7 | 808.2 | 773.4 | 3851.4 | 4279.2 | 4749.6 | 5230.7 | 5881.6 | 6445 | 5950.9 | 6937.5 | 6779.8 | 7586.3 | 6979.1 | 1029.3 | 1039.6 | 1018.8 | 3494.9 | 3837.4 | 3731.6 | 3766.7 | 4424.4 | 4580.8 | 5041.4 | 5659 | 6189.6 | 6920.5 | 7482.8 | 571.6 | 988.1 | 965.1 | 3668 | 3981.9 | 3799.9 | 4090.3 | 3794.4 | 3537.2 | 4161.9 | 3515.7 | 3923.4 | 4972.8 | 4363.4
18 | 825.5 | 825.8 | 790.6 | 3872.1 | 4301.1 | 4772.2 | 5282.6 | 5919.3 | 6527 | 6088.3 | 7038 | 7016.8 | 7768.2 | 7172.8 | 1054.3 | 1066 | 1044.4 | 3515.3 | 3878.3 | 3786.2 | 3844.6 | 4528.3 | 4775 | 5249 | 5855.1 | 6365.5 | 7024.7 | 7626.7 | 579.8 | 1007.5 | 985.2 | 3692.3 | 4013.9 | 3841.2 | 4156.1 | 3860.1 | 3621.1 | 4259.4 | 3609.9 | 4049.6 | 5160.1 | 4531.5
19 | 845.7 | 844.9 | 807.5 | 3894 | 4323.6 | 4793.3 | 5329.1 | 5951.4 | 6596.9 | 6221.1 | 7130.8 | 7237.7 | 7929.3 | 7352.9 | 1075.3 | 1087.3 | 1065 | 3531.6 | 3912.3 | 3835 | 3918.1 | 4623.1 | 4954.3 | 5428.1 | 6017 | 6510.7 | 7110.4 | 7739.1 | 594 | 1035 | 1014.2 | 3721.4 | 4049.3 | 3889 | 4228.2 | 3933.7 | 3718.6 | 4366 | 3717 | 4190 | 5357.5 | 4712.5
20 | 861.1 | 860 | 821.9 | 3910.2 | 4341.7 | 4810 | 5366 | 5975.7 | 6653 | 6345.1 | 7211.8 | 7434.4 | 8067.5 | 7516.4 | 1094.9 | 1107.4 | 1083.8 | 3545.4 | 3944.4 | 3882.7 | 3990.5 | 4711.2 | 5117.3 | 5578.3 | 6150.4 | 6627.1 | 7179.9 | 7826.7 | 604.8 | 1059.2 | 1037 | 3748.4 | 4081.9 | 3932.3 | 4294.8 | 4005.5 | 3814.2 | 4468.9 | 3824.1 | 4325.4 | 5544.7 | 4887.3
21 | 878.1 | 876.6 | 837.2 | 3928.4 | 4359.8 | 4827 | 5400.9 | 5999.1 | 6700.8 | 6462 | 7289.7 | 7611.8 | 8191.5 | 7667.8 | 1110.1 | 1123.3 | 1100.8 | 3556.6 | 3971.3 | 3925.6 | 4058.7 | 4788.2 | 5257 | 5699.6 | 6256.8 | 6717.5 | 7236.1 | 7894.1 | 615.3 | 1083.2 | 1056.7 | 3771.1 | 4109.5 | 3972.8 | 4355.1 | 4075.8 | 3910.3 | 4568.6 | 3932.1 | 4458.3 | 5717.8 | 5054.7
22 | 895.1 | 893.6 | 853.1 | 3945.8 | 4378 | 4843.1 | 5431.5 | 6019.4 | 6741.3 | 6569.7 | 7361 | 7766.3 | 8301.2 | 7801.8 | 1128 | 1141.6 | 1118.8 | 3571 | 4000.2 | 3970.9 | 4128.2 | 4860.7 | 5379.3 | 5800.6 | 6345.9 | 6790.1 | 7287 | 7950.6 | 620.5 | 1097.2 | 1070.9 | 3785.7 | 4127.1 | 4002.7 | 4401.8 | 4134.3 | 3995.1 | 4657.9 | 4031 | 4581 | 5870.1 | 5207.2
23 | 909 | 906.8 | 866.8 | 3960 | 4393.1 | 4856.7 | 5457.2 | 6036 | 6772.6 | 6667.7 | 7424.3 | 7895.7 | 8394.2 | 7919 | 1146 | 1159 | 1135.6 | 3583.6 | 4025.9 | 4013.7 | 4195.3 | 4925.6 | 5481.8 | 5883.7 | 6418.1 | 6848.7 | 7333.6 | 7998.5 | 630.4 | 1120.5 | 1090 | 3806.5 | 4153 | 4040 | 4452.8 | 4203.4 | 4088.4 | 4753.7 | 4142 | 4713.5 | 6016.7 | 5363.3
24 | 925 | 922.4 | 880.4 | 3975.5 | 4408.7 | 4869.7 | 5481.7 | 6053 | 6800.7 | 6758.5 | 7483.9 | 8006.2 | 8475.5 | 8024.6 | 1162.4 | 1175.2 | 1151.2 | 3597.6 | 4050.3 | 4054 | 4260.1 | 4984.6 | 5567.4 | 5951.2 | 6476.7 | 6895.8 | 7378.9 | 8040.5 | 639.9 | 1146.6 | 1113.4 | 3828.7 | 4177.4 | 4077.6 | 4503.5 | 4272.5 | 4185.6 | 4850.8 | 4256.3 | 4851.6 | 6153.5 | 5516.8
25 | 939.6 | 936.8 | 894.1 | 3988.1 | 4422.3 | 4882.4 | 5501.9 | 6067.7 | 6824.1 | 6838.1 | 7537.6 | 8097 | 8544.4 | 8117.6 | 1178.3 | 1192 | 1167.2 | 3609.7 | 4072.3 | 4092.5 | 4321.9 | 5036.5 | 5639.3 | 6006.4 | 6524.5 | 6933.9 | 7421.4 | 8076.9 | 650.2 | 1173.9 | 1133.8 | 3849.3 | 4201.7 | 4114.7 | 4550.5 | 4343.9 | 4281.8 | 4948.3 | 4374.1 | 4987.6 | 6278 | 5665.1
26 | 954.4 | 952.5 | 908.8 | 4002.2 | 4436 | 4893.6 | 5521.4 | 6081.9 | 6843.1 | 6908.4 | 7587 | 8171.1 | 8605.4 | 8200.7 | 1192.7 | 1206.7 | 1181.2 | 3620.6 | 4093.3 | 4127.9 | 4380.4 | 5083.1 | 5698.8 | 6051.9 | 6564.7 | 6965.9 | 7458.3 | 8111.7 | 655.5 | 1193.6 | 1149.7 | 3862.7 | 4217.6 | 4143.5 | 4585.5 | 4406 | 4366.9 | 5033.8 | 4482.9 | 5109.4 | 6376 | 5796.2
27 | 967.9 | 965 | 920.2 | 4013.6 | 4447.8 | 4903.6 | 5536.2 | 6094.2 | 6859.7 | 6972 | 7631.7 | 8233.2 | 8657.8 | 8280.1 | 1210.5 | 1222.8 | 1197.3 | 3633.3 | 4115.1 | 4163.9 | 4438.2 | 5126.9 | 5750.9 | 6088.8 | 6600.4 | 6996.7 | 7493.5 | 8144 | 661 | 1211 | 1164.4 | 3876.5 | 4236.1 | 4172.1 | 4619.1 | 4470.1 | 4451.7 | 5116.5 | 4593.3 | 5229.4 | 6462 | 5921.5
28 | 980.8 | 978.4 | 932.6 | 4025.6 | 4459.7 | 4914.1 | 5550.3 | 6105.6 | 6873.8 | 7026.8 | 7672.7 | 8282.9 | 8702.6 | 8354 | 1231.1 | 1245.7 | 1218.8 | 3647.8 | 4138.1 | 4202.3 | 4494.9 | 5168.3 | 5798.4 | 6123.1 | 6634.7 | 7029.3 | 7532.2 | 8178.4 | 667 | 1225.1 | 1177.6 | 3887.1 | 4249.8 | 4197.3 | 4646.9 | 4528.6 | 4529.1 | 5191.9 | 4701.4 | 5339.4 | 6534.7 | 6036.9
29 | 991.4 | 990.9 | 942.7 | 4034 | 4469.1 | 4921.2 | 5561.8 | 6114.4 | 6886.6 | 7075.2 | 7710 | 8323.4 | 8740.9 | 8419.2 | 1244.9 | 1259.9 | 1231.8 | 3655.7 | 4154.7 | 4231.6 | 4543.3 | 5199.3 | 5831.3 | 6151.2 | 6656.5 | 7050.1 | 7557.8 | 8201.8 | 674.9 | 1246.6 | 1199.8 | 3902 | 4266.9 | 4229.5 | 4678.3 | 4593 | 4619.8 | 5274.3 | 4816.1 | 5461 | 6605.9 | 6162.1
30 | 1001.2 | 1000 | 951.9 | 4042.7 | 4477.6 | 4927.9 | 5569.9 | 6123.2 | 6894.6 | 7116.5 | 7743.6 | 8354.6 | 8773 | 8479.6 | 1256.1 | 1271.3 | 1243.4 | 3663.8 | 4168 | 4258.1 | 4586.1 | 5225.9 | 5858.2 | 6182.2 | 6674.6 | 7066.4 | 7579.7 | 8221.8 | 681.4 | 1262.5 | 1215.8 | 3916.4 | 4282.4 | 4257.8 | 4704.7 | 4654.1 | 4702.4 | 5351.1 | 4926.2 | 5574.3 | 6664.9 | 6277.4
31 | 1011.8 | 1008.7 | 962.7 | 4048.7 | 4486.8 | 4935.7 | 5578.3 | 6128.8 | 6903.5 | 7153.7 | 7776.5 | 8382.2 | 8803 | 8535.2 | 1274.8 | 1288.1 | 1260.3 | 3675.7 | 4183.7 | 4287.2 | 4631.9 | 5253.8 | 5885.8 | 6205.7 | 6693.7 | 7084.2 | 7605 | 8245.2 | 687.4 | 1279.6 | 1231.8 | 3930 | 4298.3 | 4287.2 | 4730 | 4713.9 | 4782.4 | 5423.9 | 5031.9 | 5680 | 6717.1 | 6385.5
32 | 1018.5 | 1016.1 | 968.6 | 4053.4 | 4492.5 | 4940.2 | 5584 | 6133.9 | 6909.1 | 7181.3 | 7801.7 | 8399.5 | 8823.5 | 8583 | 1289.3 | 1303.8 | 1274.5 | 3683.8 | 4198.9 | 4312.8 | 4670.2 | 5277.6 | 5907 | 6223 | 6709 | 7098.2 | 7624.5 | 8262.5 | 693 | 1292.5 | 1244.5 | 3940.9 | 4310.3 | 4311.5 | 4748.5 | 4767.3 | 4854.2 | 5486 | 5126.6 | 5773.1 | 6755.6 | 6482.6
33 | 1032.2 | 1030.7 | 979.8 | 4063.8 | 4502.6 | 4950 | 5593.6 | 6143.7 | 6919.4 | 7210.2 | 7830.6 | 8419.7 | 8849.2 | 8636.9 | 1300.4 | 1315.4 | 1285.1 | 3690.6 | 4209.8 | 4334.2 | 4704.3 | 5296.7 | 5923.1 | 6236.6 | 6719.9 | 7108.7 | 7640.2 | 8270.2 | 702.3 | 1313.4 | 1266.4 | 3957.1 | 4328.2 | 4343.1 | 4774.7 | 4825.5 | 4936.4 | 5554.4 | 5228.3 | 5872.5 | 6800.1 | 6584
34 | 1044.9 | 1044.1 | 994.4 | 4073.4 | 4513.6 | 4959.7 | 5602.8 | 6152.8 | 6929.1 | 7234.2 | 7857.5 | 8437.3 | 8873.1 | 8686.9 | 1313.9 | 1328.6 | 1297.1 | 3696.9 | 4220.3 | 4355.3 | 4735.1 | 5313.2 | 5937.4 | 6247.1 | 6729.6 | 7117.9 | 7655.3 | 8289.1 | 706.8 | 1328.8 | 1282 | 3970.5 | 4342.1 | 4370.2 | 4794.8 | 4880.1 | 5010.2 | 5615.6 | 5321.4 | 5959.3 | 6835 | 6672.2
35 | 1059.7 | 1056.5 | 1004.7 | 4082.7 | 4522.4 | 4968.1 | 5611.8 | 6160.8 | 6937.7 | 7254.8 | 7880.7 | 8451.6 | 8891.8 | 8732.5 | 1325.4 | 1339.9 | 1308.8 | 3704.2 | 4230.7 | 4374 | 4763.2 | 5328.6 | 5950.3 | 6258.3 | 6739.9 | 7128.4 | 7668.2 | 8304.9 | 710.7 | 1339.7 | 1293.3 | 3978.3 | 4350.8 | 4391.4 | 4808.2 | 4926 | 5073.7 | 5666.2 | 5404.4 | 6033.2 | 6860.5 | 6748.2
36 | 1066.4 | 1063.7 | 1012.2 | 4088.8 | 4527.7 | 4972.8 | 5618.1 | 6165.8 | 6944 | 7266.9 | 7897.6 | 8460.6 | 8904.9 | 8769.9 | 1339.9 | 1352.8 | 1322.5 | 3712.3 | 4240 | 4393.6 | 4791.4 | 5342.8 | 5962.8 | 6269.7 | 6749.6 | 7137.7 | 7682.3 | 8320.5 | 718.5 | 1352.7 | 1306.5 | 3989.6 | 4363.7 | 4415.2 | 4823.7 | 4973.6 | 5136.5 | 5716 | 5487 | 6105.3 | 6886.6 | 6818
37 | 1076.8 | 1073.1 | 1021.3 | 4096.9 | 4535.6 | 4977.5 | 5626.2 | 6172.9 | 6951.6 | 7278.8 | 7915.8 | 8469.9 | 8918.7 | 8811 | 1351.5 | 1365.3 | 1334.9 | 3718.8 | 4249.9 | 4410.8 | 4815.9 | 5354.7 | 5971.4 | 6276.1 | 6758.5 | 7146.3 | 7693 | 8331.5 | 725.5 | 1367.9 | 1320.4 | 4001.4 | 4377.6 | 4438 | 4839.6 | 5018.1 | 5196 | 5760.2 | 5563.9 | 6170.3 | 6909.5 | 6878.8
38 | 1087.1 | 1082.7 | 1030.3 | 4105.4 | 4543 | 4986 | 5633.9 | 6179.8 | 6956.5 | 7292.7 | 7934.6 | 8479.8 | 8934.5 | 8849.4 | 1360.4 | 1374.5 | 1342.4 | 3723.2 | 4255.6 | 4424.1 | 4833.1 | 5363.2 | 5978.3 | 6282.1 | 6763 | 7150.8 | 7699.8 | 8338.8 | 732.2 | 1380.3 | 1336.3 | 4012.2 | 4387.6 | 4461 | 4852.3 | 5060 | 5253.3 | 5800.2 | 5638.5 | 6229.8 | 6927.9 | 6937.7
39 | 1094.9 | 1090.4 | 1037.8 | 4110.7 | 4548.7 | 4991.1 | 5640.1 | 6185.1 | 6961.1 | 7300.1 | 7947.1 | 8486.8 | 8942.8 | 8881.1 | 1373.5 | 1387.1 | 1353.5 | 3729.7 | 4264.2 | 4439.2 | 4855.6 | 5373.9 | 5985.2 | 6288 | 6767.4 | 7155.5 | 7711.6 | 8350.3 | 739.2 | 1393.8 | 1351.1 | 4022.3 | 4400.6 | 4483.1 | 4866.3 | 5101.6 | 5308.2 | 5839.1 | 5709.5 | 6286.1 | 6947.8 | 6990.7
40 | 1105.7 | 1100.9 | 1047.4 | 4116.2 | 4557.5 | 5001.6 | 5645.9 | 6193.6 | 6969.6 | 7309.3 | 7963.2 | 8495.8 | 8958.5 | 8915.9 | 1382.9 | 1397.3 | 1363.4 | 3737 | 4270.1 | 4451.6 | 4871.2 | 5380.6 | 5991.7 | 6292.5 | 6771.9 | 7161 | 7719.7 | 8358.5 | 743 | 1402.7 | 1360.2 | 4029.3 | 4408.7 | 4499.3 | 4873.9 | 5133.1 | 5352.4 | 5870.1 | 5773.9 | 6329.5 | 6957.7 | 7037.5
41 | 1115.8 | 1111 | 1055.5 | 4123 | 4564.4 | 5006.5 | 5651.8 | 6198.2 | 6974.1 | 7314.1 | 7972.1 | 8502.3 | 8965.4 | 8942 | 1391 | 1404.2 | 1374.6 | 3742.7 | 4274.9 | 4460.1 | 4888.2 | 5385.6 | 5994.8 | 6296.6 | 6776 | 7165.1 | 7725.2 | 8364.2 | 746.8 | 1413.4 | 1370.4 | 4035.4 | 4414.7 | 4514.2 | 4879.7 | 5163.7 | 5393.5 | 5896.2 | 5833.7 | 6368 | 6969 | 7079.5
42 | 1122.8 | 1118.2 | 1064.3 | 4130.2 | 4571.5 | 5010.3 | 5657.8 | 6203 | 6978.8 | 7318.7 | 7981.8 | 8508 | 8974.2 | 8969 | 1396.5 | 1410.2 | 1380.3 | 3746.7 | 4278.8 | 4466.2 | 4895.6 | 5389.5 | 5997.8 | 6300.2 | 6779.5 | 7168.5 | 7729.7 | 8368.8 | 751.4 | 1423 | 1380.2 | 4042.6 | 4421.6 | 4526.4 | 4886.7 | 5187.7 | 5428.7 | 5916.7 | 5884.7 | 6399.1 | 6977.9 | 7113
43 | 1135.1 | 1130.6 | 1073 | 4136.4 | 4578 | 5013.6 | 5662.8 | 6210.2 | 6985.4 | 7324.2 | 7992.3 | 8512.7 | 8984.5 | 8995.5 | 1407.4 | 1421 | 1388.3 | 3750.6 | 4282.1 | 4479.6 | 4912.2 | 5392.4 | 6000.4 | 6303.8 | 6783 | 7171.4 | 7737.3 | 8377.9 | 756 | 1434.3 | 1391.2 | 4050.3 | 4430 | 4543.9 | 4896 | 5216.8 | 5465 | 5941.1 | 5934.5 | 6433.2 | 6986.9 | 7149.4
44 | 1141.4 | 1136.8 | 1077.5 | 4141.4 | 4583.3 | 5016.8 | 5666.5 | 6213.7 | 6989 | 7328.5 | 7999.6 | 8516 | 8989.4 | 9016.9 | 1415.5 | 1428.6 | 1392.9 | 3750.6 | 4282.1 | 4483.5 | 4914.2 | 5392.4 | 6000.4 | 6304 | 6783.4 | 7171.4 | 7741.4 | 8380.3 | 761.6 | 1447.8 | 1403.2 | 4058.7 | 4439.7 | 4558.7 | 4904.1 | 5244 | 5498.7 | 5962 | 5978.7 | 6464.8 | 6997.6 | 7182.3
45 | 1146.4 | 1141.8 | 1082.1 | 4144.8 | 4587 | 5020 | 5670.5 | 6217 | 6992.1 | 7331.8 | 8004.6 | 8519.4 | 8993.7 | 9038.1 | [14 empty] | 766.6 | 1460.3 | 1414 | 4066 | 4448.3 | 4573.5 | 4911.2 | 5268.2 | 5527.8 | 5980.4 | 6019 | 6491.8 | 7006.6 | 7212.5
46 | 1154.7 | 1150.2 | 1090.3 | 4148.3 | 4590.9 | 5024.4 | 5678 | 6221.2 | 6995.1 | 7335 | 8012.3 | 8522.5 | 8999.3 | 9058.3 | [14 empty] | 770.5 | 1470.1 | 1423.3 | 4072.2 | 4455.2 | 4583.7 | 4917.2 | 5288.1 | 5550.7 | 5994.5 | 6054.4 | 6513.8 | 7014.2 | 7238.4
47 | 1163.2 | 1158.9 | 1098.6 | 4153 | 4598.1 | 5029.1 | 5683 | 6227.6 | 6999.8 | 7339.4 | 8019 | 8525.7 | 9005.2 | 9075.4 | [14 empty] | 774.4 | 1478 | 1433.6 | 4077.8 | 4461.6 | 4593.5 | 4922.6 | 5306.9 | 5571.8 | 6008.8 | 6086.7 | 6532.4 | 7020.5 | 7262.3
48 | 1172.4 | 1167.8 | 1107.4 | 4158.2 | 4604.8 | 5036.5 | 5688.2 | 6234.6 | 7004 | 7343.7 | 8024.8 | 8535.2 | 9011.4 | 9092.4 | [14 empty] | 778.6 | 1487 | 1443.1 | 4082.9 | 4468.6 | 4603.9 | 4927.7 | 5323.5 | 5590.3 | 6019.2 | 6115.8 | 6548.2 | 7025.4 | 7281.9
49 | 1180.4 | 1175.7 | 1115 | 4164.9 | 4609.1 | 5038.6 | 5695.3 | 6237.5 | 7006.6 | 7344.7 | 8031.7 | 8538.5 | 9014.1 | 9103.9 | [14 empty] | 782.8 | 1495.9 | 1452.7 | 4088 | 4475.5 | 4612.7 | 4932.8 | 5338.7 | 5607.4 | 6028.5 | 6144 | 6561.5 | 7030 | 7301
50 | 1184.5 | 1179.8 | 1117.7 | 4166.9 | 4612 | 5040.4 | 5697.5 | 6239.3 | 7009.2 | 7345.6 | 8033.9 | 8540.2 | 9016.8 | 9112.9 | [14 empty] | 787.3 | 1505.8 | 1463.6 | 4092.6 | 4481.9 | 4621 | 4938.2 | 5354.5 | 5622.9 | 6038.4 | 6171.2 | 6572 | 7034.5 | 7319.1
51 | 1188.5 | 1183.9 | 1120 | 4168.6 | 4614.9 | 5042.2 | 5699.7 | 6241.2 | 7011.8 | 7346.6 | 8036 | 8542 | 9019.4 | 9123 | [14 empty] | 791.9 | 1513.9 | 1472 | 4097.2 | 4488.3 | 4630.2 | 4943.9 | 5366.3 | 5637.3 | 6044.4 | 6194 | 6579.9 | 7039 | 7334.3
52 | 1192.9 | 1188.5 | 1122.4 | 4170.3 | 4617.3 | 5043.9 | 5701.9 | 6243 | 7013.3 | 7347.5 | 8038.1 | 8543.8 | 9021 | 9128.9 | [14 empty] | 796.5 | 1525.7 | 1486.3 | 4102.7 | 4498.1 | 4638.3 | 4949.9 | 5379.1 | 5651.2 | 6051 | 6217 | 6592.3 | 7044.3 | 7351
53 | 1197.2 | 1193.1 | 1126.4 | 4172.1 | 4619.5 | 5045.5 | 5704.1 | 6244.8 | 7014.8 | 7348.4 | 8040.2 | 8545.5 | 9022.5 | 9136.2 | [14 empty] | 801.1 | 1534.7 | 1498.2 | 4109.7 | 4506.1 | 4645.4 | 4956 | 5392.7 | 5662 | 6058.5 | 6237 | 6602.4 | 7049.9 | 7363.4
54 | 1201.5 | 1197.2 | 1132.6 | 4173.8 | 4621.8 | 5045.5 | 5706.3 | 6247 | 7016.3 | 7349.4 | 8042.4 | 8547.2 | 9024 | 9143.7 | [14 empty] | 805.4 | 1545 | 1513.7 | 4117.5 | 4509 | 4653.1 | 4961.5 | 5406 | 5673.6 | 6066.6 | 6255.5 | 6613.3 | 7056.3 | 7372.5
55 | 1205.7 | 1201.3 | 1135.5 | 4175.5 | 4624 | 5045.5 | 5708.4 | 6249.1 | 7017.7 | 7350.3 | 8044.6 | 8548.9 | 9025.5 | 9149.4 | [14 empty] | 809.7 | 1553.1 | 1523.9 | 4123.1 | 4512 | 4658 | 4966.4 | 5415.8 | 5680 | 6072.9 | 6271.3 | 6622 | 7060.9 | 7379
56 | 1209.9 | 1205.6 | 1138.5 | 4177.1 | 4626.1 | 5045.5 | 5710.6 | 6251.2 | 7019.2 | 7351.3 | 8046.8 | 8550.5 | 9027 | 9153.6 | [14 empty] | 816.6 | 1559.8 | 1535.1 | 4130.9 | 4515 | 4666.1 | 4974.2 | 5426.5 | 5688.7 | 6080.5 | 6286.1 | 6631.1 | 7065.2 | 7386.7
57 | 1214.1 | 1209.8 | 1141.5 | 4178.8 | 4628.3 | 5045.5 | 5713 | 6253.3 | 7020.6 | 7352.2 | 8049 | 8552.2 | 9028.3 | 9157.8 | [14 empty] | 820.8 | 1571.6 | 1550.4 | 4135.9 | 4527.3 | 4673.7 | 4978.7 | 5436.8 | 5694.9 | 6085.9 | 6301.5 | 6642.3 | 7069.5 | 7392.9
58 | 1218.3 | 1214 | 1145.6 | 4180.5 | 4630.4 | 5045.5 | 5717.1 | 6253.3 | 7020.6 | 7352.3 | 8051.4 | 8553.9 | 9028.3 | 9157.8 | [14 empty] | 823.2 | 1576.2 | 1559.3 | 4139.6 | 4532.8 | 4678.1 | 4981.4 | 5444 | 5698.6 | 6090.6 | 6311.8 | 6647.6 | 7073.7 | 7398.3
59 | 1222.6 | 1218.1 | 1149.7 | 4182.2 | 4632.5 | 5045.5 | 5721.1 | 6253.3 | 7020.6 | 7352.3 | 8053.8 | 8554 | 9028.3 | 9157.8 | [14 empty] | 825.7 | 1581.4 | 1567.7 | 4143.8 | 4538.5 | 4683.7 | 4984.2 | 5450.4 | 5703.1 | 6094.9 | 6322.7 | 6652.7 | 7074.2 | 7402.8
60 | Run 3 I1: 828.1; Run 3 I2: 1586.9; Run 3 I3: 1578.5; Run 3 0: 4148.9; Run 3 10: 4545.3; Run 3 20: 4691.2; Run 3 30: 4988.7; Run 3 40: 5456.8; Run 3 50: 5708.5; Run 3 60: 6099.2; Run 3 70: 6335.3; Run 3 80: 6657.7; Run 3 90: 7074.2; Run 3 100: 7409
61 | Run 3 I1: 834.2; Run 3 I2: 1597.9; Run 3 I3: 1591.9; Run 3 0: 4154.6; Run 3 10: 4553.1; Run 3 20: 4702; Run 3 30: 4994.4; Run 3 40: 5465.8; Run 3 50: 5713.8; Run 3 60: 6105.9; Run 3 70: 6349.6; Run 3 80: 6668.6; Run 3 90: 7074.2; Run 3 100: 7417
62 | Run 3 I1: 837; Run 3 I2: 1604.8; Run 3 I3: 1602.9; Run 3 0: 4159.5; Run 3 10: 4559.1; Run 3 20: 4705.9; Run 3 30: 4994.4; Run 3 40: 5472.4; Run 3 50: 5717.8; Run 3 60: 6108.1; Run 3 70: 6359.1; Run 3 80: 6674.4; Run 3 90: 7074.2; Run 3 100: 7422.2
63 | Run 3 I1: 837; Run 3 I2: 1604.8; Run 3 I3: 1606.5; Run 3 0: 4159.5; Run 3 10: 4559.8; Run 3 20: 4705.9; Run 3 30: 4994.4; Run 3 40: 5473; Run 3 50: 5717.8; Run 3 60: 6108.1; Run 3 70: 6359.1; Run 3 80: 6674.4; Run 3 90: 7074.2; Run 3 100: 7422.2

## mL STP
| Run 1 | [13 empty] | Run 2 | [13 empty] | Run 3
Time (days) | I1 | I2 | I3 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | I1 | I2 | I3 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | I1 | I2 | I3 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 155.4436 | 159.4051 | 153.8401 | 563.9546 | 571.5004 | 569.4253 | 578.5746 | 601.4949 | 638.0921 | 628.1882 | 582.0645 | 633.1873 | 556.786 | 527.829 | 196.7569 | 191.7578 | 199.3036 | 619.4162 | 655.5418 | 661.5784 | 638.1864 | 651.5802 | 651.8632 | 609.984 | 596.2129 | 554.6166 | 503.4938 | 403.2289 | 162.4234 | 177.0434 | 177.2321 | 642.2423 | 672.8971 | 697.8926 | 665.1627 | 689.1206 | 626.8677 | 683.8385 | 664.6911 | 640.9218 | 603.9473 | 538.8648
2 | 237.6928 | 242.5033 | 233.2597 | 1354.8492 | 1384.9381 | 1349.8501 | 1302.1229 | 1274.3921 | 1280.523 | 1279.5798 | 1037.5481 | 1435.5893 | 1109.8935 | 1253.2638 | 297.0217 | 293.2488 | 297.7763 | 1480.1096 | 1536.1371 | 1541.1362 | 1462.7542 | 1519.4421 | 1445.9648 | 1243.5486 | 1239.6814 | 1249.2079 | 1219.8736 | 833.3398 | 233.2597 | 276.4594 | 275.1389 | 1487.2781 | 1551.2288 | 1573.6775 | 1495.1068 | 1530.5721 | 1312.8757 | 1542.2681 | 1320.8931 | 1272.1283 | 1383.2403 | 1158.1867
3 | 301.1719 | 306.8313 | 295.7012 | 2290.0573 | 2411.4505 | 2395.51 | 2339.671 | 2310.6197 | 2319.7689 | 2339.388 | 1793.3548 | 2565.9508 | 2054.6282 | 2314.0153 | 384.0814 | 382.1007 | 384.2701 | 2274.5884 | 2370.7031 | 2274.2112 | 2153.7612 | 2311.9402 | 2040.7628 | 1782.602 | 1813.5398 | 1846.647 | 2270.2496 | 1573.1116 | 279.1004 | 356.9166 | 355.3131 | 2255.5353 | 2347.8771 | 2303.9228 | 2269.2121 | 2184.2274 | 1814.766 | 2130.5579 | 1689.1283 | 1659.1338 | 1985.3012 | 1589.2407
4 | 352.1061 | 358.6144 | 345.2206 | 2835.1474 | 3055.4849 | 3154.2406 | 3159.9 | 3236.0183 | 3262.4286 | 3165.3707 | 2949.089 | 3314.023 | 3124.529 | 3029.0746 | 454.1631 | 456.0496 | 454.8234 | 2603.4912 | 2700.3605 | 2560.5744 | 2442.7656 | 2641.8805 | 2404.4706 | 2188.5663 | 2265.7221 | 2305.8092 | 2863.1612 | 2526.241 | 310.8871 | 419.7354 | 416.8114 | 2653.1049 | 2739.5986 | 2599.058 | 2581.1367 | 2451.1603 | 2063.3059 | 2413.054 | 1928.7076 | 1949.0813 | 2351.5556 | 1922.954
5 | 398.7958 | 406.1529 | 391.4386 | 3030.0178 | 3283.2739 | 3452.2999 | 3515.3073 | 3698.4817 | 3744.7941 | 3575.8624 | 3748.567 | 3737.3426 | 3738.9461 | 3459.8457 | 516.8876 | 521.1321 | 517.3592 | 2756.8597 | 2867.783 | 2719.8852 | 2613.961 | 2829.0164 | 2611.1313 | 2486.5312 | 2589.3428 | 2611.037 | 3272.3324 | 3169.3322 | 340.976 | 482.0826 | 477.7437 | 2817.9807 | 2927.9608 | 2764.4055 | 2768.4613 | 2619.9976 | 2251.4794 | 2606.6982 | 2129.8033 | 2190.3584 | 2596.134 | 2206.2046
6 | 442.5614 | 449.164 | 432.2803 | 3156.2214 | 3431.4546 | 3656.2252 | 3777.1468 | 4069.358 | 4150.5698 | 3902.5014 | 4276.5847 | 4086.5247 | 4252.6268 | 3833.2687 | 579.8951 | 584.4226 | 578.8575 | 2862.5009 | 2985.4975 | 2835.2417 | 2737.2406 | 2973.8959 | 2759.5007 | 2678.3833 | 2823.2627 | 2885.5156 | 3637.5494 | 3676.4103 | 363.4248 | 533.5827 | 527.4517 | 2928.0551 | 3055.4849 | 2879.762 | 2900.4186 | 2738.6554 | 2382.8707 | 2748.182 | 2278.267 | 2352.5932 | 2783.0813 | 2394.6611
7 | 482.9315 | 489.1568 | 470.2923 | 3236.9615 | 3537.5675 | 3802.2366 | 3972.8661 | 4368.7378 | 4501.1667 | 4162.643 | 4705.8466 | 4349.8733 | 4686.3219 | 4161.8885 | 632.9987 | 637.8091 | 631.2065 | 2939.0908 | 3075.8586 | 2924.4709 | 2832.7893 | 3098.6846 | 2886.4589 | 2835.0531 | 3027.7541 | 3143.2049 | 3968.1499 | 4080.5824 | 385.402 | 581.3099 | 572.8209 | 3009.3612 | 3156.127 | 2972.1037 | 3013.3227 | 2836.9395 | 2484.0788 | 2871.6502 | 2394.4724 | 2476.2501 | 2953.9938 | 2548.5955
8 | 521.3208 | 526.8858 | 506.2292 | 3302.1384 | 3625.5704 | 3927.3083 | 4121.8014 | 4568.1357 | 4745.7451 | 4341.1013 | 5045.5965 | 4540.9708 | 5049.7467 | 4450.1382 | 675.6325 | 682.4237 | 674.1233 | 2997.6652 | 3151.128 | 2997.4765 | 2913.4351 | 3211.8717 | 3003.2302 | 2984.177 | 3228.0952 | 3404.2897 | 4284.6021 | 4433.3488 | 408.511 | 631.1122 | 621.0197 | 3081.8952 | 3248.0915 | 3060.0124 | 3121.6993 | 2928.4324 | 2581.0424 | 2991.7228 | 2498.6045 | 2598.2091 | 3124.9063 | 2695.9273
9 | 555.8428 | 561.3135 | 538.4875 | 3359.5808 | 3700.9341 | 4036.4395 | 4252.9097 | 4737.3504 | 4932.5981 | 4486.641 | 5306.4927 | 4716.6937 | 5359.0303 | 4698.2065 | 720.813 | 728.9247 | 717.4174 | 3051.429 | 3220.738 | 3067.5582 | 2992.1944 | 3324.6815 | 3120.0015 | 3141.79 | 3432.7751 | 3685.3709 | 4611.6184 | 4875.9102 | 425.9607 | 674.2176 | 661.0125 | 3141.4127 | 3327.6055 | 3135.1874 | 3218.0026 | 3008.8895 | 2669.1397 | 3104.5326 | 2594.0589 | 2716.301 | 3289.7821 | 2839.9578
10 | 588.2898 | 593.5718 | 569.048 | 3411.4582 | 3763.6586 | 4130.0074 | 4372.5107 | 4903.3581 | 5118.3192 | 4630.1056 | 5499.3823 | 4896.2839 | 5619.9265 | 4927.316 | 755.2407 | 764.4843 | 750.5246 | 3093.0253 | 3278.935 | 3127.736 | 3060.0124 | 3428.4363 | 3234.6034 | 3303.3646 | 3650.9432 | 3980.2232 | 4939.2007 | 5234.4303 | 440.0147 | 708.9283 | 694.0254 | 3191.1207 | 3395.0461 | 3200.0814 | 3304.7794 | 3081.3293 | 2747.3331 | 3208.0988 | 2679.5152 | 2827.6959 | 3448.6213 | 2983.6111
11 | 619.5105 | 624.1324 | 598.3823 | 3455.6012 | 3821.1954 | 4213.0113 | 4478.7179 | 5050.7842 | 5301.3993 | 4775.7397 | 5675.3882 | 5080.3072 | 5856.8648 | 5161.4246 | 791.6492 | 801.3644 | 786.2728 | 3134.0556 | 3337.5093 | 3188.7627 | 3131.3202 | 3537.2845 | 3358.8262 | 3481.8228 | 3892.4089 | 4290.5444 | 5271.4047 | 5575.8779 | 458.4076 | 748.5438 | 731.6601 | 3242.0549 | 3462.7697 | 3266.0128 | 3390.8959 | 3156.5043 | 2831.5631 | 3314.4946 | 2768.933 | 2945.7877 | 3614.1574 | 3136.0363
12 | 647.43 | 651.1086 | 623.9437 | 3492.6699 | 3870.6204 | 4282.0554 | 4573.5121 | 5174.8184 | 5467.3126 | 4918.827 | 5845.9234 | 5270.8388 | 6085.2197 | 5407.3235 | 826.8315 | 836.3581 | 820.7006 | 3171.6903 | 3392.4051 | 3249.2234 | 3202.6281 | 3646.1327 | 3492.4813 | 3674.5238 | 4143.4956 | 4600.2997 | 5585.7818 | 5896.3859 | 474.6311 | 785.7069 | 767.2197 | 3287.5184 | 3524.7396 | 3326.9452 | 3474.9373 | 3228.4725 | 2917.491 | 3419.287 | 2858.728 | 3071.4254 | 3784.8812 | 3294.4982
13 | 674.4063 | 676.953 | 648.0903 | 3527.192 | 3913.9145 | 4339.8751 | 4660.3832 | 5283.478 | 5619.8322 | 5061.4427 | 6010.8935 | 5473.0663 | 6312.4427 | 5664.2581 | 858.9012 | 867.4845 | 852.2986 | 3203.194 | 3442.7733 | 3306.8545 | 3272.5211 | 3753.8491 | 3635.4743 | 3880.9016 | 4402.7883 | 4898.642 | 5861.015 | 6193.8793 | 487.7419 | 816.1731 | 796.6483 | 3324.8701 | 3577.8432 | 3381.8409 | 3552.4704 | 3296.9506 | 2996.0617 | 3520.0235 | 2946.3537 | 3191.0264 | 3955.7937 | 3453.0545
14 | 699.9677 | 701.2882 | 671.388 | 3557.9411 | 3951.4548 | 4386.6591 | 4739.8028 | 5372.6128 | 5757.0715 | 5201.889 | 6165.2996 | 5688.5934 | 6535.6099 | 5919.4007 | 890.7822 | 899.7429 | 883.5194 | 3232.434 | 3491.4437 | 3362.3162 | 3341.4709 | 3861.6598 | 3791.0122 | 4097.7491 | 4657.3649 | 5173.7808 | 6086.3516 | 6460.4348 | 500.9471 | 847.4882 | 825.6997 | 3360.524 | 3628.1171 | 3433.341 | 3630.9468 | 3366.938 | 3077.462 | 3621.0429 | 3035.2999 | 3313.74 | 4133.0258 | 3611.422
15 | 722.8881 | 723.6427 | 692.6105 | 3585.672 | 3983.9018 | 4424.3881 | 4811.7709 | 5444.9582 | 5879.4079 | 5340.6374 | 6308.1039 | 5918.4574 | 6753.495 | 6159.0743 | 920.3995 | 928.4169 | 911.7218 | 3257.4295 | 3538.2277 | 3416.9289 | 3411.9298 | 3969.6591 | 3960.4155 | 4323.463 | 4904.1127 | 5428.1688 | 6269.6203 | 6696.9958 | 514.1523 | 876.0679 | 855.9772 | 3394.5745 | 3672.826 | 3485.0298 | 3709.3288 | 3437.7742 | 3163.4842 | 3722.0624 | 3128.2076 | 3442.5847 | 4318.8412 | 3778.5616
16 | 743.4504 | 743.5447 | 711.1921 | 3610.2902 | 4011.9156 | 4454.76 | 4876.5705 | 5502.212 | 5986.181 | 5477.7824 | 6433.9302 | 6158.3197 | 6963.1741 | 6381.1096 | 942.7539 | 952.5635 | 933.8876 | 3274.5019 | 3577.1829 | 3465.4107 | 3478.3329 | 4070.0183 | 4133.969 | 4540.5935 | 5128.506 | 5645.2993 | 6408.6518 | 6890.1684 | 526.8858 | 904.0817 | 884.5569 | 3428.8136 | 3716.3087 | 3535.398 | 3784.6926 | 3507.7615 | 3249.695 | 3823.4591 | 3221.3983 | 3570.5804 | 4503.2418 | 3945.1352
17 | 761.8433 | 762.3149 | 729.4906 | 3632.7389 | 4036.2508 | 4479.9441 | 4933.7299 | 5547.6755 | 6079.0887 | 5613.041 | 6543.6273 | 6394.8807 | 7155.5921 | 6582.8655 | 970.8621 | 980.5773 | 960.9582 | 3296.479 | 3619.5338 | 3519.7405 | 3552.8477 | 4173.2072 | 4320.7276 | 4755.1773 | 5337.7134 | 5838.1889 | 6527.5925 | 7057.9682 | 539.1477 | 932.0012 | 910.307 | 3459.7514 | 3755.8299 | 3584.1628 | 3858.0755 | 3578.9751 | 3336.3775 | 3925.6105 | 3316.0981 | 3700.6512 | 4690.4721 | 4115.6704
18 | 778.6327 | 778.9157 | 745.7141 | 3652.2637 | 4056.9075 | 4501.261 | 4982.6833 | 5583.2351 | 6156.4332 | 5742.6402 | 6638.4215 | 6618.4251 | 7327.1648 | 6765.5683 | 994.4427 | 1005.4784 | 985.1048 | 3315.7208 | 3658.1117 | 3571.2406 | 3626.325 | 4271.2083 | 4503.9021 | 4950.991 | 5522.68 | 6004.1023 | 6625.8766 | 7193.6984 | 546.8822 | 950.2998 | 929.2658 | 3482.6717 | 3786.0131 | 3623.118 | 3920.1398 | 3640.945 | 3415.5141 | 4017.575 | 3404.95 | 3819.6862 | 4867.1382 | 4274.2266
19 | 797.6859 | 796.9313 | 761.6546 | 3672.9203 | 4078.13 | 4521.1631 | 5026.5433 | 5613.5126 | 6222.3647 | 5867.9005 | 6725.9528 | 6826.7836 | 7479.1184 | 6935.4432 | 1014.2504 | 1025.5692 | 1004.5352 | 3331.0954 | 3690.1814 | 3617.27 | 3695.6521 | 4360.6261 | 4673.0224 | 5119.9227 | 5675.3882 | 6141.0587 | 6706.711 | 7299.7169 | 560.276 | 976.2385 | 956.6194 | 3510.1196 | 3819.4033 | 3668.2042 | 3988.1463 | 3710.3664 | 3507.4786 | 4118.1228 | 3505.9694 | 3952.1151 | 5053.3309 | 4444.9505
20 | 812.2115 | 811.174 | 775.2371 | 3688.2006 | 4095.2024 | 4536.9149 | 5061.3484 | 5636.433 | 6275.2797 | 5984.8605 | 6802.3541 | 7012.3161 | 7609.4722 | 7089.6606 | 1032.7377 | 1044.528 | 1022.2679 | 3344.1119 | 3720.4589 | 3662.2619 | 3763.9416 | 4443.7243 | 4826.7682 | 5261.5951 | 5801.2145 | 6250.8501 | 6772.2652 | 7382.3435 | 570.4628 | 999.0645 | 978.1249 | 3535.5867 | 3850.1524 | 3709.0459 | 4050.9651 | 3778.09 | 3597.6509 | 4215.1807 | 3606.9889 | 4079.8278 | 5229.9028 | 4609.8263
21 | 828.2464 | 826.8315 | 789.6684 | 3705.3673 | 4112.2748 | 4552.9498 | 5094.2669 | 5658.5045 | 6320.3658 | 6095.1236 | 6875.8314 | 7179.6443 | 7726.4322 | 7232.465 | 1047.0747 | 1059.5253 | 1038.3027 | 3354.676 | 3745.8317 | 3702.7263 | 3828.2696 | 4516.3526 | 4958.5368 | 5376.0084 | 5901.5737 | 6336.1177 | 6825.2745 | 7445.9169 | 580.3667 | 1021.7019 | 996.7065 | 3556.9979 | 3876.1854 | 3747.2465 | 4107.8416 | 3844.3987 | 3688.2949 | 4309.2203 | 3708.8572 | 4205.1825 | 5393.1751 | 4767.7222
22 | 844.2812 | 842.8664 | 804.6657 | 3721.7794 | 4129.4415 | 4568.1357 | 5123.1296 | 5677.6519 | 6358.5665 | 6196.709 | 6943.0834 | 7325.3727 | 7829.904 | 7358.8572 | 1063.9584 | 1076.7863 | 1055.2808 | 3368.2585 | 3773.0909 | 3745.4544 | 3893.8238 | 4584.7365 | 5073.8933 | 5471.2742 | 5985.6151 | 6404.5959 | 6873.2847 | 7499.2091 | 585.2715 | 1034.9071 | 1010.1003 | 3570.769 | 3892.7862 | 3775.449 | 4151.8903 | 3899.5774 | 3768.2804 | 4393.4503 | 3802.1422 | 4320.9163 | 5536.8284 | 4911.5641
23 | 857.392 | 855.3169 | 817.5879 | 3735.1732 | 4143.6842 | 4580.9636 | 5147.3705 | 5693.3095 | 6388.0894 | 6289.1451 | 7002.7895 | 7447.4261 | 7917.624 | 7469.4032 | 1080.9365 | 1093.1984 | 1071.1269 | 3380.1431 | 3797.3318 | 3785.8244 | 3957.1142 | 4645.9518 | 5170.5739 | 5549.6562 | 6053.716 | 6459.8689 | 6917.239 | 7544.3896 | 594.6094 | 1056.8842 | 1028.1159 | 3590.3881 | 3917.2158 | 3810.6313 | 4199.9948 | 3964.7543 | 3856.2834 | 4483.8113 | 3906.8403 | 4445.8937 | 5675.1052 | 5058.8017
24 | 872.4836 | 870.0313 | 830.4158 | 3749.7932 | 4158.3985 | 4593.2255 | 5170.4796 | 5709.3443 | 6414.5941 | 6374.79 | 7059.0058 | 7551.6525 | 7994.3082 | 7569.0078 | 1096.4054 | 1108.4787 | 1085.8413 | 3393.3483 | 3820.3465 | 3823.8364 | 4018.2352 | 4701.6021 | 5251.314 | 5613.324 | 6108.989 | 6504.2948 | 6959.9671 | 7584.0051 | 603.57 | 1081.5024 | 1050.1873 | 3611.3277 | 3940.2305 | 3846.0965 | 4247.8163 | 4029.9312 | 3947.9649 | 4575.3986 | 4014.651 | 4576.1531 | 5804.1385 | 5203.5868
25 | 886.2547 | 883.6137 | 843.338 | 3761.6779 | 4171.2264 | 4605.2045 | 5189.5327 | 5723.2097 | 6436.6656 | 6449.8707 | 7109.657 | 7637.2974 | 8059.2965 | 7656.7278 | 1111.4027 | 1124.3249 | 1100.9329 | 3404.7613 | 3841.0975 | 3860.1506 | 4076.5266 | 4750.5555 | 5319.1319 | 5665.39 | 6154.0752 | 6540.2317 | 7000.0542 | 7618.3385 | 613.2853 | 1107.2525 | 1069.4291 | 3630.7582 | 3963.1508 | 3881.0902 | 4292.1479 | 4097.2775 | 4038.7032 | 4667.363 | 4125.7629 | 4704.4318 | 5921.5701 | 5343.4671
26 | 900.2145 | 898.4223 | 857.2034 | 3774.9773 | 4184.1486 | 4615.7686 | 5207.9256 | 5736.6035 | 6454.5868 | 6516.1795 | 7156.2523 | 7707.1904 | 8116.8332 | 7735.1099 | 1124.9851 | 1138.1903 | 1114.138 | 3415.0425 | 3860.9052 | 3893.5408 | 4131.7052 | 4794.5098 | 5375.2538 | 5708.3068 | 6191.9928 | 6570.4149 | 7034.8592 | 7651.1628 | 618.2844 | 1125.834 | 1084.4264 | 3643.3974 | 3978.1481 | 3908.2551 | 4325.1608 | 4155.8518 | 4118.9717 | 4748.0088 | 4228.3859 | 4819.3167 | 6014.0062 | 5467.124
27 | 912.948 | 910.2127 | 867.9562 | 3785.7301 | 4195.2787 | 4625.2009 | 5221.8854 | 5748.2052 | 6470.2444 | 6576.1686 | 7198.4145 | 7765.7647 | 8166.2583 | 7810.002 | 1141.7745 | 1153.3762 | 1129.324 | 3427.0214 | 3881.4675 | 3927.4969 | 4186.2237 | 4835.8231 | 5424.3959 | 5743.1118 | 6225.666 | 6599.4663 | 7068.0607 | 7681.629 | 623.4721 | 1142.2462 | 1098.2918 | 3656.4139 | 3995.5978 | 3935.2314 | 4356.8532 | 4216.3126 | 4198.9572 | 4826.0136 | 4332.518 | 4932.5037 | 6095.1236 | 5585.3102
28 | 925.1156 | 922.8519 | 879.6522 | 3797.0488 | 4206.503 | 4635.1047 | 5235.1848 | 5758.958 | 6483.5439 | 6627.8574 | 7237.0868 | 7812.643 | 8208.5148 | 7879.7063 | 1161.205 | 1174.9761 | 1149.6033 | 3440.6982 | 3903.1617 | 3963.7168 | 4239.7046 | 4874.8727 | 5469.1991 | 5775.4644 | 6258.0186 | 6630.2154 | 7104.5636 | 7714.0759 | 629.1314 | 1155.5456 | 1110.7424 | 3666.4121 | 4008.52 | 3959.0006 | 4383.0749 | 4271.4913 | 4271.9629 | 4897.1328 | 4434.4807 | 5036.2586 | 6163.6961 | 5694.1584
29 | 935.1138 | 934.6422 | 889.1787 | 3804.9719 | 4215.3694 | 4641.8016 | 5246.0319 | 5767.2584 | 6495.6171 | 6673.5095 | 7272.2691 | 7850.8436 | 8244.6403 | 7941.2046 | 1174.2215 | 1188.3699 | 1161.8652 | 3448.1497 | 3918.8192 | 3991.3533 | 4285.3567 | 4904.1127 | 5500.2312 | 5801.9691 | 6278.5809 | 6649.8345 | 7128.7101 | 7736.1474 | 636.5829 | 1175.825 | 1131.682 | 3680.4661 | 4024.6491 | 3989.3725 | 4412.6921 | 4332.235 | 4357.5134 | 4974.8546 | 4542.6686 | 5150.9548 | 6230.8537 | 5812.2502
30 | 944.3574 | 943.2256 | 897.8564 | 3813.178 | 4223.3868 | 4648.1212 | 5253.6721 | 5775.5588 | 6503.163 | 6712.4647 | 7303.9615 | 7880.2723 | 8274.9178 | 7998.1755 | 1184.7856 | 1199.1227 | 1172.8067 | 3455.7898 | 3931.3641 | 4016.3488 | 4325.7267 | 4929.2025 | 5525.604 | 5831.2091 | 6295.6533 | 6665.2091 | 7149.3668 | 7755.0119 | 642.7139 | 1190.8223 | 1146.7736 | 3694.0486 | 4039.2691 | 4016.0658 | 4437.5933 | 4389.8661 | 4435.4239 | 5047.2943 | 4646.5178 | 5257.8222 | 6286.504 | 5921.0041
31 | 954.3556 | 951.4316 | 908.0432 | 3818.8373 | 4232.0644 | 4655.4784 | 5261.5951 | 5780.8408 | 6511.5577 | 6747.5527 | 7334.9936 | 7906.3053 | 8303.2146 | 8050.6188 | 1202.4239 | 1214.9688 | 1188.7472 | 3467.0142 | 3946.1728 | 4043.7966 | 4368.9265 | 4955.5185 | 5551.637 | 5853.3749 | 6313.6689 | 6681.9985 | 7173.2304 | 7777.0834 | 648.3733 | 1206.9514 | 1161.8652 | 3706.8765 | 4054.2664 | 4043.7966 | 4461.4569 | 4446.271 | 4510.8819 | 5115.9611 | 4746.2167 | 5357.5212 | 6335.7404 | 6022.9668
32 | 960.6752 | 958.4115 | 913.6083 | 3823.2705 | 4237.4408 | 4659.7229 | 5266.9715 | 5785.6513 | 6516.8397 | 6773.5857 | 7358.7629 | 7922.6231 | 8322.5507 | 8095.705 | 1216.1007 | 1229.7775 | 1202.141 | 3474.6543 | 3960.5098 | 4067.9432 | 4405.052 | 4977.9672 | 5571.6334 | 5869.6927 | 6328.1003 | 6695.2037 | 7191.6233 | 7793.4012 | 653.6553 | 1219.119 | 1173.8442 | 3717.1576 | 4065.5851 | 4066.717 | 4478.9066 | 4496.6392 | 4578.6055 | 5174.5354 | 4835.5402 | 5445.3355 | 6372.0546 | 6114.554
33 | 973.5974 | 972.1826 | 924.1724 | 3833.08 | 4246.9674 | 4668.9665 | 5276.0265 | 5794.8949 | 6526.5549 | 6800.8449 | 7386.0221 | 7941.6763 | 8346.7916 | 8146.5448 | 1226.5705 | 1240.7189 | 1212.1392 | 3481.0683 | 3970.791 | 4088.1282 | 4437.216 | 4995.9828 | 5586.8193 | 5882.5205 | 6338.3814 | 6705.1075 | 7206.4319 | 7800.664 | 662.4273 | 1238.8325 | 1194.5009 | 3732.4379 | 4082.4689 | 4096.5229 | 4503.6191 | 4551.5349 | 4656.1387 | 5239.0521 | 4931.4662 | 5539.0921 | 6414.0281 | 6210.1971
34 | 985.5764 | 984.8218 | 937.9435 | 3842.135 | 4257.3429 | 4678.1158 | 5284.7042 | 5803.4782 | 6535.7042 | 6823.4824 | 7411.3948 | 7958.277 | 8369.3347 | 8193.7061 | 1239.3041 | 1253.1695 | 1223.4579 | 3487.0106 | 3980.6948 | 4108.0303 | 4466.2674 | 5011.5461 | 5600.3074 | 5892.4244 | 6347.5307 | 6713.7852 | 7220.6746 | 7818.491 | 666.6718 | 1253.3581 | 1209.2152 | 3745.0771 | 4095.5797 | 4122.0843 | 4522.5779 | 4603.0351 | 4725.7487 | 5296.7775 | 5019.2805 | 5620.9641 | 6446.9467 | 6293.3896
35 | 999.5361 | 996.5178 | 947.6587 | 3850.907 | 4265.6433 | 4686.0389 | 5293.1932 | 5811.024 | 6543.816 | 6842.9128 | 7433.2777 | 7971.7652 | 8386.973 | 8236.7172 | 1250.1512 | 1263.8279 | 1234.4936 | 3493.8961 | 3990.5044 | 4125.6686 | 4492.772 | 5026.0717 | 5612.4751 | 5902.9885 | 6357.246 | 6723.6891 | 7232.8422 | 7833.394 | 670.3504 | 1263.6393 | 1219.8736 | 3752.4342 | 4103.7858 | 4142.0807 | 4535.2171 | 4646.3291 | 4785.6435 | 5344.5047 | 5097.5682 | 5690.6685 | 6470.999 | 6365.0747
36 | 1005.8557 | 1003.309 | 954.7329 | 3856.6607 | 4270.6424 | 4690.4721 | 5299.1355 | 5815.7402 | 6549.7583 | 6854.3258 | 7449.2182 | 7980.2542 | 8399.3293 | 8271.9938 | 1263.8279 | 1275.9955 | 1247.4158 | 3501.5363 | 3999.2764 | 4144.1558 | 4519.371 | 5039.4655 | 5624.2654 | 5913.7413 | 6366.3952 | 6732.4611 | 7246.1417 | 7848.1083 | 677.7076 | 1275.9012 | 1232.3242 | 3763.0927 | 4115.9534 | 4164.5295 | 4549.8371 | 4691.2267 | 4844.8781 | 5391.4773 | 5175.4787 | 5758.675 | 6495.6171 | 6430.9119
37 | 1015.6653 | 1012.1753 | 963.3163 | 3864.3008 | 4278.0939 | 4694.9052 | 5306.7757 | 5822.4371 | 6556.9268 | 6865.5502 | 7466.3849 | 7989.0262 | 8412.3458 | 8310.7604 | 1274.7693 | 1287.7859 | 1259.1118 | 3507.6672 | 4008.6143 | 4160.3793 | 4542.48 | 5050.6899 | 5632.3771 | 5919.7779 | 6374.79 | 6740.5728 | 7256.2342 | 7858.4838 | 684.3101 | 1290.2382 | 1245.435 | 3774.2228 | 4129.0642 | 4186.035 | 4564.8344 | 4733.2002 | 4901 | 5433.1679 | 5248.0127 | 5819.9847 | 6517.217 | 6488.26
38 | 1025.3805 | 1021.2303 | 971.8053 | 3872.3182 | 4285.0737 | 4702.9226 | 5314.0385 | 5828.9453 | 6561.5486 | 6878.661 | 7484.1175 | 7998.3641 | 8427.2488 | 8346.9803 | 1283.1641 | 1296.4635 | 1266.186 | 3511.8174 | 4013.9907 | 4172.9242 | 4558.7035 | 5058.7073 | 5638.8854 | 5925.4373 | 6379.0345 | 6744.8173 | 7262.6482 | 7865.3693 | 690.6298 | 1301.9342 | 1260.4323 | 3784.4096 | 4138.4965 | 4207.7292 | 4576.8134 | 4772.7213 | 4955.0468 | 5470.8969 | 5318.3773 | 5876.1066 | 6534.5724 | 6543.816
39 | 1032.7377 | 1028.4932 | 978.8795 | 3877.3173 | 4290.4501 | 4707.7331 | 5319.8865 | 5833.9444 | 6565.8875 | 6885.6409 | 7495.9079 | 8004.9667 | 8435.0775 | 8376.8805 | 1295.5203 | 1308.3482 | 1276.6558 | 3517.9484 | 4022.1024 | 4187.1669 | 4579.926 | 5068.7998 | 5645.3936 | 5931.0023 | 6383.1847 | 6749.2505 | 7273.7782 | 7876.2164 | 697.2323 | 1314.6678 | 1274.3921 | 3793.9362 | 4150.7584 | 4228.5745 | 4590.0185 | 4811.9595 | 5006.8299 | 5507.5884 | 5385.3463 | 5929.2102 | 6553.3426 | 6593.8069
40 | 1042.9245 | 1038.397 | 987.9345 | 3882.5051 | 4298.7505 | 4717.637 | 5325.3572 | 5841.9618 | 6573.9049 | 6894.3186 | 7511.0938 | 8013.4557 | 8449.8862 | 8409.7048 | 1304.3866 | 1317.9691 | 1285.9937 | 3524.8339 | 4027.6675 | 4198.8629 | 4594.6404 | 5075.1195 | 5651.5246 | 5935.2468 | 6387.4292 | 6754.4382 | 7281.4184 | 7883.9509 | 700.8166 | 1323.0625 | 1282.9754 | 3800.5388 | 4158.3985 | 4243.8548 | 4597.1871 | 4841.6711 | 5048.5205 | 5536.8284 | 5446.0901 | 5970.1462 | 6562.6805 | 6637.9499
41 | 1052.4511 | 1047.9236 | 995.5746 | 3888.919 | 4305.2588 | 4722.2588 | 5330.9222 | 5846.3007 | 6578.1494 | 6898.8461 | 7519.4885 | 8019.5867 | 8456.3944 | 8434.323 | 1312.0268 | 1324.4773 | 1296.5579 | 3530.2103 | 4032.195 | 4206.8803 | 4610.6752 | 5079.8356 | 5654.4486 | 5939.1141 | 6391.2964 | 6758.3055 | 7286.6061 | 7889.3272 | 704.4008 | 1333.155 | 1292.5963 | 3806.2924 | 4164.0579 | 4257.9088 | 4602.6578 | 4870.5338 | 5087.2871 | 5561.4466 | 5502.495 | 6006.4604 | 6573.3389 | 6677.5654
42 | 1059.0537 | 1054.7148 | 1003.875 | 3895.7102 | 4311.9557 | 4725.843 | 5336.5816 | 5850.8282 | 6582.5825 | 6903.1849 | 7528.6378 | 8024.9631 | 8464.6948 | 8459.7901 | 1317.2145 | 1330.1367 | 1301.9342 | 3533.9832 | 4035.8735 | 4212.634 | 4617.6551 | 5083.5142 | 5657.2783 | 5942.5097 | 6394.5977 | 6761.5124 | 7290.8506 | 7893.6661 | 708.7397 | 1342.21 | 1301.8399 | 3813.0837 | 4170.5661 | 4269.4162 | 4609.2603 | 4893.1712 | 5120.4886 | 5580.7827 | 5550.5995 | 6035.7947 | 6581.7336 | 6709.1634
43 | 1070.6553 | 1066.4108 | 1012.081 | 3901.5582 | 4318.0866 | 4728.9557 | 5341.2977 | 5857.6194 | 6588.8078 | 6908.3727 | 7538.5417 | 8029.3962 | 8474.4101 | 8484.7855 | 1327.4957 | 1340.3235 | 1309.48 | 3537.6618 | 4038.9862 | 4225.2732 | 4633.3126 | 5086.2495 | 5659.7307 | 5945.9053 | 6397.899 | 6764.2478 | 7298.0191 | 7902.2494 | 713.0785 | 1352.8684 | 1312.2154 | 3820.3465 | 4178.4892 | 4285.9226 | 4618.0323 | 4920.6191 | 5154.7277 | 5603.7974 | 5597.5721 | 6067.9587 | 6590.2227 | 6743.4968
44 | 1076.5977 | 1072.2588 | 1016.3255 | 3906.2743 | 4323.0857 | 4731.974 | 5344.7876 | 5860.9207 | 6592.2034 | 6912.4285 | 7545.4272 | 8032.5089 | 8479.0319 | 8504.9706 | 1335.1358 | 1347.492 | 1313.8189 | 3537.6618 | 4038.9862 | 4228.9518 | 4635.1991 | 5086.2495 | 5659.7307 | 5946.0939 | 6398.2763 | 6764.2478 | 7301.8864 | 7904.5132 | 718.3606 | 1365.602 | 1323.5341 | 3828.2696 | 4187.6385 | 4299.8824 | 4625.6725 | 4946.2748 | 5186.5144 | 5623.5108 | 5639.2627 | 6097.7646 | 6600.3152 | 6774.5289
45 | 1081.3138 | 1076.9749 | 1020.6644 | 3909.4813 | 4326.5756 | 4734.9923 | 5348.5605 | 5864.0333 | 6595.1274 | 6915.5412 | 7550.1433 | 8035.7158 | 8483.0877 | 8524.9669 | [14 empty] | 723.0767 | 1377.3923 | 1333.7209 | 3835.1551 | 4195.7503 | 4313.8421 | 4632.3694 | 4969.1009 | 5213.9623 | 5640.8661 | 5677.2747 | 6123.2317 | 6608.8042 | 6803.0144
46 | 1089.1426 | 1084.898 | 1028.3988 | 3912.7826 | 4330.2542 | 4739.1425 | 5355.6347 | 5867.9949 | 6597.9571 | 6918.5595 | 7557.4062 | 8038.6398 | 8488.3698 | 8544.0201 | [14 empty] | 726.7553 | 1386.6359 | 1342.4929 | 3841.0031 | 4202.2585 | 4323.463 | 4638.0287 | 4987.8711 | 5235.5621 | 5654.1656 | 5710.6648 | 6143.9827 | 6615.9727 | 6827.4439
47 | 1097.16 | 1093.1041 | 1036.2276 | 3917.2158 | 4337.0455 | 4743.5757 | 5360.3509 | 5874.0315 | 6602.3903 | 6922.7097 | 7563.7258 | 8041.6582 | 8493.9348 | 8560.1493 | [14 empty] | 730.4339 | 1394.0874 | 1352.2082 | 3846.2852 | 4208.2952 | 4332.7066 | 4643.1221 | 5005.6037 | 5255.4642 | 5667.6538 | 5741.131 | 6161.5267 | 6621.9151 | 6849.987
48 | 1105.8376 | 1101.4988 | 1044.528 | 3922.1205 | 4343.3651 | 4750.5555 | 5365.2556 | 5880.6341 | 6606.3518 | 6926.7656 | 7569.1965 | 8050.6188 | 8499.7828 | 8576.1841 | [14 empty] | 734.3954 | 1402.5764 | 1361.1688 | 3851.0956 | 4214.8977 | 4342.5162 | 4647.9326 | 5021.2613 | 5272.9139 | 5677.4633 | 5768.5789 | 6176.4296 | 6626.5369 | 6868.4742
49 | 1113.3835 | 1108.9503 | 1051.6965 | 3928.4401 | 4347.4209 | 4752.5363 | 5371.9525 | 5883.3694 | 6608.8042 | 6927.7088 | 7575.7047 | 8053.7315 | 8502.3295 | 8587.0312 | [14 empty] | 738.357 | 1410.9711 | 1370.2238 | 3855.9061 | 4221.406 | 4350.8165 | 4652.743 | 5035.5983 | 5289.043 | 5686.2353 | 5795.1778 | 6188.9745 | 6630.8757 | 6886.4898
50 | 1117.2507 | 1112.8175 | 1054.2432 | 3930.3266 | 4350.1563 | 4754.2341 | 5374.0276 | 5885.0672 | 6611.2566 | 6928.5577 | 7577.7798 | 8055.3349 | 8504.8762 | 8595.5202 | [14 empty] | 742.6015 | 1420.309 | 1380.5049 | 3860.2449 | 4227.4426 | 4358.6453 | 4657.8365 | 5050.5013 | 5303.663 | 5695.5732 | 5820.8336 | 6198.8784 | 6635.1202 | 6903.5622
51 | 1121.0236 | 1116.6847 | 1056.4126 | 3931.9301 | 4352.8916 | 4755.9319 | 5376.1027 | 5886.8594 | 6613.709 | 6929.5009 | 7579.7606 | 8057.0327 | 8507.3286 | 8605.0468 | [14 empty] | 746.9403 | 1427.9492 | 1388.428 | 3864.5838 | 4233.4793 | 4367.323 | 4663.2129 | 5061.6313 | 5317.2455 | 5701.2326 | 5842.3391 | 6206.3299 | 6639.3647 | 6917.8992
52 | 1125.1738 | 1121.0236 | 1058.6764 | 3933.5336 | 4355.1554 | 4757.5354 | 5378.1778 | 5888.5572 | 6615.1238 | 6930.3498 | 7581.7414 | 8058.7305 | 8508.8378 | 8610.6118 | [14 empty] | 751.2792 | 1439.0792 | 1401.9162 | 3869.7715 | 4242.7229 | 4374.9631 | 4668.8722 | 5073.7046 | 5330.3563 | 5707.4579 | 5864.0333 | 6218.0259 | 6644.3638 | 6933.6511
53 | 1129.2296 | 1125.3624 | 1062.4493 | 3935.2314 | 4357.2305 | 4759.0446 | 5380.2529 | 5890.255 | 6616.5387 | 6931.1987 | 7583.7222 | 8060.334 | 8510.2526 | 8617.4974 | [14 empty] | 755.618 | 1447.5683 | 1413.1405 | 3876.3741 | 4250.2687 | 4381.66 | 4674.6259 | 5086.5325 | 5340.5431 | 5714.5321 | 5882.8978 | 6227.5524 | 6649.6459 | 6945.3471
54 | 1133.2855 | 1129.2296 | 1068.2973 | 3936.8348 | 4359.3999 | 4759.0446 | 5382.328 | 5892.3301 | 6617.9535 | 6932.1419 | 7585.7973 | 8061.9375 | 8511.6675 | 8624.5716 | [14 empty] | 759.6739 | 1457.2835 | 1427.7605 | 3883.7312 | 4253.0041 | 4388.9229 | 4679.8136 | 5099.0774 | 5351.4845 | 5722.1722 | 5900.3475 | 6237.8336 | 6655.6825 | 6953.9304
55 | 1137.2471 | 1133.0969 | 1071.0326 | 3938.4383 | 4361.475 | 4759.0446 | 5384.3088 | 5894.3109 | 6619.274 | 6932.9908 | 7587.8723 | 8063.541 | 8513.0823 | 8629.9479 | [14 empty] | 763.7297 | 1464.9236 | 1437.3814 | 3889.0133 | 4255.8337 | 4393.5447 | 4684.4354 | 5108.321 | 5357.5212 | 5728.1145 | 5915.2505 | 6246.0397 | 6660.0214 | 6960.0614
56 | 1141.2086 | 1137.1527 | 1073.8623 | 3939.9475 | 4363.4558 | 4759.0446 | 5386.3839 | 5896.2916 | 6620.6889 | 6933.9341 | 7589.9474 | 8065.0502 | 8514.4971 | 8633.9095 | [14 empty] | 770.238 | 1471.2432 | 1447.9456 | 3896.3705 | 4258.6634 | 4401.1848 | 4691.7926 | 5118.4135 | 5365.7272 | 5735.283 | 5929.2102 | 6254.623 | 6664.0772 | 6967.3243
57 | 1145.1702 | 1141.1143 | 1076.692 | 3941.551 | 4365.5309 | 4759.0446 | 5388.6476 | 5898.2724 | 6622.0094 | 6934.783 | 7592.0225 | 8066.6536 | 8515.7233 | 8637.871 | [14 empty] | 774.1995 | 1482.3733 | 1462.3769 | 3901.0866 | 4270.2651 | 4408.3533 | 4696.0371 | 5128.1287 | 5371.5752 | 5740.3764 | 5943.7359 | 6265.1871 | 6668.1331 | 6973.1722
58 | 1149.1317 | 1145.0758 | 1080.5592 | 3943.1545 | 4367.5116 | 4759.0446 | 5392.5149 | 5898.2724 | 6622.0094 | 6934.8773 | 7594.2863 | 8068.2571 | 8515.7233 | 8637.871 | [14 empty] | 776.4633 | 1486.7121 | 1470.7716 | 3904.5765 | 4275.4528 | 4412.5035 | 4698.5838 | 5134.92 | 5375.0652 | 5744.8096 | 5953.4511 | 6270.1862 | 6672.0947 | 6978.2657
59 | 1153.1876 | 1148.9431 | 1084.4264 | 3944.7579 | 4369.4924 | 4759.0446 | 5396.2878 | 5898.2724 | 6622.0094 | 6934.8773 | 7596.55 | 8068.3514 | 8515.7233 | 8637.871 | [14 empty] | 778.8213 | 1491.6169 | 1478.6947 | 3908.5381 | 4280.8292 | 4417.7856 | 4701.2248 | 5140.9566 | 5379.3097 | 5748.8655 | 5963.7323 | 6274.9967 | 6672.5663 | 6982.5102
60 | Run 3 I1: 781.0851; Run 3 I2: 1496.8046; Run 3 I3: 1488.8815; Run 3 0: 3913.3485; Run 3 10: 4287.2431; Run 3 20: 4424.8598; Run 3 30: 4705.4694; Run 3 40: 5146.9932; Run 3 50: 5384.4031; Run 3 60: 5752.9213; Run 3 70: 5975.6169; Run 3 80: 6279.7128; Run 3 90: 6672.5663; Run 3 100: 6988.3582
61 | Run 3 I1: 786.8388; Run 3 I2: 1507.1801; Run 3 I3: 1501.5208; Run 3 0: 3918.7249; Run 3 10: 4294.6003; Run 3 20: 4435.0466; Run 3 30: 4710.8457; Run 3 40: 5155.4823; Run 3 50: 5389.4022; Run 3 60: 5759.241; Run 3 70: 5989.105; Run 3 80: 6289.994; Run 3 90: 6672.5663; Run 3 100: 6995.904
62 | Run 3 I1: 789.4798; Run 3 I2: 1513.6884; Run 3 I3: 1511.8963; Run 3 0: 3923.3467; Run 3 10: 4300.2597; Run 3 20: 4438.7252; Run 3 30: 4710.8457; Run 3 40: 5161.7076; Run 3 50: 5393.1751; Run 3 60: 5761.316; Run 3 70: 5998.0657; Run 3 80: 6295.4647; Run 3 90: 6672.5663; Run 3 100: 7000.8088
63 | Run 3 I1: 789.4798; Run 3 I2: 1513.6884; Run 3 I3: 1515.2919; Run 3 0: 3923.3467; Run 3 10: 4300.9199; Run 3 20: 4438.7252; Run 3 30: 4710.8457; Run 3 40: 5162.2735; Run 3 50: 5393.1751; Run 3 60: 5761.316; Run 3 70: 5998.0657; Run 3 80: 6295.4647; Run 3 90: 6672.5663; Run 3 100: 7000.8088

## mL-gVSadd
|  | I1 | I2 | I3 | Seed | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
Run 1 | mL/gVSadd. | 43.3407 | 43.1812 | 40.7565 | 42.4261 | 402.1549 | 454.5912 | 502.6841 | 581.3561 | 643.3295 | 732.6798 | 771.3054 | 852.9934 | 911.2405 | 966.4716 | 981.5516
| VSd (%) | 12.4% | 12.36% | 11.05% | 11.94% | 31.59% | 21.14% | 35.81% | 31.41% | 54.72% | 37.47% | 63.11% | 60.89% | 72.07% | 65.4% | 68.98%
| mL/gVSdest. | 349.622 | 349.2638 | 368.9484 | 355.9448 | 1272.5673 | 2150.1384 | 1403.6226 | 1850.4881 | 1175.4057 | 1955.294 | 1221.9576 | 1400.7785 | 1264.1374 | 1477.5422 | 1422.778
Run 2 | mL/gVSadd. | 48.0875 | 48.5326 | 47.3198 | 47.98 | 340.7885 | 402.6804 | 426.1329 | 476.2869 | 531.9721 | 602.7723 | 638.1258 | 693.9507 | 739.1324 | 805.5075 | 879.9059 | 375.8809 | 31.6193
| VSd (%) | 12.28% | 12.86% | 7.648% | 10.93% | 61.59% | 64.49% | 75.02% | 67.74% | 72.54% | 76% | 89.03% | 88.35% | 88.28% | 92.14% | 95.48% | 56.81% | 6.757%
| mL/gVSdest. | 391.6787 | 377.4598 | 618.7459 | 462.6281 | 544.9386 | 616.3985 | 561.1982 | 695.5321 | 726.2326 | 786.35 | 710.9726 | 779.6334 | 831.4593 | 868.6506 | 916.186 | 644.7916 | 141.2135
Run 3 | mL/gVSadd. | 30.909 | 59.2625 | 59.3253 | 49.8323 | 384.6993 | 431.3132 | 448.3262 | 481.9214 | 537.6532 | 566.1596 | 611.6091 | 640.8374 | 677.5533 | 724.1091 | 764.6328 | 875.3634 | 108.5307
| VSd (%) | 16.93% | 15.72% | 19.63% | 17.43% | 52.04% | 60.33% | 65.63% | 62.4% | 61.32% | 70.84% | 72.73% | 76.88% | 71.84% | 79.08% | 79.3% | 87.39% | 11.44%
| mL/gVSdest. | 284.0211 | 308.724 | 241.0403 | 277.9285 | 744.6447 | 719.5913 | 687.3559 | 776.8081 | 881.2807 | 803.1108 | 844.7574 | 837.1385 | 947.0026 | 919.2506 | 967.7382 | 941.9621 | 36.4529
[6 empty] | 375.8809 | 429.5283 | 459.0477 | 513.1881 | 570.9849 | 633.8705 | 673.6801 | 729.2605 | 775.9754 | 832.0294 | 875.3634 | Davidsson et al. (2008)
[6 empty] | 31.6193 | 26.0014 | 39.3857 | 59.1024 | 62.7166 | 87.5075 | 85.5793 | 110.3976 | 121.1218 | 123.3388 | 108.5307 | 0% | 325
[17 empty] | 10% | 425
Run 1 | Digestate DS (%) | Digestate VS (%DS) | Undigested organics (gDS) | Undigested organics (gVS) | %VSd | Digestate DS (%) | Digestate VS (%DS) | Undigested organics (gDS) | Undigested organics (gVS) | %VSd | Digestate DS (%) | Digestate VS (%DS) | Undigested organics (gDS) | Undigested organics (gVS) | %VSd |  | 25% | 472
I1 | 4.416% | 58.77% | 39.746 | 23.3574 | 12.21% | 4.588% | 56.35% | 41.2878 | 23.2641 | 12.57% | 4.206% | 58.89% | 37.8538 | 22.2917 | 16.22% |  | 60% | 681
I1 | 4.385% | 58.94% | 39.4652 | 23.2608 | 12.58% | 4.595% | 56.63% | 41.3542 | 23.4175 | 11.99% | 4.245% | 57.36% | 38.2023 | 21.9135 | 17.64%
I2 | 4.391% | 59.28% | 39.5225 | 23.4287 | 11.95% | 4.569% | 56.24% | 41.117 | 23.123 | 13.1% | 4.274% | 58.61% | 38.4637 | 22.5445 | 15.27%
I2 | 4.388% | 58.77% | 39.4899 | 23.207 | 12.78% | 4.592% | 56.26% | 41.3275 | 23.2498 | 12.62% | 4.245% | 58.39% | 38.2017 | 22.3049 | 16.17%
I3 | 4.388% | 59.78% | 39.4916 | 23.6097 | 11.27% | 4.64% | 59.03% | 41.7597 | 24.6516 | 7.351% | 4.227% | 56.24% | 38.0411 | 21.3936 | 19.6%
I3 | 4.408% | 59.81% | 39.6721 | 23.7267 | 10.83% | 4.583% | 59.39% | 41.244 | 24.4936 | 7.945% | 4.22% | 56.27% | 37.9833 | 21.3745 | 19.67%
0 | 3.732% | 59.31% | 33.5845 | 19.9179 | 30.23% | 3.253% | 60.62% | 29.2792 | 17.7479 | 59.03% | 3.291% | 58.65% | 29.6145 | 17.3686 | 50.72%
0 | 3.685% | 59.39% | 33.165 | 19.697 | 32.96% | 3.236% | 59.51% | 29.1283 | 17.3336 | 64.15% | 3.304% | 57.69% | 29.7351 | 17.1549 | 53.36%
10 | 3.697% | 61.96% | 33.2696 | 20.613 | 21.65% | 3.19% | 60.51% | 28.7093 | 17.3733 | 63.66% | 3.213% | 57.59% | 28.9171 | 16.6531 | 59.55%
10 | 3.69% | 62.32% | 33.2082 | 20.6957 | 20.63% | 3.187% | 60.11% | 28.6802 | 17.2384 | 65.33% | 3.198% | 57.41% | 28.7863 | 16.5275 | 61.1%
20 | 3.63% | 59.82% | 32.6658 | 19.5407 | 34.89% | 3.155% | 58.13% | 28.3917 | 16.5049 | 74.38% | 3.098% | 57.83% | 27.879 | 16.1228 | 66.1%
20 | 3.592% | 59.98% | 32.332 | 19.3917 | 36.72% | 3.135% | 58.13% | 28.2147 | 16.4021 | 75.65% | 3.134% | 57.42% | 28.2101 | 16.1985 | 65.16%
30 | 3.615% | 59.8% | 32.5381 | 19.4593 | 35.89% | 3.056% | 61.72% | 27.5065 | 16.9762 | 68.56% | 3.209% | 56.91% | 28.8812 | 16.4353 | 62.24%
30 | 3.617% | 62.01% | 32.5498 | 20.1851 | 26.93% | 3.08% | 61.72% | 27.723 | 17.1098 | 66.91% | 3.22% | 56.63% | 28.9762 | 16.4097 | 62.56%
40 | 3.423% | 57.78% | 30.8115 | 17.803 | 56.34% | 3.117% | 57.71% | 28.0525 | 16.1896 | 78.27% | 3.073% | 60.32% | 27.6597 | 16.6857 | 59.15%
40 | 3.493% | 57.47% | 31.4349 | 18.0648 | 53.11% | 3.222% | 59.03% | 29.0007 | 17.118 | 66.81% | 3.082% | 58.88% | 27.7387 | 16.3331 | 63.5%
50 | 3.452% | 61.97% | 31.068 | 19.2526 | 38.44% | 2.949% | 61.81% | 26.5367 | 16.4018 | 75.65% | 3.046% | 57.41% | 27.4146 | 15.738 | 70.85%
50 | 3.44% | 62.7% | 30.9585 | 19.4108 | 36.49% | 2.987% | 60.8% | 26.885 | 16.3457 | 76.35% | 3.046% | 57.41% | 27.4146 | 15.7388 | 70.84%
60 | 3.31% | 57.96% | 29.7918 | 17.266 | 62.97% | 2.958% | 57.35% | 26.6213 | 15.2681 | 89.65% | 3.006% | 57.56% | 27.0529 | 15.5708 | 72.91%
60 | 3.325% | 57.62% | 29.9264 | 17.2429 | 63.25% | 2.985% | 57.2% | 26.8691 | 15.3685 | 88.41% | 3.023% | 57.34% | 27.2069 | 15.6002 | 72.55%
70 | 3.398% | 58.76% | 30.5803 | 17.9675 | 54.31% | 2.872% | 58.77% | 25.8445 | 15.188 | 90.64% | 2.987% | 56.22% | 26.8873 | 15.1149 | 78.54%
70 | 3.275% | 57.34% | 29.4785 | 16.9018 | 67.46% | 2.86% | 60.45% | 25.739 | 15.5589 | 86.06% | 3% | 56.98% | 26.9972 | 15.3833 | 75.23%
80 | 3.198% | 57.29% | 28.7808 | 16.489 | 72.56% | 2.84% | 60.58% | 25.5633 | 15.4855 | 86.97% | 2.806% | 62.6% | 25.2569 | 15.8104 | 69.95%
80 | 3.202% | 57.5% | 28.815 | 16.5678 | 71.59% | 2.81% | 60.38% | 25.2932 | 15.2732 | 89.59% | 2.824% | 61% | 25.4168 | 15.5046 | 73.73%
90 | 3.2% | 59.6% | 28.7977 | 17.1646 | 64.22% | 2.817% | 58.76% | 25.3524 | 14.896 | 94.24% | 2.765% | 60.47% | 24.8849 | 15.0467 | 79.38%
90 | 3.185% | 59.22% | 28.6633 | 16.973 | 66.59% | 2.851% | 59.39% | 25.657 | 15.2371 | 90.03% | 2.778% | 60.38% | 25.0036 | 15.0965 | 78.77%
100 | 3.105% | 59.83% | 27.9459 | 16.7202 | 69.71% | 2.752% | 59.52% | 24.7667 | 14.7408 | 96.16% | 2.718% | 61.38% | 24.4627 | 15.0147 | 79.78%
100 | 3.104% | 60.28% | 27.9326 | 16.8379 | 68.25% | 2.777% | 59.43% | 24.9893 | 14.8512 | 94.8% | 2.704% | 62% | 24.3405 | 15.092 | 78.82%

## Analyses
| Test | Seed (g) | Sludge (g) | FOG (g) | Total lipids (g) | Feed lipids (g) | Lipids in digestate (%DS) | Lipids in digestate (g) | Lipids dest. (g) | Lipids dest. (%) | STP mL | STP mL (-seed)
Run 1 | I1 | 900 |  |  | 2.9458 |  | 5.06% |  |  |  | 1153.1876 | 1.2813
| I2 | 900 |  |  | 2.9458 |  | 5.21% |  |  |  | 1148.9431 | 1.2766
| I3 | 900 |  |  | 2.9458 |  | 5.15% |  |  |  | 1084.4264 | 1.2049
| 0 | 547.9663 | 141.314 | 0 | 3.5588 | 1.7653 |  |  |  |  | 3944.7579 | 3257.4546
| 10 | 547.9663 | 127.1826 | 1.0219 | 4.3295 | 2.536 | 4.86% | 1.6154 | 2.7141 | 58.2% | 4369.4924 | 3682.189
| 20 | 547.9663 | 113.0512 | 2.0438 | 5.1002 | 3.3067 | 4.87% | 1.5827 | 3.5175 | 68.93% | 4759.0446 | 4071.7412
| 30 | 547.9663 | 98.9198 | 3.0656 | 5.8709 | 4.0774 | 4.67% | 1.5198 | 4.3511 | 76.35% | 5396.2878 | 4708.9844
| 40 | 547.9663 | 84.7884 | 4.0875 | 6.6416 | 4.8481 | 4.79% | 1.4908 | 5.1508 | 80.71% | 5898.2724 | 5210.969
| 50 | 547.9663 | 70.657 | 5.1094 | 7.4123 | 5.6187 | 5.09% | 1.5786 | 5.8337 | 81.79% | 6622.0094 | 5934.706
| 60 | 547.9663 | 56.5256 | 6.1313 | 8.183 | 6.3894 | 5.17% | 1.5437 | 6.6393 | 84.53% | 6934.8773 | 6247.5739
| 70 | 547.9663 | 42.3942 | 7.1532 | 8.9537 | 7.1601 |  |  |  |  | 7596.55 | 6909.2467
| 80 | 547.9663 | 28.2628 | 8.1751 | 9.7244 | 7.9308 | 4.67% | 1.3449 | 8.3795 | 90.05% | 8068.3514 | 7381.0481
| 90 | 547.9663 | 14.1314 | 9.1969 | 10.495 | 8.7015 | 6.29% | 1.8071 | 8.6879 | 85.61% | 8515.7233 | 7828.42
| 100 | 547.9663 | 0 | 10.2188 | 11.2657 | 9.4722 | 6.37% | 1.7797 | 9.486 | 87.07% | 8637.871 | 7950.5677
Run 2 | I1 | 900 |  |  | 2.9458 |  | 5.08% | 2.0991 | 0.84668 | 28.74% | 1335.1358 | 1.4835
| I2 | 900 |  |  | 2.9458 |  | 5.31% | 2.1889 | 0.75689 | 25.69% | 1347.492 | 1.4972
| I3 | 900 |  |  | 2.9458 |  | 4.92% | 2.0419 | 0.9039 | 30.68% | 1313.8189 | 1.4598
| 0 | 525.1273 | 107.7945 | 0 | 3.0654 | 1.3466 | 4.56% | 1.3317 | 1.7337 | 37.32% | 3537.6618 | 2760.3865
| 10 | 525.1273 | 97.0151 | 0.82013 | 3.6909 | 1.9721 | 5.39% | 1.5466 | 2.1443 | 46.3% | 4038.9862 | 3261.7109
| 20 | 525.1273 | 86.2356 | 1.6403 | 4.3165 | 2.5977 | 5.89% | 1.6671 | 2.6494 | 54.6% | 4228.9518 | 3451.6765 | I1 | I2 | I3 | FOG | STP mL | STP mL/g lipids add. | STP mL/g lipids dest.
| 30 | 525.1273 | 75.4562 | 2.4604 | 4.942 | 3.2232 | 4.97% | 1.3725 | 3.5696 | 72.55% | 4635.1991 | 3857.9238 | 1153.1876 | 1148.9431 | 1084.4264 | 8637.871 | 7950.5677 | 778.0315 | 838.1364
| 40 | 525.1273 | 64.6767 | 3.2805 | 5.5676 | 3.8488 | 5.84% | 1.666 | 3.9016 | 69.39% | 5086.2495 | 4308.9743 | 1335.1358 | 1347.492 | 1313.8189 | 7904.5132 | 7127.2379 | 869.0333 | 902.1395
| 50 | 525.1273 | 53.8973 | 4.1007 | 6.1931 | 4.4743 | 5.45% | 1.4557 | 4.7374 | 78.36% | 5659.7307 | 4882.4554 | 789.4798 | 1513.6884 | 1515.2919 | 7000.8088 | 6191.4251 | 541.2461 | 779.7152
| 60 | 525.1273 | 43.1178 | 4.9208 | 6.8187 | 5.0999 | 7.34% | 1.9631 | 4.8556 | 71.07% | 5946.0939 | 5168.8187 |  |  |  |  | Avg. | 729.437 | 839.997
| 70 | 525.1273 | 32.3384 | 5.7409 | 7.4442 | 5.7254 | 5.7% | 1.4701 | 5.9741 | 82.84% | 6398.2763 | 5621.001 |  |  |  |  | St.dev. | 169.2105 | 61.2333
| 80 | 525.1273 | 21.5589 | 6.5611 | 8.0698 | 6.351 | 7.02% | 1.7851 | 6.2847 | 79.57% | 6764.2478 | 5986.9725
| 90 | 525.1273 | 10.7795 | 7.3812 | 8.6954 | 6.9766 | 5.7% | 1.4538 | 7.2416 | 86.15% | 7301.8864 | 6524.6111
| 100 | 525.1273 | 0 | 8.2013 | 9.3209 | 7.6021 | 5.71% | 1.4205 | 7.9004 | 87.73% | 7904.5132 | 7127.2379
Run 3 | I1 | 900 |  |  | 2.7935 |  | 5.87% | 2.2322 | 0.5613 | 20.09% | 789.4798 | 0.8772
| I2 | 900 |  |  | 2.7935 |  | 5.04% | 1.932 | 0.86157 | 30.84% | 1513.6884 | 1.6819
| I3 | 900 |  |  | 2.7935 |  | 4.02% | 1.5281 | 1.2655 | 45.3% | 1515.2919 | 1.6837
| 0 | 572.3082 | 94.1227 | 0 | 3.1258 | 1.3494 | 5.01% | 1.4867 | 1.6391 | 32.05% | 3923.3467 | 3113.963
| 10 | 572.3082 | 84.7104 | 1.1439 | 3.7622 | 1.9858 | 5.52% | 1.5926 | 2.1696 | 48.5% | 4300.9199 | 3491.5362
| 20 | 572.3082 | 75.2982 | 2.2878 | 4.3986 | 2.6222 | 5.09% | 1.4275 | 2.9712 | 67.29% | 4438.7252 | 3629.3415
| 30 | 572.3082 | 65.8859 | 3.4318 | 5.0351 | 3.2587 | 4.57% | 1.322 | 3.713 | 76.92% | 4710.8457 | 3901.4621
| 40 | 572.3082 | 56.4736 | 4.5757 | 5.6715 | 3.8951 | 5.16% | 1.4293 | 4.2422 | 77.94% | 5162.2735 | 4352.8898
| 50 | 572.3082 | 47.0614 | 5.7196 | 6.3079 | 4.5315 | 4.17% | 1.1432 | 5.1648 | 87.35% | 5393.1751 | 4583.7914
| 60 | 572.3082 | 37.6491 | 6.8635 | 6.9444 | 5.168 | 4.98% | 1.3511 | 5.5933 | 84.88% | 5761.316 | 4951.9324
| 70 | 572.3082 | 28.2368 | 8.0074 | 7.5808 | 5.8044 | 5.23% | 1.4091 | 6.1717 | 85.54% | 5998.0657 | 5188.682
| 80 | 572.3082 | 18.8245 | 9.1514 | 8.2173 | 6.4408 | 5.34% | 1.353 | 6.8643 | 87.84% | 6295.4647 | 5486.081
| 90 | 572.3082 | 9.4123 | 10.2953 | 8.8537 | 7.0773 | 4.86% | 1.2123 | 7.6414 | 90.92% | 6672.5663 | 5863.1826
| 100 | 572.3082 | 0 | 11.4392 | 9.4901 | 7.7137 | 6.35% | 1.5495 | 7.9406 | 87.3% | 7000.8088 | 6191.4251