## Fig 7
Fig 7(a) Q(0) as a function of gas concentration and fouling number
Q(0) / 10-3 | gas conc |  |  |  | Fig 7(a)
fouling tab area / % | 0 ppm | 1500 ppm | 3125 ppm | 6250 ppm | average | SD | SD/average
0 | 3.168 | 3.1614 | 3.1638 | 3.1606 | 3.1635 | 0.003352 | 0.106%
0.61673 | 2.3555 | 2.3499 | 2.3578 | 2.3625 | 2.3564 | 0.0052353 | 0.2222%
1.2026 | 1.8944 | 1.8989 | 1.8933 | 1.9009 | 1.8969 | 0.0035946 | 0.1895%
1.7299 | 1.5929 | 1.5797 | 1.5872 | 1.5901 | 1.5875 | 0.0056515 | 0.356%
2.3466 | 1.3967 | 1.3899 | 1.4081 | 1.3955 | 1.3975 | 0.00761 | 0.5445%
2.8739 | 1.221 | 1.2169 | 1.2332 | 1.2259 | 1.2243 | 0.0069797 | 0.5701%
Fig 7(b) Residuals of Fig 7(a) for each gas concentration
Q(0) residuals / 10-3 | gas conc | [6 empty] | 0.287%
fouling tab area / % | 0 ppm | 1500 ppm | 3125 ppm | 6250 ppm | zero axis plot |  | RMS | RMS as percent
0 | 0.0045828 | -0.0020765 | 0.00036745 | -0.0028738 | 0 | 0 | 0.0029029 | 0.09176%
0.61673 | -0.00086546 | -0.006561 | 0.0013838 | 0.0060427 | 3 | 0 | 0.0045339 | 0.1924%
1.2026 | -0.0025048 | 0.0020293 | -0.0035211 | 0.0039967 |  |  | 0.003113 | 0.1641%
1.7299 | 0.0053751 | -0.0077402 | -0.00026999 | 0.0026351 |  |  | 0.0048943 | 0.3083%
2.3466 | -0.00081814 | -0.00763 | 0.010516 | -0.0020674 |  |  | 0.0065905 | 0.4716%
2.8739 | -0.0032343 | -0.0073199 | 0.0089112 | 0.001643 |  |  | 0.0060446 | 0.4937%
Fig 7(c) Values of Q(α) as a functin of gas concentration and fouling area
Q(α) / 10-3 | gas conc
fouling tab area / % | 0 ppm | 1500 ppm | 3125 ppm | 6250 ppm
0 | 3.1975 | 2.9137 | 2.727 | 2.3268
0.61673 | 2.377 | 2.2179 | 2.1078 | 1.8683
1.2026 | 1.9052 | 1.81 | 1.7309 | 1.561
1.7299 | 1.5995 | 1.5175 | 1.4719 | 1.3436
2.3466 | 1.4014 | 1.3419 | 1.3149 | 1.1995
2.8739 | 1.2268 | 1.1831 | 1.1705 | 1.0741