## Fig 9
calculated value of f
area of ports | 0.63 | cm2
area of sphere | 81.0708 | cm2
f = | 0.007771
1-f = | 0.99223
4R/3 = | 3.3867 | cm
Fig 9(a) M as a function of fouling tab area
M values | gas conc
fouling tab area / % | 0 ppm | 1500 ppm | 3125 ppm | 6250 ppm | average
0 | 29.2913 | 29.2298 | 29.2524 | 29.2224 | 29.249
0.61673 | 21.7791 | 21.7264 | 21.7999 | 21.843 | 21.7871
1.2026 | 17.5151 | 17.557 | 17.5057 | 17.5752 | 17.5382
1.7299 | 14.7273 | 14.6061 | 14.6751 | 14.702 | 14.6776
2.3466 | 12.9139 | 12.8509 | 13.0187 | 12.9023 | 12.9215
2.8739 | 11.2895 | 11.2518 | 11.4018 | 11.3346 | 11.3194
Fig 9(b) Reduction in ρ0 as a fucntion of fouling tab area
ρ0 values | gas conc
fouling tab area / % | 0 ppm | 1500 ppm | 3125 ppm | 6250 ppm | average | reduction in ρ0 / %
0 | 0.97431 | 0.97424 | 0.97427 | 0.97423 | 0.97426 | 0
0.61673 | 0.96326 | 0.96315 | 0.9633 | 0.96338 | 0.96327 | 1.0989
1.2026 | 0.953 | 0.95312 | 0.95297 | 0.95317 | 0.95306 | 2.1198
1.7299 | 0.94328 | 0.94278 | 0.94307 | 0.94318 | 0.94308 | 3.1186
2.3466 | 0.93487 | 0.93454 | 0.93542 | 0.93481 | 0.93491 | 3.935
2.8739 | 0.92523 | 0.92498 | 0.92598 | 0.92554 | 0.92544 | 4.8826