## HPLC_data
Sample | Sample type | Concentration / Spike | Units | fructose¦RT | fructose¦Area | glucose¦RT | glucose¦Area | sucrose¦RT | sucrose¦Area | maltose¦RT | maltose¦Area | notes
Fructose | standard | 40 | mg/ml | 9.79 | 2025.98 | na | na | na | na | na | na | na: not applicable
Fructose | standard | 30 | mg/ml | 9.81 | 1535.48 | na | na | na | na | na | na | CH samples were tested on separate HPLC runs, so the respective calibration curves were used
Fructose | standard | 20 | mg/ml | 9.81 | 1090.11 | na | na | na | na | na | na
Fructose | standard | 15 | mg/ml | 9.81 | 947.5 | na | na | na | na | na | na
Fructose | standard | 10 | mg/ml | 9.81 | 549.51 | na | na | na | na | na | na
Fructose | standard | 5 | mg/ml | 9.8 | 278.79 | na | na | na | na | na | na
Fructose | standard | 0.5 | mg/ml | 9.81 | 18.28 | na | na | na | na | na | na
Glucose | standard | 30 | mg/ml | na | na | 11.17 | 1353.58 | na | na | na | na
Glucose | standard | 22.5 | mg/ml | na | na | 11.18 | 951.35 | na | na | na | na
Glucose | standard | 15 | mg/ml | na | na | 11.18 | 689.99 | na | na | na | na
Glucose | standard | 11.25 | mg/ml | na | na | 11.18 | 597.74 | na | na | na | na
Glucose | standard | 7.5 | mg/ml | na | na | 11.18 | 331.64 | na | na | na | na
Glucose | standard | 3.75 | mg/ml | na | na | 11.18 | 167.04 | na | na | na | na
Glucose | standard | 0.375 | mg/ml | na | na | 11.16 | 8.03 | na | na | na | na
Sucrose | standard | 5 | mg/ml | na | na | na | na | 12.55 | 249.4 | na | na
Sucrose | standard | 3.75 | mg/ml | na | na | na | na | 12.55 | 191.89 | na | na
Sucrose | standard | 2.5 | mg/ml | na | na | na | na | 12.54 | 122.81 | na | na
Sucrose | standard | 1.875 | mg/ml | na | na | na | na | 12.54 | 102.46 | na | na
Sucrose | standard | 1.25 | mg/ml | na | na | na | na | 12.55 | 56.39 | na | na
Sucrose | standard | 0.625 | mg/ml | na | na | na | na | 12.54 | 24.69 | na | na
Sucrose | standard | 0.0625 | mg/ml | na | na | na | na | 0 | 0 | na | na
Maltose | standard | 3 | mg/ml | na | na | na | na | na | na | 13.38 | 128.85
Maltose | standard | 2.25 | mg/ml | na | na | na | na | na | na | 13.38 | 66.14
Maltose | standard | 1.5 | mg/ml | na | na | na | na | na | na | 13.37 | 54.69
Maltose | standard | 1.125 | mg/ml | na | na | na | na | na | na | 13.36 | 45.52
Maltose | standard | 0.75 | mg/ml | na | na | na | na | na | na | 13.4 | 22.19
Maltose | standard | 0.375 | mg/ml | na | na | na | na | na | na | 13.35 | 9.81
Maltose | standard | 0.0375 | mg/ml | na | na | na | na | na | na | 0 | 0
H01 | honey | 0 | % | 9.8 | 1306.91 | 11.18 | 948.92 | 12.62 | 34.49 | 13.42 | 59.17
H02 | honey | 0 | % | 9.8 | 1389.27 | 11.18 | 1008.68 | 12.62 | 58.7 | 13.45 | 12.3
H03 | honey | 0 | % | 9.8 | 1411.65 | 11.17 | 1040.43 | 12.58 | 40.76 | 13.4 | 6.06
H04 | honey | 0 | % | 9.81 | 1200.36 | 11.18 | 1253.71 | 12.63 | 18.97 | 13.41 | 52.18
H05 | honey | 0 | % | 9.81 | 1372.42 | 11.19 | 940.45 | 12.64 | 35.94 | 13.41 | 2.71
H06 | honey | 0 | % | 9.81 | 1379.33 | 11.16 | 1167.29 | 12.64 | 22.44 | 13.47 | 17.33
H07 | honey | 0 | % | 9.8 | 1347.44 | 11.16 | 1023.05 | 12.54 | 183.44 | 13.39 | 77.82
H08 | honey | 0 | % | 9.81 | 1265.96 | 11.16 | 1158.82 | 12.63 | 49.22 | 13.43 | 1.06
H09 | honey | 0 | % | 9.8 | 1370.59 | 11.17 | 1154.43 | 12.61 | 15.64 | 13.4 | 46.07
H10 | honey | 0 | % | 9.79 | 1229.11 | 11.17 | 863.38 | 12.62 | 17.65 | 13.43 | 46.88
H11 | honey | 0 | % | 9.79 | 1206.2 | 11.17 | 759.16 | 12.62 | 43.6 | 13.42 | 10.42
H12 | honey | 0 | % | 9.79 | 1184.49 | 11.16 | 860.23 | 12.58 | 26.12 | 13.39 | 48.54
H13 | honey | 0 | % | 9.79 | 1207.14 | 11.15 | 852.67 | 12.6 | 21.56 | 13.41 | 14.91
H14 | honey | 0 | % | 9.79 | 1187.84 | 11.15 | 863.84 | 12.61 | 40 | 13.43 | 19.01
H15 | honey | 0 | % | 9.79 | 1511.68 | 11.15 | 1112.21 | 12.61 | 33.24 | 13.39 | 53.64
H16 | honey | 0 | % | 9.78 | 1403.21 | 11.16 | 1046.02 | 12.61 | 54.26 | 13.42 | 4.65
H17 | honey | 0 | % | 9.78 | 1481.43 | 11.16 | 1048.43 | 12.56 | 156.23 | 13.36 | 97.58
R1 | rice syrup | 0 | % | 0 | 0 | 11.15 | 732.73 | 12.59 | 4.68 | 13.33 | 957.34
R2 | rice syrup | 0 | % | 0 | 0 | 11.15 | 759.71 | 12.53 | 5.98 | 13.34 | 857.07
R3 | rice syrup | 0 | % | 9.79 | 7.23 | 11.17 | 561.51 | 12.6 | 28.98 | 13.34 | 1280
R4 | rice syrup | 0 | % | 9.79 | 10.36 | 11.16 | 302.78 | 12.6 | 54.41 | 13.34 | 868.15
R5 | rice syrup | 0 | % | 9.82 | 5.93 | 11.16 | 309.89 | 12.58 | 15.53 | 13.33 | 368.68
R6 | rice syrup | 0 | % | 0 | 0 | 11.15 | 750.01 | 12.55 | 8.72 | 13.33 | 1102.14
R7 | rice syrup | 0 | % | 9.8 | 11.31 | 11.14 | 879.12 | 12.56 | 20.13 | 13.33 | 1115.53
R8 | rice syrup | 0 | % | 9.79 | 78.79 | 11.15 | 919.17 | 12.6 | 53.63 | 13.34 | 993.55
C1 | corn syrup | 0 | % | 0 | 0 | 11.15 | 12.99 | 12.61 | 25.32 | 13.33 | 1236.95
C2 | corn syrup | 0 | % | 9.8 | 11.32 | 11.15 | 733.95 | 12.57 | 29.49 | 13.35 | 1005.19
C3 | corn syrup | 0 | % | 0 | 0 | 11.17 | 37.64 | 12.6 | 70.53 | 13.33 | 1529.73
S1 | syrup | 0 | % | 9.81 | 12.64 | 11.16 | 556.52 | 12.62 | 17.08 | 13.34 | 265.51
S2 | syrup | 0 | % | 9.8 | 136.48 | 11.16 | 757.54 | 12.5 | 725.61 | 13.39 | 3.74
B1 | beet syrup | 0 | % | 9.79 | 660.68 | 11.15 | 530.46 | 12.48 | 1048.59 | 13.47 | 1.16
B2 | beet syrup | 0 | % | 9.79 | 1439.75 | 11.16 | 1016.21 | 12.5 | 301.14 | 13.39 | 3.79
B4 | beet syrup | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 2074.55 | 13.37 | 3.55
B5 | beet syrup | 0 | % | 9.79 | 875.82 | 11.16 | 795.08 | 12.48 | 1209.7 | 13.43 | 3
B6 | beet syrup | 0 | % | 9.79 | 843.59 | 11.16 | 881.3 | 12.47 | 1329.58 | 13.34 | 6.68
B7 | beet syrup | 0 | % | 9.79 | 852.81 | 11.15 | 771.9 | 12.48 | 1214.32 | 13.29 | 3.04
H01 | rice syrup spiked honey | 10 | % | 9.77 | 951.41 | 11.14 | 733.81 | 12.58 | 24.28 | 13.35 | 111.92
H02 | rice syrup spiked honey | 10 | % | 9.77 | 936.82 | 11.14 | 741.5 | 12.59 | 38.1 | 13.34 | 81.96
H03 | rice syrup spiked honey | 10 | % | 9.77 | 987.61 | 11.13 | 725.57 | 12.57 | 2.44 | 13.32 | 87.15
H04 | rice syrup spiked honey | 10 | % | 9.77 | 826.2 | 11.12 | 904.53 | 12.56 | 37.97 | 13.34 | 103.13
H05 | rice syrup spiked honey | 10 | % | 9.77 | 987.42 | 11.13 | 732.7 | 12.59 | 24.77 | 13.33 | 122.6
H06 | rice syrup spiked honey | 10 | % | 9.76 | 955.74 | 11.13 | 874.19 | 12.58 | 17.14 | 13.33 | 82.44
H07 | rice syrup spiked honey | 10 | % | 9.76 | 935.05 | 11.13 | 756.41 | 12.49 | 122.42 | 13.33 | 127.14
H08 | rice syrup spiked honey | 10 | % | 9.76 | 925.41 | 11.12 | 799.39 | 12.58 | 34.46 | 13.32 | 73.8
H09 | rice syrup spiked honey | 10 | % | 9.76 | 951.17 | 11.13 | 810.17 | 12.58 | 9.19 | 13.31 | 73.17
H10 | rice syrup spiked honey | 10 | % | 9.77 | 973.81 | 11.12 | 761.52 | 12.57 | 14.45 | 13.32 | 83.36
H11 | rice syrup spiked honey | 10 | % | 9.76 | 1026.15 | 11.12 | 714.92 | 12.58 | 36.51 | 13.34 | 94.42
H12 | rice syrup spiked honey | 10 | % | 9.77 | 973.45 | 11.13 | 764.95 | 12.57 | 21.68 | 13.31 | 112.65
H13 | rice syrup spiked honey | 10 | % | 9.77 | 987.28 | 11.12 | 698.73 | 12.58 | 23.28 | 13.33 | 75.65
H14 | rice syrup spiked honey | 10 | % | 9.76 | 990.39 | 11.13 | 762.21 | 12.57 | 34.59 | 13.31 | 119.27
H15 | rice syrup spiked honey | 10 | % | 9.76 | 996.01 | 11.12 | 784.52 | 12.57 | 18 | 13.33 | 128.22
H16 | rice syrup spiked honey | 10 | % | 9.77 | 946.39 | 11.11 | 757.47 | 12.56 | 36.1 | 13.34 | 105.78
H17 | rice syrup spiked honey | 10 | % | 9.76 | 1002.93 | 11.12 | 725.68 | 12.5 | 103.03 | 13.32 | 108.71
CH1 | honey | 0 | % | 8.82 | 980.03 | 10.04 | 771.2 | 11.36 | 120.34 | 12.14 | 15.7
CH2 | honey | 0 | % | 8.93 | 1008.02 | 10.17 | 707.04 | 11.5 | 29.46 | 12.02 | 1.87
CH3 | honey | 0 | % | 8.93 | 970.61 | 10.17 | 659.56 | 11.5 | 55.7 | 12.02 | 2.68
CH4 | honey | 0 | % | 8.77 | 944.07 | 9.98 | 759.46 | 11.28 | 105.27 | 12.05 | 46.02