## Fig 11
Fig 11(a) Uncompensated proportional errors in α
error in α / % | gas conc
fouling tab area / % | 0 ppm | 1500 ppm | 3125 ppm | 6250 ppm
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.61673 | -2.0182 | -29.1926 | -24.5577 | -23.3713
1.2026 | -38.4144 | -41.2094 | -39.6064 | -35.6687
1.7299 | -55.048 | -50.6997 | -49.2429 | -45.0048
2.3466 | -64.0277 | -56.9456 | -53.9336 | -50.5851
2.8739 | -48.788 | -65.4314 | -64.8764 | -56.8345
Fig 11(b) Compensated proportional errors in α (two beam)
error in α / % | gas conc
fouling tab area / % | 0 ppm | 1500 ppm | 3125 ppm | 6250 ppm
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.61673 | 31.7785 | -4.7389 | 1.2328 | 2.5169
1.2026 | 2.9927 | -2.1224 | 0.91912 | 6.9642
1.7299 | -10.5946 | -1.34 | 1.1756 | 9.311
2.3466 | -18.4075 | -2.0717 | 3.5089 | 11.9194
2.8739 | 32.8724 | -10.1979 | -9.8875 | 11.2872
Fig 11(c) Compensated proportional errors in α (four beam)
error in α / % | gas conc
fouling tab area / % | 0 ppm | 1500 ppm | 3125 ppm | 6250 ppm
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.61673 |  | 0.16178 | 2.6337 | 3.0925
1.2026 |  | 0.96611 | 0.51933 | 4.7982
1.7299 |  | 1.596 | 2.8614 | 7.246
2.3466 |  | 2.5279 | 3.5885 | 6.1933
2.8739 |  | 2.9828 | 1.3764 | 8.6811
zero axis plot
0 | 0
3 | 0