## Fig. 2
Voltage NDIR Act 1000 | Voltage NDIR Act 500
Time | Time | Time (s) | Time (min) | Voltage NDIR Act 1000 | Voltage NDIR Act 500
41615.6513 | 41615.6912 | 1 | 0.016667 | 1.0308 | 1.0078
41615.6513 | 41615.6912 | 2 | 0.033333 | 1.0342 | 1.0033
41615.6513 | 41615.6912 | 3 | 0.05 | 1.0317 | 1.0057
41615.6513 | 41615.6912 | 4 | 0.066667 | 1.0333 | 1.0061
41615.6513 | 41615.6912 | 5 | 0.083333 | 1.0321 | 1.0044
41615.6513 | 41615.6912 | 6 | 0.1 | 1.0337 | 1.006
41615.6513 | 41615.6912 | 7 | 0.11667 | 1.0338 | 1.0068
41615.6513 | 41615.6912 | 8 | 0.13333 | 1.0351 | 1.0114
41615.6514 | 41615.6912 | 9 | 0.15 | 1.0331 | 1.0073
41615.6514 | 41615.6913 | 10 | 0.16667 | 1.0323 | 1.0081
41615.6514 | 41615.6913 | 11 | 0.18333 | 1.0316 | 1.0053
41615.6514 | 41615.6913 | 12 | 0.2 | 1.0299 | 1.0067
41615.6514 | 41615.6913 | 13 | 0.21667 | 1.0295 | 1.0087
41615.6514 | 41615.6913 | 14 | 0.23333 | 1.0344 | 1.0111
41615.6514 | 41615.6913 | 15 | 0.25 | 1.0331 | 1.0098
41615.6514 | 41615.6913 | 16 | 0.26667 | 1.0334 | 1.0138
41615.6514 | 41615.6913 | 17 | 0.28333 | 1.0317 | 1.0096
41615.6515 | 41615.6914 | 18 | 0.3 | 1.0316 | 1.0134
41615.6515 | 41615.6914 | 19 | 0.31667 | 1.0305 | 1.0158
41615.6515 | 41615.6914 | 20 | 0.33333 | 1.0333 | 1.0129
41615.6515 | 41615.6914 | 21 | 0.35 | 1.0323 | 1.0147
41615.6515 | 41615.6914 | 22 | 0.36667 | 1.0352 | 1.0155
41615.6515 | 41615.6914 | 23 | 0.38333 | 1.0316 | 1.0174
41615.6515 | 41615.6914 | 24 | 0.4 | 1.0332 | 1.0172
41615.6515 | 41615.6914 | 25 | 0.41667 | 1.0321 | 1.0162
41615.6516 | 41615.6914 | 26 | 0.43333 | 1.0332 | 1.0191
41615.6516 | 41615.6915 | 27 | 0.45 | 1.0313 | 1.019
41615.6516 | 41615.6915 | 28 | 0.46667 | 1.0304 | 1.0201
41615.6516 | 41615.6915 | 29 | 0.48333 | 1.0327 | 1.0191
41615.6516 | 41615.6915 | 30 | 0.5 | 1.0362 | 1.0207
41615.6516 | 41615.6915 | 31 | 0.51667 | 1.0324 | 1.0204
41615.6516 | 41615.6915 | 32 | 0.53333 | 1.0349 | 1.0194
41615.6516 | 41615.6915 | 33 | 0.55 | 1.0325 | 1.0241
41615.6516 | 41615.6915 | 34 | 0.56667 | 1.0332 | 1.0202
41615.6517 | 41615.6915 | 35 | 0.58333 | 1.0335 | 1.0219
41615.6517 | 41615.6916 | 36 | 0.6 | 1.033 | 1.0243
41615.6517 | 41615.6916 | 37 | 0.61667 | 1.036 | 1.024
41615.6517 | 41615.6916 | 38 | 0.63333 | 1.0342 | 1.0229
41615.6517 | 41615.6916 | 39 | 0.65 | 1.0312 | 1.0223
41615.6517 | 41615.6916 | 40 | 0.66667 | 1.0364 | 1.0219
41615.6517 | 41615.6916 | 41 | 0.68333 | 1.0333 | 1.0238
41615.6517 | 41615.6916 | 42 | 0.7 | 1.0332 | 1.0247
41615.6518 | 41615.6916 | 43 | 0.71667 | 1.0328 | 1.0253
41615.6518 | 41615.6917 | 44 | 0.73333 | 1.0328 | 1.0254
41615.6518 | 41615.6917 | 45 | 0.75 | 1.0318 | 1.0225
41615.6518 | 41615.6917 | 46 | 0.76667 | 1.0311 | 1.0275
41615.6518 | 41615.6917 | 47 | 0.78333 | 1.028 | 1.0254
41615.6518 | 41615.6917 | 48 | 0.8 | 1.0307 | 1.026
41615.6518 | 41615.6917 | 49 | 0.81667 | 1.0304 | 1.0313
41615.6518 | 41615.6917 | 50 | 0.83333 | 1.0312 | 1.0283
41615.6518 | 41615.6917 | 51 | 0.85 | 1.0312 | 1.0301
41615.6519 | 41615.6917 | 52 | 0.86667 | 1.0283 | 1.0288
41615.6519 | 41615.6918 | 53 | 0.88333 | 1.0302 | 1.0272
41615.6519 | 41615.6918 | 54 | 0.9 | 1.0327 | 1.0284
41615.6519 | 41615.6918 | 55 | 0.91667 | 1.031 | 1.0295
41615.6519 | 41615.6918 | 56 | 0.93333 | 1.0304 | 1.0274
41615.6519 | 41615.6918 | 57 | 0.95 | 1.0293 | 1.0281
41615.6519 | 41615.6918 | 58 | 0.96667 | 1.0311 | 1.0301
41615.6519 | 41615.6918 | 59 | 0.98333 | 1.0275 | 1.0293
41615.6519 | 41615.6918 | 60 | 1 | 1.0324 | 1.0284
41615.652 | 41615.6918 | 61 | 1.0167 | 1.0308 | 1.0297
41615.652 | 41615.6919 | 62 | 1.0333 | 1.0323 | 1.0328
41615.652 | 41615.6919 | 63 | 1.05 | 1.0276 | 1.0297
41615.652 | 41615.6919 | 64 | 1.0667 | 1.0291 | 1.0294
41615.652 | 41615.6919 | 65 | 1.0833 | 1.0271 | 1.0296
41615.652 | 41615.6919 | 66 | 1.1 | 1.0274 | 1.0313
41615.652 | 41615.6919 | 67 | 1.1167 | 1.0275 | 1.0293
41615.652 | 41615.6919 | 68 | 1.1333 | 1.022 | 1.0285
41615.6521 | 41615.6919 | 69 | 1.15 | 1.0263 | 1.0319
41615.6521 | 41615.692 | 70 | 1.1667 | 1.0296 | 1.0338
41615.6521 | 41615.692 | 71 | 1.1833 | 1.026 | 1.0319
41615.6521 | 41615.692 | 72 | 1.2 | 1.0256 | 1.0288
41615.6521 | 41615.692 | 73 | 1.2167 | 1.0279 | 1.0336
41615.6521 | 41615.692 | 74 | 1.2333 | 1.0256 | 1.0314
41615.6521 | 41615.692 | 75 | 1.25 | 1.0254 | 1.0304
41615.6521 | 41615.692 | 76 | 1.2667 | 1.0275 | 1.0296
41615.6521 | 41615.692 | 77 | 1.2833 | 1.0243 | 1.0303
41615.6522 | 41615.692 | 78 | 1.3 | 1.0291 | 1.0356
41615.6522 | 41615.6921 | 79 | 1.3167 | 1.029 | 1.0326
41615.6522 | 41615.6921 | 80 | 1.3333 | 1.0285 | 1.0316
41615.6522 | 41615.6921 | 81 | 1.35 | 1.0288 | 1.0312
41615.6522 | 41615.6921 | 82 | 1.3667 | 1.025 | 1.034
41615.6522 | 41615.6921 | 83 | 1.3833 | 1.0259 | 1.03
41615.6522 | 41615.6921 | 84 | 1.4 | 1.0292 | 1.033
41615.6522 | 41615.6921 | 85 | 1.4167 | 1.0294 | 1.0304
41615.6522 | 41615.6921 | 86 | 1.4333 | 1.0269 | 1.0362
41615.6523 | 41615.6921 | 87 | 1.45 | 1.0271 | 1.0321
41615.6523 | 41615.6922 | 88 | 1.4667 | 1.034 | 1.0326
41615.6523 | 41615.6922 | 89 | 1.4833 | 1.0295 | 1.0307
41615.6523 | 41615.6922 | 90 | 1.5 | 1.0277 | 1.0334
41615.6523 | 41615.6922 | 91 | 1.5167 | 1.0288 | 1.0321
41615.6523 | 41615.6922 | 92 | 1.5333 | 1.0251 | 1.0321
41615.6523 | 41615.6922 | 93 | 1.55 | 1.0308 | 1.0319
41615.6523 | 41615.6922 | 94 | 1.5667 | 1.0305 | 1.0304
41615.6524 | 41615.6922 | 95 | 1.5833 | 1.0251 | 1.0354
41615.6524 | 41615.6923 | 96 | 1.6 | 1.0273 | 1.0318
41615.6524 | 41615.6923 | 97 | 1.6167 | 1.0293 | 1.0273
41615.6524 | 41615.6923 | 98 | 1.6333 | 1.0281 | 1.0308
41615.6524 | 41615.6923 | 99 | 1.65 | 1.0311 | 1.0312
41615.6524 | 41615.6923 | 100 | 1.6667 | 1.0317 | 1.0275
41615.6524 | 41615.6923 | 101 | 1.6833 | 1.028 | 1.0292
41615.6524 | 41615.6923 | 102 | 1.7 | 1.0301 | 1.033
41615.6524 | 41615.6923 | 103 | 1.7167 | 1.0283 | 1.0306
41615.6525 | 41615.6923 | 104 | 1.7333 | 1.0312 | 1.0328
41615.6525 | 41615.6924 | 105 | 1.75 | 1.0262 | 1.031
41615.6525 | 41615.6924 | 106 | 1.7667 | 1.0299 | 1.034
41615.6525 | 41615.6924 | 107 | 1.7833 | 1.0304 | 1.0366
41615.6525 | 41615.6924 | 108 | 1.8 | 1.0299 | 1.0333
41615.6525 | 41615.6924 | 109 | 1.8167 | 1.0288 | 1.0324
41615.6525 | 41615.6924 | 110 | 1.8333 | 1.0305 | 1.0324
41615.6525 | 41615.6924 | 111 | 1.85 | 1.0308 | 1.0299
41615.6525 | 41615.6924 | 112 | 1.8667 | 1.0334 | 1.0318
41615.6526 | 41615.6925 | 113 | 1.8833 | 1.0304 | 1.0357
41615.6526 | 41615.6925 | 114 | 1.9 | 1.0318 | 1.0322
41615.6526 | 41615.6925 | 115 | 1.9167 | 1.0312 | 1.0339
41615.6526 | 41615.6925 | 116 | 1.9333 | 1.0316 | 1.031
41615.6526 | 41615.6925 | 117 | 1.95 | 1.0311 | 1.0327
41615.6526 | 41615.6925 | 118 | 1.9667 | 1.0298 | 1.0297
41615.6526 | 41615.6925 | 119 | 1.9833 | 1.03 | 1.0298
41615.6526 | 41615.6925 | 120 | 2 | 1.0323 | 1.0315
41615.6527 | 41615.6925 | 121 | 2.0167 | 1.0304 | 1.0311
41615.6527 | 41615.6926 | 122 | 2.0333 | 1.0293 | 1.0319
41615.6527 | 41615.6926 | 123 | 2.05 | 1.0276 | 1.0336
41615.6527 | 41615.6926 | 124 | 2.0667 | 1.0321 | 1.0322
41615.6527 | 41615.6926 | 125 | 2.0833 | 1.0293 | 1.0324
41615.6527 | 41615.6926 | 126 | 2.1 | 1.032 | 1.032
41615.6527 | 41615.6926 | 127 | 2.1167 | 1.0304 | 1.0317
41615.6527 | 41615.6926 | 128 | 2.1333 | 1.0324 | 1.0298
41615.6527 | 41615.6926 | 129 | 2.15 | 1.0328 | 1.0291
41615.6528 | 41615.6926 | 130 | 2.1667 | 1.0293 | 1.0273
41615.6528 | 41615.6927 | 131 | 2.1833 | 1.0297 | 1.0284
41615.6528 | 41615.6927 | 132 | 2.2 | 1.0283 | 1.0292
41615.6528 | 41615.6927 | 133 | 2.2167 | 1.03 | 1.0275
41615.6528 | 41615.6927 | 134 | 2.2333 | 1.0304 | 1.0255
41615.6528 | 41615.6927 | 135 | 2.25 | 1.028 | 1.0238
41615.6528 | 41615.6927 | 136 | 2.2667 | 1.028 | 1.0212
41615.6528 | 41615.6927 | 137 | 2.2833 | 1.0308 | 1.0227
41615.6528 | 41615.6927 | 138 | 2.3 | 1.0241 | 1.0242
41615.6529 | 41615.6928 | 139 | 2.3167 | 1.0207 | 1.0212
41615.6529 | 41615.6928 | 140 | 2.3333 | 1.0207 | 1.0231
41615.6529 | 41615.6928 | 141 | 2.35 | 1.0203 | 1.0198
41615.6529 | 41615.6928 | 142 | 2.3667 | 1.0187 | 1.0168
41615.6529 | 41615.6928 | 143 | 2.3833 | 1.014 | 1.0178
41615.6529 | 41615.6928 | 144 | 2.4 | 1.0084 | 1.0163
41615.6529 | 41615.6928 | 145 | 2.4167 | 1.0018 | 1.0115
41615.6529 | 41615.6928 | 146 | 2.4333 | 0.99748 | 1.0126
41615.653 | 41615.6928 | 147 | 2.45 | 0.99163 | 1.0105
41615.653 | 41615.6929 | 148 | 2.4667 | 0.9873 | 1.0045
41615.653 | 41615.6929 | 149 | 2.4833 | 0.97744 | 1.0009
41615.653 | 41615.6929 | 150 | 2.5 | 0.97151 | 1.0032
41615.653 | 41615.6929 | 151 | 2.5167 | 0.96173 | 0.99652
41615.653 | 41615.6929 | 152 | 2.5333 | 0.95732 | 0.995
41615.653 | 41615.6929 | 153 | 2.55 | 0.94634 | 0.99211
41615.653 | 41615.6929 | 154 | 2.5667 | 0.93703 | 0.98995
41615.653 | 41615.6929 | 155 | 2.5833 | 0.92717 | 0.9877
41615.6531 | 41615.6929 | 156 | 2.6 | 0.92148 | 0.98137
41615.6531 | 41615.693 | 157 | 2.6167 | 0.91314 | 0.97985
41615.6531 | 41615.693 | 158 | 2.6333 | 0.90328 | 0.97536
41615.6531 | 41615.693 | 159 | 2.65 | 0.89543 | 0.97199
41615.6531 | 41615.693 | 160 | 2.6667 | 0.88781 | 0.96894
41615.6531 | 41615.693 | 161 | 2.6833 | 0.88132 | 0.96686
41615.6531 | 41615.693 | 162 | 2.7 | 0.87242 | 0.95732
41615.6531 | 41615.693 | 163 | 2.7167 | 0.86007 | 0.95275
41615.6532 | 41615.693 | 164 | 2.7333 | 0.8563 | 0.95179
41615.6532 | 41615.6931 | 165 | 2.75 | 0.84612 | 0.94625
41615.6532 | 41615.6931 | 166 | 2.7667 | 0.84075 | 0.93944
41615.6532 | 41615.6931 | 167 | 2.7833 | 0.8296 | 0.9372
41615.6532 | 41615.6931 | 168 | 2.8 | 0.82295 | 0.92958
41615.6532 | 41615.6931 | 169 | 2.8167 | 0.81493 | 0.92597
41615.6532 | 41615.6931 | 170 | 2.8333 | 0.80716 | 0.92276
41615.6532 | 41615.6931 | 171 | 2.85 | 0.79922 | 0.92124
41615.6532 | 41615.6931 | 172 | 2.8667 | 0.79184 | 0.91515
41615.6533 | 41615.6931 | 173 | 2.8833 | 0.78671 | 0.90938
41615.6533 | 41615.6932 | 174 | 2.9 | 0.7799 | 0.90593
41615.6533 | 41615.6932 | 175 | 2.9167 | 0.77156 | 0.90312
41615.6533 | 41615.6932 | 176 | 2.9333 | 0.76627 | 0.89775
41615.6533 | 41615.6932 | 177 | 2.95 | 0.75817 | 0.89438
41615.6533 | 41615.6932 | 178 | 2.9667 | 0.75424 | 0.88741
41615.6533 | 41615.6932 | 179 | 2.9833 | 0.74486 | 0.88188
41615.6533 | 41615.6932 | 180 | 3 | 0.74302 | 0.87699
41615.6533 | 41615.6932 | 181 | 3.0167 | 0.73604 | 0.87522
41615.6534 | 41615.6932 | 182 | 3.0333 | 0.73107 | 0.86809
41615.6534 | 41615.6933 | 183 | 3.05 | 0.72618 | 0.86151
41615.6534 | 41615.6933 | 184 | 3.0667 | 0.7176 | 0.85871
41615.6534 | 41615.6933 | 185 | 3.0833 | 0.71391 | 0.85406
41615.6534 | 41615.6933 | 186 | 3.1 | 0.70878 | 0.85181
41615.6534 | 41615.6933 | 187 | 3.1167 | 0.70381 | 0.84628
41615.6534 | 41615.6933 | 188 | 3.1333 | 0.69812 | 0.84267
41615.6534 | 41615.6933 | 189 | 3.15 | 0.69363 | 0.84091
41615.6535 | 41615.6933 | 190 | 3.1667 | 0.69083 | 0.8365
41615.6535 | 41615.6934 | 191 | 3.1833 | 0.68537 | 0.83153
41615.6535 | 41615.6934 | 192 | 3.2 | 0.67808 | 0.82696
41615.6535 | 41615.6934 | 193 | 3.2167 | 0.67487 | 0.82247
41615.6535 | 41615.6934 | 194 | 3.2333 | 0.67832 | 0.81838
41615.6535 | 41615.6934 | 195 | 3.25 | 0.6703 | 0.81453
41615.6535 | 41615.6934 | 196 | 3.2667 | 0.66637 | 0.81245
41615.6535 | 41615.6934 | 197 | 3.2833 | 0.66228 | 0.80547
41615.6535 | 41615.6934 | 198 | 3.3 | 0.65956 | 0.80187
41615.6536 | 41615.6934 | 199 | 3.3167 | 0.65371 | 0.7989
41615.6536 | 41615.6935 | 200 | 3.3333 | 0.65242 | 0.79513
41615.6536 | 41615.6935 | 201 | 3.35 | 0.64617 | 0.78936
41615.6536 | 41615.6935 | 202 | 3.3667 | 0.64481 | 0.78431
41615.6536 | 41615.6935 | 203 | 3.3833 | 0.64104 | 0.78471
41615.6536 | 41615.6935 | 204 | 3.4 | 0.63831 | 0.7803
41615.6536 | 41615.6935 | 205 | 3.4167 | 0.63647 | 0.77926
41615.6536 | 41615.6935 | 206 | 3.4333 | 0.63503 | 0.77437
41615.6536 | 41615.6935 | 207 | 3.45 | 0.6331 | 0.76931
41615.6537 | 41615.6935 | 208 | 3.4667 | 0.63038 | 0.76659
41615.6537 | 41615.6936 | 209 | 3.4833 | 0.62533 | 0.76194
41615.6537 | 41615.6936 | 210 | 3.5 | 0.621 | 0.75585
41615.6537 | 41615.6936 | 211 | 3.5167 | 0.62372 | 0.75993
41615.6537 | 41615.6936 | 212 | 3.5333 | 0.6218 | 0.752
41615.6537 | 41615.6936 | 213 | 3.55 | 0.61995 | 0.75304
41615.6537 | 41615.6936 | 214 | 3.5667 | 0.6157 | 0.74847
41615.6537 | 41615.6936 | 215 | 3.5833 | 0.61603 | 0.74358
41615.6538 | 41615.6936 | 216 | 3.6 | 0.6125 | 0.74326
41615.6538 | 41615.6937 | 217 | 3.6167 | 0.61105 | 0.73757
41615.6538 | 41615.6937 | 218 | 3.6333 | 0.61025 | 0.73701
41615.6538 | 41615.6937 | 219 | 3.65 | 0.60344 | 0.73027
41615.6538 | 41615.6937 | 220 | 3.6667 | 0.60047 | 0.73019
41615.6538 | 41615.6937 | 221 | 3.6833 | 0.60095 | 0.72642
41615.6538 | 41615.6937 | 222 | 3.7 | 0.59831 | 0.72362
41615.6538 | 41615.6937 | 223 | 3.7167 | 0.59991 | 0.71873
41615.6538 | 41615.6937 | 224 | 3.7333 | 0.59414 | 0.7176
41615.6539 | 41615.6937 | 225 | 3.75 | 0.59181 | 0.71672
41615.6539 | 41615.6938 | 226 | 3.7667 | 0.59077 | 0.71071
41615.6539 | 41615.6938 | 227 | 3.7833 | 0.59053 | 0.70862
41615.6539 | 41615.6938 | 228 | 3.8 | 0.59101 | 0.70518
41615.6539 | 41615.6938 | 229 | 3.8167 | 0.58732 | 0.70213
41615.6539 | 41615.6938 | 230 | 3.8333 | 0.58692 | 0.70117
41615.6539 | 41615.6938 | 231 | 3.85 | 0.58388 | 0.69684
41615.6539 | 41615.6938 | 232 | 3.8667 | 0.58035 | 0.69828
41615.6539 | 41615.6938 | 233 | 3.8833 | 0.58019 | 0.6901
41615.654 | 41615.6939 | 234 | 3.9 | 0.57987 | 0.68978
41615.654 | 41615.6939 | 235 | 3.9167 | 0.57842 | 0.69091
41615.654 | 41615.6939 | 236 | 3.9333 | 0.57754 | 0.68425
41615.654 | 41615.6939 | 237 | 3.95 | 0.57225 | 0.68241
41615.654 | 41615.6939 | 238 | 3.9667 | 0.57402 | 0.68072
41615.654 | 41615.6939 | 239 | 3.9833 | 0.57417 | 0.67824
41615.654 | 41615.6939 | 240 | 4 | 0.57193 | 0.67671
41615.654 | 41615.6939 | 241 | 4.0167 | 0.57113 | 0.67247
41615.6541 | 41615.6939 | 242 | 4.0333 | 0.5676 | 0.67263
41615.6541 | 41615.694 | 243 | 4.05 | 0.5676 | 0.66958
41615.6541 | 41615.694 | 244 | 4.0667 | 0.56712 | 0.67038
41615.6541 | 41615.694 | 245 | 4.0833 | 0.5664 | 0.66413
41615.6541 | 41615.694 | 246 | 4.1 | 0.56367 | 0.66758
41615.6541 | 41615.694 | 247 | 4.1167 | 0.56375 | 0.6618
41615.6541 | 41615.694 | 248 | 4.1333 | 0.56191 | 0.66164
41615.6541 | 41615.694 | 249 | 4.15 | 0.56488 | 0.65772
41615.6541 | 41615.694 | 250 | 4.1667 | 0.55878 | 0.65491
41615.6542 | 41615.694 | 251 | 4.1833 | 0.5579 | 0.65202
41615.6542 | 41615.6941 | 252 | 4.2 | 0.55934 | 0.65114
41615.6542 | 41615.6941 | 253 | 4.2167 | 0.55638 | 0.65162
41615.6542 | 41615.6941 | 254 | 4.2333 | 0.55558 | 0.6485
41615.6542 | 41615.6941 | 255 | 4.25 | 0.55541 | 0.64625
41615.6542 | 41615.6941 | 256 | 4.2667 | 0.55453 | 0.64481
41615.6542 | 41615.6941 | 257 | 4.2833 | 0.55213 | 0.64545
41615.6542 | 41615.6941 | 258 | 4.3 | 0.55453 | 0.64216
41615.6543 | 41615.6941 | 259 | 4.3167 | 0.55541 | 0.6416
41615.6543 | 41615.6942 | 260 | 4.3333 | 0.55036 | 0.64008
41615.6543 | 41615.6942 | 261 | 4.35 | 0.55092 | 0.63727
41615.6543 | 41615.6942 | 262 | 4.3667 | 0.55012 | 0.63318
41615.6543 | 41615.6942 | 263 | 4.3833 | 0.55221 | 0.63358
41615.6543 | 41615.6942 | 264 | 4.4 | 0.54876 | 0.63334
41615.6543 | 41615.6942 | 265 | 4.4167 | 0.55076 | 0.62821
41615.6543 | 41615.6942 | 266 | 4.4333 | 0.54956 | 0.62837
41615.6543 | 41615.6942 | 267 | 4.45 | 0.54644 | 0.62645
41615.6544 | 41615.6942 | 268 | 4.4667 | 0.547 | 0.62268
41615.6544 | 41615.6943 | 269 | 4.4833 | 0.54836 | 0.62749
41615.6544 | 41615.6943 | 270 | 4.5 | 0.54708 | 0.6226
41615.6544 | 41615.6943 | 271 | 4.5167 | 0.54443 | 0.62557
41615.6544 | 41615.6943 | 272 | 4.5333 | 0.54788 | 0.61875
41615.6544 | 41615.6943 | 273 | 4.55 | 0.54451 | 0.61851
41615.6544 | 41615.6943 | 274 | 4.5667 | 0.54587 | 0.61643
41615.6544 | 41615.6943 | 275 | 4.5833 | 0.54259 | 0.61667
41615.6544 | 41615.6943 | 276 | 4.6 | 0.54371 | 0.61643
41615.6545 | 41615.6943 | 277 | 4.6167 | 0.54395 | 0.61322
41615.6545 | 41615.6944 | 278 | 4.6333 | 0.54235 | 0.60881
41615.6545 | 41615.6944 | 279 | 4.65 | 0.54114 | 0.61097
41615.6545 | 41615.6944 | 280 | 4.6667 | 0.5405 | 0.60985
41615.6545 | 41615.6944 | 281 | 4.6833 | 0.54227 | 0.6113
41615.6545 | 41615.6944 | 282 | 4.7 | 0.53914 | 0.60993
41615.6545 | 41615.6944 | 283 | 4.7167 | 0.53946 | 0.60528
41615.6545 | 41615.6944 | 284 | 4.7333 | 0.53826 | 0.60873
41615.6546 | 41615.6944 | 285 | 4.75 | 0.53922 | 0.60657
41615.6546 | 41615.6945 | 286 | 4.7667 | 0.53858 | 0.60079
41615.6546 | 41615.6945 | 287 | 4.7833 | 0.53738 | 0.60584
41615.6546 | 41615.6945 | 288 | 4.8 | 0.53633 | 0.60143
41615.6546 | 41615.6945 | 289 | 4.8167 | 0.53625 | 0.59727
41615.6546 | 41615.6945 | 290 | 4.8333 | 0.54042 | 0.60151
41615.6546 | 41615.6945 | 291 | 4.85 | 0.53818 | 0.5959
41615.6546 | 41615.6945 | 292 | 4.8667 | 0.53609 | 0.59759
41615.6546 | 41615.6945 | 293 | 4.8833 | 0.53914 | 0.59574
41615.6547 | 41615.6945 | 294 | 4.9 | 0.53505 | 0.59318
41615.6547 | 41615.6946 | 295 | 4.9167 | 0.53617 | 0.59301
41615.6547 | 41615.6946 | 296 | 4.9333 | 0.53649 | 0.59422
41615.6547 | 41615.6946 | 297 | 4.95 | 0.5373 | 0.59005
41615.6547 | 41615.6946 | 298 | 4.9667 | 0.53721 | 0.58692
41615.6547 | 41615.6946 | 299 | 4.9833 | 0.53537 | 0.58692
41615.6547 | 41615.6946 | 300 | 5 | 0.53842 | 0.59045
41615.6547 | 41615.6946 | 301 | 5.0167 | 0.53537 | 0.5866
41615.6547 | 41615.6946 | 302 | 5.0333 | 0.53417 | 0.58772
41615.6548 | 41615.6946 | 303 | 5.05 | 0.53553 | 0.58748
41615.6548 | 41615.6947 | 304 | 5.0667 | 0.53265 | 0.58187
41615.6548 | 41615.6947 | 305 | 5.0833 | 0.53208 | 0.58364
41615.6548 | 41615.6947 | 306 | 5.1 | 0.53473 | 0.58011
41615.6548 | 41615.6947 | 307 | 5.1167 | 0.53361 | 0.58115
41615.6548 | 41615.6947 | 308 | 5.1333 | 0.53569 | 0.57995
41615.6548 | 41615.6947 | 309 | 5.15 | 0.53449 | 0.57939
41615.6548 | 41615.6947 | 310 | 5.1667 | 0.53313 | 0.57858
41615.6549 | 41615.6947 | 311 | 5.1833 | 0.53329 | 0.58123
41615.6549 | 41615.6948 | 312 | 5.2 | 0.53088 | 0.57987
41615.6549 | 41615.6948 | 313 | 5.2167 | 0.53449 | 0.57995
41615.6549 | 41615.6948 | 314 | 5.2333 | 0.53281 | 0.57907
41615.6549 | 41615.6948 | 315 | 5.25 | 0.52872 | 0.57522
41615.6549 | 41615.6948 | 316 | 5.2667 | 0.53008 | 0.57257
41615.6549 | 41615.6948 | 317 | 5.2833 | 0.52711 | 0.57594
41615.6549 | 41615.6948 | 318 | 5.3 | 0.5304 | 0.57618
41615.6549 | 41615.6948 | 319 | 5.3167 | 0.52703 | 0.5745
41615.655 | 41615.6948 | 320 | 5.3333 | 0.53208 | 0.56976
41615.655 | 41615.6949 | 321 | 5.35 | 0.5292 | 0.57193
41615.655 | 41615.6949 | 322 | 5.3667 | 0.53 | 0.57033
41615.655 | 41615.6949 | 323 | 5.3833 | 0.52687 | 0.56904
41615.655 | 41615.6949 | 324 | 5.4 | 0.52655 | 0.57273
41615.655 | 41615.6949 | 325 | 5.4167 | 0.53024 | 0.56993
41615.655 | 41615.6949 | 326 | 5.4333 | 0.53313 | 0.57185
41615.655 | 41615.6949 | 327 | 5.45 | 0.52703 | 0.56848
41615.655 | 41615.6949 | 328 | 5.4667 | 0.52848 | 0.56736
41615.6551 | 41615.695 | 329 | 5.4833 | 0.52663 | 0.568
41615.6551 | 41615.695 | 330 | 5.5 | 0.52751 | 0.56544
41615.6551 | 41615.695 | 331 | 5.5167 | 0.53064 | 0.56584
41615.6551 | 41615.695 | 332 | 5.5333 | 0.52792 | 0.56303
41615.6551 | 41615.695 | 333 | 5.55 | 0.52768 | 0.56415
41615.6551 | 41615.695 | 334 | 5.5667 | 0.52751 | 0.56391
41615.6551 | 41615.695 | 335 | 5.5833 | 0.52615 | 0.56488
41615.6551 | 41615.695 | 336 | 5.6 | 0.5312 | 0.55806
41615.6552 | 41615.695 | 337 | 5.6167 | 0.52519 | 0.56039
41615.6552 | 41615.6951 | 338 | 5.6333 | 0.52623 | 0.56022
41615.6552 | 41615.6951 | 339 | 5.65 | 0.52495 | 0.55942
41615.6552 | 41615.6951 | 340 | 5.6667 | 0.52503 | 0.56279
41615.6552 | 41615.6951 | 341 | 5.6833 | 0.52792 | 0.5599
41615.6552 | 41615.6951 | 342 | 5.7 | 0.53 | 0.55998
41615.6552 | 41615.6951 | 343 | 5.7167 | 0.52431 | 0.56175
41615.6552 | 41615.6951 | 344 | 5.7333 | 0.52687 | 0.55862
41615.6552 | 41615.6951 | 345 | 5.75 | 0.52751 | 0.55678
41615.6553 | 41615.6951 | 346 | 5.7667 | 0.52936 | 0.5575
41615.6553 | 41615.6952 | 347 | 5.7833 | 0.52335 | 0.55598
41615.6553 | 41615.6952 | 348 | 5.8 | 0.52848 | 0.5567
41615.6553 | 41615.6952 | 349 | 5.8167 | 0.52399 | 0.55694
41615.6553 | 41615.6952 | 350 | 5.8333 | 0.5223 | 0.55501
41615.6553 | 41615.6952 | 351 | 5.85 | 0.52583 | 0.55341
41615.6553 | 41615.6952 | 352 | 5.8667 | 0.52856 | 0.55934
41615.6553 | 41615.6952 | 353 | 5.8833 | 0.52511 | 0.5571
41615.6553 | 41615.6952 | 354 | 5.9 | 0.52479 | 0.55509
41615.6554 | 41615.6953 | 355 | 5.9167 | 0.52519 | 0.55485
41615.6554 | 41615.6953 | 356 | 5.9333 | 0.52431 | 0.55213
41615.6554 | 41615.6953 | 357 | 5.95 | 0.52832 | 0.55373
41615.6554 | 41615.6953 | 358 | 5.9667 | 0.52391 | 0.55525
41615.6554 | 41615.6953 | 359 | 5.9833 | 0.52575 | 0.55477
41615.6554 | 41615.6953 | 360 | 6 | 0.52463 | 0.55469
41615.6554 | 41615.6953 | 361 | 6.0167 | 0.52768 | 0.55261
41615.6554 | 41615.6953 | 362 | 6.0333 | 0.52302 | 0.5502
41615.6555 | 41615.6953 | 363 | 6.05 | 0.52431 | 0.55205
41615.6555 | 41615.6954 | 364 | 6.0667 | 0.52599 | 0.55125
41615.6555 | 41615.6954 | 365 | 6.0833 | 0.52286 | 0.55237
41615.6555 | 41615.6954 | 366 | 6.1 | 0.52086 | 0.55028
41615.6555 | 41615.6954 | 367 | 6.1167 | 0.52575 | 0.55173
41615.6555 | 41615.6954 | 368 | 6.1333 | 0.52415 | 0.54876
41615.6555 | 41615.6954 | 369 | 6.15 | 0.52543 | 0.55165
41615.6555 | 41615.6954 | 370 | 6.1667 | 0.52591 | 0.55205
41615.6555 | 41615.6954 | 371 | 6.1833 | 0.52775 | 0.55028
41615.6556 | 41615.6954 | 372 | 6.2 | 0.52567 | 0.54828
41615.6556 | 41615.6955 | 373 | 6.2167 | 0.52302 | 0.54924
41615.6556 | 41615.6955 | 374 | 6.2333 | 0.52679 | 0.55068
41615.6556 | 41615.6955 | 375 | 6.25 | 0.52375 | 0.54603
41615.6556 | 41615.6955 | 376 | 6.2667 | 0.52262 | 0.54844
41615.6556 | 41615.6955 | 377 | 6.2833 | 0.52166 | 0.54836
41615.6556 | 41615.6955 | 378 | 6.3 | 0.52319 | 0.54748
41615.6556 | 41615.6955 | 379 | 6.3167 | 0.52351 | 0.54844
41615.6557 | 41615.6955 | 380 | 6.3333 | 0.5227 | 0.54764
41615.6557 | 41615.6956 | 381 | 6.35 | 0.52006 | 0.54595
41615.6557 | 41615.6956 | 382 | 6.3667 | 0.52663 | 0.5474
41615.6557 | 41615.6956 | 383 | 6.3833 | 0.5223 | 0.54531
41615.6557 | 41615.6956 | 384 | 6.4 | 0.52439 | 0.54555
41615.6557 | 41615.6956 | 385 | 6.4167 | 0.52335 | 0.54531
41615.6557 | 41615.6956 | 386 | 6.4333 | 0.52399 | 0.54499
41615.6557 | 41615.6956 | 387 | 6.45 | 0.52359 | 0.54692
41615.6557 | 41615.6956 | 388 | 6.4667 | 0.5227 | 0.5486
41615.6558 | 41615.6956 | 389 | 6.4833 | 0.52214 | 0.5466
41615.6558 | 41615.6957 | 390 | 6.5 | 0.52503 | 0.54475
41615.6558 | 41615.6957 | 391 | 6.5167 | 0.5219 | 0.54235
41615.6558 | 41615.6957 | 392 | 6.5333 | 0.52351 | 0.54563
41615.6558 | 41615.6957 | 393 | 6.55 | 0.52142 | 0.54259
41615.6558 | 41615.6957 | 394 | 6.5667 | 0.52479 | 0.54579
41615.6558 | 41615.6957 | 395 | 6.5833 | 0.52134 | 0.54427
41615.6558 | 41615.6957 | 396 | 6.6 | 0.5203 | 0.54491
41615.6558 | 41615.6957 | 397 | 6.6167 | 0.5227 | 0.54163
41615.6559 | 41615.6957 | 398 | 6.6333 | 0.52126 | 0.54507
41615.6559 | 41615.6958 | 399 | 6.65 | 0.52238 | 0.54491
41615.6559 | 41615.6958 | 400 | 6.6667 | 0.52399 | 0.54547
41615.6559 | 41615.6958 | 401 | 6.6833 | 0.52222 | 0.54547
41615.6559 | 41615.6958 | 402 | 6.7 | 0.5223 | 0.54339
41615.6559 | 41615.6958 | 403 | 6.7167 | 0.5215 | 0.54155
41615.6559 | 41615.6958 | 404 | 6.7333 | 0.52038 | 0.54163
41615.6559 | 41615.6958 | 405 | 6.75 | 0.5227 | 0.54042
41615.656 | 41615.6958 | 406 | 6.7667 | 0.52214 | 0.54299
41615.656 | 41615.6959 | 407 | 6.7833 | 0.52519 | 0.53914
41615.656 | 41615.6959 | 408 | 6.8 | 0.5215 | 0.54267
41615.656 | 41615.6959 | 409 | 6.8167 | 0.52142 | 0.54178
41615.656 | 41615.6959 | 410 | 6.8333 | 0.52607 | 0.54499
41615.656 | 41615.6959 | 411 | 6.85 | 0.51878 | 0.54227
41615.656 | 41615.6959 | 412 | 6.8667 | 0.52206 | 0.5389
41615.656 | 41615.6959 | 413 | 6.8833 | 0.52094 | 0.54187
41615.656 | 41615.6959 | 414 | 6.9 | 0.5211 | 0.54074
41615.6561 | 41615.6959 | 415 | 6.9167 | 0.51934 | 0.54155
41615.6561 | 41615.696 | 416 | 6.9333 | 0.52311 | 0.53705
41615.6561 | 41615.696 | 417 | 6.95 | 0.52078 | 0.53922
41615.6561 | 41615.696 | 418 | 6.9667 | 0.52206 | 0.53914
41615.6561 | 41615.696 | 419 | 6.9833 | 0.52222 | 0.53818
41615.6561 | 41615.696 | 420 | 7 | 0.52383 | 0.54066
41615.6561 | 41615.696 | 421 | 7.0167 | 0.52078 | 0.53898
41615.6561 | 41615.696 | 422 | 7.0333 | 0.52551 | 0.53657
41615.6561 | 41615.696 | 423 | 7.05 | 0.52086 | 0.53521
41615.6562 | 41615.696 | 424 | 7.0667 | 0.52086 | 0.5369
41615.6562 | 41615.6961 | 425 | 7.0833 | 0.51966 | 0.53657
41615.6562 | 41615.6961 | 426 | 7.1 | 0.52343 | 0.54018
41615.6562 | 41615.6961 | 427 | 7.1167 | 0.51982 | 0.53914
41615.6562 | 41615.6961 | 428 | 7.1333 | 0.5215 | 0.53529
41615.6562 | 41615.6961 | 429 | 7.15 | 0.52391 | 0.53714
41615.6562 | 41615.6961 | 430 | 7.1667 | 0.52046 | 0.53786
41615.6563 | 41615.6961 | 431 | 7.1833 | 0.5227 | 0.53858
41615.6563 | 41615.6961 | 432 | 7.2 | 0.52126 | 0.5385
41615.6563 | 41615.6962 | 433 | 7.2167 | 0.52278 | 0.53682
41615.6563 | 41615.6962 | 434 | 7.2333 | 0.52134 | 0.53665
41615.6563 | 41615.6962 | 435 | 7.25 | 0.52543 | 0.5381
41615.6563 | 41615.6962 | 436 | 7.2667 | 0.5215 | 0.53465
41615.6563 | 41615.6962 | 437 | 7.2833 | 0.5203 | 0.5401
41615.6563 | 41615.6962 | 438 | 7.3 | 0.52655 | 0.53665
41615.6563 | 41615.6962 | 439 | 7.3167 | 0.52567 | 0.53938
41615.6564 | 41615.6962 | 440 | 7.3333 | 0.52311 | 0.54042
41615.6564 | 41615.6962 | 441 | 7.35 | 0.52214 | 0.54114
41615.6564 | 41615.6963 | 442 | 7.3667 | 0.52735 | 0.53361
41615.6564 | 41615.6963 | 443 | 7.3833 | 0.52246 | 0.53922
41615.6564 | 41615.6963 | 444 | 7.4 | 0.52575 | 0.53682
41615.6564 | 41615.6963 | 445 | 7.4167 | 0.52367 | 0.53545
41615.6564 | 41615.6963 | 446 | 7.4333 | 0.51853 | 0.53425
41615.6564 | 41615.6963 | 447 | 7.45 | 0.52447 | 0.53248
41615.6564 | 41615.6963 | 448 | 7.4667 | 0.52431 | 0.53345
41615.6565 | 41615.6963 | 449 | 7.4833 | 0.52391 | 0.53208
41615.6565 | 41615.6964 | 450 | 7.5 | 0.52495 | 0.53168
41615.6565 | 41615.6964 | 451 | 7.5167 | 0.52543 | 0.53192
41615.6565 | 41615.6964 | 452 | 7.5333 | 0.52687 | 0.53449
41615.6565 | 41615.6964 | 453 | 7.55 | 0.52535 | 0.5369
41615.6565 | 41615.6964 | 454 | 7.5667 | 0.52439 | 0.53585
41615.6565 | 41615.6964 | 455 | 7.5833 | 0.52703 | 0.53425
41615.6565 | 41615.6964 | 456 | 7.6 | 0.52575 | 0.53152
41615.6566 | 41615.6964 | 457 | 7.6167 | 0.52735 | 0.53481
41615.6566 | 41615.6964 | 458 | 7.6333 | 0.52535 | 0.53168
41615.6566 | 41615.6965 | 459 | 7.65 | 0.52511 | 0.53457
41615.6566 | 41615.6965 | 460 | 7.6667 | 0.52471 | 0.53321
41615.6566 | 41615.6965 | 461 | 7.6833 | 0.52551 | 0.532
41615.6566 | 41615.6965 | 462 | 7.7 | 0.52503 | 0.53625
41615.6566 | 41615.6965 | 463 | 7.7167 | 0.52703 | 0.53152
41615.6566 | 41615.6965 | 464 | 7.7333 | 0.52784 | 0.53104
41615.6566 | 41615.6965 | 465 | 7.75 | 0.52784 | 0.53329
41615.6567 | 41615.6965 | 466 | 7.7667 | 0.52335 | 0.52968
41615.6567 | 41615.6965 | 467 | 7.7833 | 0.52567 | 0.53353
41615.6567 | 41615.6966 | 468 | 7.8 | 0.52743 | 0.53265
41615.6567 | 41615.6966 | 469 | 7.8167 | 0.52527 | 0.53273
41615.6567 | 41615.6966 | 470 | 7.8333 | 0.52495 | 0.53297
41615.6567 | 41615.6966 | 471 | 7.85 | 0.52599 | 0.5316
41615.6567 | 41615.6966 | 472 | 7.8667 | 0.52351 | 0.53088
41615.6567 | 41615.6966 | 473 | 7.8833 | 0.52158 | 0.52952
41615.6568 | 41615.6966 | 474 | 7.9 | 0.5211 | 0.53144
41615.6568 | 41615.6966 | 475 | 7.9167 | 0.52695 | 0.53128
41615.6568 | 41615.6967 | 476 | 7.9333 | 0.5211 | 0.5304
41615.6568 | 41615.6967 | 477 | 7.95 | 0.52343 | 0.5304
41615.6568 | 41615.6967 | 478 | 7.9667 | 0.52343 | 0.532
41615.6568 | 41615.6967 | 479 | 7.9833 | 0.52335 | 0.52968
41615.6568 | 41615.6967 | 480 | 8 | 0.52174 | 0.52792
41615.6568 | 41615.6967 | 481 | 8.0167 | 0.52311 | 0.53056
41615.6568 | 41615.6967 | 482 | 8.0333 | 0.52367 | 0.52856
41615.6569 | 41615.6967 | 483 | 8.05 | 0.52519 | 0.53208
41615.6569 | 41615.6967 | 484 | 8.0667 | 0.51958 | 0.5308
41615.6569 | 41615.6968 | 485 | 8.0833 | 0.5215 | 0.52936
41615.6569 | 41615.6968 | 486 | 8.1 | 0.5211 | 0.53016
41615.6569 | 41615.6968 | 487 | 8.1167 | 0.52383 | 0.53289
41615.6569 | 41615.6968 | 488 | 8.1333 | 0.52447 | 0.52808
41615.6569 | 41615.6968 | 489 | 8.15 | 0.52174 | 0.53056
41615.6569 | 41615.6968 | 490 | 8.1667 | 0.52086 | 0.52928
41615.6569 | 41615.6968 | 491 | 8.1833 | 0.52864 | 0.53136
|  | 492 | 8.2 | 0.51958 | 0.5276
|  | 493 | 8.2167 | 0.52118 | 0.5296
|  | 494 | 8.2333 | 0.52335 | 0.52896
|  | 495 | 8.25 | 0.52335 | 0.53168
|  | 496 | 8.2667 | 0.5199 | 0.53136
|  | 497 | 8.2833 | 0.52559 | 0.53056
|  | 498 | 8.3 | 0.52142 | 0.52912
|  | 499 | 8.3167 | 0.5211 | 0.528
|  | 500 | 8.3333 | 0.52222 | 0.52896
|  | 501 | 8.35 | 0.52158 | 0.52832
|  | 502 | 8.3667 | 0.52134 | 0.52655
|  | 503 | 8.3833 | 0.52294 | 0.5308
|  | 504 | 8.4 | 0.52254 | 0.52711
|  | 505 | 8.4167 | 0.52142 | 0.52848
|  | 506 | 8.4333 | 0.5199 | 0.53144
|  | 507 | 8.45 | 0.52383 | 0.53
|  | 508 | 8.4667 | 0.52094 | 0.52711
|  | 509 | 8.4833 | 0.5223 | 0.52768
|  | 510 | 8.5 | 0.52006 | 0.52703
|  | 511 | 8.5167 | 0.52078 | 0.53024
|  | 512 | 8.5333 | 0.52399 | 0.52904
|  | 513 | 8.55 | 0.52423 | 0.52663
|  | 514 | 8.5667 | 0.52335 | 0.52623
|  | 515 | 8.5833 | 0.51926 | 0.52463
|  | 516 | 8.6 | 0.52118 | 0.52599
|  | 517 | 8.6167 | 0.52286 | 0.52703
|  | 518 | 8.6333 | 0.52214 | 0.52976
|  | 519 | 8.65 | 0.52054 | 0.52695
|  | 520 | 8.6667 | 0.51781 | 0.52743
|  | 521 | 8.6833 | 0.52062 | 0.52631
|  | 522 | 8.7 | 0.52238 | 0.52727
|  | 523 | 8.7167 | 0.5223 | 0.52615
|  | 524 | 8.7333 | 0.52014 | 0.528
|  | 525 | 8.75 | 0.52182 | 0.5276
|  | 526 | 8.7667 | 0.52311 | 0.52904
|  | 527 | 8.7833 | 0.5219 | 0.52727
|  | 528 | 8.8 | 0.5223 | 0.52824
|  | 529 | 8.8167 | 0.52086 | 0.52519
|  | 530 | 8.8333 | 0.52463 | 0.53256
|  | 531 | 8.85 | 0.5227 | 0.52976
|  | 532 | 8.8667 | 0.5195 | 0.52896
|  | 533 | 8.8833 | 0.52022 | 0.52751
|  | 534 | 8.9 | 0.52311 | 0.52375
|  | 535 | 8.9167 | 0.52367 | 0.52775
|  | 536 | 8.9333 | 0.51918 | 0.52992
|  | 537 | 8.95 | 0.52567 | 0.52896
|  | 538 | 8.9667 | 0.52383 | 0.52944
|  | 539 | 8.9833 | 0.51902 | 0.52775
|  | 540 | 9 | 0.52094 | 0.52599
|  | 541 | 9.0167 | 0.5227 | 0.52775
|  | 542 | 9.0333 | 0.52367 | 0.52663
|  | 543 | 9.05 | 0.52286 | 0.52655
|  | 544 | 9.0667 | 0.52439 | 0.52591
|  | 545 | 9.0833 | 0.52319 | 0.52639
|  | 546 | 9.1 | 0.5219 | 0.52944
|  | 547 | 9.1167 | 0.52816 | 0.52663
|  | 548 | 9.1333 | 0.52695 | 0.52832
|  | 549 | 9.15 | 0.52391 | 0.52575
|  | 550 | 9.1667 | 0.52262 | 0.52768
|  | 551 | 9.1833 | 0.52567 | 0.52495
|  | 552 | 9.2 | 0.52567 | 0.52439
|  | 553 | 9.2167 | 0.52519 | 0.52447
|  | 554 | 9.2333 | 0.52792 | 0.5284
|  | 555 | 9.25 | 0.52623 | 0.52583
|  | 556 | 9.2667 | 0.52591 | 0.52687
|  | 557 | 9.2833 | 0.52808 | 0.5292
|  | 558 | 9.3 | 0.52816 | 0.52615
|  | 559 | 9.3167 | 0.52463 | 0.52864
|  | 560 | 9.3333 | 0.52711 | 0.52543
|  | 561 | 9.35 | 0.52647 | 0.52735
|  | 562 | 9.3667 | 0.52944 | 0.52599
|  | 563 | 9.3833 | 0.53136 | 0.52703
|  | 564 | 9.4 | 0.52679 | 0.52751
|  | 565 | 9.4167 | 0.53241 | 0.52399
|  | 566 | 9.4333 | 0.52679 | 0.52912
|  | 567 | 9.45 | 0.53289 | 0.52495
|  | 568 | 9.4667 | 0.52888 | 0.52647
|  | 569 | 9.4833 | 0.53256 | 0.52816
|  | 570 | 9.5 | 0.53136 | 0.52278

## Fig. 3
T furnace Ave. (C) | T sample Ave. (C) | Time (s) | Time (min) | O2 (V) | CO AE (V) | CO WE (V) | NO WE (V) | NO AE (V) | SO2 WE (V) | SO2 AE (V) | NO2 WE (V) | NO2 AE (V) | NDIR Act (V) | NDIR Ref (V) | PID (V) | PT (V) | Amb T (ºC) | O2 (%) | CO (ppb) | CO (ppm) | NO (ppb) | NO (ppm) | SO2 (ppb) | SO2 (ppm) | NO2 (ppb) | NO2 (ppm) | PID (ppm) | PID (ppb) | CO2 (% vol)
20.0856 | 20.04 | 0 | 0 | 4.271 | 0.258 | 0.276 | 0.321 | 0.319 | 0.248 | 0.257 | 0.294 | 0.309 | 1.033 | 0.75 | 0.109 | 0.325 | 21.834 | 20.531 | 99.387 | 0.099387 | -24.62 | -0.02462 | -31.662 | -0.031662 | -9.33 | -0.00933 | 0.001 | 1 | NaN
20.7993 | 20.39 | 59 | 0.98333 | 4.278 | 0.257 | 0.275 | 0.321 | 0.319 | 0.247 | 0.257 | 0.293 | 0.308 | 1.034 | 0.751 | 0.111 | 0.325 | 17.501 | 20.572 | 83.987 | 0.083987 | -25.376 | -0.025376 | -24.719 | -0.024719 | -8.444 | -0.008444 | 0.013 | 13 | 0.003
23.3616 | 21.99 | 119 | 1.9833 | 4.279 | 0.257 | 0.276 | 0.321 | 0.319 | 0.247 | 0.256 | 0.293 | 0.309 | 1.034 | 0.75 | 0.11 | 0.325 | 20.532 | 20.579 | 95.04 | 0.09504 | -25.673 | -0.025673 | -27.87 | -0.02787 | -8.03 | -0.00803 | 0.005 | 5 | NaN
27.8932 | 25.43 | 179 | 2.9833 | 4.279 | 0.257 | 0.275 | 0.322 | 0.32 | 0.247 | 0.256 | 0.293 | 0.309 | 1.034 | 0.75 | 0.11 | 0.325 | 20.19 | 20.578 | 88.874 | 0.088874 | -28.984 | -0.028984 | -26.652 | -0.026652 | -9.392 | -0.009392 | 0.007 | 7 | NaN
33.7324 | 30.33 | 239 | 3.9833 | 4.273 | 0.257 | 0.276 | 0.321 | 0.318 | 0.246 | 0.256 | 0.293 | 0.308 | 1.034 | 0.751 | 0.111 | 0.325 | 17.787 | 20.54 | 87.612 | 0.087612 | -26.014 | -0.026014 | -24.405 | -0.024405 | -8.834 | -0.008834 | 0.02 | 20 | NaN
39.8606 | 35.97 | 299 | 4.9833 | 4.277 | 0.257 | 0.276 | 0.321 | 0.319 | 0.248 | 0.257 | 0.294 | 0.309 | 1.034 | 0.75 | 0.11 | 0.326 | 21.688 | 20.566 | 95.829 | 0.095829 | -27.983 | -0.027983 | -28.15 | -0.02815 | -8.498 | -0.008498 | 0.008 | 8 | NaN
45.8552 | 41.9 | 359 | 5.9833 | 4.281 | 0.257 | 0.276 | 0.32 | 0.318 | 0.247 | 0.256 | 0.293 | 0.308 | 1.034 | 0.75 | 0.111 | 0.325 | 19.317 | 20.594 | 93.831 | 0.093831 | -27.892 | -0.027892 | -23.563 | -0.023563 | -6.39 | -0.00639 | 0.018 | 18 | NaN
51.6371 | 47.84 | 419 | 6.9833 | 4.274 | 0.257 | 0.276 | 0.32 | 0.318 | 0.247 | 0.256 | 0.293 | 0.309 | 1.035 | 0.751 | 0.111 | 0.325 | 18.856 | 20.55 | 92.076 | 0.092076 | -28.588 | -0.028588 | -23.431 | -0.023431 | -7.48 | -0.00748 | 0.02 | 20 | NaN
57.197 | 53.64 | 479 | 7.9833 | 4.279 | 0.257 | 0.275 | 0.32 | 0.319 | 0.248 | 0.256 | 0.294 | 0.309 | 1.034 | 0.75 | 0.11 | 0.326 | 21.915 | 20.582 | 94.182 | 0.094182 | -27.664 | -0.027664 | -25.924 | -0.025924 | -7.916 | -0.007916 | 0.01 | 10 | NaN
62.62 | 59.32 | 539 | 8.9833 | 4.269 | 0.257 | 0.276 | 0.319 | 0.318 | 0.248 | 0.256 | 0.293 | 0.308 | 1.034 | 0.751 | 0.112 | 0.325 | 17.589 | 20.516 | 88.805 | 0.088805 | -28.419 | -0.028419 | -19.66 | -0.01966 | -6.838 | -0.006838 | 0.024 | 24 | 0.003
67.6252 | 64.82 | 599 | 9.9833 | 4.283 | 0.257 | 0.275 | 0.32 | 0.319 | 0.248 | 0.256 | 0.294 | 0.309 | 1.034 | 0.751 | 0.111 | 0.325 | 20.667 | 20.604 | 93.065 | 0.093065 | -29.014 | -0.029014 | -22.893 | -0.022893 | -5.935 | -0.005935 | 0.015 | 15 | NaN
72.2575 | 69.87 | 659 | 10.9833 | 4.278 | 0.258 | 0.277 | 0.319 | 0.318 | 0.249 | 0.256 | 0.294 | 0.309 | 1.034 | 0.75 | 0.111 | 0.325 | 20.518 | 20.572 | 99.564 | 0.099564 | -31.381 | -0.031381 | -17.683 | -0.017683 | -5.689 | -0.005689 | 0.015 | 15 | NaN
76.1966 | 74.32 | 719 | 11.9833 | 4.276 | 0.257 | 0.276 | 0.318 | 0.317 | 0.248 | 0.255 | 0.294 | 0.308 | 1.035 | 0.751 | 0.112 | 0.325 | 17.324 | 20.564 | 90.481 | 0.090481 | -27.8 | -0.0278 | -16.07 | -0.01607 | -4.913 | -0.004913 | 0.025 | 25 | NaN
79.4865 | 78.08 | 779 | 12.9833 | 4.279 | 0.258 | 0.277 | 0.32 | 0.319 | 0.249 | 0.256 | 0.294 | 0.309 | 1.034 | 0.75 | 0.11 | 0.325 | 22.148 | 20.58 | 105.021 | 0.10502 | -29.432 | -0.029432 | -23.918 | -0.023918 | -5.975 | -0.005975 | 0.01 | 10 | NaN
81.9845 | 81.22 | 839 | 13.9833 | 4.278 | 0.257 | 0.276 | 0.318 | 0.318 | 0.249 | 0.256 | 0.294 | 0.309 | 1.034 | 0.75 | 0.111 | 0.325 | 18.771 | 20.575 | 92.813 | 0.092813 | -32.858 | -0.032858 | -15.855 | -0.015855 | -6.474 | -0.006474 | 0.02 | 20 | NaN
83.932 | 83.78 | 899 | 14.9833 | 4.273 | 0.258 | 0.278 | 0.318 | 0.317 | 0.248 | 0.255 | 0.294 | 0.309 | 1.034 | 0.75 | 0.112 | 0.325 | 18.64 | 20.543 | 101.134 | 0.10113 | -29.133 | -0.029133 | -14.836 | -0.014836 | -6.339 | -0.006339 | 0.021 | 21 | NaN
85.2243 | 85.8 | 959 | 15.9833 | 4.282 | 0.257 | 0.277 | 0.319 | 0.319 | 0.249 | 0.256 | 0.294 | 0.309 | 1.033 | 0.75 | 0.11 | 0.325 | 21.818 | 20.6 | 102.964 | 0.10296 | -31.681 | -0.031681 | -19.738 | -0.019738 | -6.975 | -0.006975 | 0.01 | 10 | NaN
86.1716 | 87.36 | 1019 | 16.9833 | 4.281 | 0.257 | 0.277 | 0.318 | 0.317 | 0.249 | 0.255 | 0.293 | 0.309 | 1.034 | 0.75 | 0.112 | 0.325 | 17.904 | 20.593 | 93.927 | 0.093927 | -29.819 | -0.029819 | -10.62 | -0.01062 | -7.014 | -0.007014 | 0.023 | 23 | NaN
86.7143 | 88.51 | 1079 | 17.9833 | 4.287 | 0.257 | 0.277 | 0.317 | 0.317 | 0.249 | 0.255 | 0.294 | 0.309 | 1.033 | 0.75 | 0.111 | 0.325 | 19.686 | 20.628 | 102.229 | 0.10223 | -29.189 | -0.029189 | -15.552 | -0.015552 | -5.946 | -0.005946 | 0.016 | 16 | NaN
86.9312 | 89.31 | 1139 | 18.9833 | 4.286 | 0.257 | 0.277 | 0.318 | 0.318 | 0.249 | 0.256 | 0.294 | 0.309 | 1.033 | 0.749 | 0.111 | 0.325 | 20.602 | 20.625 | 102.733 | 0.10273 | -33.877 | -0.033877 | -16.019 | -0.016019 | -6.796 | -0.006796 | 0.014 | 14 | NaN
87.0666 | 89.81 | 1199 | 19.9833 | 4.282 | 0.256 | 0.277 | 0.318 | 0.317 | 0.248 | 0.254 | 0.293 | 0.308 | 1.034 | 0.75 | 0.112 | 0.325 | 17.329 | 20.6 | 93.666 | 0.093666 | -30.591 | -0.030591 | -9.845 | -0.009845 | -6.293 | -0.006293 | 0.024 | 24 | NaN
86.8617 | 89.81 | 1259 | 20.9833 | 4.276 | 0.257 | 0.278 | 0.317 | 0.317 | 0.25 | 0.255 | 0.294 | 0.309 | 1.033 | 0.75 | 0.11 | 0.325 | 21.263 | 20.559 | 105.866 | 0.10587 | -31.113 | -0.031113 | -14.772 | -0.014772 | -7.822 | -0.007822 | 0.01 | 10 | NaN
86.579 | 90.07 | 1319 | 21.9833 | 4.281 | 0.257 | 0.277 | 0.317 | 0.317 | 0.249 | 0.255 | 0.294 | 0.309 | 1.033 | 0.75 | 0.111 | 0.325 | 19.557 | 20.589 | 100.276 | 0.10028 | -31.401 | -0.031401 | -12.606 | -0.012606 | -6.302 | -0.006302 | 0.017 | 17 | NaN
86.1095 | 90.11 | 1379 | 22.9833 | 4.279 | 0.257 | 0.277 | 0.317 | 0.317 | 0.249 | 0.255 | 0.294 | 0.309 | 1.034 | 0.75 | 0.111 | 0.325 | 18.076 | 20.581 | 97.351 | 0.097351 | -30.783 | -0.030783 | -11.721 | -0.011721 | -6.249 | -0.006249 | 0.02 | 20 | NaN
85.657 | 89.96 | 1439 | 23.9833 | 4.284 | 0.257 | 0.277 | 0.317 | 0.317 | 0.249 | 0.255 | 0.294 | 0.309 | 1.033 | 0.749 | 0.11 | 0.325 | 21.502 | 20.609 | 106.481 | 0.10648 | -30.652 | -0.030652 | -15.631 | -0.015631 | -7.047 | -0.007047 | 0.008 | 8 | NaN
85.8822 | 89.67 | 1499 | 24.9833 | 4.283 | 0.256 | 0.276 | 0.316 | 0.316 | 0.249 | 0.255 | 0.293 | 0.309 | 1.034 | 0.75 | 0.111 | 0.325 | 18.361 | 20.602 | 92.04 | 0.09204 | -30.514 | -0.030514 | -9.571 | -0.009571 | -7.489 | -0.007489 | 0.02 | 20 | NaN
87.6519 | 89.59 | 1559 | 25.9833 | 4.276 | 0.257 | 0.277 | 0.316 | 0.317 | 0.249 | 0.255 | 0.294 | 0.309 | 1.034 | 0.75 | 0.111 | 0.325 | 20.072 | 20.56 | 99.647 | 0.099647 | -32.401 | -0.032401 | -11.364 | -0.011364 | -6.958 | -0.006958 | 0.014 | 14 | NaN
91.7116 | 90.63 | 1619 | 26.9833 | 4.278 | 0.257 | 0.277 | 0.316 | 0.316 | 0.249 | 0.255 | 0.294 | 0.309 | 1.033 | 0.75 | 0.11 | 0.325 | 20.568 | 20.574 | 104.229 | 0.10423 | -29.59 | -0.02959 | -14.077 | -0.014077 | -8.049 | -0.008049 | 0.01 | 10 | NaN
97.4327 | 93.41 | 1679 | 27.9833 | 4.279 | 0.256 | 0.277 | 0.315 | 0.316 | 0.249 | 0.254 | 0.293 | 0.309 | 1.034 | 0.751 | 0.112 | 0.325 | 17.488 | 20.579 | 92.657 | 0.092657 | -32.706 | -0.032706 | -4.872 | -0.004872 | -7.137 | -0.007137 | 0.021 | 21 | 0.003
104.0758 | 97.99 | 1739 | 28.9833 | 4.268 | 0.257 | 0.278 | 0.317 | 0.318 | 0.251 | 0.255 | 0.294 | 0.309 | 1.033 | 0.749 | 0.11 | 0.325 | 21.018 | 20.513 | 107.257 | 0.10726 | -34.478 | -0.034478 | -10.54 | -0.01054 | -6.72 | -0.00672 | 0.009 | 9 | NaN
110.8918 | 103.73 | 1799 | 29.9833 | 4.276 | 0.256 | 0.278 | 0.315 | 0.316 | 0.25 | 0.254 | 0.294 | 0.309 | 1.033 | 0.75 | 0.111 | 0.325 | 19.639 | 20.561 | 101.934 | 0.10193 | -32.913 | -0.032913 | -7.899 | -0.007899 | -5.304 | -0.005304 | 0.015 | 15 | NaN
117.6612 | 109.98 | 1859 | 30.9833 | 4.276 | 0.257 | 0.281 | 0.315 | 0.316 | 0.25 | 0.254 | 0.294 | 0.309 | 1.034 | 0.75 | 0.112 | 0.325 | 18.523 | 20.563 | 115.793 | 0.11579 | -33.258 | -0.033258 | -4.525 | -0.004525 | -5.536 | -0.005536 | 0.02 | 20 | NaN
124.145 | 116.42 | 1919 | 31.9833 | 4.284 | 0.256 | 0.282 | 0.317 | 0.317 | 0.251 | 0.255 | 0.295 | 0.309 | 1.033 | 0.749 | 0.11 | 0.325 | 21.661 | 20.614 | 131.232 | 0.13123 | -34.642 | -0.034642 | -6.807 | -0.006807 | -5.29 | -0.00529 | 0.01 | 10 | NaN
130.3331 | 122.86 | 1979 | 32.9833 | 4.281 | 0.256 | 0.285 | 0.314 | 0.315 | 0.251 | 0.254 | 0.294 | 0.309 | 1.033 | 0.75 | 0.112 | 0.325 | 18.221 | 20.595 | 135.681 | 0.13568 | -32.438 | -0.032438 | -1.07 | -0.00107 | -5.143 | -0.005143 | 0.023 | 23 | NaN
136.2188 | 129.17 | 2039 | 33.9833 | 4.285 | 0.256 | 0.288 | 0.315 | 0.316 | 0.251 | 0.254 | 0.294 | 0.309 | 1.033 | 0.75 | 0.112 | 0.325 | 19.423 | 20.618 | 155.444 | 0.15544 | -33.675 | -0.033675 | 1.405 | 0.001405 | -4.442 | -0.004442 | 0.021 | 21 | NaN
141.8847 | 135.31 | 2099 | 34.9833 | 4.279 | 0.256 | 0.291 | 0.315 | 0.316 | 0.253 | 0.255 | 0.295 | 0.309 | 1.033 | 0.749 | 0.111 | 0.325 | 20.95 | 20.582 | 176.738 | 0.17674 | -34.017 | -0.034017 | -0.657 | -0.000657 | -4.246 | -0.004246 | 0.018 | 18 | NaN
146.7626 | 141.26 | 2159 | 35.9833 | 4.283 | 0.256 | 0.294 | 0.316 | 0.316 | 0.252 | 0.254 | 0.294 | 0.309 | 1.034 | 0.75 | 0.113 | 0.325 | 17.465 | 20.603 | 182.401 | 0.1824 | -32.546 | -0.032546 | 8.63 | 0.00863 | -4.36 | -0.00436 | 0.031 | 31 | NaN
150.5164 | 146.78 | 2219 | 36.9833 | 4.28 | 0.257 | 0.299 | 0.316 | 0.316 | 0.253 | 0.254 | 0.295 | 0.309 | 1.033 | 0.749 | 0.112 | 0.325 | 21.1 | 20.588 | 217.13 | 0.21713 | -32.26 | -0.03226 | 4.716 | 0.004716 | -4.493 | -0.004493 | 0.023 | 23 | NaN
153.1415 | 151.26 | 2279 | 37.9833 | 4.273 | 0.257 | 0.302 | 0.315 | 0.316 | 0.254 | 0.254 | 0.295 | 0.309 | 1.034 | 0.75 | 0.112 | 0.325 | 19.444 | 20.542 | 233.323 | 0.23332 | -32.122 | -0.032122 | 11.373 | 0.011373 | -4.569 | -0.004569 | 0.029 | 29 | NaN
154.6943 | 154.78 | 2339 | 38.9833 | 4.281 | 0.256 | 0.306 | 0.315 | 0.315 | 0.254 | 0.254 | 0.294 | 0.309 | 1.034 | 0.75 | 0.113 | 0.325 | 17.921 | 20.595 | 249.338 | 0.24934 | -30.494 | -0.030494 | 12.526 | 0.012526 | -4.257 | -0.004257 | 0.036 | 36 | NaN
155.3422 | 157.39 | 2399 | 39.9833 | 4.278 | 0.257 | 0.31 | 0.317 | 0.317 | 0.255 | 0.253 | 0.295 | 0.309 | 1.032 | 0.749 | 0.112 | 0.325 | 21.747 | 20.571 | 279.075 | 0.27907 | -31.504 | -0.031504 | 15.872 | 0.015872 | -4.944 | -0.004944 | 0.026 | 26 | NaN
155.2703 | 159.18 | 2459 | 40.9833 | 4.267 | 0.256 | 0.31 | 0.315 | 0.315 | 0.255 | 0.254 | 0.294 | 0.309 | 1.034 | 0.75 | 0.113 | 0.325 | 18.79 | 20.502 | 270.93 | 0.27093 | -27.202 | -0.027202 | 15.631 | 0.015631 | -4.575 | -0.004575 | 0.037 | 37 | NaN
154.7798 | 159.18 | 2519 | 41.9833 | 4.277 | 0.257 | 0.312 | 0.316 | 0.316 | 0.255 | 0.253 | 0.294 | 0.309 | 1.033 | 0.75 | 0.113 | 0.325 | 19.487 | 20.565 | 286.541 | 0.28654 | -28.81 | -0.02881 | 20.259 | 0.020259 | -5.318 | -0.005318 | 0.034 | 34 | NaN
153.791 | 160.22 | 2579 | 42.9833 | 4.273 | 0.257 | 0.313 | 0.317 | 0.316 | 0.256 | 0.254 | 0.294 | 0.309 | 1.032 | 0.749 | 0.112 | 0.325 | 21.295 | 20.544 | 294.265 | 0.29426 | -26.656 | -0.026656 | 15.674 | 0.015674 | -7.293 | -0.007293 | 0.028 | 28 | NaN
152.589 | 160.62 | 2639 | 43.9833 | 4.277 | 0.256 | 0.311 | 0.316 | 0.314 | 0.256 | 0.253 | 0.294 | 0.309 | 1.034 | 0.75 | 0.114 | 0.325 | 17.631 | 20.564 | 273.687 | 0.27369 | -22.179 | -0.022179 | 23.23 | 0.02323 | -7.488 | -0.007488 | 0.039 | 39 | NaN
151.0013 | 160.48 | 2699 | 44.9833 | 4.277 | 0.256 | 0.31 | 0.318 | 0.316 | 0.257 | 0.254 | 0.294 | 0.309 | 1.032 | 0.749 | 0.112 | 0.325 | 21.033 | 20.568 | 277.935 | 0.27793 | -23.653 | -0.023653 | 19.438 | 0.019438 | -8.017 | -0.008017 | 0.028 | 28 | NaN
149.3204 | 159.89 | 2759 | 45.9833 | 4.288 | 0.257 | 0.309 | 0.318 | 0.315 | 0.257 | 0.253 | 0.294 | 0.309 | 1.033 | 0.749 | 0.112 | 0.325 | 20.181 | 20.637 | 269.29 | 0.26929 | -21.763 | -0.021763 | 23.426 | 0.023426 | -7.467 | -0.007467 | 0.028 | 28 | NaN
148.0273 | 158.93 | 2819 | 46.9833 | 4.277 | 0.256 | 0.306 | 0.319 | 0.316 | 0.256 | 0.253 | 0.294 | 0.309 | 1.033 | 0.75 | 0.113 | 0.325 | 17.797 | 20.57 | 247.183 | 0.24718 | -21.562 | -0.021562 | 25.768 | 0.025768 | -6.887 | -0.006887 | 0.034 | 34 | NaN
148.6987 | 157.72 | 2879 | 47.9833 | 4.288 | 0.257 | 0.304 | 0.318 | 0.315 | 0.257 | 0.254 | 0.294 | 0.309 | 1.033 | 0.749 | 0.111 | 0.326 | 22.017 | 20.636 | 248.59 | 0.24859 | -19.648 | -0.019648 | 19.457 | 0.019457 | -8.3 | -0.0083 | 0.019 | 19 | NaN
151.9358 | 156.42 | 2939 | 48.9833 | 4.282 | 0.256 | 0.302 | 0.318 | 0.315 | 0.256 | 0.254 | 0.294 | 0.309 | 1.034 | 0.75 | 0.112 | 0.325 | 18.728 | 20.602 | 231.057 | 0.23106 | -18.066 | -0.018066 | 19.48 | 0.01948 | -7.471 | -0.007471 | 0.028 | 28 | NaN
157.4305 | 156.16 | 2999 | 49.9833 | 4.283 | 0.256 | 0.303 | 0.318 | 0.315 | 0.256 | 0.253 | 0.294 | 0.309 | 1.034 | 0.75 | 0.112 | 0.325 | 18.77 | 20.605 | 236.395 | 0.2364 | -17.831 | -0.017831 | 24.385 | 0.024385 | -8.897 | -0.008897 | 0.028 | 28 | NaN
164.3469 | 157.76 | 3059 | 50.9833 | 4.285 | 0.256 | 0.307 | 0.319 | 0.316 | 0.258 | 0.254 | 0.294 | 0.31 | 1.033 | 0.749 | 0.111 | 0.326 | 21.782 | 20.617 | 261.844 | 0.26184 | -20.294 | -0.020294 | 23.881 | 0.023881 | -7.985 | -0.007985 | 0.02 | 20 | NaN
171.6669 | 161.38 | 3119 | 51.9833 | 4.276 | 0.256 | 0.314 | 0.318 | 0.315 | 0.257 | 0.253 | 0.294 | 0.309 | 1.034 | 0.75 | 0.113 | 0.325 | 17.678 | 20.559 | 292.722 | 0.29272 | -16.381 | -0.016381 | 27.719 | 0.027719 | -7.545 | -0.007545 | 0.037 | 37 | NaN
178.9675 | 166.55 | 3179 | 52.9833 | 4.282 | 0.256 | 0.329 | 0.32 | 0.315 | 0.26 | 0.253 | 0.294 | 0.309 | 1.033 | 0.749 | 0.113 | 0.325 | 20.359 | 20.601 | 373.168 | 0.37317 | -12.127 | -0.012127 | 34.724 | 0.034724 | -5.148 | -0.005148 | 0.036 | 36 | NaN
185.7803 | 172.51 | 3239 | 53.9833 | 4.276 | 0.257 | 0.348 | 0.322 | 0.315 | 0.263 | 0.254 | 0.295 | 0.309 | 1.033 | 0.75 | 0.114 | 0.325 | 20.668 | 20.563 | 479.068 | 0.47907 | -4.611 | -0.004611 | 42.47 | 0.04247 | -3.9 | -0.0039 | 0.047 | 47 | NaN
192.4362 | 178.79 | 3299 | 54.9833 | 4.277 | 0.257 | 0.372 | 0.325 | 0.315 | 0.264 | 0.253 | 0.294 | 0.309 | 1.034 | 0.751 | 0.117 | 0.325 | 17.235 | 20.564 | 599.182 | 0.59918 | 5.392 | 0.005392 | 53.449 | 0.053449 | -2.638 | -0.002638 | 0.073 | 73 | NaN
197.6875 | 185.13 | 3359 | 55.9833 | 4.296 | 0.258 | 0.399 | 0.331 | 0.315 | 0.268 | 0.253 | 0.295 | 0.31 | 1.032 | 0.749 | 0.118 | 0.326 | 22.084 | 20.687 | 749.377 | 0.74938 | 23.676 | 0.023676 | 63.811 | 0.063811 | -3.409 | -0.003409 | 0.079 | 79 | NaN
201.3452 | 191.38 | 3419 | 56.9833 | 4.288 | 0.257 | 0.426 | 0.337 | 0.316 | 0.272 | 0.253 | 0.295 | 0.309 | 1.033 | 0.75 | 0.121 | 0.325 | 19.62 | 20.634 | 885.577 | 0.88558 | 43.153 | 0.043153 | 82.56 | 0.08256 | -2.258 | -0.002258 | 0.109 | 109 | NaN
203.4513 | 197.14 | 3479 | 57.9833 | 4.281 | 0.257 | 0.453 | 0.343 | 0.314 | 0.276 | 0.253 | 0.295 | 0.309 | 1.033 | 0.75 | 0.124 | 0.325 | 19.031 | 20.595 | 1031.063 | 1.0311 | 69.458 | 0.069458 | 97.088 | 0.097088 | -0.455 | -0.000455 | 0.134 | 134 | NaN
204.3253 | 201.47 | 3539 | 58.9833 | 4.276 | 0.258 | 0.477 | 0.35 | 0.313 | 0.281 | 0.254 | 0.295 | 0.31 | 1.032 | 0.749 | 0.125 | 0.326 | 22.165 | 20.56 | 1163.449 | 1.1634 | 95.323 | 0.095323 | 111.038 | 0.11104 | -2.844 | -0.002844 | 0.14 | 140 | NaN
204.1065 | 204.59 | 3599 | 59.9833 | 4.278 | 0.259 | 0.494 | 0.359 | 0.315 | 0.285 | 0.253 | 0.295 | 0.309 | 1.033 | 0.75 | 0.127 | 0.325 | 18.085 | 20.574 | 1244.78 | 1.2448 | 121.573 | 0.12157 | 132.456 | 0.13246 | -3.13 | -0.00313 | 0.165 | 165 | NaN
203.1141 | 206.66 | 3659 | 60.9833 | 4.285 | 0.259 | 0.505 | 0.368 | 0.315 | 0.289 | 0.254 | 0.295 | 0.309 | 1.033 | 0.75 | 0.127 | 0.325 | 19.621 | 20.619 | 1307.514 | 1.3075 | 149.873 | 0.14987 | 142.283 | 0.14228 | -5.371 | -0.005371 | 0.164 | 164 | NaN
201.5615 | 207.79 | 3719 | 61.9833 | 4.277 | 0.259 | 0.507 | 0.376 | 0.315 | 0.293 | 0.254 | 0.295 | 0.31 | 1.033 | 0.749 | 0.127 | 0.325 | 21.07 | 20.566 | 1322.457 | 1.3225 | 176.213 | 0.17621 | 153.592 | 0.15359 | -7.239 | -0.007239 | 0.157 | 157 | NaN
199.5903 | 207.79 | 3779 | 62.9833 | 4.281 | 0.258 | 0.501 | 0.381 | 0.314 | 0.294 | 0.254 | 0.294 | 0.309 | 1.033 | 0.75 | 0.127 | 0.325 | 17.721 | 20.59 | 1281.242 | 1.2812 | 200.913 | 0.20091 | 162.989 | 0.16299 | -7.35 | -0.00735 | 0.158 | 158 | NaN
197.2778 | 208.08 | 3839 | 63.9833 | 4.279 | 0.259 | 0.498 | 0.388 | 0.314 | 0.296 | 0.254 | 0.294 | 0.309 | 1.033 | 0.75 | 0.125 | 0.325 | 21.44 | 20.581 | 1272.245 | 1.2722 | 223.5 | 0.2235 | 166.58 | 0.16658 | -9.794 | -0.009794 | 0.141 | 141 | NaN
194.6707 | 207.64 | 3899 | 64.9833 | 4.282 | 0.259 | 0.501 | 0.394 | 0.314 | 0.298 | 0.253 | 0.294 | 0.309 | 1.032 | 0.749 | 0.125 | 0.325 | 19.958 | 20.601 | 1283.821 | 1.2838 | 243.024 | 0.24302 | 178.689 | 0.17869 | -9.175 | -0.009175 | 0.146 | 146 | NaN
193.0716 | 206.63 | 3959 | 65.9833 | 4.278 | 0.26 | 0.509 | 0.398 | 0.312 | 0.301 | 0.254 | 0.293 | 0.309 | 1.033 | 0.75 | 0.126 | 0.325 | 17.987 | 20.572 | 1322.709 | 1.3227 | 265.837 | 0.26584 | 187.872 | 0.18787 | -8.645 | -0.008645 | 0.156 | 156 | NaN
195.3743 | 205.14 | 4019 | 66.9833 | 4.274 | 0.26 | 0.518 | 0.407 | 0.314 | 0.305 | 0.255 | 0.294 | 0.31 | 1.032 | 0.749 | 0.126 | 0.326 | 22.122 | 20.549 | 1383.132 | 1.3831 | 288.318 | 0.28832 | 193.333 | 0.19333 | -10.653 | -0.010653 | 0.149 | 149 | NaN
201.7718 | 203.27 | 4079 | 67.9833 | 4.282 | 0.26 | 0.537 | 0.413 | 0.312 | 0.308 | 0.255 | 0.293 | 0.309 | 1.033 | 0.75 | 0.129 | 0.325 | 18.742 | 20.6 | 1470.286 | 1.4703 | 316.091 | 0.31609 | 209.597 | 0.2096 | -10.918 | -0.010918 | 0.176 | 176 | NaN
210.2991 | 201.44 | 4139 | 68.9833 | 4.29 | 0.261 | 0.585 | 0.427 | 0.312 | 0.314 | 0.254 | 0.294 | 0.309 | 1.033 | 0.75 | 0.135 | 0.325 | 19.565 | 20.649 | 1731.93 | 1.7319 | 361.048 | 0.36105 | 232.039 | 0.23204 | -7.836 | -0.007836 | 0.23 | 230 | NaN
219.0045 | 201.73 | 4199 | 69.9833 | 4.272 | 0.264 | 0.692 | 0.452 | 0.312 | 0.325 | 0.255 | 0.295 | 0.31 | 1.032 | 0.749 | 0.149 | 0.326 | 22.157 | 20.538 | 2305.023 | 2.305 | 447.784 | 0.44778 | 268.917 | 0.26892 | -6.049 | -0.006049 | 0.358 | 358 | NaN
225.8599 | 205.42 | 4259 | 70.9833 | 4.285 | 0.265 | 0.84 | 0.495 | 0.311 | 0.341 | 0.255 | 0.294 | 0.309 | 1.033 | 0.75 | 0.173 | 0.325 | 17.7 | 20.617 | 3073.639 | 3.0736 | 597.902 | 0.5979 | 331.44 | 0.33144 | -3.919 | -0.003919 | 0.576 | 576 | NaN
230.3921 | 211.15 | 4319 | 71.9833 | 4.284 | 0.268 | 1 | 0.558 | 0.311 | 0.362 | 0.255 | 0.296 | 0.31 | 1.032 | 0.75 | 0.197 | 0.325 | 20.415 | 20.61 | 3934.207 | 3.9342 | 813.018 | 0.81302 | 403.899 | 0.4039 | -2.217 | -0.002217 | 0.798 | 798 | NaN
233.2023 | 217.98 | 4379 | 72.9833 | 4.291 | 0.271 | 1.163 | 0.637 | 0.309 | 0.384 | 0.256 | 0.296 | 0.309 | 1.032 | 0.75 | 0.226 | 0.325 | 20.62 | 20.655 | 4799.982 | 4.8 | 1085.42 | 1.0854 | 481.863 | 0.48186 | -1.183 | -0.001183 | 1.06 | 1060 | NaN
237.0901 | 224.85 | 4439 | 73.9833 | 4.284 | 0.273 | 1.372 | 0.74 | 0.31 | 0.41 | 0.256 | 0.295 | 0.309 | 1.033 | 0.75 | 0.267 | 0.325 | 17.589 | 20.613 | 5889.166 | 5.8892 | 1428.967 | 1.429 | 582.247 | 0.58225 | -0.583 | -0.000583 | 1.432 | 1432 | NaN
243.3776 | 229.89 | 4499 | 74.9833 | 4.277 | 0.277 | 1.628 | 0.866 | 0.31 | 0.441 | 0.258 | 0.296 | 0.31 | 1.032 | 0.749 | 0.314 | 0.326 | 21.908 | 20.567 | 7278.371 | 7.2784 | 1857.308 | 1.8573 | 683.602 | 0.6836 | 0.11 | 0.00011 | 1.861 | 1861 | NaN
248.2551 | 233.57 | 4559 | 75.9833 | 4.276 | 0.28 | 1.887 | 1.008 | 0.309 | 0.473 | 0.258 | 0.296 | 0.309 | 1.032 | 0.75 | 0.363 | 0.325 | 18.939 | 20.562 | 8624.592 | 8.6246 | 2342.68 | 2.3427 | 803.346 | 0.80335 | 0.229 | 0.000229 | 2.303 | 2303 | NaN
251.2446 | 237.13 | 4619 | 76.9833 | 4.278 | 0.283 | 2.128 | 1.156 | 0.307 | 0.502 | 0.259 | 0.296 | 0.309 | 1.032 | 0.75 | 0.402 | 0.325 | 18.768 | 20.574 | 9899.938 | 9.8999 | 2848.684 | 2.8487 | 909.27 | 0.90927 | -0.224 | -0.000224 | 2.658 | 2658 | NaN
252.5423 | 242.81 | 4679 | 77.9833 | 4.282 | 0.286 | 2.296 | 1.285 | 0.308 | 0.528 | 0.262 | 0.296 | 0.31 | 1.031 | 0.749 | 0.418 | 0.326 | 21.756 | 20.596 | 10822.335 | 10.8223 | 3281.074 | 3.2811 | 985.938 | 0.98594 | -2.732 | -0.002732 | 2.802 | 2802 | NaN
252.4711 | 248.75 | 4739 | 78.9833 | 4.282 | 0.286 | 2.378 | 1.395 | 0.306 | 0.545 | 0.262 | 0.294 | 0.309 | 1.032 | 0.75 | 0.417 | 0.325 | 17.547 | 20.6 | 11207.274 | 11.2073 | 3662.148 | 3.6621 | 1060.13 | 1.0601 | -4.861 | -0.004861 | 2.794 | 2794 | NaN
251.2833 | 252.41 | 4799 | 79.9833 | 4.279 | 0.287 | 2.415 | 1.509 | 0.305 | 0.564 | 0.264 | 0.295 | 0.309 | 1.032 | 0.75 | 0.436 | 0.325 | 19.798 | 20.579 | 11436.64 | 11.4366 | 4049.359 | 4.0494 | 1116.087 | 1.1161 | -3.572 | -0.003572 | 2.967 | 2967 | NaN
249.2606 | 254.67 | 4859 | 80.9833 | 4.278 | 0.286 | 2.405 | 1.594 | 0.304 | 0.584 | 0.265 | 0.296 | 0.31 | 1.031 | 0.749 | 0.452 | 0.325 | 20.713 | 20.57 | 11386.755 | 11.3868 | 4341.674 | 4.3417 | 1182.236 | 1.1822 | -2.109 | -0.002109 | 3.111 | 3111 | NaN
246.8023 | 255.79 | 4919 | 81.9833 | 4.277 | 0.286 | 2.388 | 1.649 | 0.302 | 0.606 | 0.265 | 0.293 | 0.309 | 1.032 | 0.75 | 0.472 | 0.325 | 17.383 | 20.565 | 11259.197 | 11.2592 | 4538.694 | 4.5387 | 1275.963 | 1.276 | -8.735 | -0.008735 | 3.299 | 3299 | 0.004
243.8445 | 255.82 | 4979 | 82.9833 | 4.273 | 0.286 | 2.313 | 1.642 | 0.3 | 0.61 | 0.265 | 0.292 | 0.31 | 1.031 | 0.749 | 0.422 | 0.326 | 21.25 | 20.541 | 10905.663 | 10.9057 | 4520.511 | 4.5205 | 1272.447 | 1.2724 | -20.089 | -0.020089 | 2.839 | 2839 | NaN
242.4235 | 255.82 | 5039 | 83.9833 | 4.275 | 0.285 | 2.295 | 1.635 | 0.298 | 0.606 | 0.264 | 0.291 | 0.31 | 1.031 | 0.75 | 0.387 | 0.325 | 19.292 | 20.555 | 10786.686 | 10.7867 | 4508.86 | 4.5089 | 1272.779 | 1.2728 | -23.232 | -0.023232 | 2.524 | 2524 | NaN
244.3979 | 254.96 | 5099 | 84.9833 | 4.28 | 0.285 | 2.297 | 1.636 | 0.297 | 0.603 | 0.264 | 0.291 | 0.309 | 1.032 | 0.75 | 0.364 | 0.325 | 17.881 | 20.588 | 10790.985 | 10.791 | 4514.77 | 4.5148 | 1266.961 | 1.267 | -23.333 | -0.023333 | 2.311 | 2311 | NaN
246.6176 | 253.36 | 5159 | 85.9833 | 4.278 | 0.285 | 2.279 | 1.632 | 0.294 | 0.601 | 0.263 | 0.292 | 0.31 | 1.031 | 0.749 | 0.343 | 0.326 | 22.09 | 20.574 | 10734.931 | 10.7349 | 4519.853 | 4.5199 | 1249.143 | 1.2491 | -25.081 | -0.025081 | 2.121 | 2121 | NaN
247.8162 | 251.2 | 5219 | 86.9833 | 4.28 | 0.284 | 2.222 | 1.622 | 0.291 | 0.596 | 0.261 | 0.291 | 0.31 | 1.031 | 0.75 | 0.324 | 0.325 | 18.519 | 20.589 | 10392.237 | 10.3922 | 4496.185 | 4.4962 | 1251.333 | 1.2513 | -25.257 | -0.025257 | 1.947 | 1947 | NaN
247.9515 | 249.2 | 5279 | 87.9833 | 4.28 | 0.282 | 2.124 | 1.598 | 0.288 | 0.591 | 0.26 | 0.291 | 0.31 | 1.032 | 0.75 | 0.301 | 0.325 | 19.507 | 20.588 | 9886.211 | 9.8862 | 4427.566 | 4.4276 | 1234.076 | 1.2341 | -25.929 | -0.025929 | 1.739 | 1739 | NaN
247.134 | 249.59 | 5339 | 88.9833 | 4.281 | 0.281 | 1.999 | 1.567 | 0.287 | 0.585 | 0.259 | 0.292 | 0.31 | 1.031 | 0.749 | 0.285 | 0.326 | 21.251 | 20.591 | 9239.942 | 9.2399 | 4331.371 | 4.3314 | 1212.412 | 1.2124 | -24.277 | -0.024277 | 1.598 | 1598 | NaN
245.3673 | 251.43 | 5399 | 89.9833 | 4.285 | 0.278 | 1.891 | 1.544 | 0.284 | 0.585 | 0.257 | 0.291 | 0.31 | 1.032 | 0.75 | 0.283 | 0.325 | 17.785 | 20.617 | 8632.53 | 8.6325 | 4268.549 | 4.2685 | 1230.268 | 1.2303 | -25.142 | -0.025142 | 1.577 | 1577 | NaN
243.0035 | 252.35 | 5459 | 90.9833 | 4.285 | 0.277 | 1.731 | 1.481 | 0.282 | 0.578 | 0.255 | 0.29 | 0.31 | 1.032 | 0.75 | 0.255 | 0.325 | 20.511 | 20.615 | 7813.406 | 7.8134 | 4061.329 | 4.0613 | 1209.885 | 1.2099 | -30.651 | -0.030651 | 1.325 | 1325 | NaN
240.1816 | 252.59 | 5519 | 91.9833 | 4.28 | 0.275 | 1.536 | 1.395 | 0.278 | 0.565 | 0.252 | 0.289 | 0.31 | 1.032 | 0.75 | 0.224 | 0.325 | 20.347 | 20.589 | 6772.205 | 6.7722 | 3790.502 | 3.7905 | 1173.969 | 1.174 | -34.238 | -0.034238 | 1.044 | 1044 | NaN
237.1198 | 252.23 | 5579 | 92.9833 | 4.272 | 0.271 | 1.357 | 1.312 | 0.277 | 0.551 | 0.25 | 0.289 | 0.309 | 1.033 | 0.751 | 0.202 | 0.325 | 17.695 | 20.538 | 5811.16 | 5.8112 | 3516.793 | 3.5168 | 1134.066 | 1.1341 | -35.555 | -0.035555 | 0.839 | 839 | NaN
233.7417 | 251.23 | 5639 | 93.9833 | 4.27 | 0.27 | 1.202 | 1.232 | 0.275 | 0.539 | 0.248 | 0.289 | 0.31 | 1.031 | 0.749 | 0.182 | 0.326 | 21.825 | 20.521 | 5015.902 | 5.0159 | 3256.995 | 3.257 | 1101.145 | 1.1011 | -36.928 | -0.036928 | 0.661 | 661 | NaN
230.2218 | 249.64 | 5699 | 94.9833 | 4.282 | 0.268 | 1.063 | 1.156 | 0.273 | 0.526 | 0.244 | 0.288 | 0.31 | 1.032 | 0.749 | 0.169 | 0.325 | 19.321 | 20.596 | 4258.988 | 4.259 | 3007.36 | 3.0074 | 1068.614 | 1.0686 | -38.863 | -0.038863 | 0.539 | 539 | NaN
226.6316 | 247.54 | 5759 | 95.9833 | 4.281 | 0.265 | 0.944 | 1.081 | 0.271 | 0.515 | 0.242 | 0.288 | 0.31 | 1.032 | 0.75 | 0.157 | 0.325 | 18.263 | 20.59 | 3628.984 | 3.629 | 2762.903 | 2.7629 | 1037.998 | 1.038 | -40.309 | -0.040309 | 0.435 | 435 | NaN
222.9774 | 245.05 | 5819 | 96.9833 | 4.276 | 0.264 | 0.856 | 1.014 | 0.268 | 0.505 | 0.24 | 0.288 | 0.31 | 1.032 | 0.748 | 0.148 | 0.326 | 21.972 | 20.558 | 3175.063 | 3.1751 | 2548.813 | 2.5488 | 1018.237 | 1.0182 | -41.883 | -0.041883 | 0.35 | 350 | NaN
219.2871 | 242.25 | 5879 | 97.9833 | 4.277 | 0.262 | 0.762 | 0.955 | 0.268 | 0.495 | 0.236 | 0.288 | 0.31 | 1.033 | 0.75 | 0.142 | 0.325 | 18.109 | 20.565 | 2662.346 | 2.6623 | 2348.393 | 2.3484 | 984.227 | 0.98423 | -42.731 | -0.042731 | 0.299 | 299 | NaN
215.5409 | 239.22 | 5939 | 98.9833 | 4.274 | 0.262 | 0.685 | 0.899 | 0.266 | 0.486 | 0.235 | 0.288 | 0.31 | 1.032 | 0.749 | 0.136 | 0.325 | 19.644 | 20.547 | 2264.683 | 2.2647 | 2168.931 | 2.1689 | 970.174 | 0.97017 | -43.235 | -0.043235 | 0.241 | 241 | NaN
211.9492 | 236.02 | 5999 | 99.9833 | 4.278 | 0.261 | 0.622 | 0.848 | 0.265 | 0.478 | 0.231 | 0.287 | 0.31 | 1.032 | 0.749 | 0.131 | 0.325 | 20.847 | 20.572 | 1929.857 | 1.9299 | 2002.429 | 2.0024 | 956.913 | 0.95691 | -45.572 | -0.045572 | 0.197 | 197 | NaN
208.2546 | 232.69 | 6059 | 100.9833 | 4.282 | 0.26 | 0.569 | 0.802 | 0.264 | 0.469 | 0.228 | 0.287 | 0.31 | 1.033 | 0.75 | 0.129 | 0.325 | 17.739 | 20.599 | 1638.253 | 1.6383 | 1851.263 | 1.8513 | 923.705 | 0.9237 | -46.597 | -0.046597 | 0.176 | 176 | NaN
204.6674 | 229.3 | 6119 | 101.9833 | 4.284 | 0.259 | 0.526 | 0.761 | 0.264 | 0.462 | 0.226 | 0.287 | 0.31 | 1.032 | 0.749 | 0.125 | 0.325 | 20.929 | 20.61 | 1423.82 | 1.4238 | 1714.848 | 1.7148 | 927.455 | 0.92746 | -46.309 | -0.046309 | 0.14 | 140 | NaN
201.0996 | 225.85 | 6179 | 102.9833 | 4.286 | 0.259 | 0.488 | 0.723 | 0.263 | 0.456 | 0.224 | 0.287 | 0.31 | 1.033 | 0.749 | 0.123 | 0.325 | 19.505 | 20.622 | 1218.485 | 1.2185 | 1592.867 | 1.5929 | 900.967 | 0.90097 | -47.361 | -0.047361 | 0.125 | 125 | NaN
197.6921 | 222.38 | 6239 | 103.9833 | 4.276 | 0.258 | 0.458 | 0.69 | 0.262 | 0.449 | 0.222 | 0.286 | 0.309 | 1.033 | 0.75 | 0.122 | 0.325 | 18.277 | 20.558 | 1051.763 | 1.0518 | 1483.594 | 1.4836 | 882.103 | 0.8821 | -47.416 | -0.047416 | 0.115 | 115 | NaN
194.3095 | 222.38 | 6299 | 104.9833 | 4.276 | 0.258 | 0.433 | 0.661 | 0.263 | 0.444 | 0.219 | 0.287 | 0.31 | 1.032 | 0.749 | 0.119 | 0.326 | 21.629 | 20.563 | 931.318 | 0.93132 | 1382.71 | 1.3827 | 896.988 | 0.89699 | -49.572 | -0.049572 | 0.091 | 91 | NaN
190.9318 | 218.92 | 6359 | 105.9833 | 4.279 | 0.257 | 0.411 | 0.631 | 0.26 | 0.437 | 0.216 | 0.286 | 0.31 | 1.033 | 0.75 | 0.12 | 0.325 | 18.161 | 20.58 | 806.742 | 0.80674 | 1294.627 | 1.2946 | 862.636 | 0.86264 | -48.502 | -0.048502 | 0.093 | 93 | NaN
187.7626 | 215.47 | 6419 | 106.9833 | 4.288 | 0.257 | 0.392 | 0.611 | 0.264 | 0.432 | 0.215 | 0.286 | 0.31 | 1.034 | 0.75 | 0.118 | 0.325 | 18.815 | 20.638 | 709.381 | 0.70938 | 1206.533 | 1.2065 | 857.147 | 0.85715 | -49.896 | -0.049896 | 0.083 | 83 | NaN
184.6082 | 212.05 | 6479 | 107.9833 | 4.283 | 0.257 | 0.377 | 0.587 | 0.262 | 0.427 | 0.213 | 0.286 | 0.31 | 1.032 | 0.749 | 0.117 | 0.325 | 20.776 | 20.603 | 633.646 | 0.63365 | 1136.341 | 1.1363 | 861.952 | 0.86195 | -52.328 | -0.052328 | 0.07 | 70 | NaN
181.5643 | 208.67 | 6539 | 108.9833 | 4.283 | 0.257 | 0.363 | 0.565 | 0.261 | 0.421 | 0.21 | 0.285 | 0.309 | 1.033 | 0.75 | 0.118 | 0.325 | 17.346 | 20.602 | 549.717 | 0.54972 | 1065.984 | 1.066 | 822.46 | 0.82246 | -51.585 | -0.051585 | 0.076 | 76 | NaN
178.5347 | 205.34 | 6599 | 109.9833 | 4.294 | 0.256 | 0.352 | 0.548 | 0.261 | 0.417 | 0.21 | 0.286 | 0.31 | 1.032 | 0.749 | 0.116 | 0.325 | 20.725 | 20.672 | 500.709 | 0.50071 | 1007.136 | 1.0071 | 842.984 | 0.84298 | -52.96 | -0.05296 | 0.064 | 64 | NaN
175.6357 | 202.07 | 6659 | 110.9833 | 4.273 | 0.256 | 0.342 | 0.531 | 0.261 | 0.413 | 0.208 | 0.285 | 0.31 | 1.032 | 0.749 | 0.116 | 0.325 | 19.676 | 20.544 | 443.249 | 0.44325 | 949.649 | 0.94965 | 823.69 | 0.82369 | -53.38 | -0.05338 | 0.062 | 62 | NaN
172.8187 | 198.84 | 6719 | 111.9833 | 4.276 | 0.256 | 0.334 | 0.517 | 0.263 | 0.407 | 0.205 | 0.285 | 0.309 | 1.033 | 0.749 | 0.117 | 0.325 | 17.704 | 20.564 | 394.999 | 0.395 | 896.912 | 0.89691 | 796.946 | 0.79695 | -53.515 | -0.053515 | 0.067 | 67 | NaN
170.0322 | 195.67 | 6779 | 112.9833 | 4.278 | 0.256 | 0.327 | 0.504 | 0.263 | 0.404 | 0.204 | 0.285 | 0.31 | 1.031 | 0.749 | 0.115 | 0.325 | 21.492 | 20.576 | 368.207 | 0.36821 | 851.264 | 0.85126 | 829.978 | 0.82998 | -54.236 | -0.054236 | 0.052 | 52 | NaN
167.3846 | 192.56 | 6839 | 113.9833 | 4.274 | 0.256 | 0.321 | 0.491 | 0.262 | 0.4 | 0.203 | 0.285 | 0.31 | 1.032 | 0.749 | 0.116 | 0.325 | 19.276 | 20.549 | 329.401 | 0.3294 | 810.22 | 0.81022 | 791.32 | 0.79132 | -55.059 | -0.055059 | 0.06 | 60 | NaN
164.7603 | 189.53 | 6899 | 114.9833 | 4.272 | 0.255 | 0.315 | 0.48 | 0.263 | 0.396 | 0.202 | 0.284 | 0.309 | 1.033 | 0.749 | 0.116 | 0.325 | 18.674 | 20.539 | 300.319 | 0.30032 | 768.889 | 0.76889 | 783.299 | 0.7833 | -55.468 | -0.055468 | 0.058 | 58 | NaN
162.154 | 186.59 | 6959 | 115.9833 | 4.288 | 0.256 | 0.312 | 0.47 | 0.264 | 0.393 | 0.202 | 0.285 | 0.31 | 1.032 | 0.748 | 0.115 | 0.325 | 21.992 | 20.637 | 286.779 | 0.28678 | 731.732 | 0.73173 | 806.019 | 0.80602 | -56.811 | -0.056811 | 0.048 | 48 | NaN
159.6979 | 183.78 | 7019 | 116.9833 | 4.286 | 0.255 | 0.307 | 0.459 | 0.263 | 0.389 | 0.199 | 0.284 | 0.309 | 1.033 | 0.75 | 0.116 | 0.325 | 17.807 | 20.625 | 251.839 | 0.25184 | 698.128 | 0.69813 | 751.013 | 0.75101 | -56.968 | -0.056968 | 0.061 | 61 | NaN
157.1969 | 181.11 | 7079 | 117.9833 | 4.282 | 0.255 | 0.303 | 0.451 | 0.264 | 0.386 | 0.199 | 0.284 | 0.31 | 1.032 | 0.749 | 0.115 | 0.325 | 20.307 | 20.599 | 238.387 | 0.23839 | 667.779 | 0.66778 | 776.65 | 0.77665 | -57.973 | -0.057973 | 0.052 | 52 | NaN
154.7988 | 178.47 | 7139 | 118.9833 | 4.274 | 0.255 | 0.301 | 0.445 | 0.266 | 0.383 | 0.198 | 0.285 | 0.31 | 1.032 | 0.748 | 0.115 | 0.325 | 20.813 | 20.548 | 224.31 | 0.22431 | 638.656 | 0.63866 | 774.302 | 0.7743 | -58.439 | -0.058439 | 0.05 | 50 | NaN
152.5336 | 175.84 | 7199 | 119.9833 | 4.286 | 0.254 | 0.297 | 0.436 | 0.264 | 0.379 | 0.197 | 0.284 | 0.309 | 1.033 | 0.749 | 0.116 | 0.325 | 17.542 | 20.626 | 202.959 | 0.20296 | 614.385 | 0.61438 | 724.83 | 0.72483 | -58.428 | -0.058428 | 0.06 | 60 | 0.002
150.3057 | 173.19 | 7259 | 120.9833 | 4.285 | 0.255 | 0.296 | 0.431 | 0.266 | 0.377 | 0.197 | 0.284 | 0.31 | 1.032 | 0.748 | 0.114 | 0.325 | 21.806 | 20.616 | 202.573 | 0.20257 | 587.799 | 0.5878 | 769.663 | 0.76966 | -58.421 | -0.058421 | 0.047 | 47 | NaN
148.106 | 170.56 | 7319 | 121.9833 | 4.27 | 0.255 | 0.293 | 0.423 | 0.265 | 0.374 | 0.196 | 0.284 | 0.31 | 1.032 | 0.749 | 0.115 | 0.325 | 19.391 | 20.522 | 184.51 | 0.18451 | 566.203 | 0.5662 | 732.786 | 0.73279 | -59.519 | -0.059519 | 0.053 | 53 | NaN
145.9639 | 167.98 | 7379 | 122.9833 | 4.278 | 0.255 | 0.292 | 0.418 | 0.266 | 0.371 | 0.195 | 0.284 | 0.31 | 1.033 | 0.749 | 0.116 | 0.325 | 18.221 | 20.575 | 175.555 | 0.17556 | 542.637 | 0.54264 | 714.964 | 0.71496 | -60.506 | -0.060506 | 0.056 | 56 | NaN
143.8007 | 165.46 | 7439 | 123.9833 | 4.282 | 0.255 | 0.291 | 0.413 | 0.267 | 0.369 | 0.195 | 0.284 | 0.31 | 1.032 | 0.748 | 0.114 | 0.325 | 21.969 | 20.597 | 176.602 | 0.1766 | 523.529 | 0.52353 | 751.392 | 0.75139 | -60.897 | -0.060897 | 0.045 | 45 | NaN
141.7941 | 163.02 | 7499 | 124.9833 | 4.274 | 0.254 | 0.289 | 0.408 | 0.267 | 0.366 | 0.194 | 0.284 | 0.309 | 1.033 | 0.749 | 0.116 | 0.325 | 18.078 | 20.547 | 157.146 | 0.15715 | 505.673 | 0.50567 | 691.92 | 0.69192 | -60.323 | -0.060323 | 0.057 | 57 | NaN
139.8078 | 163.02 | 7559 | 125.9833 | 4.28 | 0.255 | 0.288 | 0.403 | 0.268 | 0.363 | 0.193 | 0.284 | 0.31 | 1.033 | 0.749 | 0.115 | 0.325 | 19.581 | 20.587 | 154.832 | 0.15483 | 488.034 | 0.48803 | 711.864 | 0.71186 | -60.913 | -0.060913 | 0.052 | 52 | NaN
137.8748 | 160.64 | 7619 | 126.9833 | 4.275 | 0.255 | 0.287 | 0.399 | 0.268 | 0.362 | 0.193 | 0.284 | 0.31 | 1.032 | 0.748 | 0.114 | 0.325 | 20.768 | 20.556 | 152.254 | 0.15225 | 471.49 | 0.47149 | 720.18 | 0.72018 | -62.152 | -0.062152 | 0.047 | 47 | NaN
135.9214 | 158.33 | 7679 | 127.9833 | 4.274 | 0.254 | 0.285 | 0.396 | 0.269 | 0.358 | 0.192 | 0.283 | 0.309 | 1.033 | 0.75 | 0.116 | 0.325 | 17.801 | 20.55 | 138.46 | 0.13846 | 455.162 | 0.45516 | 667.482 | 0.66748 | -60.533 | -0.060533 | 0.058 | 58 | NaN
134.1223 | 156.06 | 7739 | 128.9833 | 4.275 | 0.255 | 0.286 | 0.392 | 0.27 | 0.357 | 0.193 | 0.283 | 0.31 | 1.032 | 0.749 | 0.115 | 0.325 | 20.522 | 20.555 | 145.753 | 0.14575 | 441.295 | 0.44129 | 707.21 | 0.70721 | -62.319 | -0.062319 | 0.048 | 48 | NaN
132.3263 | 153.84 | 7799 | 129.9833 | 4.284 | 0.255 | 0.284 | 0.391 | 0.272 | 0.355 | 0.192 | 0.283 | 0.31 | 1.032 | 0.749 | 0.115 | 0.325 | 20.291 | 20.613 | 138.215 | 0.13822 | 423.168 | 0.42317 | 688.908 | 0.68891 | -62.656 | -0.062656 | 0.051 | 51 | NaN
130.5339 | 151.68 | 7859 | 130.9833 | 4.278 | 0.255 | 0.283 | 0.385 | 0.27 | 0.352 | 0.192 | 0.283 | 0.309 | 1.033 | 0.749 | 0.116 | 0.325 | 17.852 | 20.57 | 126.897 | 0.1269 | 413.798 | 0.4138 | 651.604 | 0.6516 | -61.815 | -0.061815 | 0.057 | 57 | NaN
128.7715 | 149.57 | 7919 | 131.9833 | 4.271 | 0.256 | 0.284 | 0.384 | 0.272 | 0.351 | 0.192 | 0.283 | 0.31 | 1.032 | 0.749 | 0.114 | 0.325 | 21.661 | 20.531 | 136.754 | 0.13675 | 400.992 | 0.40099 | 696.008 | 0.69601 | -63.71 | -0.06371 | 0.044 | 44 | NaN
127.1586 | 147.51 | 7979 | 132.9833 | 4.286 | 0.255 | 0.282 | 0.381 | 0.273 | 0.348 | 0.191 | 0.283 | 0.31 | 1.033 | 0.749 | 0.115 | 0.325 | 18.361 | 20.622 | 121.674 | 0.12167 | 388.213 | 0.38821 | 644.719 | 0.64472 | -64.114 | -0.064114 | 0.054 | 54 | NaN
125.4052 | 145.51 | 8039 | 133.9833 | 4.271 | 0.255 | 0.281 | 0.376 | 0.271 | 0.347 | 0.192 | 0.283 | 0.309 | 1.033 | 0.749 | 0.116 | 0.325 | 17.738 | 20.528 | 114.564 | 0.11456 | 380.692 | 0.38069 | 632.094 | 0.63209 | -63.103 | -0.063103 | 0.057 | 57 | NaN

## Fig. 4
Area
Name | RT | 250 °C | 200 °C
Acetaldehyde | 6.96 | 8516282 | 5006401
Acrolein | 10.08 | 2035894 | 851287
Propionaldehyde | 10.28 | 451635 | 170547
Acetone | 10.48 | 3925964 | 1321683
Propanal-2-methyl | 13.64 | 87770 | 40031
Methacrolein | 14.21 | 1138209 | 105370
2,3-Butanedione | 15.97 | 313975 | 105370
2-Butanone | 16.51 | 913745 | 105398
Acetic acid | 19.94 | 329873 | 11378