## St(1)
NTO | (kd-loam-NTO) |  |  | 2019-10-16 | 2020-02-13 | 2020-02-17
Sample | Conc (ppm) | Area | slope | 11483.9253 | 12327.2721 | 12060.4164
blank | 0 | 0 | interc | -2886.7322 | -5023.9873 | -16541.8103
1 | 4.7872 | 31277 | r2 | 0.9798 | 0.9979 | 0.9915
2 | 10.1728 | 98630
3 | 19.7472 | 188813 | Test | Conc 1 | Conc
4 | 29.92 | 352597 | 240000 | 21.1501 | 19.8766 | 21.2714
5 | 40.0928 | 448462
DNAN | (kd-loam-dnan) |  |  | 2019-10-16 | 2020-02-13 | 2020-02-17
Sample | Conc (ppm) | area | slope | 20062.0576 | 19845.2838 | 19539.8564
blank | 0 | 0 | interc | 173.0548 | -8885.6939 | -57313.7822
1 | 4.7872 | 75234 | r2 | 0.99 | 0.9993 | 0.9847
2 | 10.1728 | 186922
3 | 19.7472 | 302260 | Test | Conc1 | Conc2 | Conc
4 | 29.92 | 515499 | 240000 | 11.9543 | 12.5413 | 15.2158
5 | 40.0928 | 788475

## St(1b)
NTO | (kd-loam-NTO) |  |  | 2019-10-16 | 2020-02-13
Sample | Conc (ppm) | Area | slope | 11483.9253 | 12327.2721
blank | 0 | 0 | interc | -2886.7322 | -5023.9873
1 | 4.7872 | 57863 | r2 | 0.9798 | 0.9979
2 | 10.1728 | 115427
3 | 19.7472 | 232673 | Test | Conc 1 | Conc
4 | 29.92 | 376392 | 240000 | 21.1501 | 19.8766
5 | 40.0928 | 483437
DNAN | (kd-loam-dnan) |  |  | 2019-10-16 | 2020-02-13
Sample | Conc (ppm) | area | slope | 20062.0576 | 19845.2838
blank | 0 | 0 | interc | 173.0548 | -8885.6939
1 | 4.7872 | 94681 | r2 | 0.99 | 0.9993
2 | 10.1728 | 193105
3 | 19.7472 | 389753 | Test | Conc1 | Conc2
4 | 29.92 | 571066 | 240000 | 11.9543 | 12.5413
5 | 40.0928 | 793728

## St(1c)
| (kd-loam-NTO) |  |  | 2019-10-16 | 2020-02-13 | 2020-02-17
Sample | Conc (ppm) | Area | slope | 11483.9253 | 12327.2721 | 12060.4164
blank | 0 | 0 | interc | -2886.7322 | -5023.9873 | -16541.8103
1 | 4.7872 | 31277 | r2 | 0.9798 | 0.9979 | 0.9915
2 | 10.1728 | 98630
3 | 19.7472 | 188813 | Test | Conc 1 | Conc
4 | 29.92 | 352597 | 240000 | 21.1501 | 19.8766 | 21.2714
5 | 40.0928 | 448462
DNAN | (kd-loam-dnan) |  |  | 2019-10-16 | 2020-02-13 | 2020-02-17
Sample | Conc (ppm) | area | slope | 20062.0576 | 19845.2838 | 19539.8564
blank | 0 | 0 | interc | 173.0548 | -8885.6939 | -57313.7822
1 | 4.7872 | 75234 | r2 | 0.99 | 0.9993 | 0.9847
2 | 10.1728 | 186922
3 | 19.7472 | 302260 | Test | Conc1 | Conc2 | Conc
4 | 29.92 | 515499 | 240000 | 11.9543 | 12.5413 | 15.2158
5 | 40.0928 | 788475

## St(2)
NTO
Stock
| m (mg) | 1407.3 | Standard | V final (ml) | V stock 2 (ml) | C (ppm) | Area | area 2 (15/9)
1 | V (L) | 1 | blank |  |  | 0 | 0 | 0
| C (ppm) | 1407.3 | 1 | 20 | 0.65 | 6.4032 | 78823 | 80839
| v stock | 7 | 2 | 20 | 1 | 9.8511 | 116771 | 118008
2 | v final | 50 | 3 | 20 | 2 | 19.7022 | 229114 | 231447
| C (ppm) | 197.022 | 4 | 20 | 3 | 29.5533 | 339639 | 347241
|  |  | 5 | 20 | 4 | 39.4044 | 454994 | 464254
DNAN
stock | m (mg) | 200.2 | Standard | V final (ml) | V stock 2 (ml) | C (ppm) |  | Area 2 (15/9)
| V (L) | 1 | blank |  |  | 0 | 0 | 0
| C (ppm) | 200.2 | 1 | 20 | 0.5 | 5.005 | 60780 | 91171
|  |  | 2 | 20 | 1 | 10.01 | 150525 | 183542
|  |  | 3 | 20 | 2 | 20.02 | 352869 | 362291
|  |  | 4 | 20 | 2.5 | 25.025 | 456655 | 470465
|  |  | 5 | 20 | 4 | 40.04 | 737242 | 748627

## St(3)
NTO
Stock
| m (mg) | 1407.3 | Standard | V final (ml) | V stock 2 (ml) | C (ppm) | Area | area 2 (15/9)
1 | V (L) | 1 | blank |  |  | 0 | 0 | 0
| C (ppm) | 1407.3 | 1 | 20 | 0.65 | 6.4032 | 78823 | 80839
| v stock | 7 | 2 | 20 | 1 | 9.8511 | 116771 | 118008
2 | v final | 50 | 3 | 20 | 2 | 19.7022 | 229114 | 231447
| C (ppm) | 197.022 | 4 | 20 | 3 | 29.5533 | 339639 | 347241
|  |  | 5 | 20 | 4 | 39.4044 | 454994 | 464254
DNAN
stock | m (mg) | 200.2 | Standard | V final (ml) | V stock 2 (ml) | C (ppm) |  | Area 2 (15/9)
| V (L) | 1 | blank |  |  | 0 | 0 | 0
| C (ppm) | 200.2 | 1 | 20 | 0.5 | 5.005 | 60780 | 91171
|  |  | 2 | 20 | 1 | 10.01 | 150525 | 183542
|  |  | 3 | 20 | 2 | 20.02 | 352869 | 362291
|  |  | 4 | 20 | 2.5 | 25.025 | 456655 | 470465
|  |  | 5 | 20 | 4 | 40.04 | 737242 | 748627

## QS(1)
[5 empty] | Pore vol | 71
[6 empty] | Area |  | Conc |  | mass (mg) |  | C/Co
Sample | Time (min) | Vol (mL) | 1/2 ml | Cum (mL) | Pore vol | NTO | DNAN | NTO | DNAN | NTO | DNAN | NTO | DNAN
qs-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
qs-2 | 5 | 51 | 25.5 | 50 | 0.35915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
qs-3 | 10 | 51 | 76.5 | 100 | 1.0775 | 647357 | 137765 | 52.9218 | 7.3897 | 2.699 | 0.37687 | 0.56514 | 0.41916
qs-4 | 15 | 52 | 128.5 | 150 | 1.8099 | 1149657 | 273934 | 93.6688 | 14.2512 | 4.8708 | 0.74106 | 1.0003 | 0.80836
qs-5 | 20 | 52 | 180.5 | 200 | 2.5423 | 1153319 | 296432 | 93.9659 | 15.3849 | 4.8862 | 0.80001 | 1.0034 | 0.87267
qs-6 | 25 | 52 | 232.5 | 250 | 3.2746 | 489645 | 167724 | 40.128 | 8.8993 | 2.0867 | 0.46277 | 0.42852 | 0.50479
qs-7 | 30 | 52 | 284.5 | 300 | 4.007 | 5481 | 32904 | 0.85217 | 2.1058 | 0.044313 | 0.1095 | 0.0091002 | 0.11944
qs-8 | 35 | 52 | 336.5 | 350 | 4.7394 | 1929 | 19672 | 0.56403 | 1.439 | 0.02933 | 0.074829 | 0.0060232 | 0.081624
qs-9 | 40 | 54 | 390.5 | 400 | 5.5 | 1195 | 13816 | 0.50449 | 1.1439 | 0.027242 | 0.061772 | 0.0053873 | 0.064887
qs-10 | 45 | 53 | 443.5 | 450 | 6.2465 | 1320 | 1736 | 0.51463 | 0.53523 | 0.027275 | 0.028367 | 0.0054956 | 0.030359
qs-11 | 50 | 52 | 495.5 | 500 | 6.9789 | 841 | 9162 | 0.47577 | 0.90942 | 0.02474 | 0.04729 | 0.0050807 | 0.051584
qs-12 | 55 | 52 | 547.5 | 550 | 7.7113 | 0 | 7179 | 0.40755 | 0.8095 | 0.021193 | 0.042094 | 0.0043521 | 0.045917
Intial | - | total | 3141.5 |  | 44.2465 | 1149350 | 340981 | 93.6439 | 17.6297
Initial | [6 empty] | Vol | 150 | Sum | 14.7168 | 2.7446
|  | NTO | DNAN |  |  |  | mass
| slope | 12327.2721 | 19845.2838
| interc | -5023.9873 | -8885.6939
|  | Area | Conc (ppm) | Vol (mL) | Mass (mg) | Rec (%)
| Co NTO | 1149350 | 93.6439 | 150 | 14.0466 | 104.7711
| Co DNAN | 340981 | 17.6297 | 150 | 2.6445 | 103.7858

## QS(2)
Quartz sand
|  |  | Area (UA) |  | C/Co
Sample | Time (min) | Volume (ml) | NTO | DNAN | NTO | DNAN
1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | 47 | 254928 | 258773 | 0.49117 | 0.30089
4 | 15 | 47 | 486508 | 659704 | 0.93736 | 0.76707
5 | 20 | 50 | 494513 | 714984 | 0.95278 | 0.83135
6 | 25 | 49 | 215606 | 402717 | 0.41541 | 0.46826
7 | 30 | 49 | 7719 | 70015 | 0.014872 | 0.08141
8 | 35 | 50 | 1051 | 34098 | 0.002025 | 0.039647
9 | 40 | 50 | 758 | 23125 | 0.0014604 | 0.026889
10 | 45 | 50 | 0 | 16783 | 0 | 0.019514
11 | 50 | 50 | 0 | 13833 | 0 | 0.016084
12 | 55 | 50 | 0 | 11636 | 0 | 0.01353
Initial |  |  | 519020 | 860031

## QS(3)
Quartz sand
|  |  | Area |  | C/Co
Sample | Time (min) | Volume (ml) | NTO | DNAN | NTO | DNAN
1 | 0 | 40 | 0 | 2884 | 0 | 0.0035087
2 | 5 | 47 | 0 | 5609 | 0 | 0.0068239
3 | 10 | 47 | 256305 | 313779 | 0.49399 | 0.38174
4 | 15 | 47 | 505735 | 707783 | 0.97473 | 0.86108
5 | 20 | 46 | 515271 | 750051 | 0.99311 | 0.91251
6 | 25 | 47 | 268978 | 482515 | 0.51842 | 0.58702
7 | 30 | 47 | 13055 | 89340 | 0.025162 | 0.10869
8 | 35 | 48 | 910 | 39142 | 0.0017539 | 0.04762
9 | 40 | 48 | 495 | 23208 | 0.00095404 | 0.028235
10 | 45 | 48 | 0 | 17073 | 0 | 0.020771
11 | 50 | 48 | 0 | 19989 | 0 | 0.024318
12 | 55 | 48 | 0 | 19774 | 0 | 0.024057
Initial |  |  | 518844 | 821967
| average | 47.3636

## Sand(1)
[5 empty] | Pore vol | 57
[6 empty] | Area |  | Conc |  | mass (mg) |  | C/Co
Sample | Time (min) | Vol (mL) | 1/2 ml | Cum (mL) | Pore vol | NTO | DNAN | NTO | DNAN | NTO | DNAN | NTO | DNAN
sand-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sand-2 | 5 | 46 | 23 | 46 | 0.40351 | 42566 | 27043 | 4.901 | 4.3172 | 0.22544 | 0.19859 | 0 | 0.092386
sand-3 | 10 | 46 | 69 | 92 | 1.2105 | 374853 | 359903 | 32.4528 | 21.3521 | 1.4928 | 0.9822 | 0.6942 | 0.45693
sand-4 | 15 | 46 | 115 | 138 | 2.0175 | 509913 | 600747 | 43.6515 | 33.6779 | 2.008 | 1.5492 | 0.93375 | 0.7207
sand-5 | 20 | 45 | 160 | 183 | 2.807 | 495389 | 650561 | 42.4472 | 36.2272 | 1.9101 | 1.6302 | 0.90798 | 0.77525
sand-6 | 25 | 47 | 207 | 230 | 3.6316 | 171410 | 324122 | 15.5842 | 19.5209 | 0.73246 | 0.91748 | 0.33336 | 0.41774
sand-7 | 30 | 48 | 255 | 278 | 4.4737 | 37813 | 133615 | 4.5069 | 9.7712 | 0.21633 | 0.46902 | 0.096406 | 0.2091
sand-8 | 35 | 47 | 302 | 325 | 5.2982 | 10708 | 71655 | 2.2594 | 6.6003 | 0.10619 | 0.31021 | 0.048332 | 0.14124
sand-9 | 40 | 48 | 350 | 373 | 6.1404 | 3466 | 46576 | 1.659 | 5.3168 | 0.07963 | 0.25521 | 0.035487 | 0.11378
sand-10 | 45 | 48 | 398 | 421 | 6.9825 | 1646 | 32248 | 1.5081 | 4.5835 | 0.072387 | 0.22001 | 0.032259 | 0.098086
sand-11 | 50 | 48 | 446 | 469 | 7.8246 | 1533 | 24817 | 1.4987 | 4.2032 | 0.071937 | 0.20176 | 0.032058 | 0.089948
sand-12 | 55 | 48 | 494 | 517 | 8.6667 | 1329 | 19697 | 1.4818 | 3.9412 | 0.071125 | 0.18918 | 0.031697 | 0.084341
Intial | - | total | 2819 |  | 49.4561 | 547268 | 855778 | 46.7488 | 46.7297
Initial | [6 empty] | Vol | 150 | Sum | 6.9864 | 6.9231
|  | NTO | DNAN |  |  |  | mass
| slope | 12060.4164 | 19539.8564
| interc | -16541.8103 | -57313.7822
|  | Area | Conc (ppm) | Vol (mL) | Mass (mg) | Rec (%)
| Co NTO | 547268 | 46.7488 | 150 | 7.0123 | 99.6308
| Co DNAN | 855778 | 46.7297 | 150 | 7.0095 | 98.7674

## Sand(2)
Quartz sand
|  |  | Area (UA) |  | C/Co |  | C
Sample | Time (min) | Volume (ml) | NTO | DNAN | NTO | DNAN | NTO
1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 49 | 91941 | 40675 | 0.17714 | 0.049004
3 | 10 | 49 | 397339 | 383858 | 0.76556 | 0.46246
4 | 15 | 49 | 473643 | 589245 | 0.91257 | 0.70991
5 | 20 | 49 | 415269 | 602278 | 0.8001 | 0.72561
6 | 25 | 49 | 103218 | 253670 | 0.19887 | 0.30562
7 | 30 | 49 | 36524 | 132514 | 0.070371 | 0.15965
8 | 35 | 49 | 14245 | 86224 | 0.027446 | 0.10388
9 | 40 | 50 | 5175 | 59934 | 0.0099707 | 0.072207
10 | 45 | 49 | 2415 | 43202 | 0.004653 | 0.052049
11 | 50 | 50 | 915 | 33233 | 0.0017629 | 0.040038
12 | 55 | 49 | 1267 | 26517 | 0.0024411 | 0.031947
Initial |  |  | 519020 | 830031 | 1
slope
oo

## Sand(3)
Sand
|  |  | area |  | C/Co
Sample | Time (min) | Volume (ml) | NTO | DNAN | NTO | DNAN
1 | 0 | 45 | 703 | 3601 | 0.0013549 | 0.004381
2 | 5 | 47 | 72690 | 59322 | 0.1401 | 0.072171
3 | 10 | 47 | 392477 | 441063 | 0.75645 | 0.53659
4 | 15 | 46 | 474374 | 606736 | 0.91429 | 0.73815
5 | 20 | 48 | 432836 | 624512 | 0.83423 | 0.75978
6 | 25 | 48 | 116470 | 283173 | 0.22448 | 0.34451
7 | 30 | 48 | 40591 | 139424 | 0.078234 | 0.16962
8 | 35 | 48 | 13952 | 84348 | 0.026891 | 0.10262
9 | 40 | 49 | 4720 | 54714 | 0.0090971 | 0.066565
10 | 45 | 49 | 1791 | 35790 | 0.0034519 | 0.043542
11 | 50 | 48 | 917 | 24484 | 0.0017674 | 0.029787
12 | 55 | 48 | 1098 | 20090 | 0.0021162 | 0.024441
Initial
| average | 47.8182 | 518844 | 821967

## Loam(1)
[5 empty] | Pore vol | 85
[6 empty] | Area | Conc (ppm) | Mass (mg) | C/Co
Sample | Time (min) | Vol (mL) | 1/2 ml | Cum (mL) | Pore vol | NTO | NTO | NTO | NTO | dnan
sand-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0
sand-2 | 5 | 46 | 23 | 46 | 0.27059 | nd | 0 | 0 | 0 | 0
sand-3 | 10 | 46 | 69 | 92 | 0.81176 | 288451 | 25.2887 | 1.1633 | 0.60385 | 0
sand-4 | 15 | 46 | 115 | 138 | 1.3529 | 338881 | 29.4702 | 1.3556 | 0.70369 | 0
sand-5 | 20 | 48 | 163 | 186 | 1.9176 | 351023 | 30.477 | 1.4629 | 0.72773 | 0
sand-6 | 25 | 48 | 211 | 234 | 2.4824 | 192408 | 17.3253 | 0.83161 | 0.41369 | 0
sand-7 | 30 | 47 | 258 | 281 | 3.0353 | nd | 0 | 0 | 0 | 0
sand-8 | 35 | 50 | 308 | 331 | 3.6235 | nd | 0 | 0 | 0 | 0
sand-9 | 40 | 48 | 356 | 379 | 4.1882 | nd | 0 | 0 | 0 | 0
sand-10 | 45 | 49 | 405 | 428 | 4.7647 | nd | 0 | 0 | 0 | 0
sand-11 | 50 | 49 | 454 | 477 | 5.3412 | nd | 0 | 0 | 0 | 0
sand-12 | 55 | 49 | 503 | 526 | 5.9176 | nd | 0 | 0 | 0 | 0
Intial | - | total | 2865 |  |  | 488541 | 41.8794
150
[7 empty] | Sum | 4.8134
|  | NTO | DNAN
| slope | 12060.4164 | 19539.8564
| interc | -16541.8103 | -57313.7822
Recovery (%)
|  | Area | Conc (ppm) | Vol (mL) | Mass (mg) | NTO |  |  |  | dnan
| Co NTO | 488541 | 41.8794 | 150 | 6.2819 | 76.6235

## Loam(2)
Quartz sand
|  |  | Area (UA) |  |  | C/Co
Sample | Time (min) | Volume (ml) | NTO | NTO | DNAN | NTO | DNAN
1 | 0 | 50 | 218707 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 45 | 490898 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | 49 | 622249 | 403542 | 0 | 0.77751 | 0
4 | 15 | 49 | 709931 | 491224 | 0 | 0.94645 | 0
5 | 20 | 49 | 682052 | 463345 | 0 | 0.89273 | 0
6 | 25 | 51 | 375989 | 157282 | 0 | 0.72442 | 0
7 | 30 | 50 | 164061 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 35 | 51 | 126631 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 40 | 48 | 111717 | 111717 | 0 | 0.21525 | 0
10 | 45 | 50 | 99473 | 99473 | 2230 | 0.19166 | 0.0026866
11 | 50 | 49 | 91484 | 91484 | 3596 | 0.17626 | 0.0043324
12 | 55 | 51 | 82232 | 82232 | 5977 | 0.15844 | 0.0072009
Initial |  |  | 519020 |  | 830031 | 1

## Loam(3)
Loam
|  |  | area |  | C/Co |  | C
Sample | Time (min) | Volume (ml) | NTO | DNAN | NTO | DNAN
1 | 0 | 46 | 0 | 12606 | 0 | 0.015336
2 | 5 | 47 | 0 | 13107 | 0 | 0.015946
3 | 10 | 48 | 303376 | 12552 | 0.58472 | 0.015271
4 | 15 | 47 | 476779 | 17044 | 0.91893 | 0.020736
5 | 20 | 49 | 526560 | 15241 | 1.0149 | 0.018542
6 | 25 | 46 | 312889 | 29914 | 0.60305 | 0.036393
7 | 30 | 51 | 115759 | 48461 | 0.22311 | 0.058957
8 | 35 | 49 | 53307 | 65714 | 0.10274 | 0.079947
9 | 40 | 49 | 43017 | 76593 | 0.082909 | 0.093183
10 | 45 | 49 | 0 | 81957 | 0 | 0.099708
11 | 50 | 48 | 0 | 84789 | 0 | 0.10315
12 | 55 | 49 | 0 | 85364 | 0 | 0.10385
Initial |  |  | 518844 | 821967 | 1 | 1
| average | 48.3636 |  |  | 3.5303
|  | NTO | DNAN
| slope | 11851.0569 | 19171.5869
| interc | 914.1111 | -4179.8077
Recovery (%)
|  | Area | Conc (ppm) | Vol (mL) | Mass (mg) | NTO
| Co NTO | 518844 | 43.7033 | 150 | 6.5555 | 0