## Fig 6
Fig 6(a)(b) Φ11 as a function of gas concentration and fouling number
Φ11 / 10-3 V
gas conc | 0 ppm | 1500 ppm | 3125 ppm | 6250 ppm
fouling tab area / %
0 | 1.4618 | 1.4541 | 1.4395 | 1.4285
0.61673 | 1.4654 | 1.4613 | 1.44 | 1.4282
1.2026 | 1.4714 | 1.4559 | 1.4464 | 1.4241
1.7299 | 1.4607 | 1.4559 | 1.4416 | 1.43
2.3466 | 1.4623 | 1.4574 | 1.438 | 1.4331
2.8739 | 1.4654 | 1.4571 | 1.4319 | 1.4319
Error in Φ11
gas conc | 0 ppm | 1500 ppm | 3125 ppm | 6250 ppm
fouling tab area / %
0.61673 | 0.2421% | 0.4982% | 0.03897% | -0.02489%
1.2026 | 0.655% | 0.1233% | 0.4813% | -0.3108%
1.7299 | -0.07836% | 0.126% | 0.1509% | 0.1045%
2.3466 | 0.02973% | 0.2298% | -0.101% | 0.323%
2.8739 | 0.2399% | 0.2113% | -0.5252% | 0.2372%
Fig 6(c ) Φ11 at zero gas / 10-6 V
gas conc | 0 ppm | 1500 ppm | 3125 ppm | 6250 ppm
fouling tab area / %
0 | 4.6312 | 4.5969 | 4.5542 | 4.5149
0.61673 | 3.4518 | 3.4339 | 3.3953 | 3.3739
1.2026 | 2.7874 | 2.7645 | 2.7385 | 2.707
1.7299 | 2.3267 | 2.2999 | 2.2882 | 2.2739
2.3466 | 2.0424 | 2.0257 | 2.0248 | 1.9999
2.8739 | 1.7892 | 1.7733 | 1.7658 | 1.7554
Deviation in Phi12 at zero gas / 10-6 V
gas conc | 0 ppm | 1500 ppm | 3125 ppm | 6250 ppm
fouling tab area / %
0 | 0 | -0.034334 | -0.076994 | -0.11627
0.61673 | 0 | -0.017925 | -0.056513 | -0.077835
1.2026 | 0 | -0.02288 | -0.048894 | -0.080442
1.7299 | 0 | -0.026745 | -0.038514 | -0.052817
2.3466 | 0 | -0.016736 | -0.017609 | -0.042516
2.8739 | 0 | -0.015985 | -0.02346 | -0.033867
Proportional deviation in Φ12 at zero gas / 10-6 V
gas conc | 0 ppm | 1500 ppm | 3125 ppm | 6250 ppm | -1.5401
fouling tab area / % | mean | -0.82396 | -1.4804 | -2.316
0 | 0% | -0.74137 | -1.6625 | -2.5105
0.61673 | 0% | -0.5193 | -1.6372 | -2.2549
1.2026 | 0% | -0.82083 | -1.7541 | -2.8859
1.7299 | 0% | -1.1495 | -1.6553 | -2.27
2.3466 | 0% | -0.81941 | -0.86218 | -2.0817
2.8739 | 0% | -0.89341 | -1.3111 | -1.8928
Fig 6(d) Φ12 at line centre / 10-6 V
gas conc | 0 ppm | 1500 ppm | 3125 ppm | 6250 ppm
fouling tab area / %
0 | 4.6743 | 4.2367 | 3.9254 | 3.3239
0.61673 | 3.4833 | 3.2411 | 3.0353 | 2.6682
1.2026 | 2.8034 | 2.6351 | 2.5035 | 2.2229
1.7299 | 2.3364 | 2.2093 | 2.122 | 1.9214
2.3466 | 2.0492 | 1.9557 | 1.8908 | 1.719
2.8739 | 1.7978 | 1.7239 | 1.676 | 1.538