## PF results for all sites
Pareto Front Results for all sites
Offshore wind farm site | Layout selected | Turbine size [MW] | NWT | CP&A [£] | CI&C [£] | TIC [MW] | CP&C [£] | CO&M (OPEX)[£] | P [MW] | CD&D [£] | CAPEX [£] | Total Cost [£]
Moray Firth Eastern Development Area 1 | layout 1 | 10 | 122 | 2905999330.98 | 868105567.734 | 1220 | 542349117.826 | 307322672.757 | 713.5334 | 365371991.611 | 4316454016.54 | 4989148680.908
Seagreen Alpha | layout 2 | 6 | 70 | 906984637.768 | 685723660.071 | 420 | 229154117.492 | 115563086.063 | 305.0229 | 365329300.846 | 1821862415.331 | 2302754802.24
Norfolk Boreas | layout 2 | 6 | 521 | 12977035463 | 1098706594.27 | 3126 | 1958751772.21 | 3612087515.38 | 2012.8702 | 383807107.83 | 16034493829.48 | 20030388452.69
Seagreen Alpha | layout 1 | 7 | 59 | 883599740.779 | 696018045.657 | 413 | 227201029.111 | 97590070.7355 | 325.3804 | 363801519.177 | 1806818815.547 | 2268210405.4595
Seagreen Alpha | layout 2 | 7 | 259 | 4582124596.78 | 948200189.239 | 1813 | 792789704.775 | 996944713.869 | 1428.3649 | 373550029.676 | 6323114490.794 | 7693609234.339
East Anglia One | layout 2 | 7 | 57 | 803065011.227 | 693496224.221 | 399 | 215827095.501 | 93654614.6459 | 276.0896 | 364474208.675 | 1712388330.949 | 2170517154.2699
Hornsea Project One | layout 3 | 7 | 50 | 750187670.388 | 684669849.196 | 350 | 206085267.976 | 81096384.8333 | 257.0075 | 371523572.37 | 1640942787.56 | 2093562744.7633

## PF results for Moray Firth
Offshore wind farm site
site name | Turbine size [MW] | NWT | Layout selected | CP&A [£] | CI&C [£] | TIC [MW] | CP&C [£] | CO&M (OPEX)[£] | P [MW] | CD&D [£] | CAPEX [£]
Moray Firth Eastern Development Area 1 | T6 | 81 | layout1 | 1138622337.3 | 695796414.564 | 486 | 263099854.303 | 142067924.017 | 303.1932 | 363929528.145 | 2097518606.167
Moray Firth Eastern Development Area 1 | T7 | 96 | layout1 | 1592728395.1 | 742671742.22 | 672 | 335104508.407 | 190626307.351 | 454.7898 | 364317792.308 | 2670504645.727
Moray Firth Eastern Development Area 1 | T7 | 90 | layout1 | 1477302163.03 | 735106277.912 | 630 | 317549873.275 | 173339748.057 | 426.3654 | 364228441.528 | 2529958314.217
Moray Firth Eastern Development Area 1 | T6 | 169 | layout1 | 2813620862.69 | 776378450.505 | 1014 | 511280815.588 | 456940966.571 | 632.5883 | 365051014.337 | 4101280128.783
Moray Firth Eastern Development Area 1 | T6 | 50 | layout1 | 657464617.855 | 667409560.994 | 300 | 189970853.673 | 76300098.5724 | 187.1563 | 363535714.946 | 1514845032.522
Moray Firth Eastern Development Area 1 | T7 | 162 | layout1 | 3002695675.02 | 825891849.602 | 1134 | 546624091.744 | 438942939.585 | 767.4578 | 365313344.503 | 4375211616.366
Moray Firth Eastern Development Area 1 | T7 | 112 | layout1 | 1910922955.53 | 762846313.706 | 784 | 383281243.157 | 241032278.801 | 530.5881 | 364561847.761 | 3057050512.393
Moray Firth Eastern Development Area 1 | T7 | 130 | layout2 | 2286980964.61 | 785542706.629 | 910 | 439855172.336 | 305229876.683 | 615.8612 | 367940654.689 | 3512378843.575
Moray Firth Eastern Development Area 1 | T7 | 145 | layout2 | 2614958311.53 | 804456367.397 | 1015 | 488916525.142 | 364786674.918 | 686.9221 | 368525759.931 | 3908331204.069
Moray Firth Eastern Development Area 1 | T7 | 161 | layout2 | 2979442248.18 | 824630938.884 | 1127 | 543171054.989 | 434384966.369 | 762.7204 | 369142669.974 | 4347244242.053
Moray Firth Eastern Development Area 1 | T7 | 66 | layout2 | 1036863681.58 | 704844420.682 | 462 | 250123617.211 | 113006310.881 | 312.668 | 365456647.043 | 1991831719.473
Moray Firth Western Development Area | T7 | 98 | layout2 | 1567716773.53 | 745193563.655 | 686 | 332620206.115 | 196396393.887 | 379.8711 | 366686372.798 | 2645530543.3
Moray Firth Eastern Development Area 1 | T6 | 131 | layout2 | 2034259420.15 | 741581662.258 | 786 | 396750216.293 | 297717061.832 | 490.3495 | 367180978.401 | 3172591298.701
Moray Firth Western Development Area | T6 | 51 | layout2 | 654217671.519 | 668325265.948 | 306 | 189865593.879 | 77866501.434 | 156.1979 | 364573503.86 | 1512408531.346
Moray Firth Eastern Development Area 1 | T7 | 161 | layout2 | 2979442248.18 | 824630938.884 | 1127 | 543171054.989 | 434384966.369 | 762.7204 | 369142669.974 | 4347244242.053
Moray Firth Western Development Area | T7 | 70 | layout2 | 1074527500.2 | 709888063.554 | 490 | 256668323.837 | 121894743.849 | 271.3365 | 365605158.777 | 2041083887.591
Moray Firth Eastern Development Area 1 | T7 | 98 | layout2 | 1631693772.85 | 745193563.655 | 686 | 341020386.126 | 196584333.782 | 464.2646 | 366693330.45 | 2717907722.631
Moray Firth Eastern Development Area 1 | T7 | 66 | layout2 | 1036863681.58 | 704844420.682 | 462 | 250123617.211 | 113006310.881 | 312.668 | 365456647.043 | 1991831719.473
Moray Firth Eastern Development Area 1 | T6 | 82 | layout2 | 1155101678.7 | 696712119.518 | 492 | 265584656.09 | 144581146.774 | 306.9363 | 365585366.517 | 2117398454.308
Moray Firth Eastern Development Area 1 | T7 | 97 | layout2 | 1612190223.71 | 743932652.937 | 679 | 338059708.314 | 193593080.566 | 459.5272 | 366654773.572 | 2694182584.961
Moray Firth Western Development Area | T7 | 98 | layout2 | 1567716773.53 | 745193563.655 | 686 | 332620206.115 | 196396393.887 | 379.8711 | 366686372.798 | 2645530543.3
Moray Firth Eastern Development Area 1 | T7 | 161 | layout2 | 2979442248.18 | 824630938.884 | 1127 | 543171054.989 | 434384966.369 | 762.7204 | 369142669.974 | 4347244242.053
Moray Firth Eastern Development Area 1 | T7 | 145 | layout2 | 2614958311.53 | 804456367.397 | 1015 | 488916525.142 | 364786674.918 | 686.9221 | 368525759.931 | 3908331204.069
Moray Firth Eastern Development Area 1 | T7 | 162 | layout2 | 3002724537.76 | 825891849.602 | 1134 | 546627881.422 | 438942939.585 | 767.4578 | 369185115.606 | 4375244268.784
Moray Firth Eastern Development Area 1 | T6 | 82 | layout2 | 1155101678.7 | 696712119.518 | 492 | 265584656.09 | 144581146.774 | 306.9363 | 365585366.517 | 2117398454.308
Moray Firth Eastern Development Area 1 | T7 | 66 | layout2 | 1036863681.58 | 704844420.682 | 462 | 250123617.211 | 113006310.881 | 312.668 | 365456647.043 | 1991831719.473
Moray Firth Eastern Development Area 1 | T7 | 96 | layout2 | 1592745714.16 | 742671742.22 | 672 | 335106782.4 | 190626307.351 | 454.7898 | 366616216.695 | 2670524238.78
Moray Firth Western Development Area | T7 | 64 | layout2 | 973583911.274 | 702322599.246 | 448 | 241015259.749 | 108427064.555 | 248.0791 | 365363442.834 | 1916921770.269
Moray Firth Eastern Development Area 1 | T7 | 162 | layout2 | 3002724537.76 | 825891849.602 | 1134 | 546627881.422 | 438942939.585 | 767.4578 | 369185115.606 | 4375244268.784
Moray Firth Eastern Development Area 1 | T7 | 130 | layout2 | 2286980964.61 | 785542706.629 | 910 | 439855172.336 | 305229876.683 | 615.8612 | 367940654.689 | 3512378843.575
Moray Firth Western Development Area | T7 | 101 | layout2 | 1622719871.42 | 748976295.809 | 707 | 341041698.3 | 205517033.534 | 391.4998 | 366808662.425 | 2712737865.529
Moray Firth Western Development Area | T7 | 137 | layout2 | 2315377926.78 | 794369081.654 | 959 | 446382726.141 | 332149669.298 | 531.0443 | 368201865.389 | 3556129734.575
Moray Firth Eastern Development Area 1 | T7 | 145 | layout2 | 2614958311.53 | 804456367.397 | 1015 | 488916525.142 | 364786674.918 | 686.9221 | 368525759.931 | 3908331204.069
Moray Firth Eastern Development Area 1 | T7 | 97 | layout2 | 1612190223.71 | 743932652.937 | 679 | 338059708.314 | 193593080.566 | 459.5272 | 366654773.572 | 2694182584.961
Moray Firth Western Development Area | T7 | 110 | layout2 | 1790237896.26 | 760324492.27 | 770 | 366635571.254 | 234200872.475 | 426.3859 | 367159163.893 | 2917197959.784
Moray Firth Eastern Development Area 1 | T7 | 81 | layout2 | 1308162461.37 | 723758081.451 | 567 | 291743074.153 | 149062309.116 | 383.7289 | 366031111.453 | 2323663616.974
Moray Firth Eastern Development Area 1 | T7 | 82 | layout2 | 1326721736.72 | 725018992.169 | 574 | 294579768.817 | 151661882.331 | 388.4663 | 366076420.407 | 2346320497.706
Moray Firth Eastern Development Area 1 | T6 | 234 | layout2 | 4344446673.77 | 835899272.507 | 1404 | 733147421.498 | 811244445.729 | 875.8915 | 370533794.842 | 5913493367.775
Moray Firth Western Development Area | T7 | 79 | layout2 | 1229078829.99 | 721236260.015 | 553 | 280559669.731 | 143748662.79 | 306.2226 | 365947882.765 | 2230874759.736
Moray Firth Western Development Area | T7 | 112 | layout2 | 1827975293.36 | 762846313.706 | 784 | 372390215.114 | 240844338.907 | 434.1384 | 367236188.944 | 2963211822.18
Moray Firth Eastern Development Area 1 | T7 | 69 | layout2 | 1090060559.37 | 708627152.836 | 483 | 258307952.695 | 119776870.528 | 326.8802 | 365568428.921 | 2056995664.901
Moray Firth Western Development Area | T7 | 64 | layout3 | 973612520.375 | 702322599.246 | 448 | 241019016.124 | 108427064.555 | 248.0791 | 371864595.178 | 1916954135.745
Moray Firth Western Development Area | T7 | 63 | layout3 | 956950928.603 | 701061688.528 | 441 | 238431487.314 | 106268131.339 | 244.2028 | 371725119.129 | 1896444104.445
Moray Firth Western Development Area | T7 | 80 | layout3 | 1246519603.01 | 722497170.733 | 560 | 283249505.04 | 146299276.005 | 310.0988 | 374117493.531 | 2252266278.783
Moray Firth Western Development Area | T7 | 58 | layout3 | 874340081.619 | 694757134.939 | 406 | 225585374.053 | 95840665.2607 | 224.8217 | 371027738.888 | 1794682590.611
Moray Firth Western Development Area | T7 | 162 | layout3 | 2831898504.36 | 825891849.602 | 1134 | 524198423.236 | 438754999.69 | 627.9502 | 385608545.897 | 4181988777.198
Moray Firth Western Development Area | T10 | 63 | layout3 | 1362590841.47 | 748905616.819 | 630 | 304300129.952 | 122588361.828 | 301.485 | 375721668.701 | 2415796588.241
Moray Firth Western Development Area | T7 | 137 | layout3 | 2315438207.93 | 794369081.654 | 959 | 446390641.057 | 332149669.298 | 531.0443 | 382100363.109 | 3556197930.641

## PF results for Hornsea
site name
site_name | Turbine size [MW] | NWT | Layout selected | CP&A [£] | CI&C [£] | TIC [MW] | CP&C [£] | CO&M (OPEX)[£] | P [MW] | CD&D [£] | CAPEX [£]
Hornsea Project Three | T6 | 284 | layout1 | 8102145068.76 | 881684520.2 | 1704 | 1242586433.77 | 1155027573.69 | 1171.3713 | 380848522.481 | 10226416022.73
Hornsea Project Three | T10 | 52 | layout1 | 1241784854.64 | 726681897.157 | 520 | 281838405.827 | 98656141.3414 | 335.1194 | 368753033.427 | 2250305157.624
Hornsea Project Three | T7 | 57 | layout1 | 995230094.758 | 693496224.221 | 399 | 241058370.968 | 94878542.0907 | 297.5474 | 367220034.812 | 1929784689.947
Hornsea Project Three | T6 | 58 | layout1 | 890762607.344 | 674735200.625 | 348 | 223171393.774 | 91882270.7737 | 239.2237 | 366572123.791 | 1788669201.743
Hornsea Project Three | T7 | 502 | layout1 | 21789125061.1 | 1254601493.69 | 3514 | 3149235285.66 | 3408621423.06 | 2620.505 | 401053468.926 | 26192961840.45
Hornsea Project One | T6 | 85 | layout1 | 1248158731.02 | 699459234.379 | 510 | 278766239.84 | 152746460.446 | 345.215 | 364536850.708 | 2226384205.239
Hornsea Project Four | T6 | 51 | layout2 | 680314806.961 | 668325265.948 | 306 | 193292147.762 | 78148818.7048 | 208.4142 | 370611092.729 | 1541932220.671
Hornsea Project One | T6 | 59 | layout2 | 796836980.654 | 675650905.579 | 354 | 211160023.25 | 93449228.7823 | 239.6198 | 365984375.523 | 1683647909.483
Hornsea Project Three | T6 | 72 | layout2 | 1164357135.26 | 687555069.979 | 432 | 263589254.934 | 121412509.362 | 296.9674 | 376183750.419 | 2115501460.173
Hornsea Project Four | T7 | 449 | layout2 | 12760721261.9 | 1187773225.64 | 3143 | 1942613190.87 | 2758885069.86 | 2322.2471 | 444653273.178 | 15891107678.41
Hornsea Project One | T7 | 220 | layout2 | 5000085147.45 | 899024671.241 | 1540 | 832073314.475 | 745669431.497 | 1130.8328 | 376549422.362 | 6731183133.166
Hornsea Project Four | T7 | 487 | layout2 | 14445291289.9 | 1235687832.92 | 3409 | 2178991984.34 | 3217206612.05 | 2518.7847 | 451570793.323 | 17859971107.16
Hornsea Project Four | T7 | 507 | layout2 | 15369809645.8 | 1260906047.28 | 3549 | 2308378480.69 | 3472626876.37 | 2622.2256 | 455208039.667 | 18939094173.77
Hornsea Project Three | T6 | 91 | layout2 | 1572227029.47 | 704953464.103 | 546 | 323242792.987 | 169163741.731 | 375.3338 | 379680353.43 | 2600423286.56
Hornsea Project Three | T10 | 352 | layout2 | 14560709163.8 | 1332783342.49 | 3520 | 2210610387.28 | 1841195519.48 | 2268.5007 | 480682670.37 | 18104102893.57
Hornsea Project Four | T6 | 200 | layout2 | 3638806837.69 | 804765304.075 | 1200 | 629580726.172 | 613109889.392 | 817.3104 | 393113813.524 | 5073152867.937
Hornsea Project One | T8 | 477 | layout2 | 17044618093.8 | 1247765402.31 | 3816 | 2535492496.1 | 3134742034.94 | 2255.2235 | 395855423.586 | 20827875992.21
Hornsea Project Four | T7 | 457 | layout2 | 13107525561.5 | 1197860511.39 | 3199 | 1991347489.89 | 2852436215.58 | 2363.6235 | 446108171.716 | 16296733562.78
Hornsea Project Four | T7 | 507 | layout2 | 15369809645.8 | 1260906047.28 | 3549 | 2308378480.69 | 3472626876.37 | 2622.2256 | 455208039.667 | 18939094173.77
Hornsea Project Four | T6 | 318 | layout2 | 7011224054.21 | 912818488.632 | 1908 | 1110264689.41 | 1422403774.63 | 1299.5236 | 410913299.543 | 9034307232.252
Hornsea Project Four | T6 | 283 | layout3 | 5916119426.06 | 880768815.247 | 1698 | 955240202.625 | 1146801778.16 | 1156.4943 | 530535027.085 | 7752128443.932
Hornsea Project Three | T8 | 91 | layout3 | 1905394510.14 | 741076806.173 | 728 | 377822588.074 | 184879521.116 | 436.9363 | 452560971.14 | 3024293904.387
Hornsea Project Four | T7 | 547 | layout3 | 17297500583.8 | 1311342476 | 3829 | 2577478773.25 | 4012843404.99 | 2829.1073 | 750911055.013 | 21186321833.05

## PF results for Firth of Forth
site_name
site name | Turbine size [MW] | NWT | Layout selected | CP&A [£] | CI&C [£] | TIC [MW] | CP&C [£] | CO&M (OPEX)[£] | P [MW] | CD&D [£] | CAPEX [£]
Seagreen Bravo | T10 | 54 | layout1 | 1178997134.75 | 730722573.459 | 540 | 274794359.67 | 101745471.213 | 386.8892 | 364031894.541 | 2184514067.879
Seagreen Bravo | T10 | 108 | layout1 | 2456948622.07 | 839820833.619 | 1080 | 474988889.494 | 255450239.279 | 773.7785 | 365256147.185 | 3771758345.183
Seagreen Bravo | T10 | 214 | layout1 | 5256075823.83 | 1053976677.64 | 2140 | 906113308.703 | 764757406.223 | 1533.2277 | 367646972.899 | 7216165810.173
Seagreen Bravo | T8 | 193 | layout1 | 3661658811.8 | 874968611.371 | 1544 | 653313264.075 | 608677256.654 | 1030.2217 | 366222742.467 | 5189940687.246
Seagreen Alpha | T8 | 241 | layout1 | 4567377397.47 | 937976519.699 | 1928 | 793360313.525 | 896715014.587 | 1222.5086 | 367000990.304 | 6298714230.694
Seagreen Alpha | T6 | 55 | layout1 | 701575298.986 | 671988085.763 | 330 | 197367907.406 | 84841544.7183 | 239.6608 | 363628972.655 | 1570931292.155
Seagreen Alpha | T6 | 191 | layout1 | 2788283447 | 796523959.49 | 1146 | 515017426.633 | 564804959.573 | 832.2767 | 365450566.569 | 4099824833.123
Seagreen Bravo | T8 | 398 | layout1 | 8947755363.87 | 1144064886.52 | 3184 | 1437604216.9 | 2233229210.04 | 2124.4986 | 369778013.708 | 11529424467.29
Seagreen Alpha | T6 | 412 | layout1 | 7255223492.59 | 998894754.296 | 2472 | 1172481856.13 | 2310444788.71 | 1795.2775 | 368404288.971 | 9426600103.016
Seagreen Bravo | T6 | 273 | layout1 | 4550602305.76 | 871611765.708 | 1638 | 772737162.128 | 1073101404.06 | 1251.8016 | 366605104.577 | 6194951233.596
Seagreen Alpha | T7 | 225 | layout1 | 3876361574.51 | 905329224.83 | 1575 | 686527718.399 | 774971864.536 | 1240.8576 | 366433430.004 | 5468218517.739
Seagreen Bravo | T8 | 175 | layout1 | 3266281145.41 | 851340645.748 | 1400 | 593477851.798 | 515165030.504 | 934.1388 | 365912317.198 | 4711099642.956
Seagreen Alpha | T8 | 68 | layout1 | 1128965350.44 | 710885516.765 | 544 | 265754468.979 | 122892298.803 | 344.9402 | 364035791.4 | 2105605336.184
Seagreen Bravo | T6 | 212 | layout2 | 3312499557.32 | 815753763.521 | 1272 | 590589351.382 | 679376735.926 | 972.095 | 370351184.014 | 4718842672.223
Seagreen Bravo | T8 | 53 | layout2 | 879119811.712 | 691195545.413 | 424 | 226347812.509 | 90419142.1475 | 282.9106 | 365307805.016 | 1796663169.634
Seagreen Bravo | T6 | 212 | layout2 | 3312499557.32 | 815753763.521 | 1272 | 590589351.382 | 679376735.926 | 972.095 | 370351184.014 | 4718842672.223
Seagreen Bravo | T6 | 213 | layout2 | 3331768917.86 | 816669468.475 | 1278 | 593440482.683 | 685096838.682 | 976.6804 | 370382571.457 | 4741878869.018
Seagreen Alpha | T6 | 54 | layout2 | 688109241.108 | 671072380.809 | 324 | 195278749.747 | 82989281.9621 | 235.3034 | 364770737.059 | 1554460371.664
Seagreen Alpha | T6 | 210 | layout2 | 3120007514.44 | 813922353.614 | 1260 | 564673017.632 | 667905471.943 | 915.0686 | 370169983.492 | 4498602885.686
Seagreen Bravo | T8 | 225 | layout2 | 4392001548.73 | 916973883.59 | 1800 | 763291398.201 | 794505214.256 | 1201.0356 | 373187968.898 | 6072266830.521
Seagreen Bravo | T6 | 213 | layout2 | 3331768917.86 | 816669468.475 | 1278 | 593440482.683 | 685096838.682 | 976.6804 | 370382571.457 | 4741878869.018
Seagreen Bravo | T10 | 261 | layout2 | 6620444389.14 | 1148932570.74 | 2610 | 1113454465.74 | 1078600122.13 | 1869.9646 | 378654253.388 | 8882831425.62
Seagreen Bravo | T6 | 409 | layout2 | 7770097130.15 | 996147639.435 | 2454 | 1239121571.96 | 2278847858.91 | 1875.4097 | 377248023.331 | 10005366341.545
Seagreen Bravo | T8 | 135 | layout2 | 2427432825.19 | 798834055.474 | 1080 | 465731901.394 | 335756883.502 | 720.6214 | 369068919.317 | 3691998782.058
Seagreen Bravo | T6 | 92 | layout2 | 1248907092.34 | 705869169.056 | 552 | 281111949.503 | 170689205.171 | 421.8526 | 366136427.915 | 2235888210.899
Seagreen Bravo | T8 | 127 | layout2 | 2266235967.88 | 788332737.419 | 1016 | 441045720.837 | 304575414.101 | 677.9179 | 368704508.411 | 3495614426.136
Seagreen Alpha | T7 | 77 | layout2 | 1171797062.03 | 718714438.579 | 539 | 272238849.979 | 138433748.618 | 424.649 | 366051152.878 | 2162750350.588
Seagreen Alpha | T7 | 413 | layout2 | 8173497813.52 | 1142380439.8 | 2891 | 1325915726.93 | 2356723629.08 | 2277.663 | 379876535.241 | 10641793980.25
Seagreen Bravo | T8 | 266 | layout2 | 5378987405.84 | 970793138.62 | 2128 | 910927936.348 | 1069231604.93 | 1419.891 | 375072255.586 | 7260708480.808
Seagreen Bravo | T10 | 217 | layout2 | 5340940855.47 | 1060037692.09 | 2170 | 919056059.554 | 783174240.004 | 1554.7215 | 375985292.255 | 7320034607.114
Seagreen Alpha | T7 | 200 | layout2 | 3377604415.81 | 873806456.882 | 1400 | 611044358.203 | 629810534.145 | 1102.9845 | 371126970.515 | 4862455230.895
Seagreen Bravo | T10 | 258 | layout2 | 6531098577.09 | 1142871556.28 | 2580 | 1099923388.42 | 1056951928.35 | 1848.4708 | 378477622.606 | 8773893521.79
Seagreen Bravo | T8 | 102 | layout2 | 1776629430.69 | 755516118.498 | 816 | 365757153.78 | 217231322.225 | 544.4695 | 367562978.238 | 2897902702.968
Seagreen Bravo | T8 | 287 | layout2 | 5906821781.19 | 998359098.514 | 2296 | 989475301.96 | 1225881602.11 | 1531.9877 | 376025104.678 | 7894656181.664
Seagreen Bravo | T6 | 338 | layout2 | 6010290322.51 | 931132587.71 | 2028 | 985263375.643 | 1592889683.22 | 1549.8496 | 374765546.191 | 7926686285.863
Seagreen Bravo | T6 | 161 | layout2 | 2375185662.9 | 769052810.874 | 966 | 451145759.773 | 420111975.355 | 738.242 | 368558675.327 | 3595384233.547
Seagreen Bravo | T8 | 221 | layout2 | 4298794067.85 | 911723224.562 | 1768 | 749292739.367 | 769905839.556 | 1179.6839 | 373005763.445 | 5959810031.779
Seagreen Alpha | T8 | 223 | layout2 | 4171609595.24 | 914348554.076 | 1784 | 733473676.411 | 782052068.436 | 1131.2009 | 373002713.476 | 5819431825.727
Seagreen Alpha | T7 | 138 | layout2 | 2214153001.95 | 795629992.372 | 966 | 433491755.322 | 335832994.773 | 761.0593 | 368566664.424 | 3443274749.644
Seagreen Alpha | T8 | 223 | layout2 | 4171609595.24 | 914348554.076 | 1784 | 733473676.411 | 782052068.436 | 1131.2009 | 373002713.476 | 5819431825.727
Seagreen Bravo | T6 | 222 | layout2 | 3506736871.31 | 824910813.06 | 1332 | 619303353.312 | 737679363.489 | 1017.9486 | 370699624.885 | 4950951037.682
Seagreen Alpha | T8 | 178 | layout2 | 3220754211.61 | 855278640.018 | 1424 | 588820552.837 | 530095103.058 | 902.9317 | 370965131.669 | 4664853404.465

## PF results for East Anglia
site name
site name | Turbine size [MW] | NWT | Layout selected | CP&A [£] | CI&C [£] | TIC [MW] | CP&C [£] | CO&M (OPEX)[£] | P [MW] | CD&D [£] | CAPEX [£]
East Anglia Three | T7 | 52 | layout1 | 746473553.418 | 687191670.631 | 364 | 206397328.039 | 84142727.9535 | 256.6737 | 363471263.69 | 1640062552.088
East Anglia One | T6 | 57 | layout1 | 690667798.733 | 673819495.671 | 342 | 196577881.143 | 88732640.5727 | 218.1449 | 364075785.707 | 1561065175.547
Norfolk Boreas | T7 | 806 | layout1 | 27811988475.1 | 1637918351.94 | 5642 | 4061595242.27 | 8458452069.07 | 3941.1063 | 377464261.645 | 33511502069.31
Norfolk Boreas | T7 | 765 | layout1 | 25551943541.5 | 1586221012.5 | 5355 | 3748457008.26 | 7645278847.22 | 3740.6281 | 376720413.889 | 30886621562.26
East Anglia One North | T7 | 436 | layout1 | 8923431050.76 | 1171381386.31 | 3052 | 1433578782.62 | 2609684334.28 | 2268.9734 | 370884585.436 | 11528391219.69
Norfolk Vanguard | T6 | 57 | layout1 | 689970256.165 | 673819495.671 | 342 | 196486293.804 | 88837841.5064 | 222.3043 | 364367499.238 | 1560276045.64
East Anglia Two | T10 | 261 | layout1 | 6407520281.67 | 1148932570.74 | 2610 | 1085497530.43 | 1078506643.91 | 1541.1088 | 371963163.652 | 8641950382.84
East Anglia One | T7 | 966 | layout1 | 28891135512.9 | 1839664066.8 | 6762 | 4267265137.98 | 12025164267.7 | 4678.9924 | 386696609.803 | 34998064717.68
East Anglia One | T7 | 1021 | layout1 | 31514264936.8 | 1909014156.29 | 7147 | 4633674430.92 | 13396057594.6 | 4945.3947 | 388048122.807 | 38056953524.01
East Anglia One | T6 | 991 | layout1 | 28116451831.3 | 1529087922.59 | 5946 | 4097457343.68 | 12553544294.9 | 3792.6593 | 383397600.893 | 33742997097.57
Norfolk Vanguard | T7 | 135 | layout2 | 2113136745.93 | 791847260.218 | 945 | 419028735.475 | 324213406.402 | 666.3645 | 374540843.832 | 3324012741.623
East Anglia Two | T7 | 134 | layout2 | 2149307284.23 | 790586349.5 | 938 | 423378065.343 | 320109082.158 | 640.8887 | 371776286.683 | 3363271699.073
Norfolk Vanguard | T7 | 702 | layout2 | 19318007944.4 | 1506783637.27 | 4914 | 2904749970.31 | 6475785339.69 | 3465.0953 | 423433844.25 | 23729541551.98
East Anglia Three | T7 | 879 | layout2 | 29669488756.6 | 1729964834.34 | 6153 | 4334674941.38 | 10008054417.3 | 4338.7732 | 375797410.844 | 35734128532.32
Norfolk Vanguard | T6 | 519 | layout2 | 11294956380.5 | 1096875184.36 | 3114 | 1737252660.16 | 3585412194.91 | 2024.1393 | 400123918.386 | 14129084225.02

## PF for Dogger Bank
site name | Turbine size [MW]
site name | turbine name | NWT | Layout selected | CP&A [£] | CI&C [£] | TIC [MW] | CP&C [£] | CO&M (OPEX)[£] | P [MW] | CD&D [£] | CAPEX [£]
Teesside B | T6 | 109 | layout1 | 1995326093.45 | 721436153.272 | 654 | 384574856.773 | 222948471.366 | 492.4101 | 364471110.077 | 3101337103.495
Creyke Beck A | T6 | 838 | layout1 | 53882806695.1 | 1388985064.65 | 5028 | 7431456905.48 | 9050477688.59 | 3751.8512 | 374949271.645 | 62703248665.23
Creyke Beck B | T6 | 50 | layout1 | 679239030.601 | 667409560.994 | 300 | 192829834.066 | 77215071.3304 | 225.8762 | 363625379.65 | 1539478425.661
Creyke Beck A | T8 | 916 | layout1 | 66253385406 | 1824025230.57 | 7328 | 9189820340.6 | 10923662620.9 | 4774.1667 | 379802395.064 | 77267230977.17
Creyke Beck A | T6 | 253 | layout1 | 6723703769.86 | 853297666.63 | 1518 | 1051644099.16 | 935391176.165 | 1132.7188 | 366554902.244 | 8628645535.65
Creyke Beck B | T6 | 414 | layout1 | 14674978507.4 | 1000726164.2 | 2484 | 2147337818.1 | 2333091514.62 | 1870.255 | 368827774.152 | 17823042489.7
Teesside B | T8 | 126 | layout1 | 2849464960.91 | 787020072.662 | 1008 | 517183558.473 | 302415329.764 | 662.6307 | 365203212.478 | 4153668592.045
Creyke Beck B | T6 | 1037 | layout1 | 75588977829.1 | 1571210350.47 | 6222 | 10345368963.2 | 13720499051.8 | 4684.6727 | 377694783.216 | 87505557142.77
Creyke Beck B | T7 | 758 | layout2 | 43943658290.5 | 1577394637.48 | 5306 | 6160490122.12 | 7511548828.88 | 4333.8587 | 396590559.196 | 51681543050.1
Creyke Beck A | T6 | 1278 | layout2 | 118437610239 | 1791895244.35 | 7668 | 16048770885.3 | 20674372501.4 | 5721.797 | 410798087.196 | 136278276368.65
Creyke Beck A | T6 | 843 | layout2 | 54476246904.4 | 1393563589.42 | 5058 | 7510980926.26 | 9155945402.37 | 3774.237 | 394528148.475 | 63380791420.08
Creyke Beck B | T6 | 247 | layout2 | 6276440071.96 | 847803436.907 | 1482 | 990991990.063 | 895431474.319 | 1115.8285 | 372097270.623 | 8115235498.93
Teesside A | T8 | 924 | layout2 | 84277444864.2 | 1834526548.62 | 7392 | 11559900380.7 | 11109945451.4 | 4873.8261 | 408175557.49 | 97671871793.52
Creyke Beck B | T6 | 369 | layout2 | 12081959487.9 | 959519441.28 | 2214 | 1792426529.13 | 1878500490.59 | 1666.9665 | 376623406.176 | 14833905458.31
Creyke Beck B | T8 | 404 | layout2 | 15337334699.1 | 1151940875.06 | 3232 | 2279196758.51 | 2297558454.01 | 2124.6255 | 382744107.744 | 18768472332.67
Creyke Beck A | T6 | 1278 | layout2 | 118437610239 | 1791895244.35 | 7668 | 16048770885.3 | 20674372501.4 | 5721.797 | 410798087.196 | 136278276368.65
Teesside B | T6 | 722 | layout2 | 44872421025 | 1282763290 | 4332 | 6211149812.81 | 6775638180.97 | 3261.6525 | 389545451.203 | 52366334127.81
Creyke Beck B | T6 | 758 | layout2 | 42540976565.3 | 1315728668.34 | 4548 | 5916589468.62 | 7446095182.78 | 3424.2834 | 391026566.784 | 49773294702.26