## colab graphs
| comparison |  | Gerber tot | SD | gerber emuls | sd | gerber free | sd | Gerber emuls/tot (%) | sd | SPE | SD | FOG state ambient |  | Sink | [8 empty] | Dishwasher
Sink | 2016-11-01 | Sink 1 | 557.9142 | 38.4722 | 336.8322 | 55.7829 | 221.0819 | 68.9474 | 60.5989 | 10.8963 | NA | 0 |  |  | A | B | C | D | E | F | G | H |  | A | B | C | D | E | F | G | H
| 2016-11-03 | 3 | 237.4845 | 18.4317 | 154.945 | 9.5567 | 82.5395 | 23.1676 | 65.5669 | 2.6579 | 267.8157 | 56.6337 | solid | Emulsified | 336.8322 | 154.945 | 193.6861 | 538.4768 | 123.7817 | 453.8783 | 439.6268 | 232.7875 |  | 216.9846 | 379.9728 | 233.0486 | 371.2082 | 432.4562 | 221.8288 | 198.6935 | 271.5695 | 297.5296
| 2016-11-08 | 8 | 545.4264 | 293.8633 | 193.6861 | 39.1104 | 351.7403 | 254.8173 | 39.603 | 11.5479 | 732.5122 | 47.4141 | red oil | Free | 221.0819 | 82.5395 | 351.7403 | 462.2347 | 275.1744 | 1568.6831 | 875.511 | 724.0943 |  | 61.4004 | 0 | 73.0603 | 0 | 44.1866 | 0 | 0 | 0 | 301.2416
| 2016-11-10 | 10 | 1000.7114 | 493.268 | 538.4768 | 118.4906 | 462.2347 | 395.025 | 58.5303 |  | EMULSIFIED ESTIMATED |  |  | Total | 557.9142 | 237.4845 | 545.4264 | 1000.7114 | 398.9561 | 2022.5614 | 1315.1378 | 956.8817 |  | 278.385 | 379.9728 | 306.1089 | 371.2082 | 476.6428 | 221.8288 | 198.6935 | 271.5695
| 2016-11-17 | 17 | 398.9561 | 145.6204 | 123.7817 | 39.0172 | 275.1744 | 142.5248 | 33.2274 | 13.1356 | 273.816 | 69.235 |  | blank 1
| 2016-11-24 | 24 | 2022.5614 | 440.8054 | 453.8783 | 78.7737 | 1568.6831 | 462.2494 | 23.3065 | 7.6354 | 1639.5125 | 1242.3276 | solid+liquid | blank 2
| 2016-12-01 | 1D | 1315.1378 | 428.2873 | 439.6268 | 100.9721 | 875.511 | 372.8713 | 34.9623 | 8.3633 | 891.5308 | 94.6034 |  | COD | 2810.5556 | 2394.4444 | 2467.2222 | 3606.1111 | 1519.4444 | 3085 | 3422.2222 | 1198.8889 |  | 1714.4444 | 2186.4286 | 1591.1111 | 1915 | 1747.7778 | 1232.7778 | 1445.2222 | 1543.3333
| 2016-12-06 | 6D | 956.8817 | 402.2387 | 232.7875 | 59.9628 | 724.0943 | 344.0839 | 25.5973 | 4.0975 | 601.958 | 42.8723 | red oil
| 2016-11-01 | DW 1 | 278.385 | 55.2945 | 216.9846 | 9.0433 | 61.4004 | 54.6945 | 80.1476 | 17.3174 | NA | 0 |  | SD emuls | 55.7829 | 9.5567 | 39.1104 | 118.4906 | 39.0172 | 78.7737 | 100.9721 | 59.9628 |  | 9.0433 | 21.965 | 1.3893 | 15.6989 | 35.7333 | 21.388 | 38.2329 | 33.8204
Dishwasher | 2016-11-03 | 3 | 379.9728 | 21.965 | 379.9728 | 21.965 | 0 | 0 | 100 | 1.0049e-14 | 185.5001 | 13.2821 | liquid | SD free | 68.9474 | 23.1676 | 254.8173 | 395.025 | 142.5248 | 462.2494 | 372.8713 | 344.0839 |  | 54.6945 | 0 | 66.3192 | 0 | 30.7664 | 0 | 0 | 0
| 2016-11-08 | 8 | 306.1089 | 66.2524 | 233.0486 | 1.3893 | 73.0603 | 66.3192 | 78.8177 | 18.7419 | 100.9103 | 13.7144 | semi solid | SD TOT | 38.4722 | 18.4317 | 293.8633 | 493.268 | 145.6204 | 440.8054 | 428.2873 | 402.2387 |  | 55.2945 | 21.965 | 66.2524 | 15.6989 | 64.1917 | 21.388 | 38.2329 | 33.8204
| 2016-11-17 | 17 | 371.2082 | 15.6989 | 371.2082 | 15.6989 | 0 | 0 | 100 | 0 | 122.292 | 24.9333 |  | SD COD | 1393.8715 | 399.2606 | 365.3433 | 162.5726 | 67.1027 | 183.5075 | 399.2267 | 331.764 |  | 113.1217 | 530.8383 | 272.3254 | 126.2438 | 219.959 | 141.2248 | 136.278 | 152.1307
| 2016-11-24 | 24 | 476.6428 | 64.1917 | 432.4562 | 35.7333 | 44.1866 | 30.7664 | 91.2961 | 5.9726 | 304.0155 | 44.0303 | liquid |  | 2016-11-01 | 2016-11-03 | 2016-11-08 | 2016-11-10 | 2016-11-17 | 2016-11-24 | 2016-12-01 | 2016-12-06 |  | 2016-11-01 | 2016-11-03 | 2016-11-08 | 2016-11-17 | 2016-11-24 | 2016-12-01 | 2016-12-06 | 2016-12-08
| 2016-12-01 | 1D | 221.8288 | 21.388 | 221.8288 | 21.388 | 0 | 0 | 100 | 0 | 128.741 | 17.7538
| 2016-12-06 | 6D | 198.6935 | 38.2329 | 198.6935 | 38.2329 | 0 | 0 | 100 | 0 | 129.5896 | 7.1209 | yellow oil
| 2016-12-08 | 8D | 271.5695 | 33.8204 | 271.5695 | 33.8204 | 0 | 0 | 100 | 0 | 104.3023 | 14.0332 | orange solid |  | 2016-12-06: 0 | 0 | COD sink | 0 |  | 0 | 0 | 0 | COD D/W | 0
[5 empty] | 299.986 |  | 296.2317 | [7 empty] | 2016-12-06: 2016-11-10 | d | 3606.1111 | 162.5726 |  | 2016-11-03 | HIGH | b | 2186.4286 | 530.8383
| 2016-11-15 | DW | 37.7918 | 4.0272 | 37.7918 | 4.0272 | 0 | 0 | 100 | 0 | 23.6724 | 4.0777 |  |  | 2016-12-06: 2016-12-01 | g | 3422.2222 | 399.2267 |  | 2016-11-17 | 0 | d | 1915 | 126.2438
[15 empty] | 2016-12-06: 2016-11-24 | f | 3085 | 183.5075 |  | 2016-11-24 | LOW | e | 1747.7778 | 219.959
[15 empty] | 2016-12-06: 2016-11-01 | a | 2810.5556 | 1393.8715 |  | 2016-11-01 | 0 | a | 1714.4444 | 113.1217
[15 empty] | 2016-12-06: 2016-11-08 | c | 2467.2222 | 365.3433 |  | 2016-11-08 | 0 | c | 1591.1111 | 272.3254
[15 empty] | 2016-12-06: 2016-11-03 | b | 2394.4444 | 399.2606 |  | 2016-12-08 | 0 | h | 1543.3333 | 152.1307
[15 empty] | 2016-12-06: 2016-11-17 | e | 1519.4444 | 67.1027 |  | 2016-12-06 | 0 | g | 1445.2222 | 136.278
[15 empty] | 2016-12-06: 2016-12-06 | h | 1198.8889 | 331.764 |  | 2016-12-01 | 0 | f | 1232.7778 | 141.2248
Formulas:
comparison = '[1]GERBER SPE'!AV5

## Gerber method
Gerber/SPE FOG comparison (mg/l) | Sample souce | Sampling date | Label | Gerber tot | SD | gerber emuls | sd | gerber free | sd | Gerber emuls/tot (%) | sd | SPE | SD | FOG state ambient | Sample souce | Sampling date | Free FOG |  |  | Emulsified FOG |  |  | Total FOG |  |  | SPE |  |  | OD 660nm | ∑ surfactants | PH |  |  | free %
| SINK | 2016-11-01 | Sink 1 | 557.9142 | 38.4722 | 336.8322 | 55.7829 | 221.0819 | 68.9474 | 60.5989 | 10.8963 | NA |  |  | SINK | 2016-11-01 | 221.0819 | ± | 68.9474 | 336.8322 | ± | 55.7829 | 557.9142 | ± | 38.4722 | NA |  |  | 0.5432 | 119.8133 | 7.06 |  |  | 39.6265
|  | 2016-11-03 | 3 | 237.4845 | 18.4317 | 154.945 | 9.5567 | 82.5395 | 23.1676 | 65.5669 | 2.6579 | 267.8157 | 56.6337 | solid |  | 2016-11-03 | 82.5395 | ± | 23.1676 | 154.945 | ± | 9.5567 | 237.4845 | ± | 18.4317 | 267.8157 | ± | 56.6337 | 0.2477 | 141.7667 | 6.673 |  |  | 34.7557
|  | 2016-11-08 | 8 | 545.4264 | 293.8633 | 193.6861 | 39.1104 | 351.7403 | 254.8173 | 39.603 | 11.5479 | 732.5122 | 47.4141 | red oil |  | 2016-11-08 | 351.7403 | ± | 254.8173 | 193.6861 | ± | 39.1104 | 545.4264 | ± | 293.8633 | 732.5122 | ± | 47.4141 | 0.43228 | 102.78 | 6.435 |  |  | 64.4891
|  | 2016-11-10 | 10 | 1000.7114 | 493.268 | 538.4768 | 118.4906 | 462.2347 | 395.025 | 53.8094 |  | NA |  | EMULSIFIED ESTIMATED |  | 2016-11-10 | 462.2347 | ± | 395.025 | 538.4768 | ± | 118.4906 | 1000.7114 | ± | 493.268 | NA |  |  | 0.50912 | 179.6633 | 6.676 |  |  | 46.1906
|  | 2016-11-17 | 17 | 398.9561 | 145.6204 | 123.7817 | 39.0172 | 275.1744 | 142.5248 | 33.2274 | 13.1356 | 273.816 | 69.235 |  |  | 2016-11-17 | 275.1744 | ± | 142.5248 | 123.7817 | ± | 39.0172 | 398.9561 | ± | 145.6204 | 273.816 | ± | 69.235 | 0.21472 | 334.5833 | 7.003 |  |  | 68.9736
|  | 2016-11-24 | 24 | 2022.5614 | 440.8054 | 453.8783 | 78.7737 | 1568.6831 | 462.2494 | 23.3065 | 7.6354 | 1639.5125 | 1242.3276 | solid+liquid |  | 2016-11-24 | 1568.6831 | ± | 462.2494 | 453.8783 | ± | 78.7737 | 2022.5614 | ± | 440.8054 | 1639.5125 | ± | 1242.3276 | 0.52797 | 190.1575 | 6.645 |  |  | 77.5592
|  | 2016-12-01 | 1D | 1315.1378 | 428.2873 | 439.6268 | 100.9721 | 875.511 | 372.8713 | 34.9623 | 8.3633 | 891.5308 | 94.6034 |  |  | 2016-12-01 | 875.511 | ± | 372.8713 | 439.6268 | ± | 100.9721 | 1315.1378 | ± | 428.2873 | 891.5308 | ± | 94.6034 | 0.62371 | 453.28 | 6.76 |  |  | 66.5718
|  | 2016-12-06 | 6D | 956.8817 | 402.2387 | 232.7875 | 59.9628 | 724.0943 | 344.0839 | 25.5973 | 4.0975 | 601.958 | 42.8723 | red oil |  | 2016-12-06 | 724.0943 | ± | 344.0839 | 232.7875 | ± | 59.9628 | 956.8817 | ± | 402.2387 | 601.958 | ± | 42.8723 | 0.16048 | 213.2267 | 6.85 |  |  | 75.6723
[10 empty] | 42.084 | 15.9975 | [5 empty] | 570.1324 | ± | 481.0679 | 309.2518 | ± | 155.2101 | 879.3842 | ± | 582.5043 | [5 empty] | 6.7628 | ± | 0.20374 | 59.2299 | 16.6309
| DW | 2016-11-01 | DW 1 | 278.385 | 55.2945 | 216.9846 | 9.0433 | 61.4004 | 54.6945 | 80.1476 | 17.3174 | NA |  |  | DW | 2016-11-01 | 61.4004 | ± | 54.6945 | 216.9846 | ± | 9.0433 | 278.385 | ± | 55.2945 | NA |  |  | 0.2727 | 18.5667 | 11.608 |  |  | 22.0559
|  | 2016-11-03 | 3 | 379.9728 | 21.965 | 379.9728 | 21.965 | 0 | 0 | 100 | 1.0049e-14 | 185.5001 | 13.2821 | liquid |  | 2016-11-03 | 0 | ± | 0 | 379.9728 | ± | 21.965 | 379.9728 | ± | 21.965 | 185.5001 | ± | 13.2821 | 0.8619 | 24.95 | 11.559 |  |  | 0
|  | 2016-11-08 | 8 | 306.1089 | 66.2524 | 233.0486 | 1.3893 | 73.0603 | 66.3192 | 78.8177 | 18.7419 | 100.9103 | 13.7144 | semi solid |  | 2016-11-08 | 73.0603 | ± | 66.3192 | 233.0486 | ± | 1.3893 | 306.1089 | ± | 66.2524 | 100.9103 | ± | 13.7144 | 0.35748 | 38.6467 | 11.43 |  |  | 23.8674
|  | 2016-11-17 | 17 | 371.2082 | 15.6989 | 371.2082 | 15.6989 | 0 | 0 | 100 | 0 | 122.292 | 24.9333 |  |  | 2016-11-17 | 0 | ± | 0 | 371.2082 | ± | 15.6989 | 371.2082 | ± | 15.6989 | 122.292 | ± | 24.9333 | 0.80489 | 30.1167 | 11.878 |  |  | 0
|  | 2016-11-24 | 24 | 476.6428 | 64.1917 | 432.4562 | 35.7333 | 44.1866 | 30.7664 | 91.2961 | 5.9726 | 304.0155 | 44.0303 | liquid |  | 2016-11-24 | 44.1866 | ± | 30.7664 | 432.4562 | ± | 35.7333 | 476.6428 | ± | 64.1917 | 304.0155 | ± | 44.0303 | 1.328 | 9.4 | 11.687 |  |  | 9.2704
|  | 2016-12-01 | 1D | 221.8288 | 21.388 | 221.8288 | 21.388 | 0 | 0 | 100 | 0 | 128.741 | 17.7538 |  |  | 2016-12-01 | 0 | ± | 0 | 221.8288 | ± | 21.388 | 221.8288 | ± | 21.388 | 128.741 | ± | 17.7538 | 0.34708 | 33.3 | 11.642 |  |  | 0
|  | 2016-12-06 | 6D | 198.6935 | 38.2329 | 198.6935 | 38.2329 | 0 | 0 | 100 | 0 | 129.5896 | 7.1209 | yellow oil |  | 2016-12-06 | 0 | ± | 0 | 198.6935 | ± | 38.2329 | 198.6935 | ± | 38.2329 | 129.5896 | ± | 7.1209 | 0.28561 | 29.325 | 11.21 |  |  | 0
|  | 2016-12-08 | 8D | 271.5695 | 33.8204 | 271.5695 | 33.8204 | 0 | 0 | 100 | 0 | 104.3023 | 14.0332 | orange solid |  | 2016-12-08 | 0 | ± | 0 | 271.5695 | ± | 33.8204 | 271.5695 | ± | 33.8204 | 104.3023 | ± | 14.0332 | 0.46036 | NA | 11.5981 |  |  | 0
[10 empty] | 93.7827 | 9.3299 | [5 empty] | 22.3309 | ± | 31.7826 | 290.7203 | ± | 90.1412 | 313.0512 | ± | 91.8017 | [5 empty] | 11.5765 | ± | 0.19455 | 6.8992 | 10.4284
|  | 2016-11-15 | DW | 37.7918 | 4.0272 | 37.7918 | 4.0272 | 0 | 0 | 100 | 0 | 23.6724 | 4.0777 |  |  | 2016-11-15 | 0 | ± | 0 | 37.7918 | ± | 4.0272 | 37.7918 | ± | 4.0272 | 23.6724 | ± | 4.0777 | 0.038322 | 25.6917 | 11.771
Formulas:
Sampling date = '[1]GERBER SPE'!AV5
Sampling date = [Sampling date]

## C to N
| Sample | HEM (mg/l) | HEM CARBON (mg/l) | sCOD (mg/l) | tCOD (mg/l) | NH4 (mg/l) | TN (mg/l) | TN CARBON as protein | PO4-P (mg/l) | TP (mg/l) | Protein (μg/ml) | Protein CARBON (mg/l) | Carbo-hydrate (mg/l) | Carbs CARBON (mg/l) | Calculated Tot Carbon (mg/l) | Carb tot from TN | Carbon (%): | N (%): | P (%) | C:N (prot) | C:N (TN) | [5 empty] | carbs |  |  |  | HEM
[23 empty] | CARBON % | SINK | ME | DW | 905.1282 |  | Column1 |  | 1067
SC SINK | wed 26/03/2014 | 456.6667 | 353.0033 | 530 | 1981.6667 | 0.8 | 26 | 77.1372 | 3.8 | 4.3667 | 244.8333 | 129.7617 | 311.7949 | 138.4369 | 621.2019 | 568.5775 | 100 | 4.1854 | 0.70294 | 23.8924 | 21.8684 |  | FOG | 502.8204 | 219.371 | 296.5582 | 523.8462 |  |  |  | 252.6667
SINK | thurs 27/03/2014 | 1067 | 824.791 | 1698.3333 | 5363.3333 | 3.6 | 64.6667 | 186.9251 | 12.5333 | 15.4 | 164.8333 | 87.3617 | 905.1282 | 401.8769 | 1314.0296 | 1413.593 | 100 | 4.9212 | 1.172 | 20.32 | 21.8597 |  | Carbohydrate | 230.9171 | 258.4779 | 648.1838 | 201.6871 |  | Mean | 843.0524 | 581.3333
| fri 28/3/14 | 252.6667 | 195.3113 | 960 | 1553.3333 | 7.4 | 42.3333 | 106.9309 | 6.05 | 9.15 | 23.5 | 12.455 | 523.8462 | 232.5877 | 440.354 | 534.83 | 100 | 9.6135 | 2.0779 | 10.4021 | 12.6338 |  | Protein | 57.4697 | 123.7867 | 229.9742 | 651.7551 |  | Standard Error | 170.1945 | 1041
| mon 31/3/14 | 581.3333 | 449.3707 | 1010 | 2466.6667 | 2.2 | 34.6667 | 99.3805 | 5.7 | 7.5 | 43.1667 | 22.8783 | 201.6871 | 89.5491 | 561.7981 | 638.3002 | 100 | 6.1707 | 1.335 | 16.2057 | 18.4125 | SD | FOG | 221.2567 | 104.9872 | 189.5505 | 960.5986 |  | Median | 675.5229 | 696.5
| thurs 3/4/14 | 1041 | 804.693 | 2035 | 3798.3333 | 3.0333 | 79.3333 | 233.5543 | 12.5333 | 17.0667 | 85.1667 | 45.1383 | 651.7551 | 289.3793 | 1139.2106 | 1327.6266 | 100 | 6.9639 | 1.4981 | 14.3598 | 16.7348 |  | Carbohydrate | 130.0462 | 63.0288 | 515.7617 | 332.7887 |  | Mode | #N/A | 439.6667
| fri 4/4/14 | 696.5 | 538.3945 | 2685 | 4078.3333 | 2.5333 | 52 | 151.4175 | 7.4667 | 11.2 | 89.8333 | 47.6117 | 960.5986 | 426.5058 | 1012.512 | 1116.3178 | 100 | 5.1357 | 1.1062 | 19.4714 | 21.4676 |  | Protein | 38.9553 | 47.9949 | 71.7181 | 273.0704 |  | Standard Deviation | 798.2828 | 669
| tues 8/4/14 | 439.6667 | 339.8623 | 953.3333 | 1481.6667 |  | 30 | 91.83 | 3.9 | 4.9667 | 65.2333 | 34.5737 | 332.7887 | 147.7582 | 522.1942 | 579.4505 | 100 | 5.745 | 0.95111 | 17.4065 | 19.315 | [7 empty] | Sample Variance | 637255.3964 | 112
| wed 9/4/14 | 669 | 517.137 | 705 | 2368.3333 | 1.8 | 32 | 92.4422 | 4.6 | 5.6 | 150.9 | 79.977 | 273.0704 | 121.2433 | 718.3573 | 730.8225 | 100 | 4.4546 | 0.77956 | 22.4487 | 22.8382 |  | total FOG |  |  |  | 433.2582 |  | Kurtosis | 13.9899 | 409.3333
MEANS |  | 650.4792 | 502.8204 |  | 2886.4583 |  | 45.125 |  |  | 9.4062 | 108.4333 | 57.4697 | 520.0837 | 230.9171 | 791.2072 |  | 100 | 5.8988 | 1.2028 | 18.0633 | 19.3912 |  | MEAN | 650.4792 | 283.7917 | 383.6458 | 702.3662 |  | Skewness | 3.4747 | 195.6667
sd |  | 286.2312 | 221.2567 |  | 1383.6277 | [6 empty] | 38.9553 |  | 130.0462 | 321.9869 |  |  | 1.7562 | 0.44289 | 4.4171 | 3.4248 |  | SD | 286.2312 | 135.8178 | 245.2142
CSA | Tues 8/4/14 | 112 | 86.576 | 1025 | 2130 | 1.5 | 37.3333 | 109.6858 | 5.2 | 7.9667 | 233.9 | 123.967 | 433.2582 | 192.3666 | 402.9096 | 388.6285 | 100 | 9.2659 | 1.9773 | 10.7922 | 10.4097 |  |  | 791.2072 | 601.6355 | 1174.7162 | 573.3521 |  | Range | 3887.3129 | 415.3333
MIXED PRERINSE | Thurs 10/4/14 | 409.3333 | 316.4147 | 1790 | 3846.6667 | 1.2333 | 65.3333 | 196.2101 | 10.6667 | 28.8667 | 231.5667 | 122.7303 | 702.3662 | 311.8506 | 750.9956 | 824.4754 | 100 | 8.6996 | 3.8438 | 11.4948 | 12.6195 | [5 empty] | 431.375 |  | Minimum | 201.6871 | 206
SINK & | Fri 11/4/14 | 195.6667 | 151.2503 | 1518.3333 | 2581.6667 | 1.2667 | 41.3333 | 122.6441 | 6 | 8.8 | 165.5667 | 87.7503 | 573.3521 | 254.5683 | 493.569 | 528.4627 | 100 | 8.3744 | 1.7829 | 11.9412 | 12.7854 | [5 empty] | 814.8125 |  | Maximum | 4089 | 312
DISHWASHER | Mon 14/4/14 | 415.3333 | 321.0527 | 1222 | 2358 | 2.05 | 32 | 91.6769 | 5.05 | 11.55 | 269.2333 | 142.6937 | [14 empty] | 616.375 |  | Sum | 18547.1521 | 151
| Tues 29/4/14 | 206 | 159.238 | 308.6667 | 1250 | 0.66667 | 24 | 71.4233 | 4.6667 | 10.5667 | 57.5455 | 30.4991 | 431.375 | 191.5305 | 381.2676 | 422.1918 | 100 | 6.2948 | 2.7715 | 15.8861 | 17.5913 | [5 empty] | 503.5625 |  | Count | 22 | 469
| Wed 30/4/14 | 312 | 241.176 | 1321.6667 | 3240 | 3.4333 | 50.3333 | 143.5609 | 7.7 | 17.1667 | 294.0606 | 155.8521 | 814.8125 | 361.7767 | 758.8049 | 746.5136 | 100 | 6.6332 | 2.2623 | 15.0756 | 14.8314 | [5 empty] | 893.3333 |  | Largest(1) | 4089 | 547
| Thurs 1/5/14 | 151 | 116.723 | 995 | 2463.3333 | 1.2667 | 39.6667 | 117.5424 | 6.4333 | 12.8 | 254.9697 | 135.1339 | 616.375 | 273.6705 | 525.5274 | 507.9359 | 100 | 7.548 | 2.4356 | 13.2486 | 12.8051 | [5 empty] | 920.5674 |  | Smallest(1) | 201.6871 | 318.5
| Fri 2/5/14 | 469 | 362.537 | 1101.6667 | 3350 | 2.9 | 51.6667 | 149.2748 | 9.8 | 15.6667 | 361.6364 | 191.6673 | 503.5625 | 223.5817 | 777.786 | 735.3935 | 100 | 6.6428 | 2.0143 | 15.0539 | 14.2334 | [5 empty] | 699.2908 |  |  |  | 373
MEANS |  | 283.7917 | 219.371 |  | 2652.4583 |  | 42.7083 |  |  | 14.1729 | 233.5598 | 123.7867 | 582.1574 | 258.4779 | 584.4086 |  | 100 | 7.637 | 2.4411 | 13.3561 | 13.6108 | [5 empty] | 806.2411
sd |  | 135.8178 | 104.9872 |  | 812.8645 | [6 empty] | 47.9949 |  | 63.0288 | 173.9191 |  |  | 1.1642 | 0.6999 | 2.0121 | 2.2466
[27 empty] | 1597.9487 |  |  |  | 849.5
CP | wed 12/03/14 | 547 | 422.831 | 2681.6667 | 4470 | 4.9667 | 63 | 177.64 | 11.7667 | 15.7667 | 557.1667 | 295.2983 | 893.3333 | 396.64 | 1114.7693 | 997.111 | 100 | 5.6514 | 1.4143 | 17.6948 | 15.8272 | [5 empty] | 4089 |  |  |  | 499.5
DISHWASHER | fri 14/3/14 | 318.5 | 246.2005 | 3206.6667 | 3840 | 2.6667 | 50.3333 | 145.9077 | 10.1667 | 13.7 | 646.1667 | 342.4683 | 920.5674 | 408.7319 | 997.4007 | 800.8401 | 100 | 5.0465 | 1.3736 | 19.8159 | 15.9107 | [5 empty] | 1305 |  |  |  | 155.6667
| mon 17/3/14 | 373 | 288.329 | 3175 | 4080 | 3.6 | 45.5 | 128.2559 | 10.9333 | 12.8667 | 413.1667 | 218.9783 | 699.2908 | 310.4851 | 817.7924 | 727.07 | 100 | 5.5638 | 1.5733 | 17.9735 | 15.9796 | [5 empty] | 1539.359 | 90% percentile |  |  | 234
| tues 18/3/14 | 849.5 | 656.6635 | 1820.3333 | 3761.6667 | 3.4333 | 40 | 111.9306 | 8.2333 | 11.5333 | 317.1667 | 168.0983 | 806.2411 | 357.9711 | 1182.7329 | 1126.5651 | 100 | 3.382 | 0.97514 | 29.5683 | 28.1641 | [9 empty] | 92
| mon 24/3/18 | 499.5 | 386.1135 | 2093.3333 | 5305 | 4.5 | 62.3333 | 177.0278 | 15.2667 | 17.5333 | 382.1667 | 202.5483 | 1597.9487 | 709.4892 | 1298.1511 | 1272.6306 | 100 | 4.8017 | 1.3506 | 20.826 | 20.4165 | [9 empty] | 688.25 | 85%
| mon 14/4/14 | 155.6667 | 120.3303 | 717.3333 | 3484 | 2.95 | 49 | 140.959 | 11.35 | 13.55 | 365.2333 | 193.5737
| tues 6/5/14 | 234 | 180.882 | 3646.6667 | 4951.6667 | 2.0333 | 40.3333 | 117.2363 | 10 | 12.6667 | 542.5455 | 287.5491 | 3996.732 | 1774.549 | 2242.9801 | 2072.6673 | 100 | 1.7982 | 0.56472 | 55.6111 | 51.3884
| wed 7/5/14 | 92 | 71.116 | 1148.3333 | 2305 | 1.2 | 32 | 94.2788 | 4.6 | 8.8333 | 247.697 | 131.2794 | 1305 | 579.42 | 781.8154 | 744.8148 | 100 | 4.093 | 1.1298 | 24.4317 | 23.2755
MEANS |  | 383.6458 | 296.5582 |  | 4024.6667 |  | 47.8125 |  |  | 13.3063 | 433.9136 | 229.9742 | 1459.8733 | 648.1838 | 1205.0917 |  | 100 | 4.3338 | 1.1974 | 26.5602 | 24.4231
sd |  | 245.2142 | 189.5505 |  | 929.8856 | [6 empty] | 71.7181 |  | 515.7617 | 494.4407 |  |  | 1.3765 | 0.34087 | 13.4674 | 12.755
[13 empty] | 1037.0636 |  |  |  | (WITHOUT OUTLIER)
MEAN (TOTAL) |  | 439.3056 |  | 1597.8472 | 3187.8611 | 2.6536 | 45.2153 |  | 8.1007 | 12.2951 | 258.6356 |  | 838.8584 |  |  |  | 100 | 5.9539 | 1.5951 | 19.2691 | 19.1531
STANDARD DEVIATION |  | 271.7534 |  | 910.5502 | 1192.3849 | 1.5518 | 14.0871 |  | 3.2832 | 5.2271 | 168.7151 |  | 780.4607 |  |  |  |  | 1.9434 | 0.76711 | 9.4556 | 8.4471
[17 empty] | MAX | 9.6135 | 3.8438 | 55.6111 | 51.3884
MAX |  | 1067 |  | 3646.6667 | 5363.3333 | 7.4 | 79.3333 |  | 15.2667 | 28.8667 | 646.1667 |  | 3996.732 |  |  |  | MIN | 1.7982 | 0.56472 | 10.4021 | 10.4097
MIN |  | 92 |  | 308.6667 | 1250 | 0.66667 | 24 |  | 3.8 | 4.3667 | 23.5 |  | 201.6871

## Original dataset
| Sample | Temp (°C) | DO (mg/l) | pH | SS (mg/l) | HEM (mg/l) | Acid value (mgKOH/g) | Acidity (wt% as oleic acid) | sCOD (mg/l) | tCOD (mg/l) | NH4 (mg/l) | TN (mg/l) | PO4-P (mg/l) | TP (mg/l) | Surfactants (mg/l) |  |  | ∑anionic/nonionic surfactants (mg/l) | Protein (μg/ml) | Carbo-hydrate (mg/l) | COD: | N: | P | FOG CODth/COD (%) | CARBS CODth/COD (%) | Prot CODth/COD (%) | EST CARBON TOC (mgC/l) | C:N | FOG:carbs | FOG:protein | FOG/COD | CARBS/COD | PROT/COD | TN/COD |  |  |  |  | carbs |  |  |  | HEM
[15 empty] | Anionic (mg/l MBAS) | Nonionic (mg/l Triton X-100) | Cationic (mg/l CTAB) | [17 empty] | COD % | SINK | ME | DW | 905.1282 |  | Column1 |  | 1067
SC SINK | wed 26/03/2014 | 46.1 | 8.67 | 7.22 | 579 | 456.6667 | 1.48 | 0.74372 | 530 | 1981.6667 | 0.8 | 26 | 3.8 | 4.3667 | 121.3333 | 6.1667 | 0.55667 | 127.5 | 244.8333 | 311.7949 | 100 | 1.312 | 0.22035 | 66.8293 | 17.3074 | 18.5324 | 612.3488 | 23.5519 | 1.4646 | 1.8652 | 23.0446 |  |  |  | FOG | 67.1274 | 31.6578 | 27.1358 | 523.8462 |  |  |  | 252.6667
SINK | thurs 27/03/2014 | 40.1 | 7.78 | 7.04 | 1791 | 1067 |  |  | 1698.3333 | 5363.3333 | 3.6 | 64.6667 | 12.5333 | 15.4 | 625 | 32.2 | 0.093333 | 657.2 | 164.8333 | 905.1282 | 100 | 1.2057 | 0.28713 | 57.6936 | 18.5638 | 4.61 | 1289.1055 | 19.9346 | 1.1788 | 6.4732 | 19.8943 |  |  |  | Carbohydrate | 20.5169 | 25.2247 | 39.2831 | 201.6871 |  | Mean | 843.0524 | 581.3333
| fri 28/3/14 | 40.4 | 7.79 | 7.34 | 217 | 252.6667 | 9.2 | 4.6231 | 960 | 1553.3333 | 7.4 | 42.3333 | 6.05 | 9.15 | 816.6667 | 18.2667 | 0.15 | 834.9333 | 23.5 | 523.8462 | 100 | 2.7253 | 0.58906 | 47.1717 | 37.0964 | 2.2693 | 427.0237 | 10.0872 | 0.48233 | 10.7518 | 16.2661 |  |  |  | Protein | 6.3582 | 13.0608 | 16.3575 | 651.7551 |  | Standard Error | 170.1945 | 1041
| mon 31/3/14 | 35.4 | 7.99 | 6.9 | 1024 | 581.3333 | 3.11 | 1.5628 | 1010 | 2466.6667 | 2.2 | 34.6667 | 5.7 | 7.5 | 310 | 10.8 | 0.31 | 320.8 | 43.1667 | 201.6871 | 100 | 1.4054 | 0.30405 | 68.3459 | 8.9942 | 2.625 | 555.2136 | 16.0158 | 2.8824 | 13.4672 | 23.5676 |  |  |  | blank 1 |  |  |  | 960.5986 |  | Median | 675.5229 | 696.5
| thurs 3/4/14 | 37 | 7.45 | 7.26 | 563 | 1041 | 1.9 | 0.95477 | 2035 | 3798.3333 | 3.0333 | 79.3333 | 12.5333 | 17.0667 | 523.3333 | 39.8 |  | 563.1333 | 85.1667 | 651.7551 | 100 | 2.0886 | 0.44932 | 79.4796 | 18.8749 | 3.3633 | 1120.4455 | 14.1233 | 1.5972 | 12.2231 | 27.4068 |  |  |  | blank 2 |  |  |  | 332.7887 |  | Mode | #N/A | 439.6667
| fri 4/4/14 | 33.4 | 7.77 | 6.8 | 260 | 696.5 |  |  | 2685 | 4078.3333 | 2.5333 | 52 | 7.4667 | 11.2 | 658.3333 | 20 |  | 678.3333 | 89.8333 | 960.5986 | 100 | 1.275 | 0.27462 | 49.5264 | 25.9091 | 3.304 | 987.3681 | 18.9878 | 0.72507 | 7.7532 | 17.0781 |  |  |  | COD | 2886.4583 | 2652.4583 | 4024.6667 | 273.0704 |  | Standard Deviation | 798.2828 | 669
| tues 8/4/14 | 35.9 | 7.73 | 7.17 |  | 439.6667 | 1.29 | 0.64824 | 953.3333 | 1481.6667 |  | 30 | 3.9 | 4.9667 |  | 11.9 | 0.33667 |  | 65.2333 | 332.7887 | 100 | 2.0247 | 0.33521 | 86.054 | 24.7065 | 6.604 | 512.8883 | 17.0963 | 1.3212 | 6.7399 | 29.6738 | [9 empty] | Sample Variance | 637255.3964 | 112
| wed 9/4/14 | 31 | 8.01 | 7.11 | 830 | 669 | 2.76 | 1.3869 | 705 | 2368.3333 | 1.8 | 32 | 4.6 | 5.6 |  | 12.44 | 0.3025 |  | 150.9 | 273.0704 | 100 | 1.3512 | 0.23645 | 81.9184 | 12.6831 | 9.5574 | 709.7966 | 22.1811 | 2.4499 | 4.4334 | 28.2477 |  |  |  | total FOG |  |  |  | 433.2582 |  | Kurtosis | 13.9899 | 409.3333
MEANS |  | 37.4125 |  | 7.105 |  | 650.4792 |  | 1.6533 |  | 2886.4583 |  | 45.125 |  | 9.4062 | 509.1111 | 18.9467 | 0.29153 | 530.3167 | 108.4333 | 520.0837 | 100 | 1.6735 | 0.33703 | 67.1274 | 20.5169 | 6.3582 |  |  |  | CORREL | 0.88877 | 0.81324 | 0.21381 | 0.77431 | MEAN | 650.4792 | 283.7917 | 383.6458 | 702.3662 |  | Skewness | 3.4747 | 195.6667
sd | [5 empty] | 286.2312 |  |  |  | 1383.6277 |  |  |  |  | 253.1826 | 12.7371 | [18 empty] | SD | 286.2312 | 135.8178 | 245.2142
CSA | Tues 8/4/14 | 54.5 | 5.59 | 10.45 | 539 | 112 |  |  | 1025 | 2130 | 1.5 | 37.3333 | 5.2 | 7.9667 |  |  |  |  | 233.9 | 433.2582 | 100 | 1.7527 | 0.37402 | 15.2488 | 22.3748 | 16.4718 | 392.1755 | 10.5047 | 0.25851 | 0.47884 | 5.2582 |  |  |  |  | 94.0024 | 69.9433 | 82.7764 | 573.3521 |  | Range | 3887.3129 | 415.3333
MIXED PRERINSE | Thurs 10/4/14 | 45.4 |  | 12 |  | 409.3333 | 5.37 | 2.6985 | 1790 | 3846.6667 | 1.2333 | 65.3333 | 10.6667 | 28.8667 |  |  |  |  | 231.5667 | 702.3662 | 100 | 1.6984 | 0.75043 | 30.8596 | 20.085 | 9.0299 | 732.9108 | 11.218 | 0.58279 | 1.7677 | 10.6412 | [7 empty] | 431.375 |  | Minimum | 201.6871 | 206
SINK & | Fri 11/4/14 |  | 6.99 | 11.35 | 452 | 195.6667 | 3.3 | 1.6583 | 1518.3333 | 2581.6667 | 1.2667 | 41.3333 | 6 | 8.8 |  |  |  |  | 165.5667 | 573.3521 | 100 | 1.601 | 0.34087 | 21.9793 | 24.4295 | 9.6198 | 479.2216 | 11.5941 | 0.34127 | 1.1818 | 7.5791 | [7 empty] | 814.8125 |  | Maximum | 4089 | 312
DISHWASHER | Mon 14/4/14 |  | 6.97 | 11.35 | 505 | 415.3333 | 3.03 | 1.5226 | 1222 | 2358 | 2.05 | 32 | 5.05 | 11.55 | 13.5 | 10 |  | 23.5 | 269.2333 |  | 100 | 1.3571 | 0.48982 | 51.08 |  | 17.1268 |  |  |  | 1.5427 | 17.6138 | [7 empty] | 616.375 |  | Sum | 18547.1521 | 151
| Tues 29/4/14 | 45.5 | 6.08 | 11.22 | 272 | 206 | 2.58 | 1.2965 | 308.6667 | 1250 | 0.66667 | 24 | 4.6667 | 10.5667 | 12 | 11.3333 |  | 23.3333 | 57.5455 | 431.375 | 100 | 1.92 | 0.84533 | 47.792 | 37.961 | 6.9055 | 370.2966 | 15.429 | 0.47754 | 3.5798 | 16.48 | [7 empty] | 503.5625 |  | Count | 22 | 469
| Wed 30/4/14 | 45.2 | 6.34 | 10.96 | 912 | 312 | 1.66 | 0.83417 | 1321.6667 | 3240 | 3.4333 | 50.3333 | 7.7 | 17.1667 | 16 | 9.1333 |  | 25.1333 | 294.0606 | 814.8125 | 100 | 1.5535 | 0.52984 | 27.9259 | 27.6634 | 13.6139 | 738.3134 | 14.6685 | 0.38291 | 1.061 | 9.6296 | [7 empty] | 893.3333 |  | Largest(1) | 4089 | 547
| Thurs 1/5/14 | 36.5 | 6.18 | 10.83 | 493 | 151 | 2.16 | 1.0854 | 995 | 2463.3333 | 1.2667 | 39.6667 | 6.4333 | 12.8 | 15.625 | 11 |  | 26.625 | 254.9697 | 616.375 | 100 | 1.6103 | 0.51962 | 17.7767 | 27.5242 | 15.5259 | 510.2814 | 12.8642 | 0.24498 | 0.59223 | 6.1299 | [7 empty] | 920.5674 |  | Smallest(1) | 201.6871 | 318.5
| Fri 2/5/14 | 40.5 |  | 10.82 | 723 | 469 |  |  | 1101.6667 | 3350 | 2.9 | 51.6667 | 9.8 | 15.6667 | 13 | 12.25 |  | 25.25 | 361.6364 | 503.5625 | 100 | 1.5423 | 0.46766 | 40.6 | 16.5349 | 16.1927 | 764.2935 | 14.7928 | 0.93136 | 1.2969 | 14 | [7 empty] | 699.2908 |  |  |  | 373
MEANS |  | 44.6 |  | 11.1225 |  | 283.7917 |  | 1.5159 |  | 2652.4583 |  | 42.7083 |  | 14.1729 | 14.025 | 10.7433 |  | 24.7683 | 233.5598 | 582.1574 | 100 | 1.6294 | 0.5397 | 31.6578 | 25.2247 | 13.0608 |  |  |  |  | 0.63037 | 0.68783 | 0.69758 | 0.9662 |  |  |  |  | 806.2411
sd | [5 empty] | 135.8178 |  |  |  | 812.8645
[39 empty] | 1597.9487 |  |  |  | 849.5
CP | wed 12/03/14 | 57 | 5.68 | 11.34 | 261 | 547 | 1.76 | 0.88442 | 2681.6667 | 4470 | 4.9667 | 63 | 11.7667 | 15.7667 | 25.6667 | 18.5333 |  | 44.2 | 557.1667 | 893.3333 | 100 | 1.4094 | 0.35272 | 35.4877 | 21.9836 | 18.6969 | 1091.6883 | 17.3284 | 0.61231 | 0.98175 | 12.2371 | [7 empty] | 4089 |  |  |  | 499.5
DISHWASHER | fri 14/3/14 | 53.7 | 6.05 | 11.55 | 726 | 318.5 |  |  | 3206.6667 | 3840 | 2.6667 | 50.3333 | 10.1667 | 13.7 | 30.3333 | 26.1333 |  | 56.4667 | 646.1667 | 920.5674 | 100 | 1.3108 | 0.35677 | 24.0534 | 26.3704 | 25.2409 | 974.3516 | 19.358 | 0.34598 | 0.49291 | 8.2943 | [7 empty] | 1305 |  |  |  | 155.6667
| mon 17/3/14 | 56.4 | 6.13 | 11.61 | 758 | 373 | 1.71 | 0.8593 | 3175 | 4080 | 3.6 | 45.5 | 10.9333 | 12.8667 | 26.8333 | 12.4667 | 0.51 | 39.3 | 413.1667 | 699.2908 | 100 | 1.1152 | 0.31536 | 26.5123 | 18.8534 | 15.19 | 799.8905 | 17.58 | 0.5334 | 0.90278 | 9.1422 | [7 empty] | 1539.359 | 90% percentile |  |  | 234
| tues 18/3/14 | 55.4 | 5.49 | 11.81 | 781 | 849.5 | 1.68 | 0.84422 | 1820.3333 | 3761.6667 | 3.4333 | 40 | 8.2333 | 11.5333 | 28.6667 | 13 | 0.25667 | 41.6667 | 317.1667 | 806.2411 | 100 | 1.0634 | 0.3066 | 65.4909 | 23.5764 | 12.6473 | 1160.8346 | 29.0209 | 1.0537 | 2.6784 | 22.5831 | [11 empty] | 92
| mon 24/3/18 | 54 | 4.05 | 11.52 |  | 499.5 |  |  | 2093.3333 | 5305 | 4.5 | 62.3333 | 15.2667 | 17.5333 | 46.5 | 12.8667 | 0.10333 | 59.3667 | 382.1667 | 1597.9487 | 100 | 1.175 | 0.33051 | 27.3054 | 33.1337 | 10.8058 | 1258.3018 | 20.1867 | 0.31259 | 1.307 | 9.4156 | [11 empty] | 688.25 | 85%
| mon 14/4/14 | 52.6 | 5.1 | 11.52 | 1094 | 155.6667 | 1.97 | 0.98995 | 717.3333 | 3484 | 2.95 | 49 | 11.35 | 13.55 |  |  |  |  | 365.2333 |  | 100 | 1.4064 | 0.38892 | 12.9573 |  | 15.7247 |  |  |  | 0.42621 | 4.468
| tues 6/5/14 | 46.8 | 1.97 | 11.82 | 642 | 234 | 1.91 | 0.9598 | 3646.6667 | 4951.6667 | 2.0333 | 40.3333 | 10 | 12.6667 | 80 | 16.2 |  | 96.2 | 542.5455 | 3996.732 | 100 | 0.81454 | 0.25581 | 13.7045 | 88.7864 | 16.4352 | 2146.3565 | 53.2155 | 0.058548 | 0.4313 | 4.7257
| wed 7/5/14 | 52.4 |  | 11.39 | 665 | 92 | 2.53 | 1.2714 | 1148.3333 | 2305 | 1.2 | 32 | 4.6 | 8.8333 | 68.3333 | 16.6 |  | 84.9333 | 247.697 | 1305 | 100 | 1.3883 | 0.38322 | 11.5748 | 62.2777 | 16.1191 | 750.2194 | 23.4444 | 0.070498 | 0.37142 | 3.9913
MEANS |  | 44.8839 |  | 11.57 |  | 383.6458 |  | 0.96817 |  | 4024.6667 |  | 47.8125 |  | 13.3063 | 30.0372 | 13.8662 |  | 60.3048 | 433.9136 | 1459.8733 | 100 | 1.2104 | 0.33624 | 27.1358 | 39.2831 | 16.3575 |  | 18.781 | 0.83218 | 3.45 | 0.37344 | 0.40737 | 0.49621 | 0.65843
sd |  |  |  | 0.17419 |  | 245.2142 |  |  |  | 929.8856 | [16 empty] | MAX | 53.2155 | 2.8824 | 13.4672 |  |  |  |  | 0.042051
[20 empty] | 1037.0636 | (WITHOUT OUTLIER) | [5 empty] | MIN | 10.0872 | 0.058548 | 0.37142 |  |  |  |  | 0.036885
MEAN (TOTAL) |  | 45.2364 | 6.4671 | 9.9325 | 670.8095 | 439.3056 | 2.7444 | 1.3791 | 1597.8472 | 3187.8611 | 2.6536 | 45.2153 | 8.1007 | 12.2951 | 190.6181 | 16.0545 | 0.29102 | 207.1042 | 258.6356 | 838.8584 | 100 | 1.5044 | 0.40432 |  |  |  | sd | 9.045 | 0.73953 | 3.988
STANDARD DEVIATION |  | 8.3165 | 1.5593 | 2.0718 | 354.5889 | 271.7534 | 1.8721 | 0.94073 | 910.5502 | 1192.3849 | 1.5518 | 14.0871 | 3.2832 | 5.2271 | 269.9657 | 8.2333 | 0.1645 | 274.9204 | 168.7151 | 780.4607 |  | 0.39744 | 0.15516
MAX |  | 57 | 8.67 | 12 | 1791 | 1067 | 9.2 | 4.6231 | 3646.6667 | 5363.3333 | 7.4 | 79.3333 | 15.2667 | 28.8667 | 816.6667 | 39.8 | 0.55667 | 834.9333 | 646.1667 | 3996.732
MIN |  | 31 | 1.97 | 6.8 | 217 | 92 | 1.29 | 0.64824 | 308.6667 | 1250 | 0.66667 | 24 | 3.8 | 4.3667 | 12 | 6.1667 | 0.093333 | 23.3333 | 23.5 | 201.6871

## COMPARISON
|  | SINK1 | ME | DW | sink 2 | DW2 | [7 empty] | TOTAL FOG | sink1 | sink2 | DW1 | DW2 | SINK 1 V SINK 2 |  |  | DW1 V DW2
total FOG | [14 empty] | 456.6667 | 557.9142 | 547 | 278.385 | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances |  |  | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances
MEAN |  | 650.4792 | 283.7917 | 383.6458 | 879.3842 | 313.0512 | [8 empty] | 1067 | 237.4845 | 318.5 | 379.9728
SD |  | 286.2312 | 135.8178 | 245.2142 | 582.5043 | 91.8017 | [8 empty] | 252.6667 | 545.4264 | 373 | 306.1089 |  | sink1 | sink2 |  | DW1 | DW2
range |  | 253-1067 | 112-494 | 92-850 | 237-2023 | 199-477 | [8 empty] | 581.3333 | 1000.7114 | 849.5 | 371.2082 | Mean | 650.4792 | 879.3842 | Mean | 383.6458 | 313.0512
FOGCODth/CODt (%) |  | 67.1274 | 31.6578 | 27.1358 | 34.9557 | 50.3536 | emulsified | [7 empty] | 1041 | 398.9561 | 499.5 | 476.6428 | Variance | 81928.313 | 339311.2283 | Variance | 60129.9797 | 8427.5483
|  | 14.7753 | 13.5629 | 17.6245 | 13.7203 | 11.081 | [5 empty] | inorganic N/TN |  |  | 696.5 | 2022.5614 | 155.6667 | 221.8288 | Observations | 8 | 8 | Observations | 8 | 8
[12 empty] | 16.5 | SHON |  | 439.6667 | 1315.1378 | 234 | 198.6935 | Hypothesized Mean Difference | 0 |  | Hypothesized Mean Difference | 0
Surfactants: anionic |  | 509.1111 | 14.025 | 30.0372 | 179.8568 | 2.1367 | [8 empty] | 669 | 956.8817 | 92 | 271.5695 | df | 10 |  | df | 9
| nonionic | 18.9467 | 10.7433 | 13.8662 | 37.0521 | 24.1129 | [5 empty] | 47.1615 | CHUNG & YOUNG | [5 empty] | t Stat | -0.99755 |  | t Stat | 0.76259
[19 empty] | P(T<=t) one-tail | 0.17101 |  | P(T<=t) one-tail | 0.23261
Ph |  | 7.105 | 11.1225 | 11.57 | 6.7628 | 11.5765 | 11.423 |  |  |  |  | 1.75 | [6 empty] | t Critical one-tail | 1.8125 |  | t Critical one-tail | 1.8331
|  | 0.18361 | 0.46885 | 0.17419 | 0.20374 | 0.19455 | [12 empty] | P(T<=t) two-tail | 0.34202 |  | P(T<=t) two-tail | 0.46523
[9 empty] | COD | TN | TP | [7 empty] | t Critical two-tail | 2.2281 |  | t Critical two-tail | 2.2622
COD |  | 2886.4583 | 2652.4583 | 4024.6667 | 2527.619 | 1660.5833 |  | SINK2 | 100 | 1.7888 | 0.48643
|  | 1383.6277 | 812.8645 | 929.8856 | 919.9145 | 270.4286 |  | DW2 | 100 | 2.7229 | 0.74041 | [7 empty] | SINK 1 V DW1 |  |  | SINK2 V DW2
[19 empty] | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances |  |  | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances
TN |  | 45.125 | 42.7083 | 47.8125 | MEANS | 45.2153
TP |  | 9.4062 | 14.1729 | 13.3063 |  | 12.2951 | [13 empty] | sink1 | DW1 |  | sink2 | DW2
| chung & young | [17 empty] | Mean | 650.4792 | 383.6458 | Mean | 879.3842 | 313.0512
| COD 1106 | 1106 | 100 |  |  | 0.66667 | [12 empty] | Variance | 81928.313 | 60129.9797 | Variance | 339311.2283 | 8427.5483
| TN 3.84 | 3.84 | 0.3472 |  |  | 0.28571 | [12 empty] | Observations | 8 | 8 | Observations | 8 | 8
| TP 9.77 | 9.77 | 0.88336 | [15 empty] | Hypothesized Mean Difference | 0 |  | Hypothesized Mean Difference | 0
[19 empty] | df | 14 |  | df | 7
[19 empty] | t Stat | 2.0024 |  | t Stat | 2.7164
[19 empty] | P(T<=t) one-tail | 0.032501 |  | P(T<=t) one-tail | 0.014961
[19 empty] | t Critical one-tail | 1.7613 |  | t Critical one-tail | 1.8946
[19 empty] | P(T<=t) two-tail | 0.065002 |  | P(T<=t) two-tail | 0.029922
[19 empty] | t Critical two-tail | 2.1448 |  | t Critical two-tail | 2.3646

## GRAPHS (2)
[5 empty] | PROTEIN | SD | CARBS | sd | HEM | SD | CODTOT | SD | CODsol | SD | CODth equivs | HEM/COD | HEM/carbs | CODth/COD (%) | carbs/CODtot (%) | FROM COLAB |  | Gerber tot | sd | SPE | sd
carbon wt% maltose |  | SC SINK | wed 26/03/2014 |  | 244.8333 | 14.4338 | 311.7949 | 52.3548 | 456.6667 | 31.6596 | 1981.6667 | 67.8847 | 530 | 0 | 2034.5577 | 0.23045 | 1.4646 | 102.669 | 15.734 |  | 2016-11-01 | 557.9142 | 38.4722 | NA
proxy mixed carbs |  | 2 clogged | thurs 27/03/2014 |  | 164.8333 | 5.8595 | 905.1282 | 109.0609 | 1067 |  | 5363.3333 | 205.2032 | 1698.3333 | 20.2073 | 4337.191 | 0.19894 | 1.1788 | 80.8675 | 16.8762 |  | 2016-11-03 | 237.4845 | 18.4317 | 267.8157 | 56.6337
42 |  |  | fri 28/3/14 |  | 23.5 | 2.8284 | 523.8462 | 29.9803 | 252.6667 | 32.7159 | 1553.3333 | 153.3243 | 960 | 25 | 1344.2141 | 0.16266 | 0.48233 | 86.5374 | 33.724 |  | 2016-11-08 | 545.4264 | 293.8633 | 732.5122 | 47.4141
|  |  | mon 31/3/14 |  | 43.1667 | 16.0104 | 201.6871 | 35.4546 | 581.3333 | 79.8582 | 2466.6667 | 80.0521 | 1010 | 83.5165 | 1972.4724 | 0.23568 | 2.8824 | 79.9651 | 8.1765 |  | 2016-11-17 | 398.9561 | 145.6204 | 273.816 | 69.235
|  |  | thurs 3/4/14 |  | 85.1667 | 8.5049 | 651.7551 | 15.5745 | 1041 | 102.0588 | 3798.3333 | 570.9933 | 2035 | 130 | 3863.5806 | 0.27407 | 1.5972 | 101.7178 | 17.159 |  | 2016-11-24 | 2022.5614 | 440.8054 | 1639.5125 | 1242.3276
|  |  | fri 4/4/14 |  | 89.8333 | 12.3423 | 960.5986 | 13.1966 | 696.5 | 57.2756 | 4078.3333 | 278.5827 | 2685 | 27.8388 | 3211.2585 | 0.17078 | 0.72507 | 78.7395 | 23.5537 |  | 2016-12-01 | 1315.1378 | 428.2873 | 891.5308 | 94.6034
|  |  | tues 8/4/14 |  | 65.2333 | 6.6583 | 332.7887 | 13.4623 | 439.6667 | 23.7136 | 1481.6667 | 37.5278 | 953.3333 | 145.459 | 1738.9509 | 0.29674 | 1.3212 | 117.3645 | 22.4604 |  | 2016-12-06 | 956.8817 | 402.2387 | 601.958 | 42.8723
|  |  | wed 9/4/14 |  | 150.9 | 6.5574 | 273.0704 | 16.2504 | 669 | 39.8873 | 2368.3333 | 76.3763 | 705 | 7.0711 | 2466.8275 | 0.28248 | 2.4499 | 104.1588 | 11.5301 |  |  | 862.0517 | 252.5313 | 734.5242 | 258.8477
[5 empty] | 108.4333 | 73.5005 | 520.0837 |  | 650.4792 | 286.2312 | 2886.4583 | 1383.6277 | [5 empty] | 94.0024
DISHWASHER ONLY
|  | CSA | Tues 8/4/14 |  | 233.9 | 16.5227 | 433.2582 | 9.02 | 112 | 15.5563 | 2130 | 297.7835 | 1025 | 176.7767 | 1152.234 | 0.052582 | 0.25851 | 54.0955 | 20.3408 |  | 2016-11-01 | 278.385 | 55.2945 | NA
|  |  | Thurs 10/4/14 |  | 231.5667 | 40.0666 | 702.3662 | 16.4156 | 409.3333 | 149.821 | 3846.6667 | 83.1164 | 1790 | 155.2417 | 2307.0195 | 0.10641 | 0.58279 | 59.9745 | 18.2591 |  | 2016-11-03 | 379.9728 | 21.965 | 185.5001 | 13.2821
|  |  | Fri 11/4/14 |  | 165.5667 | 2.3094 | 573.3521 | 11.3937 | 195.6667 | 43.0155 | 2581.6667 | 86.0717 | 1518.3333 | 37.5278 | 1446.4707 | 0.075791 | 0.34127 | 56.0286 | 22.2086 |  | 2016-11-08 | 306.1089 | 66.2524 | 100.9103 | 13.7144
|  |  | Mon 14/4/14 |  | 269.2333 | 13.0128 |  |  | 415.3333 | 69.1689 | 2358 | 28.931 | 1222 | 33.1813 |  | 0.17614 |  |  |  |  | 2016-11-17 | 371.2082 | 15.6989 | 122.292 | 24.9333
|  |  | Tues 29/4/14 |  | 57.5455 | 4.4998 | 431.375 | 27.8423 | 206 | 23.388 | 1250 | 69.4622 | 308.6667 | 26.5769 | 1158.2307 | 0.1648 | 0.47754 | 92.6585 | 34.51 |  | 2016-11-24 | 476.6428 | 64.1917 | 304.0155 | 44.0303
|  |  | Wed 30/4/14 |  | 294.0606 | 14.498 | 814.8125 | 135.2342 | 312 | 80.8517 | 3240 | 42.72 | 1321.6667 | 37.5278 | 2242.1847 | 0.096296 | 0.38291 | 69.2032 | 25.1485 |  | 2016-12-01 | 221.8288 | 21.388 | 128.741 | 17.7538
|  |  | Thurs 1/5/14 |  | 254.9697 | 23.0223 | 616.375 | 93.2497 | 151 | 19.0788 | 2463.3333 | 23.6291 | 995 | 26.4575 | 1498.367 | 0.061299 | 0.24498 | 60.8268 | 25.022 |  | 2016-12-06 | 198.6935 | 38.2329 | 129.5896 | 7.1209
|  |  | Fri 2/5/14 |  | 361.6364 | 8.9535 | 503.5625 | 49.4975 | 469 | 45.1774 | 3350 | 73.6546 | 1101.6667 | 149.7776 | 2456.4733 | 0.14 | 0.93136 | 73.3276 | 15.0317 |  | 2016-12-08 | 271.5695 | 33.8204 | 104.3023 | 14.0332
[5 empty] | 233.5598 | 90.5563 | 582.1574 | 141.9568 | 283.7917 | 135.8178 | 2652.4583 | 812.8645 | [5 empty] | 66.5878 |  |  | 2016-11-15 | 37.7918 | 4.0272 | 23.6724 | 4.0777
[22 empty] | 282.4668 | 35.6523 | 137.3779 | 17.3682
|  | CP | wed 12/03/14 |  | 557.1667 | 43.0852 | 893.3333 | 128.6693 | 547 | 273.5014 | 4470 | 108.5127 | 2681.6667 | 88.9288 | 3404.7167 | 0.12237 | 0.61231 | 76.1682 | 19.9851 |  |  | 536.0352
|  |  | fri 14/3/14 |  | 646.1667 | 59.9361 | 920.5674 | 108.8575 | 318.5 | 239.7092 | 3840 | 108.1665 | 3206.6667 | 37.8594 | 2905.5241 | 0.082943 | 0.34598 | 75.6647 | 23.9731
|  |  | mon 17/3/14 |  | 413.1667 | 13.2035 | 699.2908 | 109.2095 | 373 | 250.5674 | 4080 | 80.4674 | 3175 | 96.566 | 2470.6699 | 0.091422 | 0.5334 | 60.5556 | 17.1395
|  |  | tues 18/3/14 |  | 317.1667 | 10.5987 | 806.2411 | 104.9757 | 849.5 | 44.5477 | 3761.6667 | 82.5126 | 1820.3333 | 161.4631 | 3826.1652 | 0.22583 | 1.0537 | 101.7146 | 21.4331
|  |  | mon 24/3/18 |  | 382.1667 | 5.6862 | 1597.9487 | 38.6865 | 499.5 | 161.9275 | 5305 | 30.4138 | 2093.3333 | 56.1991 | 3779.5436 | 0.094156 | 0.31259 | 71.2449 | 30.1216
|  |  | mon 14/4/14 |  | 365.2333 | 6.5064 |  |  | 155.6667 | 29.7377 | 3484 | 150.1899 | 1050.6667 | 67.0025 |  | 0.04468
|  |  | tues 6/5/14 |  | 542.5455 | 21.4938 | 3996.732 | 489.4478 | 234 | 46.3573 | 4951.6667 | 101.0363 | 3646.6667 | 132.6964 | 5888.8234 | 0.047257 | 0.058548 | 118.9261 | 80.7149
|  |  | wed 7/5/14 |  | 247.697 | 14.4409 | 1305 | 39 | 92 | 19.9249 | 2305 | 27.8388 | 1148.3333 | 42.5245 | 2073.8455 | 0.039913 | 0.070498 | 89.9716 | 56.6161
[5 empty] | 433.9136 | 135.3172 | 1459.8733 | 1161.6254 | 383.6458 | 245.2142 | 4024.6667 | 929.8856 | [5 empty] | 84.8922
[7 empty] | 838.8584 | 780.4607 | [9 empty] | 82.3809
[7 empty] | 688.4834 | 342.3788 | incl colab | [8 empty] | 19.2672
[5 empty] | Protein |  | Carbohydrate |  | FOG |  | Surfactants
|  |  | grand mean |  | 258.6356 | 168.7151 | 838.8584 | 780.4607 | 477.9974 | 378.7885 | 0 | 0
|  |  | max |  | 646.1667 | 387.5311 | 3996.732 | 3157.8737 | 2022.5614 | 1544.5639 | 0 | 0
|  |  | min |  | 23.5 | 235.1356 | 201.6871 | 637.1713 | 37.7918 | 440.2056 | 0 | 0
|  |  |  | FOG |  |  | Carbohydrate |  |  | Protein |  |  | Surfactants
|  |  |  | mean | max | min | mean | max | min | mean | max | min | mean | max | min
|  |  | Sink | 862.0517 | 2022.5614 | 237.4845 | 520.0837 | 960.5986 | 201.6871 | 108.4333 | 150.9 | 23.5 | 351.2265 | 834.9333 | 102.78
|  |  | Dishwasher | 282.4668 | 476.6428 | 37.7918 | 1021.0153 | 3996.732 | 431.375 | 333.7367 | 542.5455 | 57.5455 | 42.142 | 96.2 | 9.4
|  |  | ranges (error bars) |  | pos | neg |  | pos | neg |  | pos | neg |  | pos | neg
|  |  | sink |  | 1160.5096 | 624.5673 |  | 440.515 | 318.3966 |  | 42.4667 | 84.9333 |  | 483.7068 | 248.4465
|  |  | dw |  | 194.176 | 244.675 |  | 2975.7167 | 589.6403 |  | 208.8087 | 276.1913 |  | 54.058 | 32.742
BINS
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600

## OD CAL
COMPLETELY | sds | abs | OIL CONC (mg/l) |  |  |  | OD | emulsified oil (mg/l) |  | tot surfs |  | Gerber emuls/tot (%) |  | sd |  | Gerber emuls/tot (%) | sd |  |  | sink |  |  |  | dishwasher |  |  |  | foamability in Bartsch test increases with protein concnetration (up to 0.4% ncas; 1% WPC wt%)
EMULS ONLY | 30 | 0.58737 | 347 |  |  |  |  | SINK | dishwash | SINK | dishwash | SINK | dishwash | [6 empty] | anionic | nonionic | total | OD | anionic | nonionic | total | OD | but is trongly affected by ph re.iep and salt concnetration
NO DILution ABS |  | 0.86453 | 509 |  |  | 2016-11-01 | 0.5432 | 337 |  | 119.8133 |  | 60.5989 |  |  | 2016-11-01 |  | 10.8963 |  | 2016-11-01 | 86.6667 | 33.1467 | 119.8133 | 0.5432 | 1.9 | 16.6667 | 18.5667 | 0.2727 | (marinova)
|  | 0.8654 | 509 |  |  |  | 0.2727 |  | 217 |  | 18.5667 |  | 80.1476 |  | 2016-11-03 |  | 2.6579 |  | 2016-11-03 | 110.8333 | 30.9333 | 141.7667 | 0.2477 | 2.2167 | 22.7333 | 24.95 | 0.8619 | bartsch method 10ml solution in 100ml graduated cylinder, shake 10 times, measure foam vloume
|  | 0.85907 | 509 |  |  | 2016-11-03 | 0.2477 | 155 |  | 141.7667 |  | 65.5669 |  |  | 2016-11-08 |  | 11.5479 |  | 2016-11-08 | 65.8333 | 36.9467 | 102.78 | 0.43228 | 1.7 | 36.9467 | 38.6467 | 0.35748 | correlation might tail off after ~ 0.1mM SDS (~30mg/l)
|  | 0.8413 | 509 |  |  |  | 0.8619 |  | 380 |  | 24.95 |  | 100 |  | 2016-11-10 |  | 0 | > Gerber | 2016-11-10 | 147.9167 | 31.7467 | 179.6633 | 0.50912 |  |  |  |  | (petkova)
|  | 0.70297 | 350 |  |  | 2016-11-08 | 0.43228 | 193.6861 |  | 102.78 |  | 39.603 |  |  | 2016-11-17 |  | 13.1356 |  | 2016-11-15 |  |  |  |  | 1.4 | 24.2917 | 25.6917 | 0.038322
|  | 0.36167 | 341.5 |  |  |  | 0.35748 |  | 233.0486 |  | 38.6467 |  | 78.8177 |  | 2016-11-24 |  | 7.6354 |  | 2016-11-17 | 277.5 | 57.0833 | 334.5833 | 0.21472 | 2.1583 | 27.9583 | 30.1167 | 0.80489
|  | 0.3436 | 341.5 |  | Est. | 2016-11-10 | 0.50912 | 538.4768 |  | 179.6633 |  | 58.5303 |  |  | 2016-12-01 |  | 8.3633 |  | 2016-11-24 | 183.4375 | 6.72 | 190.1575 | 0.52797 | 1.8688 | 7.5312 | 9.4 | 1.328
|  | 0.37837 | 341.5 |  |  | 2016-11-15 | 0.038322 |  | 37.7918 |  | 25.6917 |  | 100 |  | 2016-12-06 |  | 4.0975 |  | 2016-12-01 | 380 | 73.28 | 453.28 | 0.62371 | 3.75 | 29.55 | 33.3 | 0.34708
|  | 0.88097 | 556 |  |  | 2016-11-17 | 0.21472 | 123.7817 |  | 334.5833 |  | 33.2274 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2016-12-06 | 186.6667 | 26.56 | 213.2267 | 0.16048 | 2.1 | 27.225 | 29.325 | 0.28561
|  | 0.7897 | 556 |  |  |  | 0.80489 |  | 371.2082 |  | 30.1167 |  | 100 |  | 2016-11-01 |  | 17.3174 |  | 2016-12-08 | 179.8568 | 37.0521 | 216.9089 |  | 2.1367 | 24.1129 | 26.2496 | 0.46036
|  | 1.0901 | 510.25 | might be low - lost on centrifuge |  | 2016-11-24 | 0.52797 | 453.8783 |  | 190.1575 |  | 23.3065 |  |  | 2016-11-03 |  | 1.0049e-14 |  |  | 98.184 | 18.7906 | 111.7667 |  | 0.65881 | 8.2996 | 8.4613
|  | 1.0124 | 510.25 |  |  |  | 1.328 |  | 432.4562 |  | 9.4 |  | 91.2961 |  | 2016-11-08 |  | 18.7419 |  | 1000 | 0
[6 empty] | 2016-12-01 | 0.62371 | 439.6268 |  | 453.28 |  | 34.9623 |  |  | 2016-11-17 |  | 0 |  | 1000 | 2
| 200 | 0.33103 | 461.5 |  |  |  | 0.34708 |  | 221.8288 |  | 33.3 |  | 100 |  | 2016-11-24 |  | 5.9726
|  | 0.1855 | 367.5 |  |  | 2016-12-06 | 0.16048 | 232.7875 |  | 213.2267 |  | 25.5973 |  |  | 2016-12-01 |  | 0
|  | 0.11133 | 197 |  |  |  | 0.28561 |  | 198.6935 |  | 29.325 |  | 100 |  | 2016-12-06 |  | 0
|  | 0.0924 | 197 |  |  | 2016-12-08 | 0.46036 |  | 271.5695 |  |  |  | 100 |  | 2016-12-08 |  | 0
|  | 0.089633 | 197 |  |  | CORRELATION TOT SURFS V EMULS FRACTION |  |  |  | -0.43688 | 0.061927
|  | 0.084633 | 197 | [11 empty] | 2016-11-15 |  | 0
|  | 0.0848 | 197 |  |  | Charlotte | 1.407 | 1490.1
[7 empty] | 1.479 | 1556.2
| 100 | 0.16757 | 242
|  | 0.16453 | 242
|  | 0.15967 | 242
|  | 0.066833 | 125

## COD
|  | SINK |  |  | COD sink |  | Fcam all | Fcam CF | FOG emulsified | sd | Total FOG | SD | FOGemuls CODth mg/l | FOGemuls CODth/COD % | COD:N | :P |  |  |  | COD D/W |  | Fcam all | Fcam CF | FOG emulsified | sd | Total FOG | SD | FOGemuls CODth mg/l | FOGemuls CODth/COD % | COD:N | :P
SUBSURFACE SAMPLE |  | 1 | 2016-11-01 | a | 2810.5556 | 1116.4705 | 0.00066335 | 4.0904e-05 | 336.8322 | 55.7829 | 557.9142 | 38.4722 | 976.8135 | 34.7552 | 1.6011 | 0.43764 | 2016-11-01 |  | a | 1714.4444 | 62.7237 | 0.00010783 | 8.8551e-06 | 216.9846 | 9.0433 | 278.385 | 55.2945 | 629.2553 | 36.7032 | 2.6248 | 0.71743
= EMULSIFIED FOG |  | 2 | 2016-11-03 | b | 2394.4444 | 153.7163 | 0.0013725 | 7.1088e-05 | 154.945 | 9.5567 | 237.4845 | 18.4317 | 449.3404 | 18.766 | 1.8794 | 0.51369 | 2016-11-03 | HIGH | b | 2095 | 466.2885 | 8.6562e-05 | 5.0454e-06 | 379.9728 | 21.965 | 379.9728 | 21.965 | 1101.9211 | 52.5977 | 2.148 | 0.58711
|  | 3 | 2016-11-08 | c | 2467.2222 | 365.8982 | 0.001051 | 6.155e-05 | 193.6861 | 39.1104 | 545.4264 | 293.8633 | 561.6896 | 22.7661 | 1.8239 | 0.49854 | 2016-11-08 |  | c | 1591.1111 | 102.2841 | 6.4535e-05 | 1.296e-05 | 233.0486 | 1.3893 | 306.1089 | 66.2524 | 675.841 | 42.476 | 2.8282 | 0.77304
| low | 4 | 2016-11-10 | d | 3606.1111 | 59.6595 | 0.0012479 | 8.3645e-05 | 538.4768 | 118.4906 | 1000.7114 | 493.268 | 1561.5827 | 43.3038 | 1.2479 | 0.34109 | 2016-11-17 |  | d | 1915 | 130.4267 | 0.00025082 | 2.5755e-06 | 371.2082 | 15.6989 | 371.2082 | 15.6989 | 1076.5039 | 56.2143 | 2.3499 | 0.6423
|  | 5 | 2016-11-17 | e | 1519.4444 | 54.882 | 0.00044999 | 8.9351e-05 | 123.7817 | 39.0172 | 398.9561 | 145.6204 | 358.9669 | 23.6249 | 2.9616 | 0.80951 | 2016-11-24 | LOW | e | 1747.7778 | 83.2055 | 0.00016576 | 4.1727e-06 | 432.4562 | 35.7333 | 476.6428 | 64.1917 | 1254.1229 | 71.7553 | 2.5747 | 0.70375
|  | 6 | 2016-11-24 | f | 3085 | 195.5974 | 0.00077636 | 0.00013443 | 453.8783 | 78.7737 | 2022.5614 | 440.8054 | 1316.247 | 42.666 | 1.4587 | 0.3987 | 2016-12-01 |  | f | 1232.7778 | 54.4246 | 9.9771e-05 | 9.4247e-06 | 221.8288 | 21.388 | 221.8288 | 21.388 | 643.3036 | 52.1833 | 3.6503 | 0.99775
| high | 7 | 2016-12-01 | g | 3422.2222 | 334.3166 | 0.0006591 | 6.571e-05 | 439.6268 | 100.9721 | 1315.1378 | 428.2873 | 1274.9177 | 37.2541 | 1.3149 | 0.35942 | 2016-12-06 |  | g | 1445.2222 | 112.5272 | 0.00047968 | 3.1606e-06 | 198.6935 | 38.2329 | 198.6935 | 38.2329 | 576.211 | 39.8701 | 3.1137 | 0.85108
|  | 8 | 2016-12-06 | h | 1198.8889 | 357.811 | 0.00031551 | 0.00010738 | 232.7875 | 59.9628 | 956.8817 | 402.2387 | 675.0836 | 56.3091 | 3.7535 | 1.0259 | 2016-12-08 |  | h | 1543.3333 | 121.1175 | 0.0002982 | 6.3441e-06 | 271.5695 | 33.8204 | 271.5695 | 33.8204 | 787.5514 | 51.0293 | 2.9158 | 0.79698
|  |  | mean |  | 2527.619 | [8 empty] | 34.9557 | 2.0051 | 0.54807 |  |  |  | 1660.5833 | [8 empty] | 50.3536 | 2.7757 | 0.75868
|  |  | sd |  | 919.9145 | [8 empty] | 13.7203 | 0.88897 | 0.24299 |  |  |  | 270.4286 | [8 empty] | 11.081 | 0.46906 | 0.12821
[12 empty] | GRAND MEAN |  | 100 | 2.3904 | 0.65337
|  |  |  | correl COD/EMULS | 0.82473 | [15 empty] | cod/emuls | 0.72188
|  |  |  | Correl COD/emuls FOG COD | 0.82473