## No foul
Gas conc (%vol) | 0 | 0.15 | 0.3125 | 0.625
P11 Normal | 0.0014618 | 0.0014541 | 0.0014395 | 0.0014285
P22 Normal | 0.0017245 | 0.0017064 | 0.0016914 | 0.0016693
P12 Normal | 4.6743e-06 | 4.2367e-06 | 3.9254e-06 | 3.3239e-06
P21 Normal | 4.2291e-06 | 3.8233e-06 | 3.5419e-06 | 2.961e-06
Q(gas) Normal | 7.8418e-06 | 6.5281e-06 | 5.7105e-06 | 4.1274e-06
Q(0) Normal | 7.8264e-06 | 7.7496e-06 | 7.6751e-06 | 7.437e-06
L* normal | 191 | 191 | 191 | 191
α normal 0 | -1.0295e-05 | 0.00089802 | 0.001548 | 0.0030828

## Foul 2
Gas conc (%vol) | 0 | 0.15 | 0.3125 | 0.625
P11 Normal | 0.0014714 | 0.0014559 | 0.0014464 | 0.0014241
P22 Normal | 0.0017115 | 0.0017026 | 0.0016922 | 0.0016709
P12 Normal | 2.8034e-06 | 2.6351e-06 | 2.5035e-06 | 2.2229e-06
P21 Normal | 2.5047e-06 | 2.3479e-06 | 2.2298e-06 | 1.9823e-06
Q(gas) Normal | 2.7882e-06 | 2.4959e-06 | 2.2807e-06 | 1.8519e-06
Q(0) Normal | 2.7954e-06 | 2.7626e-06 | 2.7241e-06 | 2.6778e-06
L* normal | 114.1505 | 114.1505 | 114.1505 | 114.1505
α normal 2 | 2.2803e-05 | 0.00088935 | 0.001556 | 0.0032307
| 0 | 1500 | 3125 | 6250
Calibrated (clean)_From "No foul" data | -1.0295e-05 | 0.00089802 | 0.001548 | 0.0030828
Compensated four beam (fouled) | 2.2803e-05 | 0.00088935 | 0.001556 | 0.0032307
Uncompensated diffuse path (fouled)_Using data for LP12 (99cm pathlength) | -5.7665e-05 | 0.0004845 | 0.00090636 | 0.00199
| Calibrated (clean) | Compensated four beam (fouled) | Uncompensated diffuse path (fouled)
0 | 0 | 2.2803e-05 | 0
1500 | 0.00089802 | 0.00088935 | 0.0004845
3125 | 0.001548 | 0.001556 | 0.00090636
6250 | 0.0030828 | 0.0032307 | 0.00199

## Figure7
| Calibrated (clean) | Compensated four beam (fouled) | Uncompensated diffuse path (fouled)
0 | 0 | 2.2803e-05 | 0
1500 | 0.00089802 | 0.00088935 | 0.0004845
3125 | 0.001548 | 0.001556 | 0.00090636
6250 | 0.0030828 | 0.0032307 | 0.00199