## PI-LD flow sensor
Y1 [S] | [7 empty] | Y2 [S] | [7 empty] | LogZ1 [S] | [7 empty] | LogZ2 [S] | [7 empty] | Real Length [mm] | [7 empty] | Imaginary Length [mm]
process t/Logf | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | process t/Logf | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | process t/Logf | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | process t/Logf | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | process t/Logf | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | process t/Logf | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3
0 | 0.0023491 | 0.00068507 | 0.00018865 | 4.4741e-05 | 1.1898e-05 | 3.5769e-06 | 1.1018e-06 | 0 | 7.4791e-05 | -3.5156e-05 | -3.9348e-05 | -1.2096e-05 | -1.7468e-06 | -1.7076e-07 | 3.1196e-08 | 0 | 1.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6287 | 3.1631 | 3.7059 | 4.3186 | 4.9149 | 5.4441 | 5.9568 | 0 | 0.013713 | -0.0459 | -0.084092 | -2.2398 | -5.4526 | -7.5733 | -20.8177 | 0 | -0.018764 | -0.29589 | -0.08169 | -0.10376 | -0.07491 | 3.7512 | 6.7454
0.7034 | 0.0024434 | 0.00069755 | 0.00018876 | 4.6046e-05 | 1.2779e-05 | 4.0697e-06 | 1.2712e-06 | 0.7034 | 8.3999e-05 | -3.5067e-05 | -3.9344e-05 | -1.2506e-05 | -1.7587e-06 | -1.8551e-07 | -9.8669e-08 | 0.7034 | 1.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7034 | 2.6121 | 3.1557 | 3.7056 | 4.3057 | 4.8851 | 5.3892 | 5.8929 | 0.7034 | 37.3598 | 18.9925 | 0.54778 | 35.9247 | 67.284 | 93.8071 | 131.4902 | 0.7034 | -0.12077 | 1.1171 | 0.15207 | -3.9096 | -7.7246 | 4.5334 | -11.5373
1.4018 | 0.0026521 | 0.00076844 | 0.00021039 | 5.0025e-05 | 1.3638e-05 | 4.2864e-06 | 1.3491e-06 | 1.4018 | 0.00010326 | -3.9148e-05 | -4.4621e-05 | -1.3336e-05 | -1.7277e-06 | -2.2003e-07 | -4.8816e-08 | 1.4018 | 1.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4018 | 2.5758 | 3.1133 | 3.6579 | 4.271 | 4.8583 | 5.3666 | 5.8698 | 1.4018 | 119.9907 | 127.6167 | 132.7213 | 149.9067 | 138.4838 | 138.5923 | 161.3797 | 1.4018 | -0.78679 | 2.1493 | 9.9536 | -3.9678 | -11.6631 | -0.88184 | 47.7932
2.0992 | 0.0027519 | 0.00079319 | 0.00021764 | 5.1133e-05 | 1.4034e-05 | 4.471e-06 | 1.3638e-06 | 2.0992 | 0.00011199 | -3.9466e-05 | -4.8019e-05 | -1.3627e-05 | -1.6083e-06 | -1.5355e-07 | -1.1541e-07 | 2.0992 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0992 | 2.5597 | 3.0996 | 3.6416 | 4.2615 | 4.8471 | 5.349 | 5.8622 | 2.0992 | 159.4571 | 165.428 | 179.9758 | 181.9994 | 172.0741 | 176.0253 | 194.8808 | 2.0992 | -1.2941 | 4.1995 | 4.0006 | -5.6396 | -4.7908 | 14.2088 | 12.0133
2.8042 | 0.0028199 | 0.00081021 | 0.00022202 | 5.2106e-05 | 1.4296e-05 | 4.5702e-06 | 1.3723e-06 | 2.8042 | 0.00011785 | -4.0824e-05 | -4.8792e-05 | -1.3649e-05 | -1.5933e-06 | -2.3591e-07 | -1.4208e-07 | 2.8042 | 1.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8042 | 2.549 | 3.0903 | 3.6331 | 4.2543 | 4.8393 | 5.3388 | 5.8577 | 2.8042 | 186.3648 | 191.5451 | 206.1916 | 208.8465 | 193.85 | 197.0418 | 209.8837 | 2.8042 | -1.6725 | 3.8699 | 7.656 | -0.6762 | -5.5404 | -1.9486 | -1.376
3.5094 | 0.0028844 | 0.00082865 | 0.00022818 | 5.3445e-05 | 1.4869e-05 | 4.7652e-06 | 1.4429e-06 | 3.5094 | 0.00012205 | -4.0507e-05 | -4.9968e-05 | -1.4215e-05 | -1.7441e-06 | -2.6774e-07 | -1.6329e-07 | 3.5094 | 1.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5094 | 2.5392 | 3.0806 | 3.6214 | 4.2424 | 4.8218 | 5.3205 | 5.8352 | 3.5094 | 211.8349 | 219.6635 | 243.2487 | 248.8429 | 239.9942 | 237.3572 | 261.3105 | 3.5094 | -2.5678 | 6.2424 | 12.3086 | -8.5707 | -22.3288 | -6.9794 | 11.3564
4.2083 | 0.0029394 | 0.0008448 | 0.00023169 | 5.4247e-05 | 1.5061e-05 | 4.8219e-06 | 1.4548e-06 | 4.2083 | 0.00012911 | -4.1645e-05 | -5.1125e-05 | -1.429e-05 | -1.6052e-06 | -2.2825e-07 | -1.7385e-07 | 4.2083 | 1.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2083 | 2.5309 | 3.0722 | 3.6145 | 4.2365 | 4.8172 | 5.3158 | 5.8311 | 4.2083 | 233.6901 | 244.4305 | 265.2237 | 271.2778 | 256.8817 | 248.7019 | 272.5073 | 4.2083 | -1.9633 | 6.1589 | 12.1874 | -6.0443 | -12.3016 | 1.5738 | 9.1692
4.9206 | 0.0029899 | 0.00085691 | 0.00023485 | 5.4996e-05 | 1.5251e-05 | 4.9484e-06 | 1.4228e-06 | 4.9206 | 0.00013317 | -4.311e-05 | -5.2097e-05 | -1.4691e-05 | -1.6227e-06 | -2.6832e-07 | -1.9238e-07 | 4.9206 | 1.1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9206 | 2.5235 | 3.066 | 3.6083 | 4.2297 | 4.8118 | 5.3043 | 5.8388 | 4.9206 | 253.6201 | 263.0562 | 284.938 | 294.1508 | 272.4696 | 275.0175 | 259.5264 | 4.9206 | -2.3584 | 5.1637 | 12.4916 | -12.7928 | -15.189 | -5.681 | -13.9914
5.62 | 0.0030292 | 0.00086733 | 0.00023747 | 5.5626e-05 | 1.5592e-05 | 4.9678e-06 | 1.5003e-06 | 5.62 | 0.00013872 | -4.2325e-05 | -5.2704e-05 | -1.4422e-05 | -1.5935e-06 | -3.2878e-07 | -1.8436e-07 | 5.62 | 1.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 2.5178 | 3.0608 | 3.6035 | 4.2265 | 4.8026 | 5.3019 | 5.8173 | 5.62 | 269.2514 | 278.8808 | 300.8513 | 309.8946 | 300.8599 | 279.4593 | 304.5129 | 5.62 | -1.7284 | 7.4279 | 13.8504 | -1.8007 | -15.3562 | -17.9552 | 19.3401
6.3234 | 0.0030699 | 0.00087728 | 0.00024004 | 5.6262e-05 | 1.5643e-05 | 5.1185e-06 | 1.4648e-06 | 6.3234 | 0.00014238 | -4.2777e-05 | -5.3336e-05 | -1.4835e-05 | -1.5893e-06 | -2.6671e-07 | -1.8436e-07 | 6.3234 | 1.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3234 | 2.512 | 3.0558 | 3.5988 | 4.2206 | 4.8012 | 5.2897 | 5.8274 | 6.3234 | 285.3636 | 294.12 | 316.5983 | 329.7358 | 305.0781 | 309.9516 | 282.5283 | 6.3234 | -1.8953 | 7.7584 | 14.9946 | -9.5089 | -15.3942 | -4.0346 | 6.3229
7.0216 | 0.0031026 | 0.00088731 | 0.00024269 | 5.6903e-05 | 1.588e-05 | 5.2352e-06 | 1.5066e-06 | 7.0216 | 0.00014746 | -4.3023e-05 | -5.3868e-05 | -1.4832e-05 | -1.5608e-06 | -3.6305e-07 | -2.2342e-07 | 7.0216 | 1.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0216 | 2.5073 | 3.0509 | 3.5941 | 4.2163 | 4.795 | 5.279 | 5.8126 | 7.0216 | 298.3906 | 309.4477 | 332.587 | 347.2913 | 324.8667 | 334.6836 | 322.6911 | 7.0216 | -1.1899 | 8.41 | 16.8488 | -5.7677 | -14.8269 | -22.9279 | -2.523
7.7226 | 0.0031415 | 0.00089678 | 0.00024516 | 5.744e-05 | 1.6143e-05 | 5.2052e-06 | 1.4943e-06 | 7.7226 | 0.00015104 | -4.3381e-05 | -5.4526e-05 | -1.5051e-05 | -1.5521e-06 | -2.8108e-07 | -2.2885e-07 | 7.7226 | 1.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7226 | 2.5019 | 3.0463 | 3.5896 | 4.2119 | 4.788 | 5.2823 | 5.8154 | 7.7226 | 313.7889 | 323.9455 | 347.7758 | 363.3091 | 346.7045 | 327.8849 | 317.0782 | 7.7226 | -1.3177 | 8.8333 | 17.653 | -8.7164 | -16.1021 | -6.3162 | -10.3825
8.4208 | 0.0031741 | 0.0009064 | 0.00024757 | 5.7854e-05 | 1.6299e-05 | 5.3456e-06 | 1.5449e-06 | 8.4208 | 0.00015534 | -4.3872e-05 | -5.5051e-05 | -1.5066e-05 | -1.54e-06 | -3.5097e-07 | -2.4921e-07 | 8.4208 | 1.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4208 | 2.4974 | 3.0417 | 3.5853 | 4.2092 | 4.784 | 5.2701 | 5.7999 | 8.4208 | 326.7417 | 338.6744 | 362.3655 | 374.7439 | 359.6517 | 357.2784 | 355.8572 | 8.4208 | -0.91547 | 9.0693 | 19.0929 | -6.7659 | -16.2797 | -19.5909 | -4.423
9.126 | 0.0032096 | 0.00091397 | 0.00024971 | 5.866e-05 | 1.6445e-05 | 5.3548e-06 | 1.5725e-06 | 9.126 | 0.00015666 | -4.4015e-05 | -5.5515e-05 | -1.5207e-05 | -1.4054e-06 | -3.1915e-07 | -2.4526e-07 | 9.126 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.126 | 2.4925 | 3.0381 | 3.5816 | 4.2034 | 4.7808 | 5.2697 | 5.793 | 9.126 | 340.7137 | 350.237 | 375.314 | 397.6863 | 372.7191 | 358.9167 | 371.4622 | 9.126 | -1.7984 | 9.6253 | 20.3812 | -6.0202 | -6.2698 | -12.9805 | 8.113
9.8393 | 0.0032343 | 0.00092051 | 0.00025129 | 5.8742e-05 | 1.6459e-05 | 5.43e-06 | 1.5554e-06 | 9.8393 | 0.00015944 | -4.4211e-05 | -5.6092e-05 | -1.5257e-05 | -1.4523e-06 | -3.2156e-07 | -2.6064e-07 | 9.8393 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8393 | 2.4892 | 3.035 | 3.5787 | 4.2027 | 4.7802 | 5.2637 | 5.7961 | 9.8393 | 350.5193 | 360.2494 | 385.3363 | 400.2201 | 373.5757 | 374.3899 | 366.4848 | 9.8393 | -1.6799 | 9.9971 | 20.0237 | -6.9325 | -10.2536 | -12.8928 | -7.6813
10.5393 | 0.0032503 | 0.0009247 | 0.00025306 | 5.9413e-05 | 1.6757e-05 | 5.4819e-06 | 1.5788e-06 | 10.5393 | 0.00016219 | -4.385e-05 | -5.6022e-05 | -1.5235e-05 | -1.6316e-06 | -3.7129e-07 | -2.4879e-07 | 10.5393 | 1.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5393 | 2.487 | 3.033 | 3.576 | 4.1985 | 4.7717 | 5.2591 | 5.7911 | 10.5393 | 356.8956 | 366.6047 | 395.2067 | 418.5133 | 396.8067 | 385.4302 | 376.637 | 10.5393 | -1.2318 | 10.9772 | 23.6539 | -2.4911 | -27.3152 | -22.7124 | 8.2285
11.2385 | 0.0032617 | 0.0009283 | 0.00025375 | 5.955e-05 | 1.6773e-05 | 5.4321e-06 | 1.5684e-06 | 11.2385 | 0.00016489 | -4.3324e-05 | -5.5735e-05 | -1.5476e-05 | -1.5378e-06 | -3.4407e-07 | -2.8336e-07 | 11.2385 | 1.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2385 | 2.4855 | 3.0314 | 3.5751 | 4.1967 | 4.7717 | 5.2633 | 5.7906 | 11.2385 | 361.4751 | 372.0406 | 398.6289 | 423.6494 | 398.8661 | 375.0025 | 382.8967 | 11.2385 | -0.62234 | 12.1485 | 26.5598 | -8.3499 | -19.6873 | -17.5026 | -16.9317
11.9393 | 0.0032683 | 0.00093049 | 0.00025477 | 6.0094e-05 | 1.6857e-05 | 5.4997e-06 | 1.5571e-06 | 11.9393 | 0.0001658 | -4.3356e-05 | -5.5735e-05 | -1.5145e-05 | -1.6327e-06 | -3.6953e-07 | -2.6846e-07 | 11.9393 | 1.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9393 | 2.4846 | 3.0303 | 3.5735 | 4.1944 | 4.7692 | 5.2577 | 5.795 | 11.9393 | 364.1034 | 375.3824 | 404.3924 | 436.695 | 405.044 | 389.0758 | 370.4352 | 11.9393 | -0.52346 | 12.3225 | 28.427 | 3.8585 | -28.1632 | -22.2127 | -11.8679
12.6375 | 0.0032823 | 0.00093286 | 0.00025561 | 6.0286e-05 | 1.7036e-05 | 5.5551e-06 | 1.52e-06 | 12.6375 | 0.00016776 | -4.3411e-05 | -5.5897e-05 | -1.5323e-05 | -1.4987e-06 | -4.4896e-07 | -2.638e-07 | 12.6375 | 1.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6375 | 2.4827 | 3.0292 | 3.5721 | 4.1926 | 4.7653 | 5.2525 | 5.8052 | 12.6375 | 369.6715 | 379.0089 | 409.4214 | 442.9789 | 420.8163 | 401.0878 | 345.7488 | 12.6375 | -0.30899 | 12.4817 | 29.0426 | 0.07702 | -18.4385 | -38.1055 | -22.5902
13.3409 | 0.0032909 | 0.00093635 | 0.00025656 | 6.0363e-05 | 1.7116e-05 | 5.5749e-06 | 1.5727e-06 | 13.3409 | 0.00017306 | -4.4429e-05 | -5.5938e-05 | -1.5193e-05 | -1.6162e-06 | -4.332e-07 | -2.9734e-07 | 13.3409 | 1.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3409 | 2.4815 | 3.0276 | 3.5706 | 4.1926 | 4.7628 | 5.2511 | 5.7882 | 13.3409 | 373.2639 | 384.4392 | 414.9037 | 444.36 | 426.5408 | 405.0182 | 390.6157 | 13.3409 | 1.4327 | 11.2865 | 30.5643 | 4.0685 | -28.7575 | -34.7141 | -24.039
14.0417 | 0.0032983 | 0.00093855 | 0.00025705 | 6.0505e-05 | 1.7132e-05 | 5.6364e-06 | 1.6244e-06 | 14.0417 | 0.00017711 | -4.2627e-05 | -5.5997e-05 | -1.5098e-05 | -1.6416e-06 | -4.6697e-07 | -2.443e-07 | 14.0417 | 1.2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0417 | 2.4805 | 3.0266 | 3.5699 | 4.192 | 4.7622 | 5.246 | 5.7797 | 14.0417 | 376.3303 | 387.6174 | 417.7524 | 447.7182 | 427.6727 | 417.9296 | 403.2293 | 14.0417 | 2.7284 | 14.2625 | 31.1148 | 7.5065 | -30.976 | -41.1771 | 27.7192
14.7393 | 0.0033121 | 0.00094213 | 0.00025786 | 6.0552e-05 | 1.7201e-05 | 5.6297e-06 | 1.533e-06 | 14.7393 | 0.00017451 | -4.2744e-05 | -5.6054e-05 | -1.5392e-05 | -1.6451e-06 | -3.9833e-07 | -2.8517e-07 | 14.7393 | 1.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7393 | 2.4787 | 3.025 | 3.5686 | 4.1907 | 4.7605 | 5.2473 | 5.7996 | 14.7393 | 381.6147 | 393.0922 | 422.4811 | 450.6875 | 433.358 | 416.0193 | 361.653 | 14.7393 | 1.169 | 14.4506 | 32.2932 | -0.30308 | -31.7859 | -27.1234 | -31.0218
15.4401 | 0.0033215 | 0.00094573 | 0.00025912 | 6.1109e-05 | 1.7376e-05 | 5.6746e-06 | 1.5916e-06 | 15.4401 | 0.00017372 | -4.3139e-05 | -5.6405e-05 | -1.4979e-05 | -1.6386e-06 | -4.1611e-07 | -3.0541e-07 | 15.4401 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4401 | 2.4775 | 3.0233 | 3.5664 | 4.1886 | 4.7562 | 5.2438 | 5.7824 | 15.4401 | 385.2724 | 398.6329 | 430.2759 | 463.6331 | 447.8799 | 425.3915 | 405.2955 | 15.4401 | 0.48578 | 14.2159 | 32.6227 | 14.2121 | -32.5766 | -30.4282 | -22.0861
16.1409 | 0.0033238 | 0.00094671 | 0.00025923 | 6.1096e-05 | 1.7368e-05 | 5.6608e-06 | 1.567e-06 | 16.1409 | 0.00017445 | -4.2842e-05 | -5.6338e-05 | -1.5383e-05 | -1.6521e-06 | -4.9914e-07 | -2.7232e-07 | 16.1409 | 1.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1409 | 2.4772 | 3.0229 | 3.5663 | 4.1873 | 4.7563 | 5.2437 | 5.7921 | 16.1409 | 386.2283 | 400.1 | 430.7583 | 465.5763 | 447.1431 | 423.188 | 377.9758 | 16.1409 | 0.68128 | 14.7697 | 33.1965 | 3.0294 | -33.6337 | -47.5978 | -10.6272
16.8393 | 0.0033291 | 0.00094889 | 0.00026019 | 6.1256e-05 | 1.7381e-05 | 5.815e-06 | 1.5674e-06 | 16.8393 | 0.00017624 | -4.3074e-05 | -5.6683e-05 | -1.5303e-05 | -1.4141e-06 | -4.6909e-07 | -3.3013e-07 | 16.8393 | 1.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8393 | 2.4765 | 3.0219 | 3.5646 | 4.1866 | 4.7571 | 5.2326 | 5.786 | 16.8393 | 388.3735 | 403.4426 | 436.7988 | 469.5088 | 449.9806 | 454.6465 | 399.3462 | 16.8393 | 1.1758 | 14.6392 | 32.9955 | 6.1631 | -14.0693 | -40.2305 | -46.2528
17.5367 | 0.0033407 | 0.0009508 | 0.00026012 | 6.1358e-05 | 1.7489e-05 | 5.6639e-06 | 1.5928e-06 | 17.5367 | 0.00017709 | -4.4653e-05 | -5.6889e-05 | -1.541e-05 | -1.589e-06 | -5.3425e-07 | -3.1787e-07 | 17.5367 | 1.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5367 | 2.4749 | 3.021 | 3.5645 | 4.1856 | 4.7537 | 5.243 | 5.7809 | 17.5367 | 392.962 | 406.5257 | 436.786 | 472.9227 | 457.5944 | 424.0898 | 410.6064 | 17.5367 | 1.0483 | 12.425 | 31.7001 | 3.7869 | -29.3344 | -54.7887 | -29.3485
18.2367 | 0.0033457 | 0.00095189 | 0.00026075 | 6.157e-05 | 1.7475e-05 | 5.6599e-06 | 1.6028e-06 | 18.2367 | 0.00017953 | -4.3736e-05 | -5.6876e-05 | -1.5164e-05 | -1.464e-06 | -4.71e-07 | -2.9128e-07 | 18.2367 | 1.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2367 | 2.4743 | 3.0205 | 3.5636 | 4.1851 | 4.7546 | 5.2442 | 5.781 | 18.2367 | 395.015 | 408.0898 | 440.32 | 477.3401 | 457.3616 | 422.7791 | 407.0449 | 18.2367 | 1.809 | 13.9347 | 32.926 | 11.7539 | -18.8978 | -41.8223 | -9.2565
18.9359 | 0.0033584 | 0.00095429 | 0.00026102 | 6.16e-05 | 1.7609e-05 | 5.7489e-06 | 1.5942e-06 | 18.9359 | 0.0001783 | -4.4831e-05 | -5.7022e-05 | -1.5626e-05 | -1.7672e-06 | -6.0796e-07 | -2.5979e-07 | 18.9359 | 1.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9359 | 2.4727 | 3.0194 | 3.5631 | 4.1833 | 4.7499 | 5.2356 | 5.7862 | 18.9359 | 399.9232 | 411.8709 | 442.1175 | 480.8063 | 466.1218 | 442.1423 | 390.1807 | 18.9359 | 0.82872 | 12.5099 | 32.5952 | -0.75246 | -44.9566 | -69.2783 | 7.0581
19.6367 | 0.0033624 | 0.00095506 | 0.00026121 | 6.1559e-05 | 1.7361e-05 | 5.6598e-06 | 1.5802e-06 | 19.6367 | 0.00017849 | -4.3654e-05 | -5.6928e-05 | -1.5475e-05 | -1.5402e-06 | -4.9778e-07 | -2.7595e-07 | 19.6367 | 1.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6367 | 2.4721 | 3.0191 | 3.5629 | 4.1841 | 4.757 | 5.2439 | 5.7884 | 19.6367 | 401.5351 | 412.9283 | 443.0477 | 478.82 | 447.4197 | 422.9759 | 387.444 | 19.6367 | 0.74481 | 14.386 | 33.4855 | 3.1668 | -24.3321 | -47.3268 | -8.0557
20.3351 | 0.0033701 | 0.00095702 | 0.00026195 | 6.1604e-05 | 1.7688e-05 | 5.7424e-06 | 1.5862e-06 | 20.3351 | 0.00017935 | -4.5087e-05 | -5.6686e-05 | -1.5485e-05 | -1.4712e-06 | -4.1748e-07 | -3.7435e-07 | 20.3351 | 1.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3351 | 2.4711 | 3.0181 | 3.5619 | 4.1838 | 4.7493 | 5.2386 | 5.7766 | 20.3351 | 404.5531 | 416.06 | 446.8019 | 480.1138 | 474.9402 | 439.329 | 427.1767 | 20.3351 | 0.78015 | 12.3983 | 36.216 | 3.1348 | -21.1081 | -30.1868 | -66.7112
21.0341 | 0.0033736 | 0.00095723 | 0.0002622 | 6.1657e-05 | 1.7406e-05 | 5.6734e-06 | 1.5919e-06 | 21.0341 | 0.00018016 | -4.3451e-05 | -5.7244e-05 | -1.5417e-05 | -1.7159e-06 | -5.4428e-07 | -2.6559e-07 | 21.0341 | 1.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0341 | 2.4707 | 3.0181 | 3.5611 | 4.1837 | 4.7551 | 5.2422 | 5.7862 | 21.0341 | 405.9721 | 416.2107 | 449.2133 | 481.1687 | 449.7594 | 426.1195 | 390.9155 | 21.0341 | 0.96011 | 14.9171 | 33.5052 | 5.3134 | -39.1841 | -56.7764 | 2.6553
21.7333 | 0.0033722 | 0.00095891 | 0.00026252 | 6.1935e-05 | 1.7642e-05 | 5.7839e-06 | 1.5881e-06 | 21.7333 | 0.00018129 | -4.491e-05 | -5.7313e-05 | -1.552e-05 | -1.5776e-06 | -3.6279e-07 | -2.9518e-07 | 21.7333 | 1.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7333 | 2.4708 | 3.0173 | 3.5606 | 4.1816 | 4.75 | 5.2362 | 5.7843 | 21.7333 | 405.4873 | 418.9291 | 451.1541 | 489.384 | 470.2776 | 447.4285 | 399.4029 | 21.7333 | 1.4544 | 12.8627 | 33.7029 | 4.0739 | -29.5419 | -18.6273 | -17.0309
22.4333 | 0.0033734 | 0.00095937 | 0.00026286 | 6.1794e-05 | 1.7398e-05 | 5.6223e-06 | 1.6271e-06 | 22.4333 | 0.00018203 | -4.4261e-05 | -5.7339e-05 | -1.5479e-05 | -1.5006e-06 | -6.2814e-07 | -2.9452e-07 | 22.4333 | 1.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4333 | 2.4707 | 3.0171 | 3.5601 | 4.1826 | 4.7563 | 5.2449 | 5.7747 | 22.4333 | 405.9679 | 419.5625 | 453.1235 | 485.2984 | 450.7179 | 416.2785 | 423.2619 | 22.4333 | 1.703 | 13.9004 | 34.1764 | 4.387 | -21.3352 | -74.4051 | -2.3574
23.1367 | 0.0033826 | 0.00096103 | 0.00026274 | 6.1792e-05 | 1.7837e-05 | 5.8439e-06 | 1.605e-06 | 23.1367 | 0.0001812 | -4.5452e-05 | -5.758e-05 | -1.5709e-05 | -1.5404e-06 | -2.6586e-07 | -3.3526e-07 | 23.1367 | 1.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1367 | 2.4695 | 3.0163 | 3.5601 | 4.1819 | 4.7454 | 5.233 | 5.776 | 23.1367 | 409.5581 | 422.224 | 452.8896 | 486.5345 | 486.7231 | 459.0079 | 424.4887 | 23.1367 | 1.01 | 12.2522 | 32.5927 | -1.9354 | -27.9471 | 1.7565 | -35.6527
23.8367 | 0.0033865 | 0.00096075 | 0.00026314 | 6.1888e-05 | 1.7408e-05 | 5.5928e-06 | 1.5946e-06 | 23.8367 | 0.00018388 | -4.3221e-05 | -5.7225e-05 | -1.5404e-05 | -1.5411e-06 | -7.1023e-07 | -3.4148e-07 | 23.8367 | 1.2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8367 | 2.469 | 3.0165 | 3.5597 | 4.1823 | 4.7558 | 5.2456 | 5.7779 | 23.8367 | 411.1799 | 421.5579 | 454.5138 | 487.445 | 451.2466 | 410.85 | 420.3154 | 23.8367 | 1.9099 | 15.6282 | 35.3453 | 6.9817 | -24.7631 | -91.5022 | -43.3163
24.5351 | 0.0033861 | 0.00096155 | 0.00026334 | 6.2036e-05 | 1.7781e-05 | 5.6985e-06 | 1.5718e-06 | 24.5351 | 0.00018285 | -4.4674e-05 | -5.7133e-05 | -1.5557e-05 | -1.4597e-06 | -4.7547e-07 | -3.106e-07 | 24.5351 | 1.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5351 | 2.469 | 3.0161 | 3.5595 | 4.1809 | 4.7471 | 5.2413 | 5.787 | 24.5351 | 410.9704 | 422.9321 | 455.4844 | 492.3916 | 482.7264 | 430.7586 | 394.9304 | 24.5351 | 1.5227 | 13.4931 | 36.2325 | 3.6389 | -20.8654 | -42.4414 | -32.5591
25.2318 | 0.003388 | 0.00096222 | 0.00026341 | 6.2156e-05 | 1.7635e-05 | 5.7339e-06 | 1.6023e-06 | 25.2318 | 0.0001762 | -4.3821e-05 | -5.7343e-05 | -1.5417e-05 | -1.7013e-06 | -5.731e-07 | -2.7667e-07 | 25.2318 | 1.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2318 | 2.4689 | 3.0158 | 3.5593 | 4.1806 | 4.7496 | 5.2372 | 5.7827 | 25.2318 | 411.4764 | 423.8668 | 456.2603 | 494.8709 | 468.8325 | 438.7905 | 401.3755 | 25.2318 | -1.16 | 14.8633 | 35.172 | 8.1598 | -39.7115 | -62.2306 | -0.40674
25.9292 | 0.003391 | 0.00096301 | 0.00026377 | 6.2019e-05 | 1.7685e-05 | 5.7242e-06 | 1.6024e-06 | 25.9292 | 0.00017087 | -4.5856e-05 | -5.7379e-05 | -1.5475e-05 | -1.528e-06 | -5.452e-07 | -3.3014e-07 | 25.9292 | 1.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9292 | 2.4686 | 3.0154 | 3.5587 | 4.1812 | 4.7492 | 5.2384 | 5.7771 | 25.9292 | 412.4468 | 425.2843 | 458.3902 | 491.4539 | 474.2112 | 436.5795 | 421.0406 | 25.9292 | -3.3718 | 11.8381 | 35.6356 | 5.8035 | -25.7727 | -56.5713 | -33.417
26.6302 | 0.0033968 | 0.00096378 | 0.00026414 | 6.2169e-05 | 1.7785e-05 | 5.6805e-06 | 1.5543e-06 | 26.6302 | 0.00017338 | -4.5475e-05 | -5.7547e-05 | -1.5217e-05 | -1.6221e-06 | -5.8914e-07 | -3.158e-07 | 26.6302 | 1.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6302 | 2.4678 | 3.0151 | 3.558 | 4.1812 | 4.7464 | 5.2409 | 5.791 | 26.6302 | 414.8119 | 426.4188 | 460.7626 | 494.0778 | 481.7815 | 427.9309 | 386.0292 | 26.6302 | -2.6125 | 12.4988 | 35.3505 | 13.7343 | -34.3013 | -65.9396 | -42.1691
27.3318 | 0.0034229 | 0.00096749 | 0.00026108 | 6.1662e-05 | 1.8072e-05 | 5.8484e-06 | 1.5644e-06 | 27.3318 | 0.0001729 | -5.096e-05 | -5.9613e-05 | -1.4662e-05 | -1.4806e-06 | -5.6089e-07 | -3.8459e-07 | 27.3318 | 1.1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3318 | 2.4645 | 3.0132 | 3.5612 | 4.1861 | 4.7401 | 5.229 | 5.7802 | 27.3318 | 425.0108 | 432.6412 | 447.2247 | 477.0131 | 506.5579 | 462.2251 | 417.4599 | 27.3318 | -3.827 | 4.507 | 18.0437 | 26.0702 | -24.7836 | -58.834 | -81.0171
28.0318 | 0.0034605 | 0.00097735 | 0.00026278 | 6.1817e-05 | 1.779e-05 | 5.7621e-06 | 1.6027e-06 | 28.0318 | 0.00018477 | -5.039e-05 | -6.089e-05 | -1.5087e-05 | -1.4853e-06 | -5.5444e-07 | -3.8866e-07 | 28.0318 | 1.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0318 | 2.4596 | 3.0088 | 3.5577 | 4.1838 | 4.7468 | 5.2354 | 5.7704 | 28.0318 | 440.2269 | 447.6275 | 459.1744 | 483.6889 | 483.274 | 444.4388 | 442.657 | 28.0318 | -0.65226 | 6.386 | 13.9209 | 15.2942 | -23.0498 | -58.1782 | -69.4973
28.7302 | 0.0034859 | 0.00098413 | 0.00026458 | 6.2284e-05 | 1.8184e-05 | 5.9108e-06 | 1.5496e-06 | 28.7302 | 0.00019096 | -5.0657e-05 | -6.1259e-05 | -1.498e-05 | -1.3858e-06 | -5.1506e-07 | -3.1618e-07 | 28.7302 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7302 | 2.4564 | 3.0058 | 3.5548 | 4.1812 | 4.7378 | 5.2251 | 5.7919 | 28.7302 | 450.4518 | 458.0077 | 470.0981 | 495.8918 | 516.5279 | 474.6943 | 383.2561 | 28.7302 | 0.77256 | 6.6729 | 15.1493 | 20.9045 | -17.8023 | -48.9343 | -44.1299
29.431 | 0.0035146 | 0.00099128 | 0.00026584 | 6.2611e-05 | 1.8358e-05 | 5.9473e-06 | 1.6102e-06 | 29.431 | 0.00019155 | -5.2472e-05 | -6.1535e-05 | -1.5e-05 | -1.6399e-06 | -6.533e-07 | -3.629e-07 | 29.431 | 1.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.431 | 2.4528 | 3.0026 | 3.5527 | 4.1791 | 4.7327 | 5.2205 | 5.7716 | 29.431 | 461.7297 | 469.1076 | 477.7184 | 504.9791 | 529.0235 | 483.2657 | 437.8302 | 29.431 | -0.12675 | 4.6351 | 15.8963 | 22.2055 | -40.1124 | -77.0591 | -50.8373
30.1333 | 0.0035337 | 0.00099475 | 0.00026673 | 6.2814e-05 | 1.826e-05 | 6.0121e-06 | 1.6353e-06 | 30.1333 | 0.00019638 | -5.1054e-05 | -6.1977e-05 | -1.5066e-05 | -1.3665e-06 | -5.1358e-07 | -3.5835e-07 | 30.1333 | 1.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1333 | 2.4504 | 3.0011 | 3.5511 | 4.1776 | 4.7361 | 5.2178 | 5.7661 | 30.1333 | 469.4167 | 474.2577 | 483.5463 | 510.9457 | 522.9302 | 495.4804 | 451.6932 | 30.1333 | 1.0147 | 7.1549 | 15.0164 | 21.5451 | -16.7848 | -47.8466 | -38.8309
30.8344 | 0.003554 | 0.0010007 | 0.00026815 | 6.2975e-05 | 1.8415e-05 | 6.1011e-06 | 1.5829e-06 | 30.8344 | 0.00019759 | -5.2105e-05 | -6.2543e-05 | -1.5115e-05 | -1.3685e-06 | -6.3258e-07 | -4.12e-07 | 30.8344 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8344 | 2.448 | 2.9985 | 3.5486 | 4.1765 | 4.7324 | 5.2099 | 5.7722 | 30.8344 | 477.3995 | 483.4274 | 492.6605 | 515.6332 | 535.7202 | 514.6973 | 438.9207 | 30.8344 | 0.69418 | 6.1586 | 14.4283 | 21.1418 | -18.1185 | -71.6114 | -91.1983
31.5367 | 0.0035869 | 0.0010085 | 0.00027002 | 6.3277e-05 | 1.8341e-05 | 6.0271e-06 | 1.6663e-06 | 31.5367 | 0.0001992 | -5.3989e-05 | -6.3255e-05 | -1.4998e-05 | -1.4612e-06 | -6.0883e-07 | -3.6615e-07 | 31.5367 | 1.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5367 | 2.4439 | 2.9951 | 3.5454 | 4.175 | 4.7338 | 5.2155 | 5.7578 | 31.5367 | 490.3976 | 495.4758 | 504.5333 | 523.2497 | 528.9582 | 499.3036 | 473.701 | 31.5367 | 0.025954 | 4.0789 | 13.8192 | 26.0573 | -25.2224 | -67.3041 | -32.319
32.2375 | 0.0036081 | 0.0010149 | 0.0002717 | 6.3589e-05 | 1.8541e-05 | 6.0675e-06 | 1.6525e-06 | 32.2375 | 0.00020315 | -5.3214e-05 | -6.3857e-05 | -1.5411e-05 | -1.2719e-06 | -6.2215e-07 | -4.0342e-07 | 32.2375 | 1.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2375 | 2.4414 | 2.9924 | 3.5426 | 4.1718 | 4.7298 | 5.2125 | 5.7568 | 32.2375 | 498.8362 | 505.1796 | 515.1365 | 534.196 | 546.9157 | 507.7077 | 478.8016 | 32.2375 | 0.74101 | 5.9181 | 13.4887 | 16.5194 | -11.0947 | -69.7271 | -60.424
32.9401 | 0.0036239 | 0.0010192 | 0.00027283 | 6.3612e-05 | 1.8469e-05 | 6.1963e-06 | 1.7129e-06 | 32.9401 | 0.00020533 | -5.3811e-05 | -6.4901e-05 | -1.5464e-05 | -1.3133e-06 | -5.1599e-07 | -3.5803e-07 | 32.9401 | 1.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9401 | 2.4394 | 2.9905 | 3.5402 | 4.1715 | 4.7314 | 5.2049 | 5.7478 | 32.9401 | 505.1119 | 511.9304 | 523.4918 | 535.1167 | 540.6658 | 533.3546 | 499.5666 | 32.9401 | 0.97727 | 5.4564 | 9.6611 | 15.1817 | -13.9752 | -46.9153 | -10.2218
33.6409 | 0.0036459 | 0.0010248 | 0.0002736 | 6.3896e-05 | 1.8628e-05 | 6.2893e-06 | 1.7012e-06 | 33.6409 | 0.00020322 | -5.442e-05 | -6.5274e-05 | -1.5752e-05 | -1.5083e-06 | -4.3597e-07 | -4.1468e-07 | 33.6409 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6409 | 2.4368 | 2.9881 | 3.5388 | 4.1689 | 4.727 | 5.1993 | 5.7441 | 33.6409 | 513.6697 | 520.5118 | 528.5161 | 544.5719 | 552.304 | 551.8566 | 513.0846 | 33.6409 | -0.71774 | 5.098 | 8.9563 | 8.9018 | -31.2789 | -29.7527 | -49.5264
34.3458 | 0.003662 | 0.0010312 | 0.00027612 | 6.4473e-05 | 1.8573e-05 | 6.0423e-06 | 1.6444e-06 | 34.3458 | 0.00019896 | -5.5292e-05 | -6.5313e-05 | -1.5748e-05 | -1.3421e-06 | -5.1897e-07 | -4.1248e-07 | 34.3458 | 1.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3458 | 2.435 | 2.9854 | 3.5353 | 4.1655 | 4.7288 | 5.2155 | 5.7576 | 34.3458 | 519.8225 | 530.3503 | 542.853 | 560.3802 | 549.0154 | 501.7273 | 477.1484 | 34.3458 | -3.0244 | 4.4214 | 13.3608 | 12.2935 | -17.1414 | -48.7204 | -68.9643
35.051 | 0.0036789 | 0.0010344 | 0.00027757 | 6.4611e-05 | 1.8712e-05 | 6.3403e-06 | 1.7462e-06 | 35.051 | 0.00020097 | -5.4725e-05 | -6.5428e-05 | -1.611e-05 | -1.4437e-06 | -5.3948e-07 | -3.6722e-07 | 35.051 | 1.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.051 | 2.433 | 2.9841 | 3.5331 | 4.1635 | 4.7253 | 5.1948 | 5.739 | 35.051 | 526.5238 | 535.1381 | 551.2475 | 566.2433 | 559.6939 | 563.1354 | 523.5366 | 35.051 | -2.9008 | 5.6116 | 15.3584 | 3.1686 | -26.5803 | -50.6285 | -3.7023
35.751 | 0.0036845 | 0.0010365 | 0.00027822 | 6.4813e-05 | 1.8688e-05 | 6.269e-06 | 1.6762e-06 | 35.751 | 0.00020383 | -5.4666e-05 | -6.5928e-05 | -1.6179e-05 | -1.294e-06 | -4.6062e-07 | -3.3628e-07 | 35.751 | 1.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.751 | 2.4323 | 2.9832 | 3.5319 | 4.1621 | 4.7264 | 5.2005 | 5.7586 | 35.751 | 528.8471 | 538.3248 | 555.8654 | 572.1795 | 558.8982 | 547.8642 | 468.8925 | 35.751 | -2 | 5.9166 | 13.7238 | 2.4254 | -14.0365 | -34.9743 | -10.2167
36.451 | 0.0037022 | 0.00104 | 0.00027907 | 6.5014e-05 | 1.87e-05 | 6.3486e-06 | 1.7353e-06 | 36.451 | 0.00020226 | -5.4632e-05 | -6.5941e-05 | -1.5853e-05 | -1.4926e-06 | -4.4826e-07 | -3.9985e-07 | 36.451 | 1.1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.451 | 2.4302 | 2.9818 | 3.5307 | 4.1619 | 4.7254 | 5.1952 | 5.7382 | 36.451 | 535.7171 | 543.6381 | 560.6923 | 575.8311 | 558.3381 | 564.137 | 528.6956 | 36.451 | -3.3127 | 6.3246 | 15.2059 | 12.5094 | -30.5305 | -31.8182 | -27.9009
37.1526 | 0.0037036 | 0.0010412 | 0.00027982 | 6.5207e-05 | 1.8868e-05 | 6.2969e-06 | 1.7231e-06 | 37.1526 | 0.0002033 | -5.4942e-05 | -6.6124e-05 | -1.6375e-05 | -1.3685e-06 | -4.8358e-07 | -4.3711e-07 | 37.1526 | 1.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1526 | 2.4301 | 2.9812 | 3.5295 | 4.1591 | 4.722 | 5.1983 | 5.7366 | 37.1526 | 536.3172 | 545.6234 | 565.2975 | 584.1055 | 573.1813 | 553.7747 | 534.8499 | 37.1526 | -2.9602 | 5.9832 | 15.5521 | -0.71159 | -21.55 | -39.478 | -55.3777
37.851 | 0.0037084 | 0.0010417 | 0.00027726 | 6.4452e-05 | 1.8736e-05 | 6.1739e-06 | 1.6971e-06 | 37.851 | 0.00020364 | -5.8421e-05 | -6.749e-05 | -1.5823e-05 | -1.1383e-06 | -4.6394e-07 | -4.0092e-07 | 37.851 | 1.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.851 | 2.4295 | 2.9809 | 3.5321 | 4.1653 | 4.7257 | 5.207 | 5.7466 | 37.851 | 538.1877 | 546.6437 | 553.2869 | 560.2405 | 564.0024 | 528.3558 | 505.478 | 37.851 | -3.0158 | 0.71773 | 3.1171 | 10.1396 | -1.5372 | -36.3936 | -42.5399
38.551 | 0.0037321 | 0.0010464 | 0.00027803 | 6.4619e-05 | 1.9023e-05 | 6.3194e-06 | 1.7422e-06 | 38.551 | 0.00020532 | -5.8182e-05 | -6.77e-05 | -1.6064e-05 | -1.2919e-06 | -5.4591e-07 | -3.9042e-07 | 38.551 | 1.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.551 | 2.4267 | 2.979 | 3.5309 | 4.1636 | 4.7187 | 5.1962 | 5.7376 | 38.551 | 547.5744 | 553.8338 | 558.0485 | 566.1845 | 586.5331 | 558.8925 | 529.5319 | 38.551 | -3.2931 | 1.5667 | 3.3447 | 4.4524 | -16.3948 | -52.1112 | -19.5305
39.251 | 0.003748 | 0.0010508 | 0.00027849 | 6.4581e-05 | 1.8741e-05 | 6.3493e-06 | 1.8413e-06 | 39.251 | 0.00020867 | -5.9401e-05 | -6.8493e-05 | -1.6069e-05 | -1.2434e-06 | -3.5442e-07 | -4.386e-07 | 39.251 | 1.1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.251 | 2.4249 | 2.9771 | 3.5297 | 4.1638 | 4.7253 | 5.196 | 5.7108 | 39.251 | 553.924 | 560.597 | 562.1002 | 565.1949 | 563.6356 | 563.5396 | 608.4474 | 39.251 | -2.601 | 0.15125 | -0.30376 | 4.0992 | -10.2527 | -12.5298 | -13.048
39.95 | 0.0037744 | 0.0010551 | 0.0002797 | 6.4913e-05 | 1.8892e-05 | 6.3309e-06 | 1.6306e-06 | 39.95 | 0.0002085 | -6.0064e-05 | -6.8714e-05 | -1.6033e-05 | -1.3485e-06 | -5.0877e-07 | -4.8939e-07 | 39.95 | 1.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.95 | 2.4218 | 2.9753 | 3.5279 | 4.1619 | 4.7215 | 5.1957 | 5.7504 | 39.95 | 564.2986 | 567.3037 | 569.3368 | 574.101 | 575.277 | 560.9709 | 496.7678 | 39.95 | -3.7096 | -0.41585 | 0.65663 | 6.998 | -20.0721 | -44.3909 | -121.5847
40.6492 | 0.0037887 | 0.0010604 | 0.00028119 | 6.5136e-05 | 1.8982e-05 | 6.5077e-06 | 1.8061e-06 | 40.6492 | 0.00021097 | -6.0022e-05 | -6.931e-05 | -1.6095e-05 | -1.0208e-06 | -4.7497e-07 | -4.1735e-07 | 40.6492 | 1.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6492 | 2.4202 | 2.9732 | 3.5254 | 4.1604 | 4.7204 | 5.1843 | 5.7207 | 40.6492 | 569.9788 | 575.3301 | 578.8607 | 580.5771 | 585.2257 | 597.0279 | 578.8901 | 40.6492 | -3.3019 | 0.18802 | 0.017304 | 6.5525 | 6.3102 | -36.0759 | -12.7986
41.3476 | 0.0038027 | 0.0010641 | 0.00028196 | 6.5327e-05 | 1.9005e-05 | 6.5688e-06 | 1.7529e-06 | 41.3476 | 0.00021331 | -6.0751e-05 | -6.9372e-05 | -1.6374e-05 | -1.179e-06 | -3.5706e-07 | -4.5407e-07 | 41.3476 | 1.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3476 | 2.4185 | 2.9716 | 3.5243 | 4.1584 | 4.7195 | 5.1812 | 5.7281 | 41.3476 | 575.557 | 581.0269 | 583.3514 | 587.3975 | 585.9349 | 608.6678 | 559.4398 | 41.3476 | -2.9355 | -0.54812 | 1.081 | -0.0041653 | -6.9364 | -11.3749 | -54.9824
42.045 | 0.0038128 | 0.0010663 | 0.00028246 | 6.5435e-05 | 1.9009e-05 | 6.3626e-06 | 1.8706e-06 | 42.045 | 0.00021474 | -6.242e-05 | -6.9959e-05 | -1.6211e-05 | -1.0722e-06 | -4.5568e-07 | -4.0987e-07 | 42.045 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.045 | 2.4174 | 2.9706 | 3.5232 | 4.1583 | 4.7197 | 5.1941 | 5.7077 | 42.045 | 579.5986 | 584.6161 | 587.2748 | 589.4228 | 587.0874 | 567.0746 | 616.0841 | 42.045 | -2.7738 | -2.8659 | -1.3221 | 5.0937 | 1.8552 | -33.2359 | 15.4725
42.75 | 0.0038177 | 0.0010688 | 0.0002833 | 6.5414e-05 | 1.9054e-05 | 6.4946e-06 | 1.855e-06 | 42.75 | 0.00021682 | -6.1308e-05 | -6.9842e-05 | -1.633e-05 | -1.2031e-06 | -4.7458e-07 | -4.3635e-07 | 42.75 | 1.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.75 | 2.4168 | 2.9697 | 3.5221 | 4.1581 | 4.7183 | 5.1852 | 5.7081 | 42.75 | 581.5933 | 588.3615 | 591.7915 | 589.546 | 589.7801 | 594.3432 | 616.1345 | 42.75 | -2.1504 | -0.91006 | 0.87484 | 1.6899 | -9.2923 | -36.098 | -6.615
43.4469 | 0.0038351 | 0.0010734 | 0.00028389 | 6.5638e-05 | 1.9109e-05 | 6.5289e-06 | 1.722e-06 | 43.4469 | 0.00021759 | -6.2528e-05 | -7.0072e-05 | -1.64e-05 | -1.2021e-06 | -3.6709e-07 | -4.204e-07 | 43.4469 | 1.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4469 | 2.4148 | 2.9678 | 3.5212 | 4.1565 | 4.717 | 5.1838 | 5.7386 | 43.4469 | 588.4554 | 595.439 | 595.5577 | 596.0818 | 594.3331 | 600.5588 | 528.0346 | 43.4469 | -2.5361 | -2.3055 | 0.65581 | 1.0635 | -9.6246 | -13.744 | -45.4543
44.145 | 0.0038492 | 0.0010763 | 0.00028519 | 6.6009e-05 | 1.9405e-05 | 6.6266e-06 | 1.8182e-06 | 44.145 | 0.00022153 | -6.1293e-05 | -7.0338e-05 | -1.6459e-05 | -1.0383e-06 | -4.5732e-07 | -4.3332e-07 | 44.145 | 1.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.145 | 2.4132 | 2.9667 | 3.5192 | 4.1542 | 4.7109 | 5.1767 | 5.7163 | 44.145 | 594.1467 | 599.7654 | 603.4461 | 606.6046 | 619.9828 | 621.3262 | 592.2224 | 44.145 | -1.5484 | -0.12132 | 1.5461 | 1.5632 | 1.668 | -31.5289 | -18.2449
44.8427 | 0.0038747 | 0.0010826 | 0.00028624 | 6.6167e-05 | 1.9199e-05 | 6.5597e-06 | 1.8992e-06 | 44.8427 | 0.00022147 | -6.3467e-05 | -7.0977e-05 | -1.6367e-05 | -1.1899e-06 | -2.7169e-07 | -4.3824e-07 | 44.8427 | 1.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8427 | 2.4103 | 2.964 | 3.5174 | 4.1536 | 4.715 | 5.1824 | 5.6988 | 44.8427 | 604.1268 | 609.5885 | 610.5597 | 610.4295 | 601.8624 | 606.1358 | 644.1191 | 44.8427 | -2.5704 | -2.7949 | -0.14752 | 4.9943 | -9.296 | 6.0991 | 8.3751
45.5409 | 0.0038922 | 0.0010852 | 0.00028737 | 6.617e-05 | 1.9551e-05 | 6.6635e-06 | 1.789e-06 | 45.5409 | 0.00022317 | -6.1948e-05 | -7.1296e-05 | -1.6644e-05 | -1.0774e-06 | -4.7955e-07 | -4.3502e-07 | 45.5409 | 1.1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5409 | 2.4084 | 2.9631 | 3.5156 | 4.1527 | 4.7075 | 5.1741 | 5.7224 | 45.5409 | 611.0647 | 613.3932 | 617.5485 | 612.0896 | 631.7876 | 629.079 | 574.799 | 45.5409 | -2.5963 | -0.21167 | 0.12191 | -2.6042 | -2.6685 | -35.8121 | -29.9784
46.2393 | 0.0039101 | 0.0010893 | 0.00028786 | 6.6409e-05 | 1.9478e-05 | 6.5321e-06 | 1.8682e-06 | 46.2393 | 0.0002257 | -6.2277e-05 | -7.1685e-05 | -1.6216e-05 | -1.1105e-06 | -2.8777e-07 | -4.1969e-07 | 46.2393 | 1.1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2393 | 2.4064 | 2.9614 | 3.5147 | 4.1526 | 4.7091 | 5.1841 | 5.7072 | 46.2393 | 618.1779 | 619.7723 | 621.036 | 616.2166 | 625.4855 | 600.6044 | 618.1884 | 46.2393 | -2.3058 | -0.28745 | -1.1785 | 10.5006 | -4.847 | 2.5804 | 8.512
46.9375 | 0.003923 | 0.001094 | 0.00028911 | 6.6708e-05 | 1.9312e-05 | 6.7335e-06 | 1.826e-06 | 46.9375 | 0.00023003 | -6.274e-05 | -7.2265e-05 | -1.6828e-05 | -9.1625e-07 | -3.6214e-07 | -4.3817e-07 | 46.9375 | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9375 | 2.4049 | 2.9595 | 3.5126 | 4.149 | 4.7132 | 5.1705 | 5.7142 | 46.9375 | 623.4025 | 626.9997 | 629.1802 | 627.9103 | 613.2883 | 642.5683 | 598.8114 | 46.9375 | -1.1166 | -0.51241 | -2.1701 | -4.5888 | 12.448 | -11.1432 | -18.3886
47.6359 | 0.003939 | 0.0010984 | 0.00029017 | 6.7121e-05 | 1.948e-05 | 6.6604e-06 | 1.8478e-06 | 47.6359 | 0.00023387 | -6.3469e-05 | -7.2291e-05 | -1.6708e-05 | -1.251e-06 | -3.2327e-07 | -4.5586e-07 | 47.6359 | 1.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6359 | 2.4031 | 2.9578 | 3.5112 | 4.147 | 4.7086 | 5.1755 | 5.7077 | 47.6359 | 629.8257 | 633.7803 | 635.2051 | 638.5596 | 624.6459 | 627.2425 | 618.8209 | 47.6359 | -0.2414 | -1.1752 | -0.38169 | 1.0702 | -16.4732 | -3.7201 | -21.3176
48.3333 | 0.0039672 | 0.0011045 | 0.00029119 | 6.7299e-05 | 1.9595e-05 | 6.744e-06 | 1.7842e-06 | 48.3333 | 0.00023481 | -6.4986e-05 | -7.2897e-05 | -1.6697e-05 | -9.5455e-07 | -3.8934e-07 | -4.4602e-07 | 48.3333 | 1.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3333 | 2.4 | 2.9553 | 3.5094 | 4.1461 | 4.7068 | 5.1696 | 5.7217 | 48.3333 | 640.943 | 643.259 | 642.1159 | 643.3813 | 636.3107 | 644.9307 | 575.8902 | 48.3333 | -0.98496 | -2.8653 | -1.9345 | 2.3747 | 7.1492 | -16.6498 | -38.5152
49.031 | 0.0039836 | 0.0011096 | 0.0002928 | 6.7557e-05 | 1.9585e-05 | 6.7457e-06 | 1.9246e-06 | 49.031 | 0.00023947 | -6.3716e-05 | -7.3394e-05 | -1.7139e-05 | -1.1304e-06 | -3.6136e-07 | -5.2213e-07 | 49.031 | 1.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.031 | 2.3982 | 2.9534 | 3.507 | 4.1432 | 4.7066 | 5.1697 | 5.6849 | 49.031 | 647.5285 | 650.816 | 652.1009 | 653.0022 | 634.2051 | 645.069 | 690.5226 | 49.031 | 0.20208 | -0.41077 | -1.8129 | -8.2852 | -7.3027 | -10.8882 | -34.212
49.731 | 0.0040013 | 0.0011144 | 0.00029397 | 6.7656e-05 | 1.9631e-05 | 6.8201e-06 | 1.9552e-06 | 49.731 | 0.00024227 | -6.3741e-05 | -7.3703e-05 | -1.6924e-05 | -1.0212e-06 | -4.0056e-07 | -4.9676e-07 | 49.731 | 1.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.731 | 2.3962 | 2.9515 | 3.5052 | 4.1433 | 4.7059 | 5.1647 | 5.6817 | 49.731 | 654.5923 | 658.2054 | 659.2839 | 654.4961 | 638.8452 | 660.6443 | 700.1986 | 49.731 | 0.60099 | 0.046027 | -1.415 | -1.8112 | 1.3622 | -18.3677 | -7.2972
50.4284 | 0.0040094 | 0.0011166 | 0.00029439 | 6.8047e-05 | 2.0073e-05 | 6.8137e-06 | 1.9545e-06 | 50.4284 | 0.00024199 | -6.5618e-05 | -7.3741e-05 | -1.7062e-05 | -1.0503e-06 | -2.5485e-07 | -4.2932e-07 | 50.4284 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4284 | 2.3953 | 2.9506 | 3.5046 | 4.1407 | 4.6962 | 5.1661 | 5.6886 | 50.4284 | 657.779 | 661.7172 | 661.773 | 666.0085 | 675.1097 | 658.207 | 675.0808 | 50.4284 | 0.16824 | -2.5955 | -0.8467 | -3.3651 | -4.3783 | 11.5241 | 34.151
51.1276 | 0.0040098 | 0.0011166 | 0.00029437 | 6.7866e-05 | 1.9788e-05 | 6.8366e-06 | 1.9018e-06 | 51.1276 | 0.00024374 | -6.4029e-05 | -7.4096e-05 | -1.7028e-05 | -9.9683e-07 | -4.8677e-07 | -4.8595e-07 | 51.1276 | 1.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1276 | 2.3953 | 2.9507 | 3.5044 | 4.1418 | 4.7025 | 5.1631 | 5.6934 | 51.1276 | 657.9891 | 661.611 | 662.3177 | 660.8435 | 651.9532 | 664.707 | 663.2052 | 51.1276 | 0.83982 | -0.16709 | -2.8923 | -3.4808 | 2.1952 | -35.9556 | -20.1726
51.8242 | 0.0040161 | 0.0011175 | 0.0002947 | 6.7836e-05 | 1.9712e-05 | 6.8433e-06 | 1.8486e-06 | 51.8242 | 0.00024299 | -6.406e-05 | -7.3714e-05 | -1.7077e-05 | -1.0392e-06 | -2.7912e-07 | -4.0656e-07 | 51.8242 | 1.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8242 | 2.3946 | 2.9503 | 3.5043 | 4.1419 | 4.7041 | 5.164 | 5.7123 | 51.8242 | 660.437 | 663.0061 | 663.4664 | 660.3081 | 645.3899 | 664.4753 | 601.2614 | 51.8242 | 0.29944 | -0.12054 | -0.12805 | -4.9957 | -0.73516 | 6.7667 | 9.4545
52.5234 | 0.0040162 | 0.0011188 | 0.00029496 | 6.8103e-05 | 1.9744e-05 | 6.7329e-06 | 2.0047e-06 | 52.5234 | 0.00024477 | -6.4064e-05 | -7.3932e-05 | -1.7054e-05 | -1.1441e-06 | -3.6445e-07 | -5.6798e-07 | 52.5234 | 1.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5234 | 2.3946 | 2.9498 | 3.5038 | 4.1404 | 4.7031 | 5.1705 | 5.6644 | 52.5234 | 660.5433 | 664.8777 | 665.3605 | 667.5041 | 647.209 | 642.4545 | 756.8853 | 52.5234 | 0.99287 | -0.000139 | -0.87831 | -2.8288 | -9.6353 | -11.6222 | -33.2136
53.2219 | 0.0040241 | 0.0011202 | 0.0002955 | 6.7861e-05 | 1.9851e-05 | 6.9433e-06 | 1.9384e-06 | 53.2219 | 0.00024446 | -6.5971e-05 | -7.4167e-05 | -1.7244e-05 | -1.0925e-06 | -3.5904e-07 | -4.8885e-07 | 53.2219 | 1.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2219 | 2.3937 | 2.9492 | 3.5029 | 4.1412 | 4.7009 | 5.1573 | 5.6858 | 53.2219 | 663.6379 | 667.2315 | 668.8171 | 661.9536 | 656.4798 | 685.646 | 686.9175 | 53.2219 | 0.55946 | -2.7662 | -1.2337 | -9.4349 | -6.1849 | -8.8813 | -8.5569
53.92 | 0.0040241 | 0.0011197 | 0.00029525 | 6.8219e-05 | 1.9731e-05 | 6.8704e-06 | 1.985e-06 | 53.92 | 0.00024558 | -6.3479e-05 | -7.4102e-05 | -1.695e-05 | -8.6306e-07 | -2.849e-07 | -4.7208e-07 | 53.92 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.92 | 2.3937 | 2.9495 | 3.5033 | 4.1401 | 4.704 | 5.1623 | 5.6783 | 53.92 | 663.6796 | 666.2796 | 667.2731 | 670.0919 | 648.2541 | 670.0877 | 709.5745 | 53.92 | 0.998 | 0.99013 | -1.3213 | 0.68316 | 13.6764 | 5.7884 | 18.8616
54.6167 | 0.0040379 | 0.0011212 | 0.0002954 | 6.8099e-05 | 1.999e-05 | 6.8278e-06 | 1.9529e-06 | 54.6167 | 0.00024438 | -6.4284e-05 | -7.4074e-05 | -1.7115e-05 | -9.8933e-07 | -3.7548e-07 | -4.4124e-07 | 54.6167 | 1.1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6167 | 2.3923 | 2.9489 | 3.5031 | 4.1403 | 4.6981 | 5.1644 | 5.6877 | 54.6167 | 669.053 | 668.6341 | 668.1122 | 667.7339 | 668.7355 | 662.031 | 678.431 | 54.6167 | -0.017793 | -0.085391 | -0.87776 | -4.5122 | 1.2829 | -13.1549 | 26.1803

## Visual measurement
Process time (min) | wetted distance (mm)
0 | 0
0.86667 | 100
1.0833 | 110
1.2167 | 120
1.4667 | 130
1.6 | 140
1.7 | 150
1.9 | 160
2.25 | 170
2.4333 | 180
3.15 | 190
3.3167 | 200
3.4667 | 210
3.8333 | 220
4.3 | 230
4.7167 | 240
NA | 250
NA | 260
NA | 270
6.5667 | 280
6.9167 | 290
7.3167 | 300
7.7167 | 310
8.4667 | 320
9.2667 | 330
9.85 | 340
11.4833 | 350
12.7333 | 360
14.55 | 370
16.3167 | 380
23.1333 | 385
24.6833 | 390
26.5667 | 400
27.1 | 410
27.85 | 420
29.2333 | 430
NA | 440
NA | 450
NA | 460
NA | 470
32.95 | 475
33.15 | 480
34.2167 | 490
36.0667 | 500
37.4833 | 510
38.7833 | 520
40.2 | 530
41.1 | 540
42.3667 | 550
43.2333 | 560
44.75 | 570
46.0833 | 580
47 | 590
49.1667 | 600
50.1167 | 610
NA | 620
NA | 630
NA | 640
51.6667 | 650
52.7 | 660
54.25 | 670